Chęciny, dnia 2009-12-07

Znak sprawy: DZ-463-2009-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych r 113 poz.20(Dz. U. 
z 2007r. Nr 223, poz. 1655; Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560; Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
     warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że
     prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed
     terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem,
     jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem
    składania ofert.

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał
     specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i
     specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
    treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający
   przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych
   warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją
   także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 – Zamawiający informuje, że w załączniku  nr 1 wkradł się błąd : jest silikatowe masy (barwione) tynkarskie  powinno być: silikonowe masy (barwione) tynkarskie. Zamawiający publikuje poprawiony załącznik Nr 1 do oferty  „Parametry zastosowanych materiałów”.

Załącznik nr 1 do oferty.

Parametry zastosowanych materiałów.

| Lp | Właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  |  | zaprawa klejąca | silikonowe masy /barwione/ tynkarskie | zaprawa tynkarska | płyty styropianowe | Środek gruntujący |
| 1 | Wygląd |  |  |  | X |  |
| 2 | Strata prażenia w temp. 4500 C % |  |  |  | X |  |
| 3 | Gęstość objętościowa g/m3 |  |  |  | X |  |
| 4 | Konsystencja w cm |  |  |  | X | X |
| 5 | Odporność na występowanie rys skurczowych w warstwie o grubości 0-5 mm |  | X | X | X | X |
| 6 | Odporność na występowanie rys skurczowych w warstwie o grubości 8,0 mm | X |  | X | X | X |
| 7 | Odporność na występowanie rys skurczowych w warstwie o grubości 8,0 mm | X | X |  | X | X |
| 8 | Przyczepność Mpa w stanie powietrzno suchym a/ do betonu b/ do styropianu |  | X X | X X | X X | X X |
| 9 | Zawartość suchej substancji w % | X |  | X | X |  |
| 10 | Wodochłonność g/m2 a/ po 8 godz. zanurzenia w wodzie b/ po 24 godz. zanurzenia w wodzie | X X | X X | X X |  | X X |
| 11 | Mrozoodporność | X | X | X |  | X |
| 12 | Odporność na starzenie | X | X | X |  | X |
| 13 | Odporność na uderzenia: - w stanie pow.- suchym - po cyklach starzenia | X X | X X | X X |  | X X |
| 14 | Opór dyfuzyjny względny /m/ | X | X | X |  | X |
| 15 | Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany | X | X | X |  | X |

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół