Chęciny, dnia 2009-12-03

Znak sprawy: DZ-483-2009-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych r 113 poz.20(Dz.U. 
z 2007r. Nr 223, poz. 1655; Dz.U. z 2007r. Nr 82, poz. 560; Dz.U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
     warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że
     prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed
     terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem,
     jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem
    składania ofert.

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał
     specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i
     specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
    treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający
   przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych
   warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją
   także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - zadanie nr 2 - Czy Zamawiający podając wagę 10kg miał na myśli wagę samego ssaka czy ssaka z wózkiem? Jeżeli ssaka z wózkiem prosimy o dopuszczenie ssaka z wózkiem o wadze 17kg?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2 - zadanie nr 2 – Czy zamawiający dopuści do zaoferowania ssak elektryczny o wadze łącznej z wyposażeniem o wadze do 13 kg (sam ssak waga 5,6kg)?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3 - zadanie nr 2 – Czy Zamawiający dopuści ssak o przepływie 25L/min?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4 - zadanie nr 2 – Czy Zamawiający dopuści ssak o wadze do 16,9kg ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5 - zadanie nr 2 – Czy Zamawiający wymaga aby ssak dodatkowo zabezpieczony był filtrem hydrofobowym i antybakteryjny, nakręcanym bezpośrednio na każdym źródle ssania?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół