Chęciny, dnia 2009-12-03

Znak sprawy: DZ-412-2009-4

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych r 113 poz.20(Dz.U. 
z 2007r. Nr 223, poz. 1655; Dz.U. z 2007r. Nr 82, poz. 560; Dz.U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
     warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że
     prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed
     terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem,
     jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem
    składania ofert.

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał
     specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i
     specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
    treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający
   przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych
   warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją
   także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - zadanie nr 4, poz. 1 - Zwracamy się z uprzejma prośbą o uściślenie czy w pozycji nr 1 Zamawiający wymaga, zestawu do odsysania pola operacyjnego o długości drenu 300 cm i średnicy 7 mm - 8 mm z końcówką typu Yankauer o dł. 25 cm i średnicy otworu dystalnego 20 CH, sterylny, (podwójne opakowanie) zapakowanego w opakowanie papierowo-foliowe zewnętrzne i wewnętrzne foliowe, analogicznie do opisów w poz. 2, 4, 5, 6.

Odp. Tak

Pytanie nr 2 - zadanie nr 4, poz. 3 - Prosimy również o uściślenie czy w pozycji nr 3 Zamawiający wymaga: końcówki do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer z oliwka ( cztery otwory boczne i jeden centralny) o średnicy zewn. oliwki min. 10 mm. tradycyjna, zagięta z rączką z regulacją siły ssania, pakowana w opakowanie papierowo-foliowe zewnętrzne i wewnętrzne foliowe, analogicznie do opisów w poz. 2, 4, 5, 6.

Odp. Tak

Pytanie nr 3 - zadanie nr 4, poz. 6 - Zwracamy się z uprzejmą prośba o dopuszczenie możliwości zaoferowania w pozycji nr 6 równoważnej końcówki do odsysania pola operacyjnego, miniaturowej o średnicy wew.4 - 5,5 mm (12 CH) i długości 175 mm, tradycyjnej, zagiętej, z rączką bez regulacji siły ssania, pakowanej w opakowanie papierowo-foliowe zewnętrzne i wewnętrzne foliowe.

Odp. Tak

Pytanie nr 4 - zadanie nr 15 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą u dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawu trójkomorowego, z przeźroczystą płytą czołową i półprzeźroczystymi pozostałymi ścianami, o pojemności 2,5 litra do drenażu klatki piersiowej, z komorą, zastawki podwodnej, z automatycznym zaworem bezpieczeństwa, funkcjonalnie odpowiadającego zestawowi 4 komorowemu, pozwalającego na monitoring podciśnienia w opłucnej dzięki wskaźnikowi manometrycznemu w komorze zastawki podwodnej, j.u. sterylnego.

Odp. Tak

Pytanie nr 5 - zadanie nr 12 - Czy Zamawiający wymaga, aby igły do nakłuć lędźwiowych w zadaniu 12 w pozycjach 1 - 6 były pakowane w opakowanie typu nierozrywalnego, Tyvec, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu?

Odp. Zapis zgodny z SIWZ, bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół