Chęciny, dnia 2009-12-07

Znak sprawy: DZ-412-2009-5

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych r 113 poz.20(Dz. U. 
z 2007r. Nr 223, poz. 1655; Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560; Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
     warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że
     prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed
     terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem,
     jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem
    składania ofert.

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał
     specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i
     specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
    treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający
   przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych
   warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją
   także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - Zadanie 2 poz. 1, 2, 3 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie samoprzylepną jałową folię operacyjną wykonaną z poliuretanu, o grubości 0,02 – 0,033 mm. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odp. Nie.

Pytanie nr 2 - Zadanie 4 poz. 1 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z końcówką o dł. 27 cm. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odp. Nie.

Pytanie nr 3 - Zadanie 4 poz. 4, 5 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie końcówki do odsysania o średnicy wew. 6,2 mm. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odp. Nie.

Pytanie nr 4 - Zadanie 4 poz. 6 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie mikrochirurgicznej końcówki do odsysania o średnicy wew. 3,5 mm. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odp. Nie.

Pytanie nr 5 - Zadanie 5 poz. 1-4 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie drenów T-Kehr wykonanych ze 100% silikonu o długości ramion 45/18. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odp. Nie.

Pytanie nr 6 - Zadanie 9 poz. 1, 2 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycjach rozgałęziaczy infuzyjnych z zaworami typu kranik. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odp. Nie.

Pytanie nr 7 - Zadanie 9 poz. 4-5 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odp. Nie.

Pytanie nr 8 - Zadanie 12 poz. 1-6 – Prosimy o wyłączenie z pakietu pozycji 1-6 do odrębnego pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

Odp. Odpowiedź zgodna z wyjaśnieniami DZ-412-2009-1 z dnia 2009-12-02

Pytanie nr 9 - Zadanie 12– Prosimy o dopuszczenie igieł Beton Dickinson z barwną końcówką zgodnie z międzynarodową normą.

Odp. Zgodnie z zapisem w SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół