Chęciny, dnia 2010-03-16

Znak sprawy:

DZ-95-2010-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - zadania nr 1 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podzielenie w/w zadania na części, w rozróżnieniu na rodzaj materiału szewnego, umożliwiając w ten sposób złożenie konkurencyjnych ofert np.:

Zadanie 1 A - poz. 1-31 ( nici syntetyczne wchłanialne - plecione)

Zadanie 1 B - poz. 32-50 (nici syntetyczne wchłanialne - monofilamentowe)

Uzasadnienie: Zgodnie z przepisami ustawy Zamawiający samodzielnie ustala zasady, przedmiot zamówienia oraz kryteria oceny ofert, określając je w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy ustalaniu niniejszych kryteriów obowiązany jest jednak do przestrzegania zasad ogólnych wynikających z ustawy, przede wszystkim zasady równości wszystkich podmiotów ubiegających o zamówienia publiczne i do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji. Powinny być one więc sprecyzowane przez zamawiającego w taki sposób, który nie eliminuje z góry pewnego kręgu podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne, tzn. powinny być obiektywne, nie dyskryminacyjne, nie ograniczające konkurencji

Umieszczenie w w/w zadaniu wielu rodzajów nici wchłanialnych, a przede wszystkim w poz. 32-37 monofilamentu o okresie podtrzymywania tkankowego 10 dni i czasie wchłaniania max 56 dni, którego producentem/dystrybutorem jest tylko jeden wykonawca ogranicza możliwość przystąpienia do przetargu innym wykonawcom, a tym samym skazuje Zamawiającego na ograniczony wybór ofert. Może to spowodować znaczne podwyższenie kosztów realizacji tego zadania - a biorąc pod uwagę obecną sytuację w służbie zdrowia nie jest to najkorzystniejsze dla Szpitala - co nie miałoby miejsca gdyby podzielono w/w zadanie według rodzajów nici.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 - zadania nr 1, poz. 1 - 31 - Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycjach dopuści szwy syntetyczne, plecione, powlekane, podtrzymujące tkankę 4-5 tygodni, o całkowitym czasie wchłaniania 54-70 dni, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego? Zapewniają one dokładnie te same właściwości a dodatkowo wydłużony czas podtrzymywania tkanek zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3 - zadania nr 2, poz. 1 - 10 - Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach zamiast igły tnącej - igłę odwrotnie tnącą, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego?

Odp. Tak.

Pytanie nr 4 - zadania nr 5, poz. 1, 2, 3 – Wnosimy o  wyłączenie z pakietu nr 5 pozycji nr 1, 2, 3 i utworzenie z nich odrębnego pakietu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 - zadania nr 5, poz. 2 – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 2 siatek o rozmiarze 36 x 25cm.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6 - zadania nr 5, poz. 1, 2,  3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie ww. pozycji do osobnego pakietu lub wyrazi zgodę na złożenie oferty na poszczególne rodzaje siatek przepuklinowych, aby umożliwić oferentom złożenie konkurencyjnej oferty?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7 - zadania nr 6 – Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 ma na myśli wosk kostny o składzie zawierającym wosk pszczeli, wosk parafinowany oraz palmitrynian izopropylu? Wosk w takim składzie może być użyty zaraz po otwarciu bez konieczności długotrwałego rozmiękczania.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 8 - zadania nr 1 – Czy dopuszczacie Państwo w pozycji 35 igłę 48mm z szwem monofilamentowym dł. 90cm wchłanialnym od 90-110 dni i podtrzymaniu tkankowym 40% w 3 tygodniu, przy pozostałych warunkach SIWZ bez zmian??

Odp. Tak.

Pytanie nr 9- zadania nr 1– Czy w pozycji nr 37  dopuszczacie Państwo igłę 40mm z szwem monofilamentowym dł. 90cm wchłanialnym od 90-110 dni i podtrzymaniu tkankowym 40% w 3 tygodniu, przy pozostałych warunkach SIWZ bez zmian ?

Odp. Tak.

Pytanie nr 10 - zadania nr 1 – Czy w pozycji nr 38 dopuszczacie Państwo podwiązki (do wyboru):

- 2-0 USP, przy pozostałych warunkach SIWZ bez zmian ?

-  3x45 cm - podwojona ilość opakowań z SIWZ , przy pozostałych warunkach SIWZ bez zmian?

Odp. Dopuszczamy 3-0 pakowana 3 x 45 cm.

Pytanie nr 11 - zadania nr 1 – Czy w pozycji nr 41 dopuszczacie Państwo igłę 60mm, przy pozostałych warunkach SIWZ bez zmian ?

Odp. Tak.

Pytanie nr 12 – wzór umowy – Czy Zamawiający nie rozważy możliwości wprowadzenia do umowy zapisu: Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% umowy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13 – wzór umowy § 5 ust.1 pkt. b – Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

„Przedmiot umowy będzie dostarczany partiami do siedziby zamawiającego – Apteka Szpitalna:

b) dostawa w trybie na ratunek życia – zamawiana telefonicznie lub faxem w sytuacjach nagłych niemożliwych do przewidzenia i zaplanowania z 48 godzinnym terminem dostawy.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14 – wzór umowy § 7 ust.1 pkt. b),c) – Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

„ W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

b) w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu zamówienia, który został dostarczony ze zwłoką, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

c) za opóźnienie dostaw w trybie na ratunek życia i w trybie cito 0,2 % wartości przedmiotu zamówienia, który został dostarczony z zwłoka za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15 – zadanie nr 1 - Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany o okresie podtrzymywania tkanki 28-35 dni, okresie wchłaniania 56-70 dni.

Odp. Nie.

Pytanie nr 16 – zadanie nr 1 -  . Czy Zamawiający w poz. 1, 2, 7, 27, 39-48 dopuści szew o długości nici 70cm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 17 – zadanie nr 1 -  Czy Zamawiający  wymaga igły okrągłej, dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą? Igła okrągła rozwarstwiająca jest igłą okrągłą, zachowuje wszystkie jej cechy (przekrój okrągły, kłujące stożkowate zakończenie), ale dodatkowo posiada specjalne spłaszczenie w części kłującej, które ułatwia rozwarstwianie tkanek z mniejszą ich traumatyzacją. 90% igieł produkowanych przez naszą firmę z nićmi wchłanianymi to igły rozwarstwiające.

Odp. Tak.

Pytanie nr 18 – zadanie nr 1 -  Czy Zamawiający w pozycji 4, 7, 13, 16, dopuści szew z igłą o długości 31mm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 19 – zadanie nr 1 -  Czy Zamawiający w pozycji 7, 15 dopuści szew syntetyczny, pleciony, antybakteryjny o okresie podtrzymywania tkanki 28-35 dni, okresie wchłaniania 56-70 dni.

Odp. Nie.

Pytanie nr 20 – zadanie nr 1 -  Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści szew pakowany 2x70cm, zamiast 12x75cm z przeliczeniem odpowiednich ilości, tj. 180 saszetek?

Odp. Tak.

Pytanie nr 21 – zadanie nr 1 -  Czy Zamawiający w pozycji 14 dopuści szew z igłą 36 mm o długości nici 90cm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 22 – zadanie nr 1 -  Czy Zamawiający w pozycji 15 dopuści szew:

a) o grubości nici USP = 0?

b) z igłą wzmocnioną o długości nici 90cm?

Odp. Tak, o grubości nici USP = 0

Pytanie nr 23 – zadanie nr 1 -  Czy Zamawiający w pozycji 17, 18, 24, 28 dopuści szew z igłą o długości 36mm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 24 – zadanie nr 1 -  Czy Zamawiający pozycji 27 dopuści szew z igłą wzmocnioną 26mm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 25 – zadanie nr 1 -  Czy Zamawiający w pozycji 28, 29, 30, 36 dopuści szew z igłą wzmocnioną?

Odp. Tak.

Pytanie nr 26 – zadanie nr 1 -  Czy Zamawiający w pozycji 32, 33, 34, 36 dopuści nić syntetyczną, plecioną, o efektywnym okresie podtrzymywania tkanki 10-14 dni i okresie wchłaniania 42 dni?

Odp. Tak.

Pytanie nr 27 – zadanie nr 1 -  Czy Zamawiający w pozycji 35, 37 dopuści szew monofilamentowy o okresie podtrzymywania tkanki 50-60% po 7 dniach, 20-30% po 14 dniach o efektywnym okresie podtrzymywania tkankowego 21-28 dni i okresie wchłaniania 90 -120 dni?

Odp. Nie.

Pytanie nr 28 – zadanie nr 1 -  Czy Zamawiający w pozycji 35 dopuści szew z igłą 40mm o długości nici 90cm?

Odp. Nie.

Pytanie nr 29 – zadanie nr 1 -  Czy Zamawiający w pozycji 37 dopuści szew z igłą wzmocnioną 70mm o długości nici 90 cm?

Odp. Nie.

Pytanie nr 30 – zadanie nr 1 -  Czy Zamawiający w pozycji 38-50 dopuści nić syntetyczną, monofilamentową o efektywnym okresie podtrzymywania tkanki 21-28 dni i okresie wchłaniania 90-120 dni?

Odp. Tak.

Pytanie nr 31 – zadanie nr 1 -  Czy Zamawiający w pozycji 38 dopuści podwiązkę na rolce 250cm zamiast pakowany 6x45cm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 32 – zadanie nr 1 -  Czy Zamawiający w pozycji 39 dopuści szew z igłą 26 mm o długości nici 70cm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 33 – zadanie nr 1 -  Czy Zamawiający w pozycji 40, 47 dopuści szew z igłą 22mm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 34 – zadanie nr 1 -  Czy Zamawiający w pozycji 41 dopuści szew z igłą 48mm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 35 – zadanie nr 1 -  Czy Zamawiający w pozycji 43, 46, 49, 50 dopuści szew o barwie fioletowej?

Odp. Tak.

Pytanie nr 36 – zadanie nr 1 -  Czy Zamawiający w pozycji 49, 50 dopuści szew z igłą 13mm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 37 – zadanie nr 2 -  Czy Zamawiający w pozycji 3, 4, 6, 7 dopuści szew i długości nici 75cm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 38 – zadanie nr 2 -  Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści szew z igłą 30mm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 29 – zadanie nr 2 -  Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści szew z igłą okrągłą ½ koła o długości nici 100cm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 40 – zadanie nr 5 -  Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści siatkę o rozmiarze 6x11cm?

Odp. Nie.

Pytanie nr 41 – zadanie nr 5 -  Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści siatkę monofilamentową, częściowo wchłaniana zbudowaną z kompozytu prolene/poliglecaprone 25 o rozmiarze 30x15?

Odp. Nie.

Pytanie nr 42 – zadanie nr 5 -  Czy Zamawiający w pozycji 6, 7 dopuści monofilamentową, makroporowatą siatkę częściowo wchłanianą (polipropylen+polidioksanon) laminowaną oksydowaną regenerowaną celulozą (okres wchłaniania 2 tygodnie) zapobiegającą powstawaniu zrostów?

Odp. Nie.

Pytanie nr 43 – zadanie nr 5 -  Czy Zamawiający w pozycji 10-14 dopuści szew polipropylenowy bez dodatku glikolu polietylenowego?

Odp. Nie.

Pytanie nr 44 – zadanie nr 5 -  Czy Zamawiający zgodzi się wyodrębnić poz. 1-3, 6, 7, 10-14 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie konkurencyjnych ofert przez innych oferentów?

Odp. Nie.

Pytanie nr 45 – zadanie nr 5 -  Czy Zamawiający w pozycji 13 dopuści igłę 31 mm?

Odp. Nie.

Pytanie nr 46 – zadanie nr 5 -  Czy Zamawiający w pozycji 14 dopuści igłę wzmocnioną 31mm o długości nici 100cm?

Odp. Nie.

Pytanie nr 47 – zadanie nr 1 -  Czy Zamawiający w pozycji 49, 50 dopuści szew, polidioksanon o efektywnym okresie podtrzymywania tkanki do 90 dni, okresie wchłaniania 180-210 dni?

Odp. Nie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół