Chęciny, dnia 2010-04-01

Znak sprawy: DZ-103-2010-4

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 – zadanie 2, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania igieł iniekcyjnych w rozmiarze 0,0177 x 0,6299 cala , tak jak obecnie używane.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – zadanie 2, poz. 5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania igieł iniekcyjnych w standardowym rozmiarze 0,0315 x 0,9843 cala.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 – zadanie 2, poz. 10 i 11 - Czy igły do pena mają posiadać barwne kodowanie rozmiarów, jak w przypadku igieł iniekcyjnych?

Odp. Zgodnie z zapisem w SIWZ

Pytanie nr 4 – zadanie 2, poz. 10 i 11 - Czy igły do pena mają być sterylizowane radiacyjnie?

Odp. Zgodnie z zapisem w SIWZ

Pytanie nr 5 – zadanie 2, poz. 12 - Czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający ma na myśli strzykawkę typu Janeta j.u. o pojemności 100ml?

Odp. Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 1 w wyjaśnieniach nr DZ-103-2010-2.

Pytanie nr 6 – zadanie 2, poz. 13 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania strzykawki do insuliny j.u. z igła w rozmiarze 0,0118 x 0,5118 cala.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 – zadanie 2, poz. 14 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania strzykawki do tuberkuliny j.u. z igłą 0,0177 x 0,3937 cala.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 – zadanie 2, poz. 16-19 - Czy strzykawki mają posiadać długość skali na cylindrze, która odpowiada skali nominalnej strzykawki?

Odp. Zgodnie z zapisem w SIWZ

Pytanie nr 11 – zadanie 3, poz. 1 - Czy poprzez określenie „podcięcie na tłoku” Zamawiający ma na myśli prostopadłe wycięcie na tłoku, tak jak w obecnie stosowanych strzykawkach?

Odp. Zgodnie z zapisem w SIWZ

Pytanie nr 13 – zadanie 4 (poz. 10-11), zadanie 5 (poz. 1-6) - Pełna i wiarygodna informacja o czasie przenikania przez rękawice różnych substancji chemicznych pozwala właściwie zaplanować prace personelu i zagwarantować tym samym wysoki poziom bezpieczeństwa. Czy w związku z powyższym, do oferty mają być dołączone dokumenty potwierdzające testowanie rękawic diagnostycznych na przenikalność dla substancji chemicznych z co najmniej z czterech podstawowych grup technicznych wykorzystywanych w laboratoriach diagnostycznych oraz w środkach myjących i dezynfekcyjnych?

Odp. Zgodnie z zapisem w SIWZ

Pytanie nr 14 – zadanie 4 (poz. 1-9) - Czy wewnętrzna  warstwa polimerowa rękawicy ma posiadać strukturę  sieci zmniejszającą powierzchnie kontaktu ( zmniejszenie tarcia) warstwy i skóry, co umożliwia łatwe nakładanie na dłoń suchą i wilgotną jak również zakładanie 2 par rękawic ?

Odp. Zgodnie z zapisem w SIWZ

Pytanie nr 15 – zadanie 4 (poz. 6-9) - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawic syntetycznych wykonanych z poliizoprenu pozbawionych protein lateksowych ze śladowymi ilościami przyśpieszaczy wulkanizacji. Nadmieniamy, że ze względu na upadłość firmy produkującej syntetyczny kopolimer, rękawice opisane w siwz nie są dostępne na rynku.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 – zadanie 5 (poz. 1-4) - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawic diagnostycznych lateksowych pakowanych w opakowania bez „przymiarki w celu dokładnego dopasowania rozmiaru i numeru katalogowego” posiadające wyraźnie nadrukowaną informację o rozmiarze, co pozwala na łatwy dobór odpowiedniej wielkości rękawicy.

Odp. Zgodnie z zapisem w SIWZ

Pytanie nr 17 – zadanie 5 (poz. 1-4) - Czy rękawice mają być mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcówkach palców w celu zapewnienia optymalnej chwytności?

Odp. Zgodnie z zapisem w SIWZ

Pytanie nr 18 – zadanie 5 (poz. 5-6) - Czy rękawiczki winylowe mają posiadać oryginalnie nadrukowaną przez producenta informację o braku substancji DOP (=DEHP), która została w ostatnim okresie umieszczona przez Europejska Agencję do spraw Chemikaliów (REACH) na liście substancji toksycznych z przeznaczeniem do wycofania ich w wyrobach medycznych?

Odp. Zgodnie z zapisem w SIWZ

Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wyznacza nowy termin na dzień 
2010-04-09, godz. 10:00. Otwarcie 2010-04-09 godz. 10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół