Chęciny, dnia 2010-04-06

Znak sprawy: DZ-103-2010-5

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 – zadanie 3, poz. 1 - Czy strzykawka, tak jak obecnie stosowane, ma posiadać oryginalnie nadrukowany logo producenta i typ strzykawki na cylindrze w celu łatwej identyfikacji strzykawki bez opakowania jednostkowego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – zadanie 3, poz. 1 - Czy strzykawka ma być wymieniona przynajmniej z nazwy jej producenta w menu pompy strzykawkowej Perfusor firmy Braun?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 – zadanie 4 (poz. 1-9), zadanie 5 (poz. 1-4) - Czy rękawice chirurgiczne mają być odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą  ASTM F 1671, tak jak obecnie używane przez Zamawiającego, potwierdzone dołączonym do oferty stosownym raportem z badań?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 - zadanie 1 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w tych pozycjach kaniul dożylnych które posiadają badania potwierdzające ich biokompatybilność, z samozamykającym się zaworem portu bocznego, z filtrem hydrofobowym zapobiegającym zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, min. cztery wtopione na całej długości kaniuli paski RTG, bez informacji o braku latexu i PCV na opakowaniu fabrycznym.

Odp. Zapis zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5 - zadanie 1 poz. 2 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w tej pozycji kaniuli dożylnej w rozmiarze 20 GA (1,1 x 33mm).

Odp. Zapis zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6 - zadanie 1 poz. 5 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w tej pozycji kaniuli dożylnej w rozmiarze 16 GA (1,7 x 50mm).

Odp. Zapis zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7 - zadanie 1 poz. 6 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w tej pozycji kaniuli dożylnej w rozmiarze 14 GA (2,2 x 50mm).

Odp. Zapis zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8 - zadanie 1 poz. 7, 8, 9 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w tych pozycjach kaniul dożylnych bezpiecznych z samozamykającym się zaworem portu bocznego, min. cztery wtopione na całej długości kaniuli paski RTG, posiadające automatyczny zatrzask zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym nakłuciem personelu, z filtrem hydrofobowym zapobiegającym zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia.

Odp. Zapis zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9 - zadanie 1 poz. 8 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w tej pozycji kaniuli dożylnej w rozmiarze 20 GA (1,1 x 33mm).

Odp. Zapis zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10 - zadanie 1 poz. 10 - Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy wymaga by koreczki do kaniul dożylnych zaoferowane w tej pozycji posiadały trzpień poniżej krawędzi korka.

Odp. Zapis zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11 - zadanie 2 poz. 1 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w tej pozycji igły iniekcyjnej cienkościennej do strzykawek Luer j.u. 0,4 x 20mm.

Odp. Zapis zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12 - zadanie 2 poz. 5 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w tej pozycji igły iniekcyjnej cienkościennej do strzykawek Luer j.u. 0,8 x 25mm.

Odp. Zapis zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13 - zadanie 2 poz. 12 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy w tej pozycji ma być zaoferowana strzykawka l0ml czy l00ml?

Odp. Zgodnie z odpowiedzią do pytanie nr 1 w wyjaśnieniach nr DZ-103-2010-2.

Pytanie nr 14 - zadanie 2 poz. 13 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w tej pozycji strzykawki do insuliny j.u. z igłą 0,4 x 13mm.

Odp. Zapis zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15 - zadanie 2 poz. 14 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w tej pozycji strzykawki do tuberkuliny j.u. z igłą 0,5 x 16mm lub 0,45x13mm.

Odp. Zapis zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16 - zadanie 2 poz. 15 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w tej pozycji strzykawki 2,3ml do gazometrii j.u. z heparyną litową i korkiem.

Odp. Zapis zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17 - zadanie 4 poz. 6-9 – Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pozycji od nr 6 do 9 rękawic wykonanych z syntetycznego neoprenu.

Odp. Zapis zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18 - zadanie 4 poz. 12-14 – Zwracamy się z prośba o wydzielenie z pakietu pozycji do nr 12 do 14 co pozwoli na złożenie większej ilości ofert i  korzystnie wpłynie na konkurencję cenową.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 19 - zadanie 5 poz. 1-4 – Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pozycjach od nr 1 do 4 rękawic w opakowaniach bez przymiarki na pudełku.

Odp. Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający anuluje odpowiedź w zakresie przymiarki na opakowaniu - pytanie nr 14 – wyjaśnienia nr DZ-103-2010-2.

Specjalista ds. zamówień publicznych

Cezary Kozioł