Chęciny, dnia 2010-05-20

Znak sprawy:

DZ-141-2010-3

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1  zad. nr 1 poz.3 i 4. Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydzielenie z zadania nr 1 poz. 3 i 4 i utworzenie z nich osobnego pakietu 1 a.

Uzasadnienie:

Wydzielenie tych pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów a Zamawiającemu przyniesie wymierne korzyści w postaci bardziej konkurencyjnych cen przy zachowaniu wysokiej jakości przedmiotu zamówienia.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 2  zad. nr 1- Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o dopuszczenie możliwości składania w pakiecie nr 1, oferty na: jednorazowe staplery liniowe, zamykające z podwójną linią tytanowych zszywek oraz kompatybilne z nimi ładunki, zszywki o przekroju prostokąta, wys. zszywek z tolerancją 4.5-4.8 dla tkanki grubej oraz 3.8 dla tkanki normalnej, dł. 30,45,60,90 mm.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 3  zad. nr 1- W związku ze znaczną wartością wymaganych próbek Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o ograniczenie ilości wymaganych próbek do jednej z pozycji (stapler + ładunek) oraz zastąpienie pozostałych kartami katalogowymi.

Odp. Zamawiający wymaga dostarczenia jednej sztuki staplera i ładunku w wybranym przez wykonawcę rozmiarze.

Pytanie nr 4  zad. nr 3 - Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o dopuszczenie możliwości składania w pakiecie nr 3, oferty na: jednorazowe staplery liniowe z nożem w ładunku oraz kompatybilne z nimi ładunki, zszywki w kształcie prostokąta, wysokość zszywki 3.85 do tkanek normalnych i z tolerancją 4.5 - 4.85 do tkanek grubych, o dł. szwu 60, 80, 100 mm.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 5  zad. nr 5 poz.5 i 6- Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydzielenie z zadania nr 5 poz. 5 i 6 i utworzenie z nich osobnego pakietu 5 a.

Uzasadnienie:

Wydzielenie tych pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów a Zamawiającemu przyniesie wymierne korzyści w postaci bardziej konkurencyjnych cen przy zachowaniu wysokiej jakości przedmiotu zamówienia.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 6  zad. nr 5 - Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o dopuszczenie możliwości składania w pakiecie nr 5 oferty na: jednorazowe staplery okrężne ze sztywnym kowadełkiem i manualną regulacją siły docisku o średnicy 28,28,31 mm.

Uzasadnienie:

Staplery okrężne z łamaną główką podczas tworzenia okrężnego zespolenia pozostawiają stosunkowo małą średnicę wewnętrzna i wymagają łamanej główki do wyprowadzenia jej przez zespolenie. Staplery okrężne z galówką sztywną, dzięki znacznie większej wewnętrznej średnicy zespolenia niż w przypadku staplerów z łamana główką, umożliwiają swobodne wyprowadzenie główki przez zespolenie. Staplery okrężne z łamaną główką i stapler ze sztywną główką są całkowicie zastępowalne.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 7  zad. nr 8 poz. 1- Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydzielenie z zadania nr 8 poz. 1 i utworzenie z nich osobnego pakietu 8 a.

Uzasadnienie:

Wydzielenie tej pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów a Zamawiającemu przyniesie wymierne korzyści w postaci bardziej konkurencyjnych cen przy zachowaniu wysokiej jakości przedmiotu zamówienia.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 8  zad. nr 11- Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o uściślenie czy wymagana klipsownica ma być kompatybilna z klipsami tytanowymi typu Horizon.

Odp. Tak.

Pytanie nr 9  zad. nr 14- Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o, uściślenie czy Zamawiający wymaga  aby staplery skórne, zawierające minimum 35 zszywek standardowych, posiadały wstępna blokadę zamknięcia zszywek.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10  zad. nr 1 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści również, jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30 mm załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm po zamknięciu 2,0mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową?

Odp. Tak, pod warunkiem zachowania zszywki brzeżnie spłaszczonej.

Pytanie nr 11  zad.  nr 1 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści również, jednorazowy ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm do tkanki grubej (wysokość zszywki otwartej 4,8 mm po zamknięciu 2 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową.?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 12  zad.  nr 1 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści również, jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30 mm załadowany ładunkiem do tkanki naczyniowej (wysokość otwartej zszywki 2,5 mm po zamknięciu 1,0mm) i standardowej (wysokość zszywki 3,5mm po zamknięciu 1,5 mm), stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową? Zamawiający każdorazowo określi wysokość zszywki w staplerze przy składaniu zamówienia.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 13  zad. nr 1 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści również, jednorazowy ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30mm do tkanki naczyniowej (wysokość zszywki otwartej 2,5 mm po zamknięciu 1 mm) i standardowej (wysokość zszywki 3,5mm po zamknięciu 1,5 mm), stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową? Zamawiający każdorazowo określi wysokość zszywki w ładunku przy składaniu zamówienia.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 14  zad.  nr 1 poz.  5: Czy Zamawiający dopuści również, jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm po zamknięciu 2,0mm), stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 15  zad.  nr 1 poz. 6: Czy Zamawiający dopuści również, jednorazowy ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm do tkanki grubej (wysokość zszywki otwartej 4,8 mm po zamknięciu 2 mm), stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 16  zad. nr 1 poz. 7: Czy Zamawiający dopuści również, jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm po zamknięciu 1,5mm), stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 17  zad. nr 1 poz. 8: Czy Zamawiający dopuści również, jednorazowy ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki otwartej 3,5 mm po zamknięciu 1,5 mm), stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 18  zad. nr 1 poz. 9: Czy Zamawiający dopuści również, jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm po zamknięciu 2,0mm), stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową?

Odp. Tak, pod warunkiem zachowania zszywki brzeżnie spłaszczonej.

Pytanie nr 19  zad. nr 1 poz. 10: Czy Zamawiający dopuści również, jednorazowy ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm do tkanki grubej (wysokość zszywki otwartej 4,8 mm po zamknięciu 2,0 mm), stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową?

Odp. Tak, pod warunkiem zachowania zszywki brzeżnie spłaszczonej.

Pytanie nr 20  zad. nr 1 poz. 11: Czy Zamawiający dopuści również, jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm po zamknięciu 1,5mm), stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową?

Odp. Tak, pod warunkiem zachowania zszywki brzeżnie spłaszczonej.

Pytanie nr 21  zad. nr 1 poz. 12: Czy Zamawiający dopuści również, jednorazowy ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki otwartej 3,5 mm po zamknięciu 1,5 mm), stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową?

Odp. Tak, pod warunkiem zachowania zszywki brzeżnie spłaszczonej.

Pytanie nr 22  zad. nr 1 poz. 13: Czy Zamawiający dopuści również, jednorazowy stapler liniowy z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokości zamknięcia zszywki od 1,5 mm do 2,5 mm o długości linii szwu 90 mm?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 23  zad. nr 1 poz. 14: Czy Zamawiający dopuści również, jednorazowy ładunek do jednorazowego staplera liniowego z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokością zamknięcia zszywki o długości linii szwu 90mm, ładunek przeznaczony do tkanki bardzo grubej (wysokość zszywki po zamknięciu od 1,5 mm do 2,5)?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 24  zad. nr 3 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści również, jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 57mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm), nóż zintegrowany ze staplerem?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 25  zad. nr 3 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści również, ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 57mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm), nóż zintegrowany jest ze staplerem?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 26  zad. nr 3 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści również, jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 57mm załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm), nóż zintegrowany ze staplerem?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 27  zad. nr 3 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści również, ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 57mm do tkanki grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm), nóż zintegrowany jest ze staplerem?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 28  zad. nr 3 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści również, jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 77mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm), nóż zintegrowany ze staplerem?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 29  zad. nr 3 poz. 6: Czy Zamawiający dopuści również, ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 77mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm), nóż zintegrowany jest ze staplerem?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 30  zad. nr 3 poz. 7: Czy Zamawiający dopuści również, jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 77mm załadowany ładunkiem do tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm), nóż zintegrowany ze staplerem? ( Zamawiający każdorazowo określi przy zamawianiu rodzaj ładunku).

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 31  zad. nr 3 poz. 8: Czy Zamawiający dopuści również, ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 77mm do tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm), nóż zintegrowany ze staplerem? ( Zamawiający każdorazowo określi przy zamawianiu rodzaj ładunku).

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 32  zad. nr 3 poz. 9: Czy Zamawiający dopuści również, jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 102mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm), nóż zintegrowany ze staplerem?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 33  zad. nr 3 poz. 10: Czy Zamawiający dopuści również, ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 102mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm), nóż zintegrowany jest ze staplerem?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 34  zad. nr 3 poz. 11: Czy Zamawiający dopuści również, jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 102mm załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm), nóż zintegrowany ze staplerem?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 35  zad. nr 3 poz. 12: Czy Zamawiający dopuści również, ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 102mm do tkanki grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm), nóż zintegrowany jest ze staplerem?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 36 zad.1 i 3 wszystkie pozycje: Czy Zamawiający dopuści również, zszywki tytanowe, o klasycznym przekroju koła gwarantujące prawidłowe formowanie w literę „B”?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 37  zad. zadania nr 7 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści również, trokar przeznaczony do chirurgii klatki piersiowej posiadający elastyczną, czarną kaniulę. Średnica kaniuli 7 mm, długość 80 mm? W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie dla niej nowego zadania np. 7a.

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wyraża zgody na wydzielenie.

Pytanie nr 38 zad. nr 7 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści również, trokar przeznaczony do chirurgii klatki piersiowej posiadający elastyczną, czarną kaniulę. Średnica kaniuli 15 mm, długość 80 mm? W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie dla niej nowego zadania np. 7a.

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wyraża zgody na wydzielenie.

Pytanie nr 39  zad. nr 9 poz. 4: Zwracamy się z uprzejmą prośbą, o wydzielenie z zadania 9 pozycję 4 i utworzenie dla niej nowego zadania np. 9a, ponieważ obecny kształt zadania nie pozwala nam na przedstawienie korzystnej oferty cenowej?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 40  zad. nr 11 poz. 1: Czy Zamawiający miał na myśli, klipsownic wielokrotnego użytku przeznaczone do zabiegów endoskopowych, kompatybilne z klipsami tytanowymi, średnimi typu LT200 i klipsami tytanowymi, średnio - dużymi typu LT300,  długość ramienia 33 cm, średnica 10 mm? (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj klipsownicy przy składaniu zamówienia).

Odp. Zamawiający ma na myśli klipsownicę wielorazowego użytku do zabiegów otwartych i laparoskopowych, kompatybilna z klipsami z pozycji 3 i 4 zadania nr 9.

Pytanie nr 41  zad. nr 8 poz. 1:Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo pacjenta wymaga, aby trokary były zaopatrzone w tępy rozpychający obturator(

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42  zad. nr 8 poz. 1:Czy Zamawiający w trosce o zminimalizowanie inwazyjności wymaga, aby średnica portu w najszerszym miejscu nie przekraczała 5 cm(

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43  zad. nr 8 poz. 1:Czy Zamawiający wymaga, aby port do zabiegów małoinwazyjnych był jednoczęściowy - nie rozbieralny(

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44 - Zadanie nr 1, pozycja 1, 2, 5, 9, 10,15, 16 - Czy Zamawiający dopuści aby zszywki posiadały wysokość 4,5 mm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 45 - Zadanie nr 1, pozycja 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14 - Czy Zamawiający dopuści aby zszywki posiadały wysokość 3,8 mm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 46 - Zadanie nr 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplera liniowego z nożem wbudowanym w staplerze o długości szwu 55 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 47 - Zadanie nr 3, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ładunku o długości szwu 55 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 48 - Zadanie nr 3, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplera liniowego z nożem wbudowanym w staplerze o długości szwu 55 mm. wielkość zszywki 4,5 mm ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 49 - Zadanie nr 3, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ładunku o długości szwu 55 mm, wielkość zszywki 4,5 mm ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 50 - Zadanie nr 3, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplera liniowego z nożem wbudowanym w staplerze o długości szwu 75 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 51 - Zadanie nr 3, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ładunku o długości szwu 75 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 52 - Zadanie nr 3, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplera liniowego z nożem wbudowanym w staplerze o długości szwu 75 mm wielkość zszywki 4,5 mm ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 53 - Zadanie nr 3, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ładunku o długości szwu 75 mm, wielkość zszywki 4,5 mm ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 54 - Zadanie nr 3, pozycja 9 - Czy zamawiający dopuści zaoferowanie staplera liniowego z nożem wbudowanym w staplerze przy zachowaniu pozostałych parametrów ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 55 - Zadanie nr 3, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplera liniowego z nożem wbudowanym w staplerze o długości szwu 100 mm. wielkość zszywki 4,5 mm ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 56 - Zadanie nr 3, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ładunku o długości szwu 100 mm, wielkość zszywki 4,5 mm ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 57 - Zadanie nr 8, pozycja 1 - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zadaniu nr 8.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 58 - Zadanie nr 8, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie disektora Iaparoskopowego jednorazowego średnica 5 mm długość 33 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 59 - Zadanie nr 8, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nożyczek laparoskopowych średnica 5 mm długość 32 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 60 - Zadanie nr 8, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie graspera laparoskopowego średnica 5 mm długość 33 cm z możliwością zakrzywiania i rotacji ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół