Chęciny, dnia 2010-05-24

Znak sprawy:

DZ-186-2010-3

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

#### Pytanie nr 1 - W związku z ogłoszonym przetargiem i naszą chęcią w nim uczestnictwa zwracamy się z zapytaniem dotyczącym zapisu w: X. Warunki udziału w postępowaniu Art. 22 Ustawy, gdzie znajduje się następujący zapis: „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

      - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - do potwierdzenia:

1.1. koncesja, zezwolenie lub licencja - Wykonawca musi posiadać ważną decyzję

UDT na uprawnienia do montażu urządzeń dźwigowych dla osób niepełnosprawnych”.

Zapytanie nasz dotyczy wymienionej przez Państwo koncesji, zezwolenia lub licencji jaką musimy mieć otrzymaną od UDT. W chwili obecnej uzyskanie takiego zezwolenia nie jest możliwe, ponieważ UDT już takich zezwoleń nie wydają.

W związku z tym pytamy, czy to kryterium musi być spełnione? Jeżeli tak, to uważamy, że może to ograniczać liczbę oferentów i sugerować konkretnego Wykonawcę.

Odp.  Zamawiający anuluje wymóg posiadania ważnej decyzji UDT na uprawnienia do montażu urządzeń dźwigowych dla osób niepełnosprawnych.

Pytanie nr 2 - Czy zamawiający uzna za spełnienie warunków przetargu posiadanie przez 
wykonawcę uprawnień do wytwarzania w zakresie montażu dźwigów z napędem 
elektrycznym i hydraulicznym oraz korzystanie z uprawnień firm podwykonawczych do montażu urządzeń dźwigowych dla osób  niepełnosprawnych? Innymi słowy czy okazanie się uprawnieniami firmy podwykonawczej jest spełnieniem warunków przez wykonawcę?

Odp. Zamawiający anuluje wymóg posiadania ważnej decyzji UDT na uprawnienia do montażu urządzeń dźwigowych dla osób niepełnosprawnych.

Pytanie nr 3 - Czy platforma jezdna może być składana/rozkładana manualnie przy pomocy siłownika pneumatycznego(

Odp. Platforma jezdna może być składana/rozkładana manualnie.

Pytanie nr 4 - pkt. II.  Przedmiot zamówienia - zamawiający modyfikuje zapis:

Zamawiający wymaga - zmodyfikowany pkt. 7 i dodano pkt.8

7. Dostarczona i zmontowana platforma schodowa powinna posiadać certyfikat CE lub deklarację zgodności, który należy dołączyć do oferty.

8. Dostarczona platforma schodowa powinna posiadać dokumenty dopuszczające ją do użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które należy dołączyć do oferty.

Odbiór robót - zmodyfikowany pkt. 3.

3. Zamawiający wymaga do protokółu odbioru dołączenia protokółów z pomiarów

elektrycznych oraz protokółu odbioru i dopuszczenia do użytkowania platformy wydane

przez UDT.

#### Pytanie nr 5 - Sposób składania ofert pkt.4

#### Zamawiający poprawia mylnie podany w SIWZ znak postępowania w pkt.4 powinno być:

- Znak postępowania DZ-186-2010

Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wyznacza nowy termin na dzień 2010.05.28 godź. 10:00. Otwarcie 2010.05.28 godź. 10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół