Chęciny, dnia 2010-07-12

Znak sprawy:

DZ-259-2010-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Zadanie nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do  Zamawiającego o sprecyzowanie z jakiej tkaniny będzie wymagał asortymentu w pakiecie 1. Z jednej strony Zamawiający wymaga asortymentu wykonanego z 100% bawełny, a z drugiej zgodnego z normą PN-EN 13795. Na rynku nie istnieje 100% bawełna spełniająca wymogi normy PN-EN 13795.  Normą dotyczącą m.in. fartuchów czy ubrań  chirurgicznych jest norma PN-EN 13795. Asortyment wymieniony w pakiecie 1 powinien spełniać więc wymogi normy PN-EN 13795. Prosimy więc o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga asortymentu wykonanego ze 100% bawełny czy z tkanin zgodnych z normą PN-EN 13795.

Odp. Zamawiający wykreśla zapis „spełniająca wymogi normy PN-EN 13795” i wymaga asortymentu  wykonanego z bawełny 100 % w zadaniu 1 i 2.

Zadanie 1

W przypadku, gdy Zamawiający będzie wymagał asortymentu z tkanin zgodnych z normą PN-EN 13795 prosimy o dopuszczenie asortymentu w kolorach zielonym i niebieskim. Są to standardowe kolory w jakich występuje asortyment wykonany z tkanin zgodnych z normą PN-EN 13795. Na rynku nie istnieje asortyment zgodny z normą PN-EN 13795 w kolorze np. seledynowym.

Odp. Kolory w zadaniu 1 i 2 jak w formularzu cenowym.

Zadanie 1

W przypadku, gdy Zamawiający będzie wymagał asortymentu z tkanin zgodnych z normą PN-EN 13795 prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia  zamiast certyfikatu na tkaniny, standardowo wymaganych dla tego typu asortymentu badań tkaniny potwierdzających zgodność z normą PN-EN 13795.

Odp. Wymóg certyfikatu bez zmian.

Zadanie 1

Podane przez Zamawiającego warunki prania nie mają zastosowania do asortymentu wykonanego z tkanin zgodnych z normą PN-EN 13795. W przypadku, gdy Zamawiający będzie wymagał asortymentu z tkanin zgodnych z normą PN-EN 13795 prosimy o dopuszczenie asortymentu, którego temperatura prania wynosi 700C. Asortyment zachowuje pełna barierowość przez co najmniej 100 cykli PSS – prania, suszenia, sterylizacji. Sterylizacja w temperaturze 1340C.

Odp. Temperatura sterylizacji  i prania bez zmian.

Zadanie 1 poz.2

Prosimy o dopuszczenie serwety w rozmiarze 90x90 lub 75 x100 lub 80x80 lub 70x80

Odp. Zamawiający dopuszcza serwety o rozmiarze 80 x 80 cm.

Zadanie 2.

W SIWZ w zadaniu nr 2 nie sprecyzowano, które z wyrobów są operacyjnymi(

Proszę o uzupełnienie, ponieważ ma to istotny wpływ na stawkę podatku VAT.

Odp. Zamawiający wykreśla zapis ”prześcieradło operacyjne zielone” a zapisuje ”prześcieradło szpitalne zielone”. Pozostałe wyroby nie są operacyjnymi.

Zadania

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wyrobów po 1 sztuce z asortymentu w celu zapoznania się z techniką szycia, wykańczania i rodzajem (gęstością itp.) tkaniny.

Odp. Tak, pod warunkiem, że gramatura będzie taka sama dla danego asortymentu.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół