Chęciny, dnia 2010-08-06

Znak sprawy: DZ-263-2010-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 – SIWZ pkt A ppkt 17 str. 4, proszę o dokładną informację dot. usuwania awarii ( na czyj koszt – czy do   usuwania   awarii   możliwe   będzie   wynajęcie   podwykonawcy,   jak   rozumieć doprowadzenie miejsca do stanu pierwotnego bez dodatkowego wynagrodzenia np. wymiana lub naprawa rurociągu wodnego w drodze, na placu, czy wymiana pionu kanalizacyjnego w szachcie itp.

Odp. Usuwanie awarii należy do Wykonawcy. Strony sporządzają protokół, w  którym określają zakres robót i termin realizacji, a rozliczenie następuje kosztorysem powykonawczym. Usterki, które należą wyłącznie do obowiązków Wykonawcy to, np. wymiana zaworów, baterii, gniazda elektryczne.

Pytanie nr 2 – SIWZ pkt A ppkt 18. str 4, proszę o dokładną informację od którego dnia naliczana zostanie kara wykonawcy za nie usunięcie awarii jak niejednokrotnie na części zamienne czeka się ponad 14 dni.

Odp. W przypadku usuwania awarii uzależnionej od dostawy części, za okres oczekiwania kary umowne nie będą naliczane.

Pytanie nr 3 - SIWZ pkt B 1.3.a. czyszczenie osadnika „INHOFA"  może wykonać wyspecjalizowana firma mająca odpowiedni sprzęt i doświadczenie, proszę o określenie na czyj koszt i zlecenie będą wykonywane w/w prace ( obecnie „INHOF" od 9 lat nie był czyszczony).

Odp. Osadnik INHOFFA będzie czyszczony w m-cu sierpniu b.r. Kolejne czyszczenie zbiornika przewiduje się na 2013r. /średnio jeden raz na 3 lata/. Zamawiający pokrywa koszty czyszczenia zbiornika.

Pytanie nr 4 - SIWZ pkt B 1.5.c. Przegląd pomp i urządzeń na ujęciu wody winien dokonywać serwis lub osoba wyspecjalizowana. Na czyj koszt prace te będą wykonywane?

Odp. Wykonawca zleci przegląd pomp i urządzeń uprawnionemu serwisowi a kosztami /refaktura/ obciąży Zamawiającego.

Pytanie nr 5 – SIWZ pkt D 2.2.7.2.10. Proszę o informację na czyje zlecenie i na czyj koszt odbywać się będzie przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń gazów medycznych?

Odp. Instalacja gazów medycznych jest własnością Szpitala /z wyjątkiem zbiornika na tlen ciekły/. Instalacja wraz z urządzeniami na niej zamontowanymi podlega konserwacji i przeglądom technicznym. Usterki wynikające z przeglądów technicznych oraz uszkodzeń i  awarii winny być usuwane w ramach umowy na obsługę techniczną. Koszt materiałów użytych do naprawy obciąża Szpital.

Pytanie nr 6 – SIWZ pkt F 2.3. Czy Szpital zapewni bezpieczne miejsce do wykonywania prac ślusarskich - spawalniczych - naprawa łóżek ( obecna ślusarnia ma być zlikwidowana).

Odp. Szpital o ile Wykonawca będzie zainteresowany udostępni powierzchnię  /w dzierżawę/, którą  wykorzysta wg własnych potrzeb.

Pytanie nr 7 – SIWZ pkt G 2.9. Czyszczenia i dezynfekcji kanałów wentylacji mechanicznej powinna dokonać wyspecjalizowana firma. Na czyje zlecenie i na czyj koszt prace te będą wykonywane?

Odp. Instalacja wentylacji mechanicznej wraz z urządzeniami na niej zamontowanymi stanowi własność Szpitala i podlega stałej konserwacji i przeglądom technicznym w ramach zawartej umowy na obsługę techniczną. Koszt naprawy urządzeń, materiałów użytych do naprawy, filtrów oraz czyszczenia instalacji obciąża Szpital. Obowiązek czyszczenia instalacji wentylacyjnej wynika z Polskich Aktów Prawnych m.in. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 10.11.2006r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać  pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm./

„§ 50. Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny podlegać okresowemu czyszczeniu nie rzadziej niż co 24 m-ce. Dokonane czynności powinny być udokumentowane”.

Pytanie nr 8 - Proszę o informację czy do wykonania zamówienia mogą być zatrudnione osoby

niepełnosprawne.

Odp. Do wykonania przedmiotu zamówienia powinni być zatrudnieni pracownicy, którzy będą posiadać właściwe uprawnienia i należycie będą wykonywać powierzone zadania. Ponadto pracownicy muszą posiadać zaświadczenie o zdolności do pracy.

Specjalista ds. zamówień publicznych

Cezary Kozioł