Chęciny, dnia 2010-09-03

Znak sprawy: DZ-354-2010-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 – Czy dostawa zmywarek obejmuje ich montaż do istniejących przyłączy?

Odp. Tak ale dotychczas były to wyparzacze elektryczne i może być konieczność wykonania częściowego zasilania.

Pytanie nr 2 – Czy Zamawiający określa warunki dotyczące gwarancji na urządzenia czy też należy przyjąć gwarancję oferowaną przez producenta sprzętu?

Odp. Gwarancja na urządzenie i montaż wskazuje Wykonawca (Zamawiający oczekuje min. 24 miesięcy)

Pytanie nr 3 – Czy w przypadku montażu zmywarek istnieje gniazdo 3N/400 V (tzw. siłowe) 16 A lub 32 A w odległości do 1,5 m od obrysu zmywarki (miejsca jej montażu)?

Odp. Tak, bowiem wyparzacze są podłączone do gniazd „siłowych”

Pytanie nr 4 – Czy w przypadku montażu zmywarek istnieje podłączenie do sieci wodociągowej w odległości do 1,5 m od obrysu zmywarki z ciśnieniem wody zasilającej minimum 0,2 MPa? Czy woda ma twardość do 7°N (w skali niemieckiej)?

Odp. Istnieje ale w każdym przypadku inaczej

Pytanie nr 5 – Czy w przypadku montażu zmywarek istnieje odpływ (w postaci studzienki wpustowej lub rury) w odległości do 0,5 od obrysu zmywarki?

Odp. Tak

Pytanie nr 6 – Czy w przypadku montażu zmywarek Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tzw. próby skuteczności zerowania?

Odp. Tak

Zmieniony Formularz Ofertowy został zamieszczony na końcu wyjaśnień.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

- dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej dla lepszego rozeznania przedmiotu zamówienia

- przedłuża termin składania ofert i wyznacza nowy termin na dzień 2010.09.10 godz. 10:00. Otwarcie ofert dnia 2010.09.10 godz. 10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół

(miejscowość. data)

(pieczęć firmy)

Znak sprawy:

DZ-354-2010

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

Pełna nazwa:	…........................................................................................................

Adres:			….........................................................................................................

Kod, miejscowość:	….......................................................

Województwo	….......................................................

Powiat		….......................................................

Tel.			….......................................................

Faks:			….......................................................

REGON:		….......................................................

NIP:			….......................................................

Internet http://	….......................................................

e-mail:		….......................................................

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono

w SIWZ na: Dostawa zmywarek gastronomicznych - 4 szt.

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

Typ, nazwa urządzenia:………………………………………………………………………

Rok produkcji:………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………………………………………………..

| lp | Wymagane Parametry urządzenia | WPISAĆ OFEROWANY PARAMETR LUB TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zmywarka ze stali nierdzewnej | TAK |
| 2 | Wymiary (szer. x głęb. x wys.) maks. 70 x 70 x 140 cm |  |
| 3 | Wymiary kosza maksimum 50 x 50 cm |  |
| 4 | Z niezależnymi górnymi i dolnymi ramionami myjącymi i płuczącymi wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |
| 5 | Przystosowana do pracy w systemie HACCP i GHP | TAK |
| 6 | Automatyczne dozowniki płynu nabłyszczającego i myjącego | TAK |
| 7 | Kontrolowane termostatem temp: mycia -60 0 C i wyparzania 90 0 C | TAK |
| 8 | Nóżki z możliwością regulacji | TAK |
| 9 | Wyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi | TAK |
| 10 | Wydajność minimum 400 szt./godź. |  |
| 11 | Z przeznaczeniem do mycia i wyparzania pojemników G/N o wysk. 20 cm, szerokości 25 cm, naczyń stołowych (talerze, kubki, sztućce) | TAK |
| 12 | Minimum trzy stałe czasy cyklu mycia z funkcją mycia ciągłego plus oczekiwanie w gotowości do mycia |  |
| 13 | Temp. wyparzania około 90 0 C (z systemem gwarantującym automatyczne zabezpieczenie rozpoczęcia wyparzania w temp. poniżej 85 0 C - system Termo-Stop) | TAK |
| 14 | Samoczynnie pobierająca i spuszczająca wodę | TAK |
| 15 | Pojemność zbiornika wanny minimum 45 litrów |  |
| 16 | Pompa spustowa i funkcja opróżniania zbiornika | TAK |
| 17 | Dwie niezależne pompy myjące | TAK |
| 18 | Zawór zwrotny płukania uniemożliwiający powrót wody ze zmywarki do instalacji wody czystej | TAK |
| 19 | Zasilanie zimną i ciepłą wodą | TAK |
| 20 | Zużycie wody maksymalnie 3 litry /cykl |  |
| 21 | Zasilanie 400 V | TAK |
| 22 | Moc maksymalnie 18 kV |  |
|  | WYPOSAZENIE | X |
| 23 | Kosz uniwersalny -1 szt. | TAK |
| 24 | Kosz do talerzy płytkich - 2 szt. | TAK |
| 25 | Pojemniki na sztućce minimum - 4 szt. | TAK |
| 26 | Gwarancja na urządzenie min. 24 m-ce | TAK |

Wartość netto  :………………………………………zł

Wartość netto słownie:…………………………………………………………….……….zł

VAT..........%, tj:……………………..	zł

VAT słownie:……………………………………………………………………….……......zł

Wartość brutto :……………………………………….…………zł

Wartość brutto słownie :…………………………………………………………..zł

Okres gwarancji: ……………..

Termin wykonania: Do 11.10.2010 r.

Termin płatności: 30 dni.

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Wykonawca oświadcza, że po otrzymaniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania na druku załączonym przez Zamawiającego zgodnie z art.27 ust.1 i 2.

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom :Tak/Nie - wskazać którą część   ………………………………………………………

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Numer konta Wykonawcy, na które Zamawiający zwróci wadium, jeżeli wniesiono je w postaci gotówkowej:…......................................................................................................

- Załącznikami do oferty są:

Formularz oferty.

  - Dowód wpłaty wadium.

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków w związku z art.22 Ustawy Pzp.

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art.24 Ustawy Pzp.

  - Pełnomocnictwo w przypadku wykonawców występujących wspólnie.

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu