Chęciny, dnia 2010-09-30

Znak sprawy: DZ-398-2010-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - Zadanie nr 10, 11, 12 - Czy Zamawiający wymaga aby wagi w w/w pakietach były legalizowane III klasy?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2 - Zadanie nr 10 - Czy Zamawiający wymaga aby wagi posiadały funkcję BMI ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3 - Punkt XIV/B/3 i 4 SIWZ - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty zaświadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego i dopuści oświadczenie wykonawcy o nie zaleganiu w opłacie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 4 - Punkt XIV/B/5 i 6 SIWZ - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty informacji z Krajowego Rejestru Karnego i dopuści oświadczenie wykonawcy o nie karalności w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy oraz w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 5 - Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 15 – leżanki lekarskie – leżanki o wysokości 700 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 6 - Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 15 – leżanki lekarskie – leżanki o długości 1950 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 7 - Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 15 – leżanki lekarskie – leżanki o udźwigu do 160 kg?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 8 - Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 15 – leżanki lekarskie – leżanki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 niemalowanej?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 9 - zadanie nr 31 pkt. 6 - Czy Zamawiający może doprecyzować w jakiej sieci ma pracować sprzęt oraz z urządzeniami jakich producentów ma być kompatybilny?

Odp. Urządzenie ma być kompatybilne z urządzeniami f-my Philips i pracować w sieci szpitalnej.

Pytanie nr 10 - Zadanie 4, 5, 6 - Czy Zamawiający dopuści ssak o wadzę 21 kg? Waga ssaka wyposażonego w wózek jezdny nie stanowy różnicy w codziennym użytkowaniu.

Odp. Nie, zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 11 - Zadanie 4, 5, 6 - Czy Zamawiający dopuści ssak z przewodem zasilającym 2.5 m?

Odp. Nie, zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 12 - Zadanie 4, 5, 6 - Czy Zamawiający dopuści ssak bez filtra hydrofobowego?

Odp. Nie, zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 13 – Zadanie 15 - Czy Zamawiający dopuści leżankę lekarką z regulacją zagłówka w zakresie 0-40°, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 14 – Zadanie 15 – Zamawiający dopuści leżankę lekarską z bezpiecznym   obciążeniem   140 kg, co jest  parametrem wystarczającym dla tego rodzaju sprzętu?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 15 – Zadanie 15 – Czy Zamawiajmy dopuści leżankę lekarska w kolorze białym, zamiast popielatego?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 16 – Zadanie 4 – Czy zamawiający dopuści ssak o wydajności do 60L/min i podciśnieniu od 0 do 90kPa. Jest to parametr lepszy niż wymagany przez Zamawiającego i dzięki precyzyjnej regulacji w ssaku można sobie ustawić podciśnienie na dowolną wartość?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 17 - Zadanie 12 - Czy zamawiający wymaga zaoferowania wagi ze wzrostomierzem do 200 cm. Do przedstawionych w specyfikacji wag pasuje tylko i wyłącznie wzrostomierz o zakresie pomiaru 60÷200 cm. Wzrostomierze o zakresie pomiaru powyżej 200 cm są przeznaczone do montażu ściennego.

Odp. Zamawiający dopuszcza wagi ze wzrostomierzem  do 200 cm.

Pytanie nr 18 - Zadanie 12 - Czy zamawiający wymaga wagi legalizowanej bez wpisu do krajowego rejestru wyrobów medycznych. Wagi medyczne i wzrostomierze są tzw. wyrobami nieinwazyjnymi (klasa I) i nie muszą być one oddzielnie wpisywane do rejestrów krajowych. Wystarczą deklaracje zgodności oraz załączony certyfikat Ce, że producent stosuje system jakości na podstawie dyrektywy unijnej dot. wyrobów medycznych 93/42/EWG.

Odp. Tak.

Pytanie nr 19 - Zadanie 10 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wagi legalizowanej, która jest wyrobem medycznym tzn. jest przeznaczona jest do ważenia w służbie zdrowia.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 20 - Zadanie 10 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wag o obciążeniu maksymalnym 200 kg co jest parametrem o wiele lepszym od wymaganego (150-170 kg). Polska należy do czołówki krajów pod względem otyłości obywatel i pacjenci bardzo otyli to już nie rzadkość. Wagi lekarskie o obciążeniu do 200 kg stają się tym samym standardem i pozwalają na ważenie nawet bardzo otyłych pacjentów. także z obciążeniem dodatkowym lub dzieci na rękach dorosłych

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 21 - Zadanie 10 - Czy zamawiający wymaga zaoferowania wagi o tarowaniu za pomocą jednego przycisku. Tarowanie automatyczne nie jest praktyczną funkcją, wręcz przeciwnie: wystarczy jeden krok na wagę, dotknięcie platformy, itd. aby pomiar na wyświetlaczu został wytarowywany. Znaczy to, że gdy pacjent wejdzie na wagę po raz drugi wyniki będą pomniejszone o wytarowaną wartość. W takiej sytuacji personel musi samodzielnie włączać wagę i pilnować, aby pacjent ,,za jednym zamachem" i równo wszedł na wagę, inaczej musi być ona wyłączana i włączana ponownie. Rozwiązaniem praktycznym i uzasadnionym jest możliwość kontrolowanego wytarowywania wartości wyświetlacza za pomocą jednego przycisku.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 22 - Zadanie 11 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wagi legalizowanej, która jest wyrobem medycznym tzn. jest przeznaczona do ważenia w służbie zdrowia.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 23 - Zadanie 11 - Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wagi dla niemowląt o dokładności ważenia:

• w zakresie do 10kg 10g

• w zakresie powyżej 10kg 20g

Podziałka taka pozwala na precyzyjne ważenie nawet bardzo dużych niemowląt z wymaganą dokładnością 10 g.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół