Chęciny, dnia 2010-10-06

Znak sprawy:

DZ-398-2010-4

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 – Zadanie 10

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem możliwość czasowego wyłączenia wagi.

Odp. Odłączenie od sieci po zakończeniu pracy.

Pytanie nr 2 – Zadanie 15

Czy Zamawiający dopuści leżankę o długości nieznacznie odbiegającej od wymaganych tzn. o długości 186.

Odp. Tak.

Pytanie nr 3 - Zadanie nr 16

Zamawiający modyfikuje parametr nr 13 długość łóżka, która po modyfikacji  powinna wynosić

2050 mm÷ 2120 mm.

Pytanie nr 4 - Zadanie nr 16 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej wynoszącej 970 mm ?

Odp. Tak.

Pytanie nr 5- Zadanie nr 16 - Czy Zamawiający dopuści pilot ręczny z możliwością jednoczesnego blokowania na nim wszystkich funkcji elektrycznych?

Odp. Tak.

Pytanie nr 6 - Zadanie nr 16 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentami leża wypełnionymi metalowymi, lakierowanymi, profilowanymi lamelami bardzo łatwymi w dezynfekcji?

Odp. Tak.

Pytanie nr 7 - Zadanie nr 16 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem roboczym wynoszącym 175 kg, co jest wystarczające wg obowiązujących norm europejskich?

Odp. Tak.

Pytanie nr 8- Zadanie nr 16 - Czy Zamawiający dopuści łóżko bez przycisku bezpieczeństwa?

Odp. Tak.

Pytanie nr 9 – Zadanie 16 - Zamawiający dopuści łóżka o długości 2140 mm, co różni się od parametru oczekiwanego o 1 cm?

Odp. Nie.

Pytanie nr 10 – Zadanie 16 - Czy Zamawiający dopuści łóżka z regulacją wysokości w zakresie 430-810 mm co różni się od parametru oczekiwanego o 2 cm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 11 – Zadanie 16 - Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu 175 kg co nieznacznie odbiega od parametru oczekiwanego?

Odp. Tak.

Pytanie nr 12 – Zadanie 16 - Czy Zamawiający dopuści łóżka bez jednego przycisku wyłączającego wszystkie funkcje łóżka, co wydaje się parametrem zbędnym?

Odp. Tak.

Pytanie nr 13 - Zadanie 16 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko o szerokości 985 mm? Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego i w żaden sposób nie wpłynie na  funkcjonalność i użyteczność oferowanego łóżka.

Odp. Tak.

Pytanie nr 14 -  Zadanie 16 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko o szerokości 1045 mm? Oferowany parametr nieznaczenie różni się od wymaganego i w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność i użyteczność oferowanego łóżka.

Odp. Nie.

Pytanie nr 15 - Zadanie 16 - Czy Zamawiający dopuści jakości łóżko o długości 2205 mm? Oferowany parametr mieści się w wymaganym przez Zamawiającego zakresie.

Odp. Nie.

Pytanie nr 16 - Zadanie 16 - Czy Zamawiający dopuści jakości łóżko o długości 2230 mm? Oferowany parametr mieści się w wymaganym przez Zamawiającego zakresie.

Odp. Nie.

Pytanie nr 17 - Zadanie 16 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z oparciem pleców przeziernym dla RTG z prowadnicą na kasetę RTG pod segmentem pleców?

Odp. Tak.

Pytanie nr 18 - Zadanie 16 - Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego segmenty leża są wypełnione wygodnymi do dezynfekcji metalowymi, lakierowanymi proszkowo  lamelami bez tunelu na kasetę RTG?

Odp. Tak.

Pytanie nr 19 - Zadanie 16 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko z bezwysiłkową, regulacją sekcji leża tj. sekcji oparcia pleców, sekcji oparcia uda, funkcji anty i Trendlenburga oraz elektryczną, wspomaganą manualnie regulacją oparcia podudzia oraz elektryczną regulacją wysokości leża ? Oferowane parametry są lepsze od wymaganego.

Odp. Tak.

Pytanie nr 20 - Zadanie 16 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości leża w zakresie 385 -765 mm? Oferowany parametr jest parametrem lepszym od wymaganego. Niska wysokość minimalna zapewnia bezpieczne opuszczanie przez pacjenta łóżka, bez tzw. zeskakiwania i narażania się na ewentualne upadki.

Odp. Tak.

Pytanie nr 21 - Zadanie 16 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczna regulacją wysokości leża w zakresie 395 -775 mm? Oferowany parametr jest parametrem lepszym od wymaganego. Niska wysokość minimalna zapewnia bezpieczne opuszczanie przez pacjenta łóżka, bez tzw. zeskakiwania i narażania się na ewentualne upadki.

Odp. Tak.

Pytanie nr 22 - Zadanie 16 - Czy Zamawiający dopuści łóżko którego segmenty leża są wypełnione wygodnymi do dezynfekcji metalowymi, lakierowanymi proszkowo  lamelami, przy czym segment oparcia pleców wypełniony jest przeziernym dla RTG tworzywem?

Odp. Tak.

Pytanie nr 23 - Zadanie 16 - Czy ze względu na łatwiejszą i szybszą dezynfekcję łóżka Zamawiający wymaga rozwiązania kolumnowego, będącego łatwiejszym w stosunku do starszych korbowych czy też pentagrafowych rozwiązań konstrukcyjnych charakteryzujących się dużą ilością miejsc trudnodostępnych będących potencjalnymi miejscami powstawania infekcji. Rozwiązanie kolumnowe jest oferowane przez wielu producentów europejskich i światowych.

Odp. Tak.

Pytanie nr 24 - Zadanie 16 - Czy ze względu na bezpieczeństwo pacjenta Zamawiający wymaga (co wydaje się oczywiste) aby funkcja Trendelenburga i anty Trendelenburga nie znajdowała się na pilocie przeznaczonym dla pacjenta tylko na panelu centralnym przeznaczonym dla personelu medycznego. Funkcja Trendelenburga jest funkcją w niektórych sytuacjach niebezpieczna dla pacjenta i powinna być regulowana wyłącznie pod kontrolą personelu medycznego? Dzięki takiemu rozwiązaniu eliminuje się całkowicie ryzyko nieświadomej regulacji (np. podczas snu) funkcji potencjalnie niebezpiecznych dla pacjenta.

Odp. Tak.

Pytanie nr 25- Zadanie 16 -  Czy Zamawiający dopuści łóżko z krążkami odbojowymi bez listew odbojowych? Parametr ten w pełni chroni łóżko przed uderzeniami i otarciami.

Odp. Tak.

Pytanie nr 26 - Zadanie 16 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 960 mm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 27 - Zadanie 16 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 980 mm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 28 - Zadanie 16 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2060mm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 29 - Zadanie 16 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością blokowania niektórych funkcji leża przez personel za pomocą panelu centralnego umieszczonego na szczycie od strony nóg pacjenta?

Odp. Tak.

Pytanie nr 30 - Zadanie 16 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją oparcia pleców w zakresie 75°?

Odp. Tak.

Pytanie nr 31 - Zadanie 16 -  Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją elektryczną oparcia pleców, segmentu uda i pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, natomiast segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego?

Odp. Tak.

Pytanie nr 32 - Zadanie 16 -  Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie od 460 - 860 mm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 33 - Zadanie 16 -  Czy Zamawiający dopuści łóżko gdzie szczyty nie są demontowane, tzn. wypełnienie jest zamontowane na stałe, a jedynie szczyty jako całość są wyjmowane z ramy leża?

Odp. Tak.

Pytanie nr 34 - Zadanie 16 -  Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem 180 kg?

Odp. Tak.

Pytanie nr 35 - Zadanie 16 - Czy Zamawiający dopuści łóżko bez przycisku bezpieczeństwa odłączającego wszystkie funkcje?

Odp. Tak.

Pytanie 36- dotyczy rozdziału XVIII, część A

W związku z tym, iż termin składania ofert oraz czas realizacji umowy dotyczącej w/w przetargu mają miejsce pod panowaniem nowej ustawy o wyrobach medycznych (ustawa z dnia 20.05.2010, Dz. U. nr 107 z 17.06.2010), prosimy o wykreślenie zapisu punktu 4 „Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych”.

Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wyznacza nowy termin  na dzień 29.10.2010 godź. 10:00, otwarcie 29.10.2010.godź. 10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół