Chęciny, dnia 2010-10-13

Znak sprawy:

DZ-398-2010-7

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - zadanie 6 ssak elektryczny

- Czy Zamawiający dopuści ssak o sile ssania 25 L/min?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający dopuści ssak o sile ssania 45 L/min?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści ssak kolumnowy, o wadze do 17kg, wyposażony w 2 koła, umiejscowione w tylnej części obudowy, ułatwiające przemieszczanie ssaka bez zbędnego obciążania personelu?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający wymaga płynnego przełączania źródła ssania z jednego źródła na drugie?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wymaga  aby wkłady kompatybilne z w/w ssakami posiadały filtr antybakteryjny i hydrofobowy, dodatkowo zabezpieczający ssak przed zalaniem, a co za tym idzie fabrycznie nadrukowaną datę ważności i skuteczności owych filtrów, na każdym wkładzie?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający wymaga 2 niezależnych źródeł ssania?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający wymaga aby ssak zabezpieczony był przez filtr hydrofobowy nakręcany bezpośrednio na źródło ssania, co całkowicie eliminuje ryzyko zalania ssaka?

Odp. Tak.

Pytanie nr 2 - zadanie nr 14 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego Wykonawcę, który zaoferuje leżankę dwuczęściową drewnianą do badania EKG o kącie regulowanym zagłówka 0-25 stopni o wysokości 70 cm oraz długości 1894 mm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 3 - zadanie nr 15 - Czy zamawiający dopuści do postępowania estetycznie wykonane leżanki metalowe o wymiarach: 740x1894x640 mm ( wys. x dł.. x szer.), posiadające regulację zagłówka w zakresie: 0-400 .

Odp. Tak.

Pytanie nr 4 - zadanie nr 15 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego Wykonawcę, który zaoferuje leżankę dwuczęściową metalową o kącie regulowanym zagłówka min 0-30 stopni oraz długości 1894 mm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 5 - zadanie nr 15 - Czy Zamawiający nie uważa za konieczne aby Oferenci zaoferowali leżanki metalowe, lakierowane proszkowo, odporne na uszkodzenia mechaniczne?

Odp. Nie.

Pytanie nr 6 - zadanie nr 17 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego Wykonawcę, który zaoferuje wysokiej klasy ultrasonograf urologiczny o powiększaniu obrazu rzeczywistego i zamrożonego min 5 razy?

Odp. Tak, jeżeli będzie wyposażony w głowicę rektalną z kanałem biopsyjnym w środku.

Pytanie nr 7 - zadanie nr 17 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego Wykonawcę, który zaoferuje wysokiej klasy ultrasonograf urologiczny o zakresie dynamiki systemu min 170 dB?

Odp. Tak, jeżeli będzie wyposażony w głowicę rektalną z kanałem biopsyjnym w środku.

Pytanie nr 8 - zadanie nr 17 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego Wykonawcę, który zaoferuje wysokiej klasy ultrasonograf urologiczny o maksymalnej częstotliwości odświeżania obrazu min 600 Hz? Podana przez Zamawiającego wartość > 3000 obrazów/sekundę jest oczywistą pomyłką pisarską, gdyż nie istnieje na świecie aparat o takiej wartości a jedynie 3000 i więcej obrazów w trybie CINE może występować w tej klasie ultrasonografów.

Odp. Tak, jeżeli będzie wyposażony w głowicę rektalną z kanałem biopsyjnym w środku.

Pytanie nr 9 - zadanie nr 37 - Jaką klasę bezpieczeństwa ma posiadać komora? Zamawiający wymienia w pkt. 1 Specyfikacji SIWZ I klasę bezpieczeństwa, certyfikowaną normą EN 12469. Nadmieniamy, że wskazana norma dotyczy komór II klasy bezpieczeństwa.

Proszę o precyzyjne podanie wymaganej klasy komory.

Odp. Zamawiający wymaga komory z II klasą bezpieczeństwa.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji parametrów granicznych:

w pkt. 4 wykreśla się słowo „wstępny i”,

w pkt. 14 wykreśla się liczbę „2009 r.”

Poniżej zamieszczamy aktualne parametry graniczne komory laminarnej po modyfikacji.

Zadanie nr 37 - KOMORA LAMINARNA (1 szt.)

Potwierdzenie spełniania parametrów granicznych aparatury

Typ, nazwa aparatury:……………………………………………………………………….

Rok produkcji:………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………………………………………………..

| Lp. | PARAMETRY | WPISAĆ OFEROWANY PARAMETR LUB TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| Komora laminarna (loża z nawiewem laminarnym do przygotowywania leków w warunkach aseptycznych) |  |
| 1. | Komora II klasy bezpieczeństwa wg PN-EN 12469:2000 – potwierdzona deklaracją zgodności producenta lub certyfikatem wydanym przez niezależna jednostkę. Należy dostarczyć deklarację lub certyfikat |  |
| 2. | Przepływ powietrza laminarny, pionowy o prędkości 0,4 m/s, regulowany automatycznie. Komora wyposażona we wskaźnik szybkości przepływu powietrza. |  |
| 3. | Zapewnia klasę czystości powietrza A wg EU GMP lub 10 wg US FED STD 209E. |  |
| 4. | Dwa filtry: HEPA (99,999% wydajność dla cząstek ≥0,3mikrona, klasa H14 wg EN 1822). Komora posiada system automatycznej kompensacji przepływu powietrza w miarę wzrostu oporu filtrów. |  |
| 5. | Komora posiada wskaźnik optyczny i akustyczny nieprawidłowości pracy. |  |
| 6. | Poziom hałasu < 55dBA. |  |
| 7. | Wyposażona w 2 gniazdka elektryczne. Brak zaworów w przestrzeni roboczej. |  |
| 8. | Oświetlenie powierzchni roboczej minimum 700lux. |  |
| 9. | Stanowisko dla komory laminarnej zawiera stół pod komorą (przeznaczony do komór laminarnych, wykonany z materiałów łatwozmywalnych, odpornych na chemikalia) i siedzisko (krzesło obrotowe z kółkami jezdnymi, przeznaczone do laboratoriów, posiadające regulację wysokości, dostosowane do wysokości stołu i blatu komory, wykonane z tworzywa łatwozmywalnego i stali chromowanej, z oparciem na plecy i nogi). |  |
| 10. | Wyposażona w lampę UV. |  |
| 11. | Wyposażona w przednią szybę ze szkła hartowanego z możliwością podnoszenia. |  |
| 12. | Podpora na ręce na całej długości komory, zapobiegająca zasłonięciu wlotów powietrza. |  |
| 13. | Wielkość powierzchni roboczej: Szerokość: minimum 110cm, Wysokość: minimum 60cm, Głębokość: minimum 55cm |  |
| 14. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, data produkcji 2010. Nie może pochodzić z wystaw, ekspozycji itp. Podać datę produkcji. |  |
| 15. | Komora posiada certyfikat CE. |  |
| 16. | Instalacja u Zamawiającego przez autoryzowany serwis lub dystrybutora – koszt w cenie komory |  |
| 17. | Upoważnienie producenta dla Wykonawcy do dystrybucji oferowanego sprzętu na terenie Polski – dostarczyć kopię. Wskazanie autoryzowanego przez producenta serwisu świadczącego usługi na terenie Polski – dostarczyć kopię upoważnienia wystawionego przez producenta. Podać adres, kontakt do serwisu. |  |
| 18. | Dołączony katalog, folder, specyfikacja techniczna umożliwiające sprawdzenie parametrów komory z wymogami siwz |  |
| 19. | Gwarancja 24 miesiące - pisemna. |  |

Pytanie nr 10 - zadanie nr 37 - Czy Zamawiający zamiast podpór (które trzeba dodatkowo dezynfekować przed i po zakończeniu pracy) zaakceptuje inne rozwiązanie, które "zapobiega zasłonięciu wlotów powietrza" - a mianowicie V kształtny blat roboczy na wejściu do komory?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wyznacza nowy termin  na dzień 05.11.2010 godź. 10:00, otwarcie 05.11.2010.godź. 10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół