Chęciny, dnia 2010-09-30

Znak sprawy:

DZ-391-2010-3

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

informuje, że:

Pytanie nr 1 -zadanie nr 3  pkt.6. - czy zamawiający dopuści bronchoskop optyczny z zamontowanym na stałe przyłączem ssaka?

Odp. Tak.

Pytanie nr 2 -zadanie nr 3  pkt.9 - czy zamawiający dopuści bronchoskop optyczny z kompletem adapterów (złącze testera i wężyk) do myjni Olympus?

Odp. Nie.

Pytanie nr 3 -zadanie nr 3  pkt.9 - czy zamawiający dopuści aby system rozpoznawania przez myjnie typu i nr seryjnego bronchoskopu był dostarczony przez producenta myjni, wszakże rozpoznawanie typu jest funkcją myjni olympus a nie bronchoskopu.

Odp. Nie.

Pytanie nr 4 -zadanie nr 3  pkt.11 - czy zamawiający opisując przenośne źródło światła ma na myśli bateryjne źródło czy źródło stacjonarne z możliwością przenoszenia?

Odp. Dopuszcza się oba warianty.

Pytanie nr 5 - dotyczy wzoru umowy § 4 ust.8

czy zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu:

„ wykonawca, po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego. istotnego elementu, zobowiązuje się w okresie gwarancji do wymiany tego elementu na nowy i pokrycia kosztów transportu z tym związanych”.

Odp. Tak.

Pytanie nr 6 - wzoru umowy § 4 ust. 9

czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na zapis o następującym brzmieniu:

„ w przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych w ciągu 48 h w dni robocze

- wad jakościowych w ciągu 14 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt wykonawcy)”.

Odp. Nie.

Pytanie nr 7 - dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1 punkt b)

czy zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od naliczania kar umownych za zwłokę w  usunięciu wad w okresie gwarancyjnym w przypadku dostarczenia przez wykonawcę urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy?

Odp. Tak.

Pytanie nr 8 - zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego bądź nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe.

Odp. Nie zachodzą w/w  okoliczności.

Pytanie nr 9 - czy zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy § 9 ust. 1 o następującej treści„ wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić w granicach unormowania art. 144 ustawy pzp”.

Odp. Nie.

Pytanie nr 10 - zadanie nr 2 pkt. 1 ÷ 16 Czy Zamawiający dopuści:

Wideo-Mediastinoskop ze zintegrowaną optyką wg Dahan/Linder z regulowanymi, rozchylającymi się łopatkami, z rurką ssąco- płuczącą , dł. robocza 160 mm.  - 1 szt. – NIE

Światłowód do oferowanej optyki i źródła światła o długości  3 m i średnicy 3,5 mm - 1 szt.-TAK

Mikrokleszczyki chwytające, monopolarne, wygięte w prawo, długość robocza 215 mm. - 1 szt- NIE

Mikrokleszczyki chwytające, monopolarne, wygięte w lewo, długość robocza 215 mm. - 1 szt.-NIE

Kleszczyki do usuwania guzów, duże, obie szczęki ruchome, długość robocza 230 mm. - 1 szt.- NIE

Kleszczyki uniwersalne oraz do biopsji o średnicy 4 mm , długości roboczej 270 mm.  - 1 szt.-  TAK

Kleszczyki rakowe o średnicy 5mm , długości roboczej 270 mm. -  1szt. - TAK

Kleszczyki preparacyjne. - 1 szt. – TAK

Rurka do odsysania dymu. - 1 szt. - TAK

Zestaw do ssania i koagulacji,  o średnicy 3,1mm, długość robocza 210 mm.  - 1 szt.- NIE

Kabel wysokiej częstotliwości do instrumentów , monopolarny, długości  3 m - 1 szt.? - TAK

Pytanie nr 11 - zadanie nr 2 pkt. 17 ÷ 38   Czy Zamawiający dopuści:

Kamerę miniaturową systemu CCD 1-chip; zestaw: miniaturowa główka kamery, kontroler- sterownik, kabel łączący BNC 3m, kabel S-VHS, kabel sieciowy: -Cyfrowe przetwarzanie sygnału-Dynamiczne przetwarzanie obrazu- Dostowanie kolorów do różnych źródeł światła takich jak halogen, ksenon, HTI mające na celu naturalne odwzorowanie barw na monitorze.-Automatyczna przysłona umożliwiająca idealne parametry pracy podczas zmian położenia endoskopu.-Pamięć ustawionych parametrów pracy-Dwufunkcyjny przycisk na głowicy umożliwiający wykonanie balansu bieli i sterowanie podłączonym urządzeniem zewnętrznym. - Możliwość podłączenia systemów archiwizacyjnych.- Czułość światła (maks. wzmocnienie)min. 2 luksy/f = 1,4 -Standard sygnału TV PAL 625 linii, 50 Hz  -Głowica kamery odporna na działanie wody pod ciśnieniem / zanurzenie / sterylizację gazową-Obiektyw z zoomem- autoklawowalny i zanurzalny- Zmienna ogniskową w zakresie  f= 21do 36 mm -C-mount konektor?

Odp. Tak, pod warunkiem zastosowania z optyką bezokularową.

Pytanie nr 12 -  Zawracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymagania w zakresie urządzeń medycznych np. klasy I, IIa, które zgodnie z ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 roku  nie wymagają wpisu i są wprowadzane do bezpiecznego użytkowania w placówkach służby zdrowia na mocy odpowiednich Deklaracji Zgodności?

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 138 w związku z art. 140 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010roku (Dz. U. Nr 107 poz.679) wyroby wprowadzone do obrotu przed dniem wejście w życie ustawy spełniające wymagania z ustawy 2004 r mogą pozostać w obrocie i być wprowadzane do użytkowania po terminie uchylenia ustawy z 2004 r. Nowa ustawa weszła w życie 18 września 2010r uchylając ustawę z 2004r.

Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu załączenia do oferty wpisu do rejestru wyrobów medycznych.

Jednocześnie zamawiający przedłuża termin składania ofert i wyznacza nowy termin składania ofert na dzień 05.10.2010 godź . 1000  otwarcie ofert  05.10.2010 godź. 1030 .

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół