Kielce dnia 2010-10-01

Znak sprawy:

DZ-406-2010

SPORZĄDZIŁ                                                             ZATWIERDZAM

Stefan Syzdół                                                        mgr Anna Kwiecińska

…………………………...........			            ……….……………………....

Podpis					                            Podpis

Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku.

33.69.65.00-0; 33.19.25.00-7

#### Informacje ogólne

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

Słowniczek:		Art. 2 Ustawy.

Postępowanie:		Art. 39 Ustawy.

Tryb zamówienia: 	Art. 39 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 oraz z zachowaniem zasad określonych Ustawą

Zamawiający:	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała 
w Czerwonej Górze

Adres zamawiającego: 		ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

NIP: 959-12-89-964, Regon: 000296213

Prowadzący sprawę: 	Sekcja Zamówień Publicznych

- e-mail:dzamp@poczta.onet.pl.

Język i forma:	Art. 9 ust. 1 i 2 Ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

II.  Przedmiot zamówienia Art. 29, 30, 36 ust. 1 pkt. 3 Ustawy.

Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku - szczegółowy wykaz w formularzu ofertowym.

Zadanie nr 1 - Zestaw podłoży i odczynników niezbędnych do hodowli i oznaczania lekooporności prątków w systemie automatycznym wraz z dzierżawą aparatu.

Zadanie nr 2 - Podłoża do oznaczania lekowrażliwości prątków metodą manualną.

Zadanie nr 3 - Szczepy wzorcowe.

Zadanie nr 4 - Szybkie testy immunochemiczne.

Zadanie nr 5 - Szybkie testy immunofluorescencyjne.

Zadanie nr 6 - Test wykrywający infekcję Mycobacterium tuberculosis.

Zadanie nr 7 - Testy immunoenzymatyczne.

Zadanie nr 8 - Wyroby jednorazowe i sprzęt do diagnostyki laboratoryjnej.

Zadanie nr 9 - Rozdział elektroforetyczny białek.

III.      Termin wykonania zamówienia

Zadanie nr 1 i 2  okres realizacji 36 m-cy od podpisania umowy.

Zadanie nr 3÷9 - okres realizacji 12 m-cy od podpisania umowy.

#### IV.   Zamówienia uzupełniające Art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

#### V.  Oferty wariantowe i częściowe  Art. 83 ust.1 i 2 Ustawy.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba zadań - 9

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### VI.  Dynamiczny system zakupów, umowa ramowa , aukcja elektroniczna.

Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony.

Umowa ramowa nie zostanie zawarta.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie będzie miała zastosowanie aukcja elektroniczna.

#### VII. Oferty wspólne Art. 23 Ustawy.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

#### VIII. Informacje o walutach.

Rozliczenia prowadzone będą w PLN.

IX.    Informacja o podwykonawcach Art. 36 ust. 4.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

#### Sposób porozumiewania się Art. 27 Ustawy.

Porozumiewanie się zamawiającego z Wykonawcami i Wykonawców z zamawiającym:

- W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i Wykonawcy przekazują: pisemnie, faksem na nr 0-41 34-655-67, droga elektroniczną na adres: dzamp@poczta.onet.pl

- Jeżeli zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

#### Warunki udziału w postępowaniu Art. 22 Ustawy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

      - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - do potwierdzenia oświadczeniem - załącznik do SIWZ.

      - posiadania  wiedzy i doświadczenia - do potwierdzenia oświadczeniem - załącznik do SIWZ.

      - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - do potwierdzenia oświadczeniem - załącznik do SIWZ.

      - sytuacji ekonomicznej i finansowej - do potwierdzenia oświadczeniem - załącznik do SIWZ

#### Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych w ofercie przez wykonawcę wymaganych dokumentów i oświadczeń oraz zawartych w nich informacji wg zasady: spełnia - nie spełnia.

#### Wadium Art. 45 Ustawy.

- Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy, zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium.

    - Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3 % wartości zamówienia, wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert,

    - Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w łącznej wysokości  10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100). Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

Zadanie nr 1 - 5000,00 zł

Zadanie nr 2 - 2000,00 zł

Zadanie nr 8 - 3000,00 zł

W zadaniu 3,4,5,6,7,9 - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- Pieniądzu,

- Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- Gwarancjach bankowych,

- Gwarancjach ubezpieczeniowych,

- Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r Nr 116, poz. 730 i 732, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010,Nr 96, poz. 620).

- Poręczenie bankowe, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości złożone jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą,

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek depozytowy BGK Oddział w Kielcach, numer: 15 1130 1192 0027 6001 1320 0011. Na dowodzie wpłaty określić, czego dotyczy dokonywana wpłata to jest, jakiego przetargu i nr zadania.

- Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający uważa za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do składania ofert (data, godzina) nastąpi uznanie na rachunku Zamawiającego,

- Wadium wnoszone w innych akceptowanych przez Zamawiającego formach niż pieniądz musi być złożone w terminie składania ofert w kasie Zamawiającego, kopia dokumentu zgodnie z przepisami załączona do oferty,

- Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczona Art. 24 ust 2 pkt 2.

#### Zwrot wadium Art. 46 Ustawy.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

    - Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.

1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 Ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

5.   Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- Nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ .

- Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

#### Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ Art. 38 Ustawy.

1.   Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1 a jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1

2.   Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

3.   Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, informację o terminie zebrania zamieszcza także na tej stronie; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.

4.   W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza ją także na tej stronie.

4a. jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający :

1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych- jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8;

2) przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8.

4b. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, jest niedopuszczalne dokonywanie zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym i negocjacjach z ogłoszeniem, które prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

6.   Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona na tej stronie.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące SIWZ można otrzymać w godz. od 800 do 1400 osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. Sekcja Zamówień Publicznych.

Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami:

mgr Anna Machura       	sprawy merytoryczne

Stefan Syzdół	sprawy proceduralne

Edyta Kosmala	sprawy umów

#### Treść, forma oferty, możliwość złożenia jednej oferty Art. 82, 83 Ustawy.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę, Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego , w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej, jeżeli cena nie jest jedynym kryterium wyboru.

- Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny.

- Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia, chyba, że zamawiający określi maksymalną liczbę części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca.

- Ofertę stanowi druk „Formularz ofertowy ” z załącznikami i wymaganymi dokumentami. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ Art. 82 ust 3. Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane. Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpisy na wszystkich stronach oferty, załącznikach, oraz w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany.

- Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### Termin związania ofertą Art. 85 ust.1 pkt. 1 Ustawy.

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty składania ofert.

#### Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków Art. 26 Ustawy.

  - Zamawiający może żądać od wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wartość zamówienia nie mniejsza niż kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- Oferta musi zawierać:

  - Formularz ofertowy.

  - Dowód wpłaty wadium.

  - Deklaracja CE - zadanie nr 1.

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art.22 ust.1 Ustawy

  - Dokumenty wymienione w pkt B.

- Dokumenty żądane od Wykonawcy Dz. U. Nr 226 poz.1817 z 30 grudnia 2009

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający może żądać następujących dokumentów:

- Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w związku z art.24 ust.1

Zasady składania ofert przez podmioty występujące wspólnie:

  - Podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli

wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa

w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane

przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art.

25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich

złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone

na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać

spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie

przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa, w art. 25 ust. 1.

#### Sposób składania ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

- Nazwa Wykonawcy i jego adres:

- Przetarg nieograniczony Art. 39 Ustawy.

- Znak postępowania DZ-406-2010

- Nazwa postępowania: Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego

jednorazowego użytku. Zadanie nr …..

- Nie otwierać przed: 2010-10-12 godz. 1030

  - Miejsce i termin składania ofert Art. 36 ust. 1 pkt. 11 Ustawy.

1. Oferty można składać w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie w terminie do dnia 2010-10-12 do godziny 1000.

2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia oraz numerem, jakim oznakowana została oferta.

  - Miejsce i termin otwarcia ofert Art. 86 Ustawy.

1.   Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

2.   Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich  składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

3.   Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4.   Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

5.   Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

6.   Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych w dniu 2010-10-12 o godz. 1030.

#### Wykluczenie z postępowania Art. 24 Ustawy.

    - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1)  wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3.   Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust.1 pkt. 3.

4.   Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

#### XXI. Odrzucenie oferty Art. 89 Ustawy.

1.  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)   Jest niezgodna z ustawą;

2)   Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3;

3)   Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4)   Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5)   Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

6)   Zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7)   Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zaproszenia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3;

8)   Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

#### XXII. Unieważnienie postępowania Art. 93 Ustawy.

  - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

- W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono, co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu,

- W postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie zostały złożone oferty co najmniej przez dwóch wykonawców nie podlegających wykluczeniu,

- Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- W przypadkach, o których mowa w art. 91 ust.5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

- Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

- Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1 a. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:

1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej, albo

2) zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo

3) zaproszeniu do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.

2.   Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3.   O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy

- Ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- Złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4.   W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

5.   W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia

#### XXIII. Sposób obliczenia ceny oferty.

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług).

2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

#### XXIV. Wyjaśnienia treści złożonych ofert, omyłki pisarskie i rachunkowe Art. 87 Ustawy.

1.   W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2.   Zamawiający poprawia w ofercie:

1)  oczywiste omyłki pisarskie - przez oczywistą omyłkę pisarską, a więc zapis podlegający poprawieniu, należy rozumieć omyłkę, co do której nie zachodzą żadne wątpliwości, że błędny zapis jest wynikiem przeoczenia lub niewłaściwego doboru słów,

2)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek – przez oczywistą omyłkę rachunkową należy rozumieć taki błąd popełniony przez wykonawcę w obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego przy założeniu jednak, że składniki działania są prawidłowe, i który można jednoznacznie poprawić, znając reguły arytmetyczne, w przypadku rozbieżności w podaniu wartości cyfrowo i słownie, za prawidłową uznaje się wartość podaną cyfrowo

3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

-   niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

#### XXV. Wycofanie oferty lub jej zmiany Art. 84 Ustawy.

1.   Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

2.   W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

#### XXVI. Kryteria oceny ofert Art. 36 ust. 1 pkt. 13 Ustawy.

    - Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

| Nr | Opis kryteriów oceny | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100 % |

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Kryterium ceny – wskaźnik C liczony ze wzoru:

C  =   X  100 %   X  100

2.   Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

3.   Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

#### XXVII.  Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba Zamawiającego.

#### Istotne warunki umowy Art 139 do 146 Ustawy.

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta stosowanie do zapisów Ustawy Art. 139 do 146 oraz wzoru umowy.

#### Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze  oferty w celu zawarcia umowy. Art.36 ust.1 pkt.14.

1. Zamawiający wymaga przedstawienia kserokopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionych przedstawicieli wykonawcy) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu (podpisanie oferty i przyszłej umowy).

2. Nieprzedstwienie wymaganego dokumentu skutkować będzie brakiem podpisania umowy jak również zatrzymaniem wadium na podstawie art. 46 ust.5 pkt. 3.

#### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Art. 147 do 151 Ustawy.

Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### Odwołanie Art. 180 do 198 Ustawy.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o
    cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

6. Odwołanie wnosi się:

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się:

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a)  nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b)  opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

(miejscowość. data)

(pieczęć firmy)

Znak sprawy:

DZ-406-2010

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej.

(należy uwzględnić tylko te zadania do których przystępuje Wykonawca)

- Dane wykonawcy:

Pełna nazwa:	…........................................................................................................

Adres:			….........................................................................................................

Kod, miejscowość:	….......................................................

Województwo	….......................................................

Powiat		….......................................................

Tel.			….......................................................

Faks:			….......................................................

REGON:		….......................................................

NIP:			….......................................................

Internet http://	….......................................................

e-mail:		….......................................................

- Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w SIWZ na: Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku.

Zadanie nr 1 - Zestaw podłoży i odczynników niezbędnych do hodowli i oznaczania

lekooporności prątków w systemie automatycznym wraz z dzierżawą

aparatu.

| L.p | Produkt | Ilość jednostek w opak. | Ilość opak. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Butelki z podłożem płynnym Midlebruka do wykrywania prątków w systemie automatycznym | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw suplementów wzbogacających i wzrostowych do hodowli prątka zawierające m.in. kwas oleinowy | 1 | 90 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do oznaczania lekowrażliwości prątków zawierający leki w postaci liofilizowanej: streptomycynę, izoniazyd, rifampicynę i etambutol | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw zawierający podłoże do oznaczania lekowrażliwości prątków na pyrazynamid | 25 | 17 |  |  |  |  |  |
| 5 | Lek pyrazynamid w postaci liofilizowanej do oznaczania lekowrażliwości prątków na pyrazynamid | 1 | 9 |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw kalibracyjny | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | Immunochromatograficzny test do wykrywania kompleksu M.tuberculosis kompleks z pozytywnych próbek w hodowli na podłożu Midlebruka | 25 | 25 |  |  |  |  |  |
| 9 | Mieszanina NACL -NaOH do procesu trawienia i dekontaminacji próbki | 10x150 ml | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | Barwnik fuksyna karbolowa do barwienia prątków metodą na zimno (opakowanie co najmniej 1 litr) | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 11 | Odbarwiacz do metody barwienia prątków metodą na zimno (opakowanie co najmniej 1 litr) | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 12 | Barwnik zieleń malachitowa do barwienia prątków metodą na zimno (opakowanie co najmniej 1 litr) | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| x | Odczynniki lub części (zużywalne) zamienne | x | x | x | x | x | x | x |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane dla aparatu.

Typ, nazwa aparatury:……………………………………………………………………….

Rok produkcji:………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………………………………………………..

| L.p. | Parametry aparatu | Wpisać oferowany parametr lub Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pełna automatyzacja procesu kontroli wzrostu prątków - system nieradiometryczny |  |
| 2 | Ilość miejsc pomiarowych minimum 900 w jednym aparacie |  |
| 3 | Możliwość hodowli mykobakterii |  |
| 4 | Oznaczanie lekowrażliwości na leki przeciwprątkowe (streptomycynę, izoniazyd, rifampicynę, etambutol i pirazynamid) |  |
| 5 | Hodowla i test lekowrażliwości wykonywane w oddzielnych modułach |  |
| 6 | Metoda detekcji próbek fluorometryczna |  |
| 7 | W analizie lekowrażliwości możliwość łączenia w pakiety probówek z analizowanymi preparatami (lekami) dla poszczególnych pacjentów |  |
| 8 | Wizualne i dźwiękowe alarmy przekroczenia ustalonych/prawidłowych parametrów procesu |  |
| 9 | Zintegrowany czytnik kodów paskowych, oprogramowanie umożliwiające identyfikację próbek na podstawie kodu |  |
| 10 | Komunikacja z użytkownikiem realizowana za pomocą ciekłokrystalicznego ekranu |  |
| 11 | Analizator przystosowany do współpracy z siecią informatyczną |  |
| 12 | Możliwość zapamiętania wyników analiz |  |
| 13 | Aparat wyposażony w kółka, umożliwiające łatwy transport w ramach pracowni |  |
| 14 | W zestawie z aparatem dołączony UPS (zasilacz awaryjny) |  |
| 15 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz ze sprzętem |  |
| 16 | Deklaracje CE |  |
| 17 | Przeszkolenie personelu laboratorium dotyczące zasad pracy, obsługi i bezpieczeństwa sprzętu oraz interpretacji wyniku |  |
| 18 | Kontrola jakości pracy aparatu automatyczna |  |
| 19 | Bezpłatny serwis techniczny wraz z częściami zamiennymi w okresie trwania dzierżawy z wyjątkiem materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz bezpłatne przeglądy gwarancyjne |  |
| x | Parametry dla butelek | X |
| 20 | Analiza procesu wzrostu prątków oparta na zasadzie fluorescencji |  |
| 21 | Butelki z nietłukącego plastiku |  |
| 22 | Temperatura przechowywania butelek do hodowli 2-250 C |  |

Brak jakiegokolwiek odczynnika lub części (zużywalnej) zamiennej w ofercie a niezbędnego do wykonywania badań zobowiąże Wykonawcę do dostarczenia go w trakcie trwania umowy na koszt wykonawcy bez prawa fakturowania.

1. Wartość netto zadania:……...…………….…………………………………...zł

2. Wartość netto słownie:……..……………………………………………………………….......zł

3. VAT..........……………zł

4. VAT słownie:……………………..………………………………………………………............zł

5. Wartość brutto zadania:……………..……..………………………….………zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………..…………………………………………zł

7. Wartość netto dostawy odczynników:……...…………….…………………………………zł

8. Wartość netto słownie:……..…………………………………………………………………….zł

9. VAT..........……………zł

10. VAT słownie:……………………..………………………………………………………............zł

11. Wartość brutto dostawy odczynników:……………..……..………………………………..zł

12. Wartość brutto słownie:………………………………..…………………………………………zł

13. Wartość netto dzierżawy aparatu:………………………………………………..zł

14. Wartość netto słownie:…………………………………………………………………………zł

15. VAT..........……………zł

16. VAT słownie:……………………..………………………………………………………............zł

17. Wartość brutto dzierżawy aparatu:………………………………………………..zł

18. Wartość netto słownie:…………………………………………………………………………zł

19. Okres realizacji: 3 lata od podpisania umowy.

20. Termin płatności: 30 dni.

21. Termin dostawy aparatu - 30 dni od podpisania umowy.

Zadanie nr 2 - Podłoża do oznaczania lekowrażliwości prątków metodą manualną.

| L.p. | Produkt | Ilość jednostek w opak. | Ilość opak. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże L-J z zielenią malachitową i glicerolem z korkiem z zewnętrznym gwintem | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Podłoże Stonenbrinka z zielenią malachitową i zestawem antybiotyków hamujących wzrost flory towarzyszącej. | 100 | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Podłoże L-J ze streptomycyna w stężeniu 4 mg/l | 1 | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Podłoże L-J ze streptomycyna w stężeniu 8mg/l | 1 | 30 |  |  |  |  |  |
| 5 | Podłoże L-J z izoniazydem w stężeniu 4 mg/l | 1 | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | Podłoże L-J z izonazydem w stężeniu 8mg/l | 1 | 30 |  |  |  |  |  |
| 7 | Podłoże L-J z rifampicyną w stężeniu 4 mg/l | 1 | 30 |  |  |  |  |  |
| 8 | Podłoże L-J z rifampicyną w stężeniu 8mg/l | 1 | 30 |  |  |  |  |  |
| 9 | Podłoże L-J z etambutolem w stężeniu 4 mg/l | 1 | 30 |  |  |  |  |  |
| 10 | Podłoże L-J z etambutolem w stężeniu 8mg/l | 1 | 30 |  |  |  |  |  |
| 11 | Podłoże L-J z etionamidem w stężeniu 4 mg/l | 1 | 30 |  |  |  |  |  |
| 12 | Podłoże L-J z etionamidem w stężeniu 8mg/l | 1 | 30 |  |  |  |  |  |
| 13 | Podłoże L-J z ofloksacyną w stężeniu 4 mg/l | 1 | 30 |  |  |  |  |  |
| 14 | Podłoże L-J z ofloksacyną w stężeniu 8mg/l | 1 | 30 |  |  |  |  |  |
| 15 | Podłoże L-J z kapreomycyną w stężeniu 4 mg/l | 1 | 30 |  |  |  |  |  |
| 16 | Podłoże L-J z kapreomycyną w stężeniu 8mg/l | 1 | 30 |  |  |  |  |  |

Uwaga:

1. poz. 1÷2 - do każdej dostarczonej partii podłóż L- J z zielenią malachitową i glicerolem oraz Stonenbrinka z zielenią  malachitową i zestawem hamującym wzrost flory towarzyszącej wymagany jest certyfikat  kontroli jakości

-  poz 1-2 probówka  ma:145 mm wysokości i 19 mm średnicy (szeroki skos ułatwiający posiew  materiału) oraz zewnętrzny korek (minimalizujący kontakt z wnętrzem probówki),

2. poz. 3 ÷16 - każda partia podłóż L-J z lekami musi posiadać wynik kontroli jakości wydany przez Instytut Gruźlicy.

W przypadku wystąpienia niezgodności wyniku w. w. kontroli z wynikiem oczekiwanym dostawca dostarcza bezpłatnie nową partię tych podłóż, dla których wyniki zostały zakwestionowane .

1. Wartość netto zadania:……...…………….…………………………………...zł

2. Wartość netto słownie:……..……………………………………………………………..zł

3. VAT..........……………zł

4. VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto zadania:……………..……..………………………….………zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

7. Okres realizacji: 3 lata od podpisania umowy.

8. Termin płatności: 30 dni.

Zadanie nr 3 - Szczepy wzorcowe.

| L.p. | Produkt | Ilość jednostek w opak. | Ilość opak. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczep wzorcowy M. tuberculosis H37RVATCC 27294 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Szczep wzorcowy M. kansasii ATCC 12478 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Szczep wzorcowy M. fortuitum ATCC 6841 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Szczep wzorcowy Escherichia coli ATCC 25922 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Szczep wzorcowy Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Szczep wzorcowy Staphylococcus aureus ATCC 29213 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Szczep wzorcowy Enterococcus faecalis ATCC 29212 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Szczep wzorcowy Haemophilus influenzae NCTC 8468 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Szczep wzorcowy Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |

- Wartość netto zadania:……...…………….…………………………………...zł

- Wartość netto słownie:……..……………………………………………………………..zł

- VAT..........……………zł

- VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto zadania:……………..……..………………………….………zł

- Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

- Okres realizacji: 1 rok od podpisania umowy.

- Termin płatności: 30 dni.

Zadanie nr 4 - Szybkie testy immunochemiczne.

| L.p. | Produkt | Ilość jednostek w opak. | Ilość opak. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szybki immunochemiczny test do jakościowego wykrywania antygenów Legionella pneumiphila w ludzkim moczu | 20 testów w opak | 7 |  |  |  |  |  |

1. Wartość netto zadania:……...…………….…………………………………...zł

2. Wartość netto słownie:……..……………………………………………………………..zł

3. VAT..........……………zł

4. VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto zadania:……………..……..………………………….………zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

7. Okres realizacji: 1 rok od podpisania umowy.

8. Termin płatności: 30 dni.

Zadanie nr 5 - Szybkie testy immunofluorescencyjne.

| L.p. | Produkt | Ilość jednostek w opak. | Ilość opak. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test immunofluorescencyjny do wykrywania Legionella pneumophila w materiałach klinicznych i w hodowli ( zestaw zawierający szkiełka do mikroskopii fluorescencyjnej, mounting medium – zbuforowany glicerol + antywygaszacz, kontrola pozytywna, znakowane fluoresceiną przeciwciała manoklonalne, barwnik kontrastowy,) | zestaw | 2 |  |  |  |  |  |

  - Wartość netto zadania:……...…………….…………………………………...zł

  - Wartość netto słownie:……..……………………………………………………………..zł

  - VAT..........……………zł

  - VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

  - Wartość brutto zadania:……………..……..………………………….………zł

  - Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

  - Okres realizacji: 1 rok od podpisania umowy.

  - Termin płatności: 30 dni.

Zadanie nr 6 - Test wykrywający infekcję Mycobacterium tuberculosis.

| L.p. | Produkt | Ilość jednostek w opak. | Ilość opak. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test ELISA do wykrywania infekcji Mycobacterium tuberculosis oparty na pomiarze stężenia IFN- gamma z krwi pełnej, powstającego w odpowiedzi na antygeny peptydowe ESAT -6, CFP -10 oraz TB7,7(p4) | Zestaw | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówki do pobierania krwi w zestawie zawierającym kontrolę negatywną, antygeny gruźlicze, kontrolę pozytywną ( po 100 probówek) | 100 x 3 | 4 |  |  |  |  |  |

- Wartość netto zadania:……...…………….…………………………………...zł

- Wartość netto słownie:……..……………………………………………………………..zł

- VAT..........……………zł

- VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto zadania:……………..……..………………………….………zł

- Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

- Okres realizacji: 1 rok od podpisania umowy.

- Termin płatności: 30 dni.

Zadanie nr 7 - Testy immunoenzymatyczne.

| L.p. | Produkt | Ilość jednostek w opak. | Ilość opak. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw immunoenzymatyczny do jakościowego oznaczania przeciwciał klasy IgG przeciwko Chlamydia pneumoniae w surowicy ludzkiej | zestaw | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw immunoenzymatyczny do jakościowego oznaczania przeciwciał klasy IgM przeciwko Chlamydia pneumoniae w surowicy ludzkiej | zestaw | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw immunoenzymatyczny do jakościowego oznaczania przeciwciał klasy IgA przeciwko Chlamydia pneumoniae w surowicy ludzkiej | zestaw | 3 |  |  |  |  |  |

- Wartość netto zadania:……...…………….…………………………………...zł

- Wartość netto słownie:……..……………………………………………………………..zł

- VAT..........……………zł

- VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto zadania:……………..……..………………………….………zł

- Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

- Okres realizacji: 1 rok od podpisania umowy.

- Termin płatności: 30 dni.

Zadanie nr 8 - Wyroby jednorazowe i sprzęt do diagnostyki laboratoryjnej.

| L.p. | Wyroby jednorazowego użytku | Ilość w sztukach | Ilość sztuk w opak. | Ilość opak. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki do hematologii na 2ml krwi, z rozpylonym EDTA-K2 i przekłuwalnym korkiem, z nadrukiem ( Kolor korka fioletowy) | 31000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówki o barwienia zliczania retikulocytów na 120 µl krwi wersenianowej zawierające 100µl błękitu brylantowo- krelozowego | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówki do koagulologii na 2,7 ml krwi, z 3,2% cytrynianem Na, z nadrukiem (Kolor korka niebieski) | 10500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rurki do oznaczania OB z podziałką 0-180 mm i uszczelką mocującą rurkę w probówce - jednorazowe | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówki do OB na 1,6 ml krwi, z 3,8% cytrynianem Na, z nadrukiem (Kolor korka czarny) | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówki wirówkowe z polipropylenu stożkowe z kołnierzem z korkiem o poj. 7ml. | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pojemniki na mocz z zakrętką o poj 120ml z PE | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pojemniki sterylne z zakrętką o poj 60 ml z PE | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Podstawki z tworzywa do nastawiania OB na 10 miejsc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kapilary do gazometrii o poj. 175 µl (Φzew.2,3x100mm)z heparyną Li | 24500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zatyczki do kapilar do gazometrii o poj. powyżej 100 ml gumowe, szczelnie zamykające rurkę i chroniące ją przed uszkodzeniem w razie upadku | 49000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kuwety makro do pomiarów w zakresie długości fal 340- -800nm opoj. 4,5 ml z 2 ścianami optycznie gładkimi | 200szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Naczyńko do Cobas o poj 0,7ml | 70000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kuwety pomiarowe 12 miejscowe do analizatora Cobas Mira pakowane indywidualnie. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Jednorazowe płyty do określania grup krwi, na 30 badań | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Końcówki o poj. do 200 µl, typu Eppendorf, żółte | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Końcówki o poj. do 1000 µl, typu Eppendorf, niebieskie | 20500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Pudełko na 96 końcówek o poj 200 µl, typu Eppendorf z pozycji 17 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Pudełko na 60 końcówek o poj 1000 µl, typu Eppendorf z pozycji 18 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Końcówki do pipet automatycznych o poj. 5000(l | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Zestawy transportowe do WR składające się z probówki na 6 ml krwi z korkiem umieszczonej w zakręcanym pojemniku | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Probówki FALCONE,o poj 50ml (30x1115), stożkowe, z podziałką i z zakrętką z polipropylenu | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Statyw wys. 85mm, na 24 probówki typu FALCON o średnicy od 20 do 30 mm, z polipropyleny | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Lejki uniwersalne z PE, średnica 170 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Probówki typu Eppendorf o poj 2 ml z dnem soczewkowym z polipropylenu | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Sterylne pałeczki do wymazów w probówce transportowej bez podłoża z tworzywa sztucznego | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Sterylne pipetki Pasteura z tworzywa sztucznego o dł. 145mm bez podziałki o poj. 3ml (z wąską końcówką) | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Pałeczki z tworzywa sztucznego o dł. 150 mm z wacikiem bawełnianym o średnicy 5mm, pakowane indywidualnie, jałowe | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ezy z zakończeniem prostym i oczkiem o poj 10µl, pakowane po 10 sztuk ( jałowe) | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Probówki o poj.4ml (12x75) okrągłodenne z polistyrenu | 70000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Probówki o poj. 11 ml (16x100) okrągłodenne z polistyrenu | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Probówki o poj. 9 ml (16x105) dno stożkowe bez kołnierzyka z polistyrenu | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Probówki o poj. 11ml z optycznie przezroczystego tworzywa z korkiem oraz granulatem i przyspieszaczem do szybkiego wykrzepiania krwi i separacji surowicy (korek czerwony) | 91000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Probówki do oznaczania poziomu glukozy na 1 ml krwi, z korkiem zawierające 0,11 ml roztworu fluorku sodu i EDTA-K2 | 36000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Statyw z drutu stalowego powlekany ochronną warstwą z tworzywa sztucznego wys. 65 mm, na 20 probówek o średnicy od 10 do 12 mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Statyw z drutu stalowego powlekany ochronną warstwą z tworzywa sztucznego wys. 75 mm, na 20 probówek o średnicy od 13 do 16 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe, krawędzie szlifowane gładkie grubość 1 mm (standart ogólnolaboratoryjny) | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe, krawędzie szlifowane gładkie grubość 1 mm i białym jednostronnym polem do opisu | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe, 26x76 mm krawędzie szlifowane pod kątem 450 gładkie grubość 1 mm i białym jednostronnym polem do opisu typu Silver Quality | 3100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Szkiełka nakrywkowe o grubości 0,17 mm o wymiarach 24x60 mm | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Koperty z tworzywa na 2 szt. preparatów mikroskopowych wym.: 73x85 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Zlewki ze szkła niskie o poj 250 ml z podziałką | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Pojemniki z przezroczystego tworzywa - plexi, do przechowywania wyrobów jednorazowego użytku z możliwością napełniania od góry i wyjmowania od dołu z dwoma pokrywami chroniącymi zawartość pojemnika przed zanieczyszczeniami o wymiarach 16 x 26 x30 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Kolby Erlenmajera ze szkła wąska szyjka bez szlifu o pojemności 250ml | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Kolby Erlenmajera ze szkła wąska szyjka bez szlifu o pojemności 2000ml | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Kolby Erlenmajera ze szkła wąska szyjka bez szlifu o pojemności 5000ml | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Cylindry miarowe ze szkła pojemność 10 ml dział skali 0,1 ml | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Cylindry miarowe ze szkła pojemność 50 ml dział skali 1 ml | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Zlewki ze szkła ,pojemność 1000ml z podziałką | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Pipety automatyczne zmiennopojemnościowe o pojemności nastawnej w zakresie 2 - 20 µl z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Pipety automatyczne zmiennopojemnościowe o pojemności nastawnej w zakresie 10 –100 µl z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Pipety automatyczne zmiennopojemnościowe o pojemności nastawnej w zakresie 20–200 µl z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Pipety automatyczne zmiennopojemnościowe o pojemności nastawnej w zakresie 100 -1000 µl z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Pipety automatyczne zmiennopojemnościowe o pojemności nastawnej w zakresie 500 –5000 µl z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Statyw z plexi 4 - miejscowy do pipet mechanicznych zmiennopojemnościowych z pozycji przetargu 49- 53 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Czasomierz elektroniczny, odmierzający czas nastawiony w zakresie od 0 do 99 min 59s. , z dokładnością do1 s. z alarmem | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Mieszadełka magnetyczne pokryte politetrafluoroetylenem, proste o średnicy 3 mm długości 8 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Pojemniki o poj 30 ml (25 x 90) z zakrętką z PE i łopatką | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Kamery z 10 komorami z siatką pomiarową do ilościowej analizy osadu moczu | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Kapilary nieheparyzowane o poj. 60µl (śr 1,35mm, dł.75mm) | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Probówki do głębokiego zamrażania na 2 ml z zakrętką samouszczelniającą i nóżkami sterylne | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Probówki typu Eppendorf o poj 2 ml czyste molekularnie z podziałką | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Mikrowytrząsarka typu VORTEX do probówek mieszająca ruchem orbitalnym wymiary 150 x170 x 130 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Sumator hematologiczny, 12 parametrowy | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Nakłuwacze automatyczne, igłowe o śr. igły 0,8 i głębokości wkłucia 2,4mm | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Nakłuwacze automatyczne, igłowe o śr. igły 0,8 i głębokości wkłucia 1,8mm | 5100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Dozator butelkowy nastawnej objętości dozowania 0,2 -1 ml z zaworem odpowietrz. gwintem A32 i 3 adapterami A28,A 45, S 40 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

- Wartość netto zadania:……...…………….…………………………………...zł

- Wartość netto słownie:……..……………………………………………………………..zł

- VAT..........……………zł

- VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto zadania:……………..……..………………………….………zł

- Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

- Okres realizacji: 1 rok od podpisania umowy.

- Termin płatności: 30 dni.

Zadanie nr 9 - Rozdział elektroforetyczny białek.

| L.p. | Produkt | Ilość badań | Ilość opak. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do rozdziału elektroforetycznego białek surowicy na agarozie do aparatu Cormay CU-1 Trwałość zestawu min. 52 tygodnie w temp. 15-300C. Zestaw na min.100 oznaczeń. | 1200 |  |  |  |  |  |  |

- Wartość netto zadania:……...…………….…………………………………...zł

- Wartość netto słownie:……..……………………………………………………………..zł

- VAT..........……………zł

- VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto zadania:……………..……..………………………….………zł

- Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

- Okres realizacji: 1 rok od podpisania umowy.

- Termin płatności: 30 dni.

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Wykonawca oświadcza, że po otrzymaniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie potwierdzi fakt jej otrzymania na druku załączonym przez Zamawiającego zgodnie z art.27 ust.1 i 2.

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom :

Tak/Nie - wskazać którą część   ………………………………………………………

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Numer konta Wykonawcy, na które Zamawiający zwróci wadium, jeżeli wniesiono je w postaci gotówkowej:…......................................................................................................

- Załącznikami do oferty są:

  - 6.1. Formularz ofertowy.

  - 6.2. Dowód wpłaty wadium

  - 6.3. Deklaracja CE - zadanie nr 1.

  - 6.3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art.22 ust.1 Ustawy

  - 6.4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ust.1

  - 6.5. Pełnomocnictwo w przypadku wykonawców występujących wspólnie

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

(pieczęć firmy)

(miejscowość. data)

Znak sprawy:

DZ-406-2010

#### OŚWIADCZENIE art. 22 ust. 1 Ustawy

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

................................................................................................................................

Nazwa składającego ofertę adres ulica telefon/fax.

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy tzn.:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania  wiedzy i doświadczenia:

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

(pieczęć firmy)

(miejscowość. data)

Znak sprawy:

DZ-406-2010

#### OŚWIADCZENIE art. 24 ust.1 Ustawy

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

................................................................................................................................

Nazwa składającego ofertę adres ulica telefon/fax.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy tzn.:

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

wzór

Wzór umowy nie może być traktowany przez wykonawców jako dyktat, albowiem kształt przyszłej umowy wynika z treści art. 38 ust. 1 i art. 139 do 146 Prawa zamówień publicznych Dz. U. z 2004r. nr 19 poz. 177.

##### UMOWA NR …./D/….

Zawarta w dniu ........................... w Chęcinach pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000009315, NIP 959-12-89-964, Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach, Regon 000296213

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

mgr inż. Krzysztofa Skowronka – Dyrektora ZOZ

mgr Artura Nadolnego - Z-cę Dyrektora ds. ekonomicznych, Głównego Księgowego

a

........................................................................... z siedzibą w ...................................................... wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ............... Wydział ....... Gospodarczy Rejestrowy pod numerem .............. z kapitałem zakładowym ........................ NIP............................... Urząd Skarbowy .......................... Regon ..................................zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną/ym przez:

....................................................

została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 EURO.

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy do dostarczenia Zamawiającemu odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku dla zad. 1 i 2 w okresie trzech lat od podpisania umowy tj.: od dnia …………… do dnia ……………..  oraz dla zadania od nr 3 do 9 jeden rok od podpisania umowy tj.: od dnia …………… do dnia …………….. .

§1  (dot. Zad 1)

- Przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego i podpisanego przez obydwie strony.

- Wykonawca dostarczy i zainstaluje przedmiot dzierżawy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na swój koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia pracowników pracujących na przedmiocie dzierżawy.

- Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami. Zamawiający nie może udostępniać, ani poddzierżawić przedmiotu dzierżawy osobom trzecim. Przedmiot dzierżawy winien być odpowiednio zabezpieczony przed ewentualna kradzieżą.

- W czasie trwania umowy Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z eksploatacją          i naprawą przedmiotu dzierżawy. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich usterek w ciągu 72 godzin.

- Po zakończeniu dzierżawy, Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu dzierżawy w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej pracy

§ 2

- Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 winien odpowiadać warunkom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Jeżeli przedmiot zamówienia podlega obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem na mocy odrębnych przepisów na Wykonawcy ciąży obowiązek dostarczenia wymaganego certyfikatu albo deklaracji zgodności wyrobu z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami (art. 217 Kodeksu Pracy).

- Jeżeli przedmiotem zamówienia jest aparatura i sprzęt medyczny, obowiązuje dostarczenie świadectwa dopuszczenia do stosowania aparatury i sprzętu zgodnie                   z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych Dz. U. nr 93 poz 896.

- Przedmiot dostawy bez wymaganego certyfikatu (deklaracji zgodności) lub świadectwa dopuszczenia będzie traktowany jako wydany w stanie niezupełnym i nastąpi wstrzymanie realizacji faktury.

§ 3

- Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przyjętą ofertą, które wynosi:

a). wartość netto: …………………. zł,

słownie: ……………………………..00/100,

b). wartość brutto: ………………… zł,

słownie: ………………………………00/100,

c).VAT  …: tj.: ……………………. zł,

słownie: ………………………………00/100.

- Wykonawca gwarantuje stałość ceny przedmiotu umowy przez okres 1 roku trwania umowy.

- Dopuszcza się zmiany ceny odczynników na niższą nie zmieniając asortymentu bez konieczności aneksowania umowy.

- Zmiana cen może nastąpić po ustaniu okresu stabilności ceny o wskaźnik GUS.                         O powyższym Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego.(zad.1 i 2)

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.

- Strony umowy dopuszczają możliwość zmian w umowie, każdorazowo wprowadzonych aneksem do umowy w następujących przypadkach:

a)  zmian ilościowych wewnątrz przedmiotu umowy bez wpływu na wartość przedmiotu

umowy,

b)  gramatury opakowań bez zmiany ceny jednostkowej,

c)  wycofania z produkcji i dostarczenia produktu o parametrach nie gorszych niż

wymagane,

d) numeru katalogowego produktu,

e) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

f)  przedmiotowym / produkt zamienny,

g) sposobu konfekcjonowania,

h) wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta, przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach  nie gorszych od produktu objętego umową,

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania wraz z przedmiotem umowy faktury pisanej w języku polskim.

- Wykonawca zobowiązany jest do wpisywania na każdej fakturze numeru umowy.

§ 4

- Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktur. Należność Wykonawcy zostanie przelana na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze.

§ 5

- Przedmiot umowy będzie dostarczany partiami do siedziby Zamawiającego Wykonawca zagwarantuje dostawę przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego - magazyn medyczny Szpitala od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 14.35

- Dostawa będzie odbywać się w następujących trybach:

  - dostawa planowa - na podstawie pisemnego lub telefonicznego zamówienia                 z tygodniowym wyprzedzeniem,

  - dostawa w trybie pilnym - zamawiana telefonicznie lub faxem w sytuacjach nagłych niemożliwych do przewidzenia i zaplanowania z jednodniowym terminem dostawy.

- Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu medycznego dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

- Asortyment i wielkość, oraz termin każdorazowej partii dostawy wynikać będzie                  z bieżących potrzeb i niezbędnego zapasu zabezpieczającego przedmiot działania Zamawiającego.

- Przedmiot umowy będzie dostarczany transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Po stronie Wykonawcy leży załadunek i rozładunek przedmiotu umowy.

- Koszty załadunku i rozładunku obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwego przedmiotu umowy i pokrycia kosztów transportu z tym związanych.

- W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

a). braków ilościowych w ciągu 48 godzin,

b). wad jakościowych w ciągu 14 dni.

10. Uprawnionym przez Zamawiającego do merytorycznego realizowania umowy

i kontaktów z Wykonawcą jest Kierownik Działu Diagnostyki Laboratoryjnej

mgr Anna Machura tel. 041/34-655-45 w. 139 oraz jego zastępca mgr Anna  Majchrzykiewicz tel. 0-41 34-655-45 wew. 114.

§ 6

Przeniesienie jakichkolwiek wierzytelności wynikających z zawarcia niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 7

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

  - w wysokości 0,1% wartości umownej brutto niezrealizowanej części umowy przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10 % wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 8.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- W zakresie przewidzianym w § 7 ust.1 a i b Wykonawca upoważnia Zamawiającego        do wystawienia  pisemnego dokumentu obciążającego Wykonawcę zwanego notą obciążeniową ze wskazaniem tytułu obciążenia (powołania odpowiedniego zapisu umowy) i potrącenia należności z tytułu kary umownej z należnością wynikającą                  z umowy.

§ 8

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9

Poza przypadkiem, o którym mowa w § 8 stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

  - zostanie ogłoszona upadłość lub przeprowadzona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do odbioru przedmiotu zamówienia do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za dostarczony przedmiot zamówienia oraz pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę.

§ 10

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy Prawa zamówień publicznych Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz.177,  a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 12

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA