Chęciny, dnia 2010-10-06

Znak sprawy:

DZ-406-2010-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - zadanie nr 2 poz.1 i 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie podłoży z poz. 1 i 2 do osobnego pakietu?

Odp.  Nie.

Pytanie nr 2 - zadanie nr 3 poz.1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie szczepu wzorcowego z poz. 1 do osobnego pakietu?

Odp.  Nie.

Pytanie nr 3 - zadanie nr 3 - Szczepy wzorcowe

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 szczepu Mycobacterium tuberculosis ATCC 25177 w miejsce M. tuberculosis H37RVATCC 27294 ?

Odp. Nie.

Pytanie nr 4 - zadanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu do wykrywania antygenu Legionella pneumophila w moczu, w opakowaniu zawierającym 25 oznaczeń i zaoferowanie takiej liczby opakowań tj. 6, które w całości pokryją zapotrzebowanie Zamawiającego?

Odp.  Nie.

Pytanie nr 5 - Dotyczy pakietu projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy zamówień oznaczonych znakiem „PILNE” z 24 do 48 godzin? Większość wykonawców dostarcza swoje produkty przy pomocy firm kurierskich, w związku z tym 48 godzinny termin realizacji zamówienia jest najkrótszym z możliwych?

Odp. Tak.

Pytanie nr 6 - Zadanie nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści probówki na 1,5 ml krwi z naklejką?

Odp. Nie.

Pytanie nr 7 - Zadanie nr 8, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści probówki z naklejką? Pozwoli to zwiększyć konkurencyjność a naklejka nie wpływa w żaden sposób i jakość badania.

Odp. Nie.

Pytanie nr 8 - Zadanie nr 8, poz. 8

Czy Zamawiający wymaga pojemników sterylnych pakowanych zbiorczy czy każdy pojemnik pakowany indywidualnie?

Odp. Każdy pakowany indywidualnie.

Pytanie nr 9 -  Zadanie nr 8, poz. 27

Czy Zamawiający wymaga sterylne pipetki Pasteura pakowane pojedynczo czy po 5 szt?

Odp. Dopuszcza się pakowanie po 5 szt.

Pytanie nr 10 - Zadanie nr 8, poz. 46

Czy Zamawiający wydzieli w odrębny pakiet np. 8A poz. 46 ? Pozwoli to zwiększyć konkurencyjność gdyż ta pozycja wskazują na jednego dostawcę.

Odp. Nie.

Pytanie nr 10 - Zadanie nr 8, poz. 57

Czy Zamawiający wydzieli w odrębny pakiet np. 8A poz. 57? Pozwoli to zwiększyć konkurencyjność gdyż ta pozycja wskazuje na jednego dostawcę.

Odp. Nie.

Pytanie nr 11 -Zadanie nr 8, poz. 59

Czy Zamawiający wymaga aby kamery wykonane były z PMMA?

Odp. Tak.

Pytanie nr 12 - Zadanie nr 8, poz. 63, 64, 67

Czy Zamawiający wydzieli w odrębny pakiet np. 8A pozycje 63, 64, 67? Pozwoli to zwiększyć konkurencyjność gdyż wszystkie 3 pozycje wskazują na jednego dostawcę.

Odp. Nie.

Pytanie nr 13 - Zadanie nr 8 - Czy Zamawiający dopuści probówki do hematologii na 1,5 lub 3 ml krwi, z rozpylonym EDTA-K2 i przekłuwalnym korkiem?

Odp. Nie.

Pytanie nr 14 - Zadanie nr 8 - Czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na zestaw do OB jednorazowego użytku składający się z probówki na 1 ml krwi z przebijalnym korkiem umożliwiającym pracę z zestawami bez kontaktu z krwią?

Odp. Nie.

Pytanie nr 15 - Zadanie nr 8 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek z odczynnikami – poz. 1, 3, 5, 34 z polem do opisu w formie nalepki umożliwiającej łatwe opisanie próbki w laboratorium oraz łatwą identyfikację probówki poprzez odczytanie nadrukowanych (przez producenta) daty jej ważności oraz numeru serii. Ten sposób znakowania stosowany jest standardowo w Europie i odpowiada regulacjom prawnym w zakresie oznaczania wyrobów jednorazowych z odczynnikami. Poprzednio stosowany sposób znakowania tj. opisanie probówki za pomocą nadruku (sitodruk) został w świetle wymienionych regulacji prawnych zarzucony m.in. z powodu braku możliwości naniesienia daty produkcji i numeru seryjnego co w przypadku zaistnienia incydentu medycznego ma kapitalne znaczenie?

Odp. Nie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół