Chęciny, dnia 2008-07-01

Znak sprawy:

# DZ-153-2008-5

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy 
i Chorób Płuc ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177r 113 poz.2002 r. Nr 72 poz. 77).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 zadanie nr 5 poz. 641- Czy Zamawiający dopuści (Sevorane płyn 250ml)  preparat równoważny pod nazwą handlową Sevoflurane Baxter (sevofluranum) płyn 250ml w butelce typu Key-Fill , z zawartością wody poniżej 0,03%?

System napełniania Key-Fill – butelka z preparatem umieszczana jest bezpośrednio w parowniku po przykręceniu do niej adaptera do napełniania ( Drager Fill), co zapobiega rozlaniu preparatu i tym samym narażeniu personelu oraz zanieczyszczeniu środowiska.

Jednocześnie informujemy Zamawiającego, że w przypadku wybrania naszej oferty w drodze postępowania przetargowego zobowiązujemy się nieodpłatnie dostarczyć i zainstalować nowe parowniki firmy DRAGER – typ Vapor 2000 kompatybilne do naszego preparatu i do aparatów będących na wyposażeniu szpitala (w ilości wymaganej przez Zamawiającego) oraz zapewniamy ich nieodpłatny serwis techniczny (naprawy, wymiana, kalibracja co 6 miesięcy) przez okres trwania umowy przetargowej.

Uzasadnienie:

Mając na uwadze fakt, że dotychczas Zamawiający stosował preparat, Sevorane który był jedynym dostępnym preparatem sewofluranu, informujemy, że w listopadzie 2005 roku został zarejestrowany preparat równoważny sewofluranu: Sevoflurane Baxter (sewofluranum) w identycznych wskazaniach terapeutycznych.

Preparaty różnią się między sobą cechami nie wpływającymi na ich właściwości terapeutyczne.

Podstawowe różnice to: opakowanie, zawartość wody w preparacie i system napełniania parowników.

W związku z problemami stabilności sewofluranu w opakowaniach szklanych producenci zastosowali różne rozwiązania zapobiegające rozpadowi substancji.

Producent preparatu Sevorane zastosował butelkę polietylenową oraz zawartość wody między 0,03% do 0,1% zapobiegającą rozpadowi.

Oferowany przez firmę Baxter preparat Sevoflurane Baxter produkowany jest w opakowaniach aluminiowych pokrytych od wewnątrz żywicą fenolową - zapewniających stabilność preparatu. Tego rodzaju nowoczesne opakowanie nie wymaga tak dużej zawartości wody, w związku z tym jej zawartość wynosi poniżej 0,03%.

Dopuszczenie preparatu równoważnego zapewni zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych art. 7 ust.1.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści równoważny preparat Sewofluranu pod warunkiem nieodpłatnego dostarczenia i serwisowania w okresie trwania umowy 4 sztuk parowników kompatybilnych z preparatem (dwa w systemie Drager i dwa w systemie Ohmeda). Prosimy o pisemną gwarancję.

Przewodniczący  Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół