Chęciny, dnia 2010-10-25

Znak sprawy:

DZ-440-2010-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie 1 - zadanie nr 2 poz. 1-10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę się na wyłączenie z zadania nr 2 rękawów do sterylizacji (poz. 1-10) i utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy powinno być dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 - zadanie 2, poz. 1-10:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe z tolerancją dla szerokości rękawa ±20 mm oraz z tolerancją dla szerokości fałdy ±10 mm spełniające wszystkie wymagania funkcjonalno-użytkowe SIWZ?

Odp. Tak.

Pytanie 3 - zadanie nr 3 poz. 7.

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli szczoteczki chirurgiczne do mycia rąk w jeden osobny pakiet producencki (np. Zadanie nr 3a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr  4 - zadanie nr 3 poz. 7

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy dopuści do przetargu szczoteczki do chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk zgodne z opisem zawartym w SIWZ pakowane w opakowania zawierające po 25 sztuk.

Odp. Tak.

Pytanie nr 5 - zadanie nr 3 poz. 7

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy wyrazi zgodę na wycenę szczoteczek do chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk za sztukę a nie opakowanie.

Odp. Tak.

Pytanie nr 6 - zadanie nr 11 poz. 35.

Prosimy o dopuszczenie elektrod do badań Holtera, radioprzeziernej, bardzo silnie przylegająca do skóry, ze zdzierakiem do naskórka, skuteczna przez 72 h, odporna na zamoczenia podczas mycia ciała, średnica 50 mm.

Odp. Tak.

Pytanie nr 7 - zadanie nr 19 poz. 1-5.

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych z regulacją siły ssania z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi na przemianległymi(

Odp. Tak.

Pytanie nr 8 - zadanie nr 19 poz. 6,13.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji z pakietu( Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów przez Zamawiającego lepszej  cenowo oferty.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9 - zadanie nr 19 poz. 1-5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie próbek z jednego wybranego rozmiaru, jeżeli cewniki pochodzą od jednego producenta.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10 - zadanie nr 23 poz. 1- 25.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie próbek z jednego wybranego rozmiaru, jeżeli dany rodzaj cewnika  pochodzi od jednego producenta.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11 - zadanie nr 24 poz. 1- 4.

Czy Zamawiający dopuści dren T-Kher wykonany z kauczuku lateksu naturalnego.

Odp. Tak.

Pytanie nr 12 - Zadanie nr 24 poz. 5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji z pakietu( Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów przez Zamawiającego lepszej  cenowo oferty.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13 - zadanie nr 26 poz. 6.

Czy Zamawiający dopuści pojemnik typu harmonijka do drenu Redon o poj. 200 ml(

Odp. Tak.

Pytanie nr 14 - zadanie nr 27 poz. 7-14.

Czy Zamawiający dopuści cewnik Negaton o długości 400 mm(

Odp. Tak.

Pytanie nr 15 - zadanie nr 27 poz. 25.

1.Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy do infuzji oraz transfuzji pozbawione były ftalanów( ftalany są substancjami groźnymi dla człowieka - zaburzają rozwój komórek, wywołują zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie oraz są podejrzewane o działanie rakotwórcze. Zatem wszystkie wyroby medyczne, w których stosowane jest PCV, stwarzają ryzyko skażenia organizmu pacjenta przez ftalany (DEHP). W związku z tym, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, należy zastępować ftalany innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wskazującymi podatność na degradację.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający na potwierdzenie, że przyrządy nie zawierają ftalanów (DEHP)  wymaga oświadczenia producenta o zastosowanym przez niego plastyfikatorze oraz dołączenia karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego(

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 - zadanie nr 27 poz. 1-17.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie próbek z jednego wybranego rozmiaru, jeżeli dany rodzaj cewnika  pochodzi od jednego producenta.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17 - zadanie nr 27 poz.18.

Proszę o dopuszczenie zgłębnika żołądkowego dł. 100 cm CH 36.

Odp. Tak.

Pytanie nr 18 - zadanie nr 27 poz. 21

Proszę o dopuszczenie zgłębnika żołądkowego dł. 125 cm CH 36.

Odp. Tak.

Pytanie nr 19 - zadanie nr 27 poz. 25 i 26.

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z zawierające  przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych i przyrządy  do przetaczania  krwi w jeden osobny pakiet producencki (np. Zadanie nr 27a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Na rynku polskim istnieją firmy, które produkują wspomniany asortyment nie produkując jednocześnie pozostałych produktów zawartych w zadaniu. Firmy te jako specjalizujące się w określonych produktach oferują bardzo konkurencyjne ceny. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20 - zadanie nr 27 poz. 25 i 26

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, aby w  przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych i przyrządy do przetaczania krwi były z komorą kroplową wolną od PVC.

Przepisy nie nakładają na wykonawcę obowiązku, aby komora kroplowa do przetoczeń była wykonana z tworzywa wolnego od PVC. Pragniemy zwrócić uwagę, że PN-EN ISO 8536-4:2007 „Zestawy jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego” oraz PN-EN ISO 1135-4:2007 „Zestawy do transfuzji do jednorazowego użytku” nie stawiają wymagań producentom, aby komora kroplowa w/w przyrządów nie zawierała PVC. Należy zauważyć, że wymagania zaakceptowane przez Zamawiającego w żaden sposób nie odzwierciedlają wymagań stawianych przez normy. Jednocześnie pragniemy poinformować, że informacją potwierdzającą bezpieczeństwo wyrobu medycznego są dokumenty tj. certyfikat CE, deklaracja zgodności.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21 - zdanie nr 27 poz. 25 i 26

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający dopuści do przetargu przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi z komorami kroplowymi wykonanymi z medycznego PCV zgodnie z normami PN-EN ISO 8536-4:2007 „Zestawy jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego” oraz PN-EN ISO 1135-4:2007 „Zestawy do transfuzji do jednorazowego użytku”.

Przyrządy tego typu były z powodzeniem do tej pory stosowane w szpitalach.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22 - zdanie nr 38 poz. 1-4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie próbek z jednej wybranej pozycji, jeżeli pochodzą one od tego samego producenta.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23 - zadanie nr 41.

Prosimy o określenie orientacyjnej liczby dostaw częściowych.

Odp. Dostawy w okresach miesięcznych.

Pytanie nr 24 - zadanie nr 41 poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nasadek do termometrów Braun ThermoScan pakowanych po 20 sztuk? Opakowania nasadek a 40 szt. do termometru ThermoScan do użytku szpitalnego nie są dostępne.

Odp. Tak.

Pytanie nr 25 - zadanie nr 41 poz. 2.

Czy Zamawiający ma na myśli nasadki do termometru serii Braun ThermoScan?

Oznaczenie PC 200 nie jest oznaczeniem modelu termometru, lecz opakowania jednorazowych nasadek zawierającego 10 pudełek po 20 nasadek do termometrów ThermoScan każde.

Odp. Tak.

Pytanie nr 26 - zadanie nr 46 poz. 1

Zwracamy się do zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydzielenie z zadania nr 46 poz.1i utworzenie z niej osobnego pakietu . Wydzielenie tej pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów a Zamawiającemu uzyskanie korzystniejszej ceny.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27 - zadanie nr 52.

Czy Zamawiający wymaga, aby bezigłowy, samoprzylepny przyrząd mocujący wkłucia tętnicze, sterylny, pakowany pojedynczo, j. u. posiadał ściśle przylegającą i wyprofilowaną pod stopkę kaniuli adhezyjną część mocującą oraz dwuwarstwowy fiksatom typu Velcro, który umożliwia operowanie zaworem odcinającym bez konieczności rozłączania całości systemu(

Zastosowanie tego rozwiązania w praktyce pozwala na stabilne i pewne zabezpieczenie kaniuli eliminując tym samym ewentualne ryzyko utraty wkłucia, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pacjenta, w tym znacząco redukuje koszty hospitalizacji oraz konieczność dodatkowej pracy lekarza.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28 - zadanie nr  54 poz.3.

Czy można zaoferować w tej pozycji pojemnik o pojemności 3,5 l , o wysokości 27,5 cm  z otworem w pokrywie  o średnicy  63 mm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 29 - zadanie nr  54 poz.5

Czy można zaoferować pudełko  na zużyte igły o poj. 1000ml , wysokość 16 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak.

Pytanie nr 30 - zadanie nr 58.

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na przewody TUBUS o wymiarach 13 x 235 cm spełniający pozostałe wymogi SIWZ(

Odp. Tak.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół