Chęciny, dnia 2010-11-02

Znak sprawy:

DZ-440-2010-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie 1 - zadanie nr 2 poz. 1-10.

Czy Zamawiający czy dopuści rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem  sterylizacji parą wodną i EO, umieszczonymi na papierze pod folią w obszarze zgrzewu poza obszarem pakowania?

Odp. Tak.

Pytanie 2 - zadanie nr 2 poz. 1-10.

Czy Zamawiający wymaga aby na rękawach były umieszczone napisy w języku polskim?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 - zadanie nr 2 poz.13-14.

Czy Zamawiający  dopuści torebki włókninowo-foliowe z dwoma wskaźnikami sterylizacji Parą wodną i EO bez wskaźnika na formaldehyd, z dodatkowymi informacjami o rozmiarze i kierunku otwierania umieszczonymi na torebce?

Odp. Tak.

Pytanie 4 - zadanie nr 2 poz. 15-21.

Czy Zamawiający wymaga wskaźnika sterylizacji formaldehydem umieszczonego na papierze pod folią?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5 - zadanie nr 2 poz. 15-21.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu? Pozwoli to na złożenie większej liczby konkurencyjnych ofert.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6 - zadanie nr 2 poz. 22-24.

Czy Zamawiający dopuści wskaźniki sterylizacji umieszczone na papierze pod folią w obszarze zgrzewu poza obszarem pakowania?

Odp. Tak.

Pytanie 7 - zadanie nr 4 poz. 3.

Prosimy o zmniejszenie próbek w tej pozycji do 3 sztuk.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8 - zadanie nr 5 poz. 7.

Czy Zamawiający pisząc ochraniacze na buty z gumką miał na myśli ochraniacze wykonane z włókniny?

Odp. Zamawiający dopuszcza ochraniacze z włókniny.

Pytanie 9 - zadanie nr 6 poz. 1-2.

Czy Zamawiający miał na myśli falbanki boczne skierowane na zewnątrz, zapobiegające otarciom i wyciekom z pieluchy?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10 - zadanie nr 7 poz. 7.

Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny foliowanej o rozmiarze 80 cm x 80 cm sterylna op. a 1 szt.

Odp. Tak.

Pytanie 11 - zadanie nr 7 poz. 9.

Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny foliowanej z przylepcem o rozmiarze 80 x 90 cm sterylna op. a 1 szt.

Odp. Tak.

Pytanie 12 - zadanie nr 7 poz.12.

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji tarczycy (wysterylizowany w tlenku etylenu, dodatkowo zawinięty w papier krepowany, opakowany w torebkę papierowo-foliową, posiadający podwójną nalepkę identyfikacyjną  z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej): - serweta wykonana z włókniny laminowanej trójwarstwowej o gramaturze min. 73 g/m2, spełniającej wymogi normy PN-EN 13795(1-3) w rozmiarze min. 240 cm x 180 cm z wycięciem 63 cm x 7 cm i przylepcami; - serweta wykonana z włókniny laminowanej trójwarstwowej o gramaturze min. 73 g/m2, spełniającej wymogi normy PN-EN 13795(1-3) w rozmiarze min. 200 cm x 180 cm z przylepcem - serwetki celulozowe 50 cm x 40 cm szt 4, chłonność min. 10 g/g

Odp. Tak.

Pytanie 13 - zadanie nr 7 poz. 14.

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji TUR zapakowany w torebkę papierowo-foliową w składzie:

jałowa serweta ze zintegrowanymi nogawicami 190x180cm z otworem elastycznym o średnicy 5cm,ochraniaczem na palec o średnicy 4cm,workiem na płyny z sitem i zaworem, z laminatu dwuwarstwowego 59g/m2,serweta na stolik Mayo 145x80cm,serweta na stół instrumentalny 140x180cm ,serwetki celulozowe do rąk 50x40cm -4szt

Odp. Tak.

Pytanie 14 - zadanie nr 7 poz.11,12,13,14,15.

Czy Zamawiający miał na myśli etykietę centralna posiadającą dwie nalepki identyfikacyjne z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15 - zadanie nr 9 poz. 4.

Uprzejmie prosimy o wyłączenie pozycji 4 i utworzenie nowego zadania , np. 9A. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16 - zadanie nr 9 poz. 1.

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie folii operacyjnej z poliuretanu o grubości 0,025 mm o rozmiarze części przylepnej  15x20 cm, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17 - zadanie nr 9 poz. 2.

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie folii operacyjnej z poliuretanu o grubości 0,025 mm o rozmiarze części przylepnej  28x30 cm, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18 - zadanie nr 9 poz. 3.

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie folii operacyjnej z poliuretanu o grubości 0,025 mm o rozmiarze części przylepnej  28x45 cm lub 30x45 cm spełniającej pozostałe wymogi SIWZ. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19 - zadanie nr 17

Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania w pakiecie 17 system do odsysania konkurencyjnego producenta, pod warunkiem doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie ( kanistry, mocowniki)? W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę o określenie ilości stanowisk do doposażenia.

System nasz charakteryzuje się Kanistrami bez żadnych przyłączeń ( wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych). Wkłady  ( okrągłe) , posiadające w pokrywie tylko dwa króćce ( pacjent, próżnia) o różnej średnicy co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów, wyposażone w filtr antybakteryjny i hydrofobowy, zabezpieczający  źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Nie posiadają otworu do żelowania wkładu ani pobierania próbek ( rozwiązanie występujące w  systemach przestarzałych)  w proponowanym przez nas systemie proszek żelujący zasysany jest w sposób bezpieczny poprzez port pacjenta. Dostępne pojemności: 1, 2 i 3L

Odp. Zapis SIWZ bez.

Pytanie 20 - zadanie nr 17

Czy Zamawiający wymaga aby na każdym wkładzie znajdowała się fabrycznie nadrukowana data ważności co jest uwarunkowane datą skuteczności i przydatności filtra antybakteryjnego i hydrofobowego we wkładzie?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21 - zadanie nr 17

Czy Zamawiający wymaga aby w pokrywie wkładu znajdowały się tylko dwa króćce, o różnej średnicy co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22 - zadanie 18

Czy Zamawiający oczekuje aby dreny były  wewnątrz gładkie  wzmocnione  zewnętrznie żebrowaniem nie ulegające  odkształceniu, zagięciu?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska i w pozycji 3 Zamawiający wymaga zaoferowania  końcówki w rozmiarze CH 20-22?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23 - zadanie 19 poz. 1,2,3,4.

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie cewników o długości 535mm

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Czy cewniki do odsysania mają posiadać zmrożoną powierzchnię ułatwiająca wsuwanie?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24 - zadanie 19 poz. 6.

Prosimy o dopuszczenie  systemu do odsysania z oskrzeli w układzie zamkniętym do użytku wielodobowego (możliwość wymiany cewnika co 48 , część obwodu oddechowego, co 72 h –potwierdzone przez producenta) z zastawką umożliwiająca całkowitą separację cewnika od obwodu oddechowego, cewnik ssący kodowany kolorami, z podwójnie obrotowym łącznikiem, cewnik o rozmiarze 12 – 14, do rurek tracheostomijnych i intubacyjnych?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający oczekuje aby system posiadał przezroczystą komorą płuczącą?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający oczekuje aby system posiadał bezobsługową, samouszczelniającą się  dwudzielną zastawkę?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik był pozbawiony DEHP?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25 - zadanie 19 poz. 12.

Czy nebulizator z maską aerozolową i drenem ma rozbijać cząsteczki leku do wielkości od 1 do 3 mikronów (średnio 2,7 µm), co stanowi wielkość najbardziej optymalną do depozycji leku w oskrzelach? Nadmieniamy, że cząsteczki o większym rozmiarze mogą osadzać się wyżej tzn. w okolicach gardła i krtani pacjenta przez co zmniejszać się może skuteczność podawania leku.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Czy nebulizator ma pracować z taką samą wydajnością w każdej pozycji (0-90˚)- z antyprzelewową konstrukcją o pojemności min. 6ml, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni (elementy niewypadające w trakcie napełniania leku), skalowany co 1 ml?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26 - zadanie 19 poz. 13

Prosimy o dopuszczenie pojemników z wodą do nebulizacji o pojemności 650ml, przeznaczonych na 28 dni – potwierdzone niezależnymi badaniami.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Ze względu na różnice pojemności wody sterylnej zwracamy się do Zamawiającego o możliwość podania wyceny za 10 ml wody z możliwością podania ceny jednostkowej do czterech miejsc po przecinku, z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości opakowań. Pragniemy nadmienić, iż zwracamy się z Prośba o dopuszczenie możliwości zaoferowania wody o większej pojemności, niż opisana w SIWZ z możliwością krzyżowego stosowania u pacjentów, a zatem z możliwością jej pełnego wykorzystania bez ryzyka postawania zakażeń z równoczesnymi korzyściami płynącymi dla Zamawiającego (większa pojemność pojemnika w konkurencyjnej cenie, lepsze wykorzystanie wody). Państwa zgoda umożliwi złożenie ważnej oraz konkurencyjnej oferty, a jednocześnie może zwiększyć grupę wykonawców.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27 - zadanie 19 poz. 8.

Prosimy dopuszczenie drenu o innym przekroju niż gwiazdkowy z zabezpieczeniem przeciwzagniataniu się?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie28 - zadanie nr 19.

Czy Zleceniodawca wyodrębni jako oddzielny pakiet pozycje 7-13?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 29 -zadania nr 22, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści  zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego  zawierający cewnik zbrojony 19 Ga?

Odp. Tak.

Pytanie 30 - zadania nr 22, poz. 3.

Czy Zamawiający dopuści zestaw trzyświatłowy o średnicy 7 Fr?

Odp. Tak.

Pytanie 31 - zadanie nr 22 poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestawy do znieczulenia zewnątrzoponowego firmy Smiths Medical - Portex składający się z: igły Tuohy 18G/8cm kodowanej kolorem, z dokładnie dopasowanym mandrynem, z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami”; cewnika z trzema otworami bocznymi, wykonanym z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odporny na załamania, znaczniki długości; filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2, skuteczny przez 96h, sterylny; strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10ml; łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie; prowadnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO, zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta typu Lockit z przezroczystą, sztywną, płaską częścią zatrzaskową i gąbkową częścią przylepną?

Odp. Tak, jeżeli łącznik cewnika jest zatrzaskowy.

Pytanie 32 - zadanie nr 22 poz.2

Czy Zamawiający dopuści zestawy firmy Smiths Medical – Deltec zawierające dwuświatłowy cewnik antybakteryjny rozmiar 7F/20cm, rozmiar kanalików: 14Ga/18Ga o maksymalnych prędkościach przepływu 4710ml/h i 1930ml/h, wykonany z mieszaniny poliuretanu i srebra, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kolorowymi klamerkami zaciskowymi, oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik „Y” z silikonową membraną uszczelniającą  umożliwiający wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki; rozszerzadło 8,5F/8cm dostosowane do rozmiaru cewnika; prowadnicę 0,89mm/60cm z końcówkę „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem; igłę wprowadzająca 18Ga/7cm; ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą; strzykawkę; skalpel; koreczki z portami; naklejki identyfikacyjne?

Odp. Tak.

Pytanie 33 - zadanie nr 22 poz.3

Czy Zamawiający dopuści zestawy firmy Smiths Medical – Deltec zawierające trzyświatłowy cewnik antybakteryjny rozmiar 7F/20cm, rozmiar kanalików: 16Ga/18Ga/18Ga o maksymalnych prędkościach przepływu 3270ml/h, 1350ml/h, 1260ml/h wykonany z mieszaniny poliuretanu i srebra, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kolorowymi klamerkami zaciskowymi, oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik „Y” z silikonową membraną uszczelniającą  umożliwiający wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki; rozszerzadło 8,5F/8cm dostosowane do rozmiaru cewnika; prowadnicę 0,89mm/60cm z końcówkę „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem; igłę wprowadzająca 18Ga/7cm; ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą; strzykawkę; skalpel; koreczki z portami; naklejki identyfikacyjne?

Odp. Tak.

Pytanie 34 - zadanie 23 poz. 9,17.

Czy cewniki Pezzera mają posiadać min. 3-4 otwory boczne dla zwiększenia efektywności drenażu?

Odp. Zamawiający dopuszcza 3-4 otwory boczne.

Czy cewniki Pezzera mają posiadać długość min 40 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35 - zadanie 23 poz. 18÷25.

Czy cewniki mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowaną informacją o rozmiarze na opakowaniu w celu łatwej i poprawnej identyfikacji używanego cewnika?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36 - zadanie 27 poz. 2÷6.

Prosimy o odpuszczenie cewników z balonem 30 ml lub 30 – 50 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37 - zadanie 27 poz.  7 ÷14

Czy cewniki mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowaną informacją o rozmiarze na opakowaniu w celu łatwej i poprawnej identyfikacji używanego cewnika?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38 - zadanie 27 poz. 25÷26

Prosimy o wyrażenie zgodny na zaoferowanie przyrządów do przetaczania krwi   i płynów infuzyjnych wykonanych z PCV nie zawierającego ftalanów - związki używane do zmiękczania materiału są substancjami groźnymi dla człowieka - zaburzają rozwój komórek, wywołują zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie oraz są podejrzewane o działanie rakotwórcze.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39 - zadanie 29 poz. 1.

Czy cewniki do urodynamiki dwudrożne mają być skalowane co 1 cm? (to ograniczy trochę konkurencję)

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40 - zadanie  29 poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści i uwzględni w postępowaniu przetargowym ofertę

cewników rektalnych o parametrach równoważnych lub lepszych niż podane w SIWZ, a mianowicie cewniki dwukanałowe rektalne 9 Ch, balon o wymiarach 7 mm x 20 mm?

UZASADNIENIE: Proponowane cewniki są produkowane przez Producenta aparatu do badań urodynamicznych posiadanego przez Zamawiającego.

W razie odpowiedzi negatywnej prosimy o jej uzasadnienie merytoryczne.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41 - zadanie nr 33 poz. 1.

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli kaczkę o pojemności 800 ml czy 900 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza kaczkę o poj. 800 i 900 ml.

Pytanie 42 - zadanie nr 33 poz. 3.

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy ma na myśli pokrywki do basenów dużych płaskich, średnich płaskich czy głębokich.

Odp. Zamawiającego  ma na myśli pokrywki do basenów średnich płaskich.

Pytanie 43- zadanie nr 33 poz. 4.

Czy Zamawiający ma na myśli baseny jednorazowego użytku? – Tak.

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy ma na myśli baseny duże płaskie 2l, średnie płaskie 1,3 l czy głębokie

Odp. Zamawiający ma na myśli baseny średnie , płaskie.

Pytanie 44-  zadania nr 43, pozycja 6.

Czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z zadania 43 pozycję nr 6 -  Taśma dopochwowa do chirurgicznej korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet do osobnego pakietu i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania?

Na rynku polskim istnieją firmy, które posiadają w ofercie asortyment wymieniony w pozycji nr 6 nie  posiadając jednocześnie pozostałych produktów zawartych w zadaniu. Wydzielenie pozycji nr 6 do osobnego zadania umożliwi startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców.

W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o UZASADNIENIE.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 45 - zadanie nr 43, pozycja 6.

W związku z tym, iż wdrażana jest reforma przepisów dotyczących błędów medycznych (m.in. zakażeń szpitalnych) oraz mając na uwadze skuteczne przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom zakażeniami  szpitalnymi, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający zastosuje w zadaniu 43, pozycja 6 wymóg  narzędzi (igieł) jednorazowego użytku, wykluczając tym samym narzędzia (igły) wielorazowe?

Uzasadnienie:

Upowszechnienie sprzętu jednorazowego użytku  powoduje znaczący spadek świeżych zakażeń szpitalnych  (załącznik nr 24 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r.), na które w szczególności narażone są oddziały chirurgii ginekologicznej.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 46 - zadanie nr 43, pozycja 6.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do postępowania przetargowego taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet o parametrach:

- taśma wykonana z polipropylenu monofilamentowego,

- niewchłanialna

- pory wielkości 1mm2,

- długość 50cm,

- szerokość 1,1cm,

- taśma osłonięta foliową, sterylną koszulką,

Do zakładania taśmy służą dwie igły jednorazowego użytku do metody przezzasłonowej.

W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o UZASADNIENIE.

Odp.  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 47 - zadanie 43 pozycja 11

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli cwnik pigtail o dł. min. 70 cm ?)

Odp. Tak.

Pytanie 48 - zadanie nr 49 poz.1.

Czy Zamawiający dopuści trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2200 ml,  wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, samouszczelniającym portem igłowym, posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem. Zestaw z samouszczelniającym portem igłowym do pobierania próbek drenowanego płynu tuż przy drenie łączącym. Możliwość wyciszenia bez ingerencji w system centralnej próżni oraz autoregulacja intensywności „bąblowania”. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 25cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem metalową sprężyną.

Odp. Tak.

Pytanie 49 - zadanie nr 49 poz.2

Czy Zamawiający dopuści wielokomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem umożliwiającą stały monitoring podciśnienia w opłucnej, komorę na wydzielinę o pojemności 2200 ml,  wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, samouszczelniającym portem igłowym, posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem. Zestaw z samouszczelniającym portem igłowym do pobierania próbek drenowanego płynu tuż przy drenie łączącym. Możliwość wyciszenia bez ingerencji w system centralnej próżni oraz autoregulacja intensywności „bąblowania”. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 25cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem metalową sprężyną.

Odp. Tak.

Pytanie 50 - zadanie 51

Czy w zestawie ma znajdować się saszetka środka poślizgowego na bazie wody?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51 - zadanie 55

Czy Zamawiający dopuści i uwzględni w postępowaniu przetargowym ofertę

przetworników ciśnieniowych do badań urodynamicznych ze strzykawką 20ml i drenem łączącym?

W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne jej uzasadnienie.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52 - zadanie nr 57 poz.1

Czy Zamawiający dopuści cewnik jednoświatłowy firmy Smiths Medical – Deltec w rozmiarze 14Ga/20cm o maksymalnej prędkości przepływu 6870ml/h wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystym przedłużeniem z oznaczeniem długości, z oznaczeniem na delcie o średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik „Y” z silikonową membraną uszczelniającą  umożliwiający wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki, rozszerzadło 7,5F/8cm dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę 0,89mm/60cm z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzająca 18Ga/7cm, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę, skalpel, koreczki z portami, naklejki identyfikacyjne.

Odp. Tak.

Pytanie 53 - zadanie nr 57 poz.2

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy firmy Smiths Medical – Deltec w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik „Y” z silikonową membraną uszczelniającą  umożliwiający wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki, rozszerzało 8,5/8cm dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę 0,89/60cm z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzająca 18Ga/7cm, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę, skalpel, koreczki z portami, naklejki identyfikacyjne.

Odp. Tak.

Pytanie 54 - zadanie nr 57 poz.3

Czy Zamawiający dopuści cewnik trzyświatłowy firmy Smiths Medical – Deltec w rozmiarze 7F/20cm, o kanalikach  16Ga/18Ga/18Ga o maksymalnych prędkościach przepływu 3270ml/h, 1350ml/h, 1260ml/h wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik „Y”z silikonową membraną uszczelniającą  umożliwiający wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki, rozszerzadło 8,5F/8cm dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę 0,89mm/60cm z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzająca 18Ga/7cm, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę, skalpel, koreczki z portami, naklejki identyfikacyjne.

Odp. Tak.

Pytanie 55 - zadanie nr 64

Prosimy o dopuszczenie prowadnika o długości 90 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 56 - zadanie nr 66 poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego firmy Smiths Medical - Portex składający się z: igły Tuohy 18G/8cm kodowanej kolorem, z dokładnie dopasowanym mandrynem, z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami”; cewnika z trzema otworami bocznymi o średnicy zewnętrznej 0,9mm i długości 900mm, wykonanym z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odporny na załamania, znaczniki długości co 10 mm na odcinku od 50 do 150mm; filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2, skuteczny przez 96 h, sterylny; strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10 ml; łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie; prowadnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO.

Odp. Tak, jeżeli łącznik cewnika jest zatrzaskowy.

Pytanie 57 - zadanie nr 66 poz.2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do anestezji łączonej firmy Smiths Medical – Portex  zawierający igłę Tuohy 18G, której budowa umożliwia wprowadzenie igły podpajęczynówkowej bez dodatkowego otworu na końcu oraz płynną zmianę głębokości wkłucia igły PP z możliwością zablokowania jej na każdym poziomie oznaczonym w milimetrach na uchwycie igły. Skalowana co 10 mm, opcjonalnie zdejmowane „skrzydełka”; Igła podpajęczynówkowa 27G, długości 115 mm z otworem bocznym oraz uchwytem umożliwiającym obrót igłą o 360 stopni mimo ufiksowania jej w igle Tuohy, cewnik z trzema otworami bocznymi, wykonany z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odporny na załamania, znaczniki długości; filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2, skuteczny przez 96 h; strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10 ml; łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie; prowadnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO.

Odp. Tak.

Pytanie 58 - zadanie nr 66 poz.3

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego 26-27G o długości 90mm zakończoną atraumatyczną końcówką typu Pencil Point z prowadnicą, cienkościenna o szybkim wypływie, z przezroczystą rowkowaną końcówką, z dopasowaną prowadnicą, oznaczona kolorem dla identyfikacji rozmiaru, sterylna?

Odp. Tak.

Pytanie 59

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji ilościowej do 4 dni roboczych.

Odp. Tak.

Pytanie 60

Zwracamy się z prośbą o zmianę §6 wzoru umowy na następujący:

„Przeniesienie jakichkolwiek wierzytelności na osobę trzecią powstałej w wyniku zawarcia niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego.

Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 61

Zwracamy się z prośbą o zmianę §7 ust. 1 wzoru umowy na następujący:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

  - w wysokości 0,1% wartości brutto części zamówienia nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 62

Zwracamy się z prośbą o zmianę §7 ust. 4 wzoru umowy na następujący:

„W zakresie przewidzianym w § 7 ust.1 a i b Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystawienia pisemnego dokumentu obciążającego Wykonawcę zwanego notą obciążeniową ze wskazaniem tytułu obciążenia (powołania odpowiedniego zapisu umowy) i terminem zapłaty.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 63

Zwracamy się z prośbą o zmianę §7 ust. 5 wzoru umowy na następujący:

„Karę, o której mowa powyżej, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 64

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych za nieterminowe dostawy na 0,1% wartości niedostarczonego towaru za dzień opóźnienia w dostawie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 65

Czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?

Odp. Nie.

Pytanie  66

W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron.

Odp. Tak.

Pytanie 67.

Prosimy o zmianę zapisu we wzorze umowy w paragrafie  7 pkt. 1 b  na zapis o brzmieniu:

W wysokosci 0,1% wartości umownej brutto niezrealizowanej części Zamówienia nie dostarczonej w terminie za każdy rozpoczęty  dzień zwłoki

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół