Chęciny, dnia 2010-11-04

Znak sprawy:

DZ-440-2010-3

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie 1 - zadanie 5 pozycja 1.

Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną wiskozową, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak.

Pytanie 2 - zadanie 5 pozycja 7.

Czy Zamawiający dopuści ochraniacz na buty z gumką, niebieski, niesterylny?

Odp. Tak.

Pytanie 3 - zadanie 5 pozycja 8.

Czy Zamawiający dopuści podkład z włókniny TMS o rozmiarze 90cm x 160cm lub 130cm x 210cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak.

Pytanie 4 - zadanie 5 pozycja 9.

Czy Zamawiający dopuści podkład z włókniny foliowanej o gramaturze 40g/m2 i o rozmiarze 210cm x 150cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak.

Pytanie 5 - zadanie 5 pozycja 12.

Czy Zamawiający dopuści podkład z włókniny foliowanej o gramaturze 40g/m2, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak.

Pytanie 6 - zadanie 5 pozycja 1.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 5 pozycji 1 i umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Tak skonstruowany pakiet uniemożliwia naszej firmie -producentowi wysokiej, jakości wyrobów jednorazowego użytku przeznaczonych na skalę operacyjną złożenie oferty na dostawy wyrobów określonych w tym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 - zadanie 5 pozycja 2.

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie czepka operacyjnego w kolorze niebieskim?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 8 - zadanie 5 pozycja 7.

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie ochraniacze na buty w kolorze niebieskim?

Odp. Tak.

Pytanie 9 - zadanie 5 pozycja 8.

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu w rozmiarze 100 x 150 pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak.

Pytanie 10 - zadanie 5 pozycja 9.

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu w rozmiarze 150 x 210 pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak.

Pytanie 11 - zadanie 5 pozycja 10.

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu w rozmiarze 150 x 200 pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak.

Pytanie 12 - zadanie 5 pozycja 11

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu w rozmiarze 100 x 150 pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak.

Pytanie 13 - zadanie 5 pozycja 12.

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu w rozmiarze 80 x 175 pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak.

Pytanie 14 - zadanie 5 pozycja 13.

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu w rozmiarze 150 x 200 pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak.

Pytanie 15 - zadanie 7pozycja 10.

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 50 x 60 pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak.

Pytanie 16 - zadanie 7pozycja 11.

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu uniwersalnego wysterylizowanego

metodą radiacyjną składającego się z:

- serwety wykonanej z dwuwarstwowego laminatu o rozmiarze 240 xl 50 cm z taśmą lepną,

- serwety o rozmiarze 175x175 cm z taśmą lepną

- 2 serwety z taśmą lepną w rozmiarze 90 x 75 cm

- 4 ręczniki chłonne 19 x 25 cm

- 1 taśma lepna 9 x 49 cm, nieprzepuszczalna, elastyczna

- 1 osłona na stolik Mayo 79 x 1455 cm, 65 x 85 cm warstwa chłonna

- 1 serweta na stolik 150 x 190, 75 x 190 warstwa chłonna pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17 - zadanie 7pozycja 12.

Czy   zamawiający   dopuści   zaoferowanie   zestawu   serwet   do   operacji  tarczycy składającego się z:

- serwety wykonanej z dwuwarstwowego laminatu o rozmiarze 230x175 cm z wycięciem 20x20 cm

- 2 taśmy lepne 9 x 49 cm, nieprzepuszczalne, elastyczne

- serwety o rozmiarze 260 x 150 cm, wycięcie 20 x 65 cm

- 4 ręczniki chłonne 19 x 25 cm

- 1 osłona na stolik Mayo 79 x l45cm, 65 x 85 cm warstwa chłonna

- 1 serweta na stolik Mayo 150 x 190cm, 75 x 190 cm warstwa chłonna

pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18 - zadanie 7pozycja 13.

Czy   zamawiający    dopuści    zaoferowanie    serwet   do    operacji   urologicznych składającego się z:

- serwety wykonanej o rozmiarze 175 x 215 cm z torbą do przechwytywania płynów otwory 8cm i 5 cm, osłona na palec do badaniaper rectum

- serwety o rozmiarze 175 x 175 cm z taśmą lepną

- serweta na stolik 150 x 190 cm, 75 x 190 cm warstwa chłonna

- 1 organizer do przewodów 9x18 cm

- 1 ręcznik chłonny 19 x 25 cm

pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19 - zadanie 7pozycja 15.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 7 pozycji 15 i umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Opis przedmiotu zamówienia określony w pakiecie eliminuje z niniejszego postępowania wielu dystrybutorów i producentów wyrobów jednorazowego użytku, a wyraźnie preferuje jednego producenta oraz podmioty z nim współpracujące. Tak skonstruowany pakiet uniemożliwia naszej firmie - producentowi wysokiej, jakości serwet oraz specjalistycznych obłożeń operacyjnych złożenie oferty na dostawy wyrobów określonych w tym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20 -zadanie 7 pozycja 1.

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny o gramaturze 45g/m2, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak.

Pytanie 21 - zadanie 7 pozycja 2.

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny o gramaturze 45g/m2, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak.

Pytanie 22 - zadanie 7 pozycja 5-6.

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 5-6 z zadania 7 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23 -zadanie 7 pozycja 8.

Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny foliowanej o rozmiarze 50x75cm, o średnicy 7cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24 - zadanie 7, pozycja 9.

Czy Zamawiający dopuści Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny foliowanej z przylepcem o rozmiarze 80x80cm lub 60x80cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza 80x80 cm.

Pytanie 25 - zadanie 7, pozycja 10.

Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny foliowanej, sterylną o rozmiarze 70x50cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak.

Pytanie 26 - zadanie 7, pozycja 11.

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalny w składzie:

1 x Serweta na stolik 150 x 190cm

1 x Serweta na stolik Mayo 80 x 140cm

1 x Serweta samoprzylepna 3-warstwowa, 170 x 180cm

1 x Serweta samoprzylepna 3-warstwowa,   170 x 240cm

2 x Serweta samoprzylepna 3-warstwowa, 70 x 90cm

1 x Taśma przylepna 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27 - zadanie 7 pozycja 12.

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji tarczycy w składzie:

1 x Serweta na stolik 150 x 190cm

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 140cm

1 x Serweta oper.jał.ZR 150 x 240cm z wycięciem U 6 x 65cm przylepnym z 3-warstwowego laminatu z warstwą chłonną, wzmocniona

1 x Serweta 2 warstwowa 150 x 240cm  z przylepcem

1 x Taśma przylepna 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28 - zadanie 7 pozycja 13.

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji urologicznych w składzie:

1 x Serweta na stoliki 150 x 190cm

1 x Serweta na stolik Mayo 80 x 140cm

2 x Nogawica 70 x 120 cm

1 x Serweta operacyjna z przylepcem 170 x 180cm

1 x Serweta operacyjna z otworem 6 x 14cm na narządy płciowe 75 x 100cm samoprzylepna

1 x Taśma przylepna 10 x 50cm

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29 - zadanie 9 pozycja 1.

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie serwety, rozmiar części lepnej 20 x 9 cm pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak.

Pytanie 30 - zadanie 9 pozycja 2.

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie serwety, rozmiar części lepnej 21 x 30 cm pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31 - zadanie 9 pozycja 3.

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie serwety, rozmiar części lepnej 35 x 40 cm pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak.

Pytanie 32 - zadanie 9 pozycja 4.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 9 pozycji 4 i umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Opis przedmiotu zamówienia określony w pakiecie eliminuje z niniejszego postępowania wielu dystrybutorów i producentów wyrobów jednorazowego użytku, a wyraźnie preferuje jednego producenta oraz podmioty z nim współpracujące. Tak skonstruowany pakiet uniemożliwia naszej firmie - producentowi wysokiej, jakości serwet oraz specjalistycznych obłożeń operacyjnych złożenie oferty na dostawy wyrobów określonych w tym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33 - zadanie 10 pozycja 1-6.

Czy Zamawiający dopuści ostrza chirurgiczne bez nazwy producenta na ostrzu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34 -zadanie 11 pozycja 29-30.

Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena trzydrożną, spełniająca pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35 - zadanie 11 pozycja 30.

Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena 21 Ch, spełniająca pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 36 - zadanie 18 pozycja 1.

Czy Zamawiający dopuści  zestaw do odsysania z pola operacyjnego o dł. 27cm i średnicy otworu dystalnego 23Ch, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37 - zadanie 18, pozycja 3.

Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania z pola operacyjnego o rozmiarze Ch23, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38 - zadanie 18 pozycja 4.

Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania z pola operacyjnego o rozmiarze Ch23, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39 - zadanie 18 pozycja 5.

Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania z pola operacyjnego o rozmiarze Ch23, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40 - zadanie 19 pozycja 1-5.

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41 - zadanie 19 pozycja 6.

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 6 z zadania 19 i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 42 - zadanie 19, pozycja 7.

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos sterylny, sterylny, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak.

Pytanie 43 - zadanie 19, pozycja 11.

Czy Zamawiający dopuści maski do inhalacji j.u. z nebulizatorem?

Odp. Tak.

Pytanie 44 - zadanie 20,  pozycja 1.

Czy Zamawiający dopuści sondę do żywienia dożołądkowego z medycznego PCV?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 45 - zadanie 24,  pozycja 1-4.

Czy Zamawiający dopuści dren T-Kehr lateksowy, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 46 - zadanie 24,  pozycja 5.

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 5 z zadania 24 i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 47 - zadanie 25, pozycja 8-11.

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 8-11 z zadania 25 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 48- zadanie 26,  pozycja 1-3.

Czy Zamawiający dopuści dren Redon o długości 700mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 49 - zadanie 26,  pozycja 6-7.

Czy Zamawiający dopuści pojemnik typu harmonijka karbowany o pojemności 200ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 50 - zadanie 27,  pozycja 1.

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya dwudrożny silikonowy o objętości balonu uszczelniającego 30-45ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak.

Pytanie 51- zadanie 27,  pozycja 7-14.

Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny Nelaton o długości 400mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 52 - zadanie 27,  pozycja 24.

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy jednorazowego użytku sterylny, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak.

Pytanie 53 - zadanie 27,  pozycja 25-26.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby przyrząd do przetaczania krwi posiadał komorę kroplową wolną od PCV?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 54 - zadanie 29,35,55.

W związku z tym, że jedynym kryterium wyboru w powyższych zadaniach jest cena, czy Zamawiający nie uważa, że bezzasadne jest żądanie próbek od podmiotów składających oferty(

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 55 - zadanie 29 poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści  do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje cewniki do badań urodynamicznych, rektalne, 9 -10 Ch, balon 5 ml(

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 56 - zadanie 30,  pozycja 5.

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wlewów kontrastowych sterylny, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak.

Pytanie 57 - zadanie 35,  pozycja 5-6.

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 5-6 z zadania 35 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 58 -zadanie 37,  pozycja 2.

Czy Zamawiający dopuści przeźroczystą osłonę do aparatów o średnicy 65x 85cm, spełniająca pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak.

Pytanie 59 – zadanie 40 poz. 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody czynne nożowe o dł. 2,5 cm, z przedłużką 10 cm do uchwytu generatora elektrochirurgicznego Force EZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 60 – zadanie 40, poz. 6.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody czynne nożowe o dł. 2,5 cm, z przedłużką 15 cm do uchwytu generatora elektrochirurgicznego Force EZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 61- zadanie 53,  pozycja 4-6.

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 4-6 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 62 - zadanie 59.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej w zapisie pod tabelą asortymentowi-cenowa i czy Zamawiający wymaga statywu do OB. Kompatybilnego z poz. 6 czy też kompatybilnego z poz. 5 czyli probówko-strzykawka do OB(

Odp. Nastąpiła omyłka pisarska  - wymagamy statywu do probówek w ilości 5 sztuk z pozycji nr 5 do OB, koszt wliczony w cenę oferty.

Pytanie 63 - zadanie 59 poz.6.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do złożenia oferty na probówko-strzykawkę do różnicowania małopłytkowośći z EDTA i jonami MG-2-3 ml śr. 11-12 mm(

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64 - zadanie nr 59 poz. 5.

Czy Zamawiający dopuści probówki do OB 1 - 2 ml wykonane ze szkła? Producent oferowanego przez nas systemu pozostawił tą probówkę jako jedyna szklaną ze względu na większą wiarygodność wyników opadu uzyskiwanych ze szklanych probówek.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 65 - zadanie nr 59 poz. 5.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek do oznaczania OB o objętości 1,8 ml z odczytem automatycznym (zautomatyzowana wersja logarytmiczna wg. referencyjnej metody Westergrena) w opcji z dzierżawą automatycznego analizatora od ozn. OR?

Uzasadnienie: Przy zapotrzebowaniu łącznej ilości probówek do ozn. OB. 14 000 /rok, Zamawiający wykonuje około 40 ozn. OB dziennie. Oferowany wyżej aparat o wydajności 30 ozn. OB/godzinę zapewni szybkie wykonanie badań z małej ilości krwi zarówno dla dorosłych jak i dzieci. Metoda nie wymaga otwierania probówek, używania pipet ani statywów, eliminując ryzyko kontaktu personelu z materiałem potencjalnie zakaźnym, jest wystandaryzowana (zestaw kalibracyjny), aparat pracuje w sieci laboratoryjnej w komunikacji dwukierunkowej.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 66 - zadanie nr 59 poz. 6.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 6 formularza cenowego

zad. Nr 59 zamiast probówko-strzykawki do różnicowania małopłytkowości z EDTA i jonami Mg 2-3 ml śr. l2-13mm, probówkę z cytrynianem 3,2% lub z CTAD (buforowany cytrynian, teofilina, adenozyna, (dwupirydamol ) 2-3 ml, śr. 13-14 mm spełniającej to samo zadanie różnicowanie małopłytkowości rzekomej ?

Uzasadnienie: Cytrynian i CTAD są zalecane przez polskich autorów w fachowej literaturze do różnicowania małopłytkowości rzekomej m.in. EDTA zależnej, prosimy o wskazanie literatury, która zaleca probówki z EDTA i jonami Mg.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 67 - zadanie nr 59.

Prosimy o dopuszczenie systemu zamkniętego jednorazowego użytku do pobierania krwi

żylnej w którym dla pozycji od 1 do 6 oferowane są probówki z kalibrowaną próżnią

zamiast probówko-strzykawek, spełniające tę samą role.

Uzasadnienie: Zakładając, że Zamawiający wymaga pojemników do pobrania krwi o ściśle określonych pojemnościach i średnicach (oferowany system takowe spełnia), ograniczanie ofert konkurencyjnych zawierających probówki, a nie probówko-strzykawki, mające pasować do posiadanej aparatury według podanych przez Zamawiającego rozmiarów, nie ma uzasadnienia.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 68 - zadanie nr 59.

Prosimy o zmianę zapisów opisujących właściwości asortymentu:

- „System zamknięty pobierania krwi zapewniający pobieranie krwi metodą aspiracji i

podciśnienia" na „System zamknięty pobierania krwi zapewniający pobieranie krwi

metodą aspiracji i/lub podciśnienia". W zaoferowanym systemie aspiracja krwi jest

wystandaryzowana poprzez kalibrowane  fabrycznie  podciśnienie  (probówka  sama

aspiruje krew do objętości ściśle dobranej do ilości np. antykoagulantu, co zapewnia

otrzymanie maksymalnie prawidłowo pobranej próbki do badań i najwyższą jakość

wyników   laboratoryjnych.   Ograniczenie   techniki   jedynie   do   metody   aspiracji   i

podciśnienia ogranicza, konkurencyjność oraz możliwość wyboru jakości systemu.

- „Probówki   biochemiczne z granulatem   do   separacji   surowicy”   na   „probówki biochemiczne  z     granulatem  lub innym aktywatorem  wykrzepiania" – aktywator wykrzepiania spełnia tę samą rolę co granulat tj. dokładne wykrzepianie krwi i uzyskanie klarownej surowicy do badań biochemicznych po żwirowaniu probówek w wirówce- zgodnie z SIWZ.

-„Probówki plastikowe zakręcane korkiem na każdej probówce naklejone etykiety z potem do opisu na „Probówki plastikowe zamykane korkiem, umożliwiającym szczelne, wielokrotne zamykanie i otwieranie probówek, na każdej probówce naklejone etykiety z polem do opisu - zapis pierwotny ogranicza uczciwą konkurencję, dopuszczając tylko produkt jednego producenta, proponowany zapis dopuszcza produkty konkurencyjne o porównywalnej jakości , dodatkowo wykluczając ryzyko tworzenia się mikroskrzepów na gwintowanym korku (krew szybko spływa z gładkiego korka po ściankach probówki)- zgodnie z SIWZ.

- „Możliwość wkłucia pod dowolnym kątem przy pobieraniu krwi" na „Zapewnienie wkłucia pod optymalnym kątem przy pobieraniu krwi,, - kąt pobrania krwi powinien być tak dostosowany, aby zapewnić najlepsze warunki do pobrania, dowolność nie określa tych warunków, np. nie można pobrać krwi pod kątem 90 stopni, zbyt mały kąt może doprowadzić do przekłucia naczyń.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 69 - zadanie nr 59.

Prosimy o usunięcie zapisu w formularzu cenowym opisującego właściwości asortymentu:

- „Igła jednoczęściowa ( kaniula zespolona z nasadką), gdyż zapis ten ogranicza uczciwą konkurencję dla systemów gdzie igłę łączy się poprzez gwintowanie z uchwytem (nasadką) trwale, otrzymując stabilny zestaw do pobrania krwi, uzyskując prawidłowe pobranie krwi.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 70 - zadanie nr 59 poz. 9.

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania igły motylkowej (0.8) z wężykiem dł. ok. 17 cm - tego typu motylek zapewnia łatwość manewru pobrania krwi oferowanym systemem, także do butelek bakteriologicznych ( można swobodnie ustawić butelkę w pozycji pionowej i w sposób kontrolowany napełnić krwią do żądanej objętości, następnie pobrać inne zlecone badania laboratoryjne do probówek systemowych.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 71 - zadanie nr 59.

Mając na względzie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności definicję zamówień publicznych zawartą w art 2 pkt 13 Ustawy, z której wynika, że umowa zawierana między zamawiającym a wykonawcą musi być odpłatna, jak i art. 32 ust 1 i 2 Ustawy zabraniający zaniżania wartości zamówienia publicznego, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy zamieszczenie przez Zamawiającego wymogu bezpłatnego użyczenia statywów do OB oznacza wymaganie przez Zamawiającego świadczenia przez wykonawcę tej części wchodzącej w zakres przedmiotu zamówienia usług bezpłatnie (w formie umowy darowizny), co nie jest w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczalne ?. Czy też wykonawca ma prawo - zgodnie z ustawą - doliczyć koszty związane z zakupem statywów do ceny oferty?

Odp. Koszty statywów w ilości 5 szt. wliczony w cenę oferty.

Pytanie 72 - zadanie 61,  pozycja 1-3.

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych 90mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 73 - zadanie 29,35,55.

W związku z koniecznością sprowadzania asortymentu objętego zamówieniem z zagranicy, oraz ograniczonym terminem ważności i rocznym okresem obowiązywania umowy, wnosimy o zmianę terminu realizacji dostawy na 28 dni od dnia przesłania zamówienia.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 74- zadanie 29,35,55.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dom umowy zapisu „W przypadku opóźnienia płatności za dostawę częściowa  Wykonawca ma prawo wstrzymać dalsze dostawy”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół