Chęciny, dnia 2010-12-17

Znak sprawy:

DZ-493-2010-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - Str. 4, p. 13 proszę o skreślenie wyrazu „faktur" a wpisanie „dowodów WZ z nazwą, ilością i wartością materiałów" .

Odp. Zapis pozostaje bez zmian. Jeżeli nie będzie faktury postępowanie jest  zapisane w pkt 13.1.

Pytanie nr 2 - Str. 5, p. 20 proszę o skreślenie treści całego zapisu, a w rozdziale XVIII litera B dopisać pkt. 7 o treści „7. Złożenia dokumentu o „ gospodarowaniu odpadami przez
Wykonawcę" według wymogów ustawy z 27-04-2001r. o odpadach, (t .j. Dz. U z 2010r
Nr 185, poz. 1243) z ofertą.

#### Odp. Zamawiający wykreśla zapis pkt.20. W SIWZ pkt. XXIX  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze  oferty w celu zawarcia umowy. Art.36 ust.1 pkt.14 Zamawiający zmienia numerację, obecny ppkt. o numerze 4 otrzymuje numer 5. Jednocześnie dodaje ppkt. 4 o treści: „Zamawiający wymaga przedstawienia kserokopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionych przedstawicieli wykonawcy) dokumentacji odpowiedniej dla danego podmiotu gospodarczego o „gospodarowaniu odpadami”, zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach. Na dzień dzisiejszy obowiązuje Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach tekst jednolity Dz. U. Nr 185, poz. 1243. Wykreśla się również we wzorze umowy w  § 2 w ppkt. 19.4.7.

po słowach „poz. 1243” zapis „w okresie 30 dni od daty podpisania umowy”.

Pytanie nr 3 - Str. 5, p. 21 proszę wskazać czy umowa ma być zawarta w imieniu Zamawiającego na jego koszt? Czy Wykonawca ma zawrzeć umowę we własnym imieniu i na własny
rachunek, a jeśli tak to proszę określić ilość i rodzaj nieczystości w skali roku.

Odp. Tak. Wykonawca ma zawrzeć umowę we własnym imieniu na odpady komunalne o kodzie 20 03 01 na zabezpieczenie własnych potrzeb.

Pytanie nr 4 - Str. 5, p. 30 i 31 proszę określić czy pomieszczenia w obiekcie Przychodni w Kielcach ul. Jagiellońska 72, wynajmowane dla Wojewódzkiego Zarządu Dróg są wyłączone z
obsługi.

Odp. Nie. Pomieszczenia dzierżawione dla Wojewódzkiego Zarządu Dróg w  Kielcach ul. Jagiellońska są włączone do obsługi.

Pytanie nr 5 - Str.   8,   p.    17,   d    proszę   wskazać   kto   ponosi   koszty   napraw   przewodów technologicznych?

Odp. Koszty napraw przewodów technologicznych ponosi Zamawiający jako refaktura za usługę.

Pytanie nr 6 - Str. 13, p. 31, kto ma pokrywać koszty legalizacji wodomierza.

Odp. Koszty legalizacji wodomierza ponosi Zamawiający jako koszty eksploatacyjne (robocizna jest po stronie Wykonawcy).

Pytanie nr 7 - Str.   13,   p.   1.16,   Na   czyj   koszt   mają   być   wywożone   ścieki   ze   zbiornika bezodpływowego? Jeżeli na koszt Wykonawcy to proszę określić ilość potrzeb w ciągu
roku.

Odp. Ścieki ze zbiornika bezodpływowego będą wywożone na koszt Zamawiającego (jako refaktura za usługę) – wg potrzeb.

Pytanie nr 8 - Str. 14, p. 4.2, d, proszę o określenie jak często (ile razy w roku) czyścić zbiorniki 2xl00m3 i filtr.

Odp. Czyszczenie zbiorników V=2x100 m3 należy przeprowadzać w zależności od potrzeb (od ilości zgromadzonego osadu), natomiast filtra nie rzadziej niż 1 raz na tydzień lub w zależności od potrzeb. Fakt ten musi być odnotowany w książce obsługi.

Pytanie nr 9 - W rozdziale II lit. F str. 17 pkt. 2.3 do 2.5, proszę o wskazanie miejsca wykonywania robót spawalniczych, tapicerskich u Zamawiającego, dokładne sprecyzowanie zakresu napraw w skali roku oraz sposobu rozliczania.

Odp. Zamawiający może wydzierżawić pomieszczenie (w odrębnej umowie)  Wykonawcy. Sposób gospodarowania tych pomieszczeń będzie określony w umowie dzierżawy. Zamawiający nie ma obowiązku wskazywać lub zapewnić  pomieszczenia na prace spawalnicze, tapicerskie itp.

Ilość robót w zależności od zgłoszeń przez komórki organizacyjne.

Pytanie nr 10 - Str. 17, p. 2.8, proszę o wskazanie sposobu usuwania zanieczyszczeń z rynien   w których jest zainstalowana instalacja grzewcza-przeciwoblodzeniowa, bowiem przy
czyszczeniu powinna być zdemontowana i kto poniesie koszty demontażu i montażu.

Odp. Nie przewiduje się demontażu instalacji przeciwoblodzeniowej w rynnach. Czyszczenie powinno być wykonywane w okresie jesiennym w  taki sposób, aby nie uszkodzić  instalacji i obróbek blacharskich.

Pytanie nr 11 - Proszę o informację czy do prac porządkowych będzie należało koszenie traw na obiektach : ujęcie wody Dobrzączka, podczyszczania ścieków, hydrofornia zasilania
awaryjnego, na czyj koszt, ile razy w roku oraz podanie powierzchni.

Odp. Obiekty, które zostaną przekazane do obsługi oraz przyległe tereny zielone muszą być utrzymane w należytym stanie t.j: sprzątane, czyszczone z zarośli, koszone tereny zielone. W okresie zimowym odśnieżane. Prace te są obowiązkiem wynikającym ze stałej obsługi technicznej Szpitala.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół