Chęciny, dnia 2010-12-03

Znak sprawy:

DZ-521-2010-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 -  W załączonym przedmiarze robót w poz. 12 występuje montaż złącza kablowego typu Z-22. prosimy o przesłanie schematu projektowanego złącza celem prawidłowej wyceny.

Odp. Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację powykonawczą i ustalić wyposażenie złącza. Wg naszych potrzeb, do złącza Z-22 zostanie doprowadzony i odprowadzony kabel 4 x 120 m2 do zasilania ujęcia wody. Ze złącza zostaną wyprowadzone dwa kable 4 x 50 do zasilania przepompowni. W przepompowni musi być zainstalowany przełącznik zasilanie-rezerwa /ręczny lub automatyczny/. Natomiast połączenie kabli zasilających podstawowych 4 x120 mm2 można wykonać np. w ZK-2, w którym zostanie umieszczona np. podstawa bezpiecznikowa ze zwierkami lub rozłącznik bezpiecznikowy. Z nich zostanie wyprowadzony obwód do zasilania ujęcia wody oraz zasilania przepompowni. W najprostszym przypadku zamiast w/w urządzeń można wykonać układ szyn w złączu i z nich wyprowadzić poszczególne zasilania. Wszystko to powinno zmieścić się w złączu ZK-2 o wym. 600x600 mm. W innym rozwiązaniu ilość złączy może być 2 szt. Dopuszczalne jest inne rozwiązanie, ale spełniające w/w założenia.

Pytanie nr 2 -  Montaż  w rowach muf przelotowych z żywic syntetycznych na kablach sygnalizacyjnych do 24 żył -1 szt. (pozycja kosztorysu 9): -rodzaj formy do muf z żywic epoksydowych

Odp. Można zamiast muf z żywic epoksydowych zastosować mufę termokurczliwa, np. f-my Radiol o symbolu JSP-CX24/1,5-2,5/K, ZZ/

Pytanie nr 3 -  Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych n kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 120mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych – 1 szt. (pozycja kosztorysu 10) -typ zestawu montażowego do wykonania muf z rur termokurczliwych na kablach 4-żyłowych do 1 kV

Odp. Np. mufa termokurczliwa do kabli 120 mm2 – zestaw termokurczliwy ZRM /w zależności od przekroju.

Pytanie nr 4 -  Montaż w kanałach lub tunelach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z Al. O przekroju do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych – 1 szt. (pozycja kosztorysu 11)

-typ zestawu montażowego do wykonania muf z rur termokurczliwych na kablach 4-żyłowych do 1 kV

Odp. Np. mufa termokurczliwa do kabli 120 mm2 - zestaw termokurczliwy ZRM /w zależności od przekroju.

Pytanie nr 5 -  Przewierty mechaniczne dla rury o śr. do 100mm pod obiektami - 8m 
(pozycja kosztorysu 14) -typ rur stalowych bez szwu

Odp. Można zastosować rury stalowe bez szwu, ze szwem oraz rury polipropylenowe np. f-my Arrot. Rodzaj rur uzależniony jest od występującego gruntu. Proponujemy ze względu na rodzaj gruntu - rury bez szwu.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół