Chęciny, dnia 2010-12-15

Znak sprawy:

DZ-548-2010-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie 1 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżek z 4 segmentowym leżem wykonanym z blachy tłoczonej perforowanej pokryte lakierem proszkowym dla podwyższenia komfortu pacjenta i wzmocnienia łóżka w odróżnieniu od siatki?

Odp. Tak.

Pytanie 2 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżek z regulacją kąta segmentu pleców w zakresie 0 – 800 (+/-50?

Odp. Tak.

Pytanie 3- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżek z regulacją kąta oparcia pleców i uda, realizowaną za pośrednictwem dwóch manipulatorów nie wymagających użycia siły w przeciwieństwie do sprężyny gazowej, w miejscu łatwego dostępu dla pacjenta i personelu?

Odp. Nie.

Pytanie 4 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżek bez centralnej blokady kół, zamiast centralnej blokady kół 2 koła wyposażone są w hamulce, który umożliwiają precyzyjne zatrzymanie łóżka w określonej pozycji?

Odp. Nie.

Pytanie 5 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżek, gdzie szczyty łóżka są łatwo odejmowane wykonane z tworzywa ABS, odporne na wilgoć, wysoką temperaturę, promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjne (utleniacze)?

Odp. Tak.

Pytanie 6 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżek z czterema barierkami opuszczanymi w dół hydraulicznie nie wystającymi poza obrys w celu precyzyjnego zabezpieczenia pacjenta, wykonane z tworzywa PE chroniące jednocześnie boki ramy przed uderzeniami?

Odp. Tak.

Pytanie 7 - Czy Zamawiający dopuści łóżka o długości całkowitej 2160mm?

Odp. Tak.

Pytanie 8 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z płynną regulacja sekcji uda za pomocą sprężyny gazowej w zakresie do 40o ?

Odp. Tak.

Pytanie 9 - Czy Zamawiający dopuści wysokość leża od podłogi 550mm?

Odp. Nie.

Pytanie 10 - Czy z uwagi na fakt, iż oryginalne ilustrowane foldery producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie oświadczenie, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego? Materiały firmowe producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

Odp. Tak.

Pytanie 11 - Czy z uwagi na fakt, iż oryginalne ilustrowane foldery producenta , jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego  - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych autoryzowanego dystrybutora oraz oświadczenia, iż  oferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego? Materiały firmowe producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

Odp. Tak.

Pytanie 12 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko o długości całkowitej 2130 mm? Oferowany parametr w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność i użyteczność oferowanego łóżka.

Odp. Tak.

Pytanie 13 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o wysokości leża od podłoża nieznacznie różniącej się od wymaganego wynoszącej 550 mm?

Odp. Nie.

Pytanie 14 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z lepszą regulacją oparcia pleców wynosząca 75°?

Odp. Tak.

Pytanie 15 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z lepsza regulacją sekcji uda w zakresie 45°?

Odp. Tak.

Pytanie 16 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z indywidualną blokadą dwóch kół?

Odp. Nie.

Pytanie 17 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy 125 mm z czego dwa posiadają blokadę jazdy i obrotu?

Odp. Nie.

Pytanie 18 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z chromowanymi szczytami, wyjmowanymi z ramy leża? Oferowany parametr jest lepszym od oczekiwanego

Odp. Nie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół