Chęciny, dnia 2010-12-17

Znak sprawy:

DZ-548-2010-3

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie 1 - Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne o długości 2286 mm( Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego i nie powoduje pogorszenia parametrów funkcjonalnych ani użytkowych łóżka.

Odp. Nie.

Pytanie 2 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne, którego leże podzielone jest na 4 sekcje z czego 3 są ruchome( Parametr ten jest lepszy od wymaganego.

Odp. Tak.

Pytanie 3 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne, którego segmenty leża wypełnione są płytami stalowymi lakierowanymi proszkowo zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca( Parametr ten jest lepszy od wymaganego.

Odp. Tak.

Pytanie 4 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne, w którym regulacja nachylenia segmentu oparcia pleców regulowana jest elektrycznie( Parametr ten jest lepszy od wymaganego gdyż ułatwia pracę personelowi medycznemu.

Odp. Nie.

Pytanie 5 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne, w którym regulacja nachylenia segmentu oparcia ud regulowana jest elektrycznie  w zakresie 0-250( Parametr ten jest znacznie lepszy od wymaganego gdyż ułatwia pracę personelowi medycznemu, a niewielka różnica zakresu regulacji nie wpływa na pogorszenie parametrów funkcjonalnych ani użytkowych łóżka.

Odp. Nie.

Pytanie 6 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne, w którym regulacja nachylenia segmentu oparcia podudzia regulowana jest za pomocą sprężyny gazowej( Parametr ten jest znacznie lepszy od wymaganego gdyż ułatwia pracę personelowi medycznemu.

Odp. Tak.

Pytanie 7 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne, wyposażone w koła o średnicy 127 mm z indywidualna blokadą( Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i nie powoduje pogorszenia właściwości funkcjonalnych ani użytkowych łóżka.

Odp. Nie.

Pytanie 8 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne, wyposażone w łatwo wyjmowane szczyty wykonane z wysokiej jakości tworzywa( Parametr ten nieznacznie różni się od Odp. Nie.

Pytanie 9 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne, wyposażone w monolityczne szczyty, nie posiadające wyjmowanych laminatów( Parametr ten jest znacznie lepszy od wymaganego gdyż taka konstrukcja szczytów ułatwia dezynfekcję łóżka.

Odp. Nie.

Pytanie 10 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne, nie posiadające krążków odbojowych( Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i nie powoduje pogorszenia właściwości funkcjonalnych ani użytkowych łóżka.

Odp. Nie.

Pytanie 11 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne, wyposażone w barierki boczne podwójne, dzielone poruszające się wraz z segmentem łóżka wykonane z wysokiej jakości tworzywa na profilach stalowych( Parametr ten jest znacznie lepszy od wymaganego gdyż barierki zapewniają ochronę pacjenta na całej długości leża. Barierki po złożeniu chowają się pod leże dla zapewnienia łatwego transferu pacjenta.

Odp. Tak.

Pytanie 12 - Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne wyposażone w obustronne wskaźniki kąta nachylenia leża( Parametr pozwala stale monitorować ułożenie pacjenta.

Odp. Nie.

Pytanie 13 - Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne, w którym regulacja wszystkich funkcji odbywa się z użyciem paneli sterujących z boku łóżka w barierkach lub pod szczytem łóżka od strony nóg pacjenta( takie rozwiązanie znacznie ułatwia pracę personelowi medycznemu.

Odp. Nie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół