Chęciny, dnia 2011-03-03

Znak sprawy:

DZ-96-2011-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10,

26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 	W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - zadanie nr 1 poz.35,37.

Czy Zamawiający dopuści szew o podtrzymaniu tkankowym około 4 tygodni (40% w 21 dniu), wchłanialny 90 -110 dni o długościach nici 90cm ?

Odp. Tak.

Pytanie nr 2 - zadanie nr 1 poz.35.

Czy Zamawiający dopuści igłę 48 mm ?

Odp. Tak.

Pytanie nr 3 - zadanie nr 1 poz.37.

Czy Zamawiający dopuści igłę 40 mm ?

Odp. Tak.

Pytanie nr 4 - zadanie nr 2 poz.1-9.

Czy Zamawiający zgodzi się wyłączyć pozycje od 1-9 do osobnego pakietu i dopuści do niego w pozycjach 1-8 szew polibutestrowy, posiadający mniejszą pamięć opakowania oraz elastyczność 10%?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 5 - zadanie nr 2 poz.2.

Czy Zamawiający dopuści igłę 19mm (-dla grubości 4-0 wg SIWZ) ?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 6 - zadanie nr 2 poz.9.

Czy Zamawiający dopuści nylon pakowany tradycyjnie ?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 7 - zadanie nr 4 poz.1,2,3.

Czy Zamawiający dopuści siatki poliestrowe monofilamentowe, bez części wchłanialnej, jednak charakteryzujące się lepszym przerastaniem siatki i tolerancją jej materiału, wielkości jak w SIWZ, pory 1,5x1,5mm, waga <46g/m2 – poliester  jako hydrofilowy jest traktowany przez ciało pacjenta dużo łagodniej niż polipropylen, ulega mniejszemu otorbieniu w fibrynę i kolagen ?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 8- zadanie nr 4 poz.4,5.

Czy Zamawiający dopuści siatki poliestrowe o strukturze dzianej trójwymiarowej, charakteryzujące się najlepszym przerastaniem siatki oraz najmniejszą ilością zrostów oraz doskonałą  tolerancją jej materiału, wielkości jak w SIWZ, pory 2,5x1,7mm, waga 78g/m2, siatki posiadają zabezpieczenie przeciw zrostom - błonę acetylokolagenową z dodatkiem glikolu polietylenowego rozpuszczalną w min 20 dni?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 9- zadanie nr 4 poz.10.

Czy Zamawiający dopuści igłę 27mm z  nicią dł. 75 cm, pozostałe warunki jak w SIWZ ?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 10- zadanie nr 4poz.10.

Czy Zamawiający dopuści igłę 27mm (typu GS - bez opisu wzmocniona) z  nicią dł. 75 cm polibutestrową - elastyczna 10%, o najmniejszej na rynku pamięci opakowania?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 11- zadanie nr 7.

Czy Zamawiający  wymaga sterylnego wosku kostnego składającego się z trzech składników: wosk pszczeli, parafina, palmitynian izopropylu(

Uzasadnienie: Na rynku można spotkać wosk dwuskładnikowy bez palmitynianu izopropylu, który jest twardy i kruszy się, co może utrudniać jego użycie. Natomiast wosk kostny zawierający palmitynian izopropylu nie wymaga długiego rozgrzewania go w dłoniach aby stał się plastyczny i gotowy do zastosowania.

Odp. Tak.

Pytanie nr 12- § 7 ust 1 pkt. b), c).

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

b) w wysokości 0,1 % wartości towaru dostarczonego ze zwłoka za każdy rozpoczęty dzień

zwłoki

c) za zwłokę dostaw w trybie na ratunek życia i w trybie cito 0,2 % wartości towaru

dostarczonego ze zwłoka za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 13- § 5 ust 1 pkt. a).

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy „na ratunek życia” na cito na 48 h(

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Przewodniczący komisji przetargowej

Stefan Syzdół