Chęciny, dnia 2011-03-21

Znak sprawy:

DZ-124-2011-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - zadanie nr 1 ,poz. 4,5,22,23,33,34,35.

Czy Zamawiający wymaga aby wyroby w/w pozycjach posiadały na opakowaniu etykietę centralną typu TAG z dwiema nalepkami z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta oraz z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej?

Odp. Tak.

Pytanie nr 2 - zadanie nr 1,poz.6-8.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowania w/w pozycjach wyrobów o klasie sterylności IIA?

Odp. Tak.

Pytanie nr 3- zadanie nr 1 ,poz. 22

Czy Zamawiający dopuści pakiet zabiegowy o składzie:

Pakiet zabiegowy o składzie: a/ Kompres 10 x 10 cm 8 warstwowy 17 -nitkowy z nitką RTG a 4x10 szt. b/ serweta 50x50cm 4 warstwowa. 17- nitkowa z nitką RTG 3 szt. c/ Tupfery fasolki 15x15 cm 17 nitek z nitką RTG a 10 szt.

Odp. Tak.

Pytanie nr 4 -zadanie nr 1,poz. 23

Czy Zamawiający dopuści pakiet zabiegowy o składzie:

Pakiet zabiegowy o składzie: a/ Kompres 10 x 10 cm 8 warstwowy 17 -nitkowy z nitką RTG a 2x10 szt. b/ serweta 45 x 45 cm 4 warstwowa. 17- nitkowa z nitką RTG 3 szt. c/ Tupfery fasolki 15x15 cm 17 nitek z nitką RTG a 10 szt.

Odp. Tak.

Pytanie nr 5 - zadanie nr 1,poz. 25-29.

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe o długości12,5 mb przed rozciągnięciem z odpowiednim przeliczeniem i podaniem ceny za 10mb?

Odp. Tak.

Pytanie nr 6 - zadanie nr 1,poz. 31.

Czy Zamawiający dopuści  tupfery niejałowe o klasie sterylności IIA?

Odp. Tak.

Pytanie nr 7 - zadanie 1 poz. 3, 4

Czy Zamawiający dopuści kompresy bez nitki RTG?

Odp. Nie.

Pytanie nr 8 - zadanie 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’ 20 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań?

Odp. Tak.

Pytanie nr 9 - zadanie 1 poz. 12, 13, 17, 22-24, 31-35

Czy Zamawiający, w trosce o ochronę uczciwej konkurencji, wydzieli wymienione pozycje do odrębnego pakietu?

Odp. Nie.

Pytanie nr 10 - zadanie 1 poz. 18, 19

Czy Zamawiający dopuści opaski o czasie wiązania 8-12 minut, pakowane a’ 1 szt., o długości 4 mb?

Odp. Nie.

Pytanie nr 11 - zadanie 1 poz. 20, 21

Czy Zamawiający dopuści opaski o czasie wiązania 5-6 minut, pakowane a’ 1 szt.?

Odp. Tak.

Pytanie nr 12 - zadanie 1 poz. 25-29

Czy Zamawiający dopuści siatkę a’ 6 mb z przeliczeniem ilości?

Odp. Tak.

Pytanie nr 13 - zadanie nr 2 poz.26.

Czy Zamawiający dopuści opatrunki o klasie sterylności III?

Odp. Tak.

Pytanie nr 14 - zadanie 2 poz. 2-5

Czy Zamawiający dopuści kompresy 30 gramowe?

Odp. Nie.

Pytanie nr 15 - zadanie 2 poz. 1,2,4

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’ 2 lub a’ 5 sztuk?

Odp. Nie.

Pytanie nr 16 - zadanie 2 poz. 6-7, 33-38

Czy Zamawiający, w celu umożliwienia złożenia praz nas konkurencyjnej oferty wydzieli wymienione pozycje do odrębnego pakietu?

Odp. Nie.

Pytanie nr 17 - zadanie 2 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści kompres pakowany a’50 szt. z przeliczeniem ilości opakowań?

Odp. Tak.

Pytanie nr 18 - zadanie 2 poz. 9, 10

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a ‘ 1 szt. (w opakowaniu zbiorczym 100 szt.)?

Odp. Tak.

Pytanie nr 19 - zadanie 2 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści kompres 10 x 10 lub 20 x 10 cm?

Odp. Nie.

Pytanie nr 20 - zadanie 2 poz. 11-12

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’ 30 szt. z przeliczeniem ilości?

Odp. Tak.

Pytanie nr 21 - zadanie 2 poz. 28

Czy Zamawiający dopuści opatrunek 5 x 5 cm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 22 - zadanie nr 3, poz.3.

Jałowy hypoalergiczny (klej akrylowy) opatrunek włókninowy z padem posiadającym wcięcie ok. 4 mm - do  mocowania kaniul obwodowych o zaokrąglonych brzegach z jałową włókninową podkładką absorpcyjną 76 x 51 mm z 1 szt.  - Czy zamawiający dopuści opatrunek 6x8 cm(

Odp. Nie.

Pytanie nr 23 - zadanie nr 3, poz.5,6.

Czy Zamawiający dopuści przylepce o długości 9,15 m(

Odp. Tak.

Pytanie nr 24 - zadanie 3 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek bez metki?

Odp. Nie.

Pytanie nr 25 - zadanie 3 poz. 5, 6

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu: plaster „łatwo podzielny wzdłuż i wszerz bez użycia nożyczek”?

Odp. Nie.

Pytanie nr 26 - zadanie nr 4, poz.1.

Czy Zamawiający dopuści, poliuretanowy opatrunek do tracheostomii z nacięciem w rozmiarze 8,8 x 7,5 cm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 27 - zadanie nr 4, poz.7.

Czy Zamawiający dopuści, opatrunek jałowy, siatkowy, nasączony emulsją olejową, nieprzywierający do rany, w rozmiarze 8 cm x 8 cm x50 szt.?

Odp. Tak.

Pytanie nr 28 - zadanie nr 4, poz.8.

Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz 8 dopuści, opatrunek jałowy, siatkowy, nasączony emulsją olejową, nieprzywierający do rany, w rozmiarze 8 cm x 20 cm x24 szt.?

Odp. Tak.

Pytanie nr 29 - zadanie nr 5, poz.56.

Czy Zamawiający wydzieli z zadania nr 5 pozycję 56 tj. końcówki Versajet Plus do osobnego pakietu?

Informujemy, że jesteśmy producentami tych wyrobów medycznych, które są używane łącznie z systemem VersaJet (hydrochirurgiczne oczyszczanie ran).

Misją firmy jest bezpośredni kontakt z użytkownikami tego systemu dla podniesienia jakości obsługi klienta oraz bezpieczeństwa pacjenta.

Zgadzając się na wydzielenie tej pozycji zwiększacie Państwo ilość Oferentów, którzy mogą złożyć oferty korzystniejsze dla Zamawiającego.

Odp. Tak. Zamawiający wydziela z zadania nr 5 pozycję nr 56 i tworzy zadanie nr 6. Wadium w tym zadaniu nie jest wymagane. Zmodyfikowany formularz cenowy publikujemy w osobnym pliku pod nr DZ-124-2011-2.

Pytanie nr 30 - zadanie 5 poz. 1, 19-31, 34-40, 46, 55-56

Czy Zamawiający, w trosce o ochronę uczciwej konkurencji, wydzieli wymienione pozycje do odrębnego pakietu?

Odp. Nie.

Pytanie nr 31 - Projekt umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy § 6

- Przedmiot umowy będzie dostarczany partiami do siedziby Zamawiającego - Apteka szpitalna:

a.    dostawa planowa - 5 dni od złożenia zamówienia telefonicznie lub faksem,

dostawa w trybie na ratunek życia - 12 godzin od złożenia zamówienia telefonicznie lub faksem

na:

- Przedmiot umowy będzie dostarczany partiami do siedziby Zamawiającego - Apteka szpitalna:

a.    dostawa planowa - 5 dni od złożenia zamówienia telefonicznie lub faksem,

dostawa w trybie na ratunek życia - 48 godzin od złożenia zamówienia telefonicznie lub faksem

Odp. Nie.

Pytanie nr 32 - Projekt umowy § 6 ust.1 lit.b:

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu dostaw na ratunek życia do 48h dla zadania nr 4.

Odp. Tak, tylko do zadania nr 4.

Przewodniczący komisji przetargowej

Stefan Syzdół