## Arkusz1
Zadanie nr 1 - Staplery liniowe zamykające oraz ładunki
Próbki: jedna sztuka dowolnego rozmiaru (stapler + ładunek)
Lp. | Przedmiot (charakterystyka) | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Kod producenta
1. | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 30mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości 4,8mm | szt. | 48
2. | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 30mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości 4,8mm | szt. | 24
3. | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 30mm z potrójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone wysokości 2,5mm | szt. | 54
4. | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 30mm z potrójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości 2,5mm | szt. | 48
5. | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 60mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości 4,8mm | szt. | 24
6. | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 60mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości 4,8mm | szt. | 12
7. | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 60mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości 3,5mm | szt. | 3
8. | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 60mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości 3,5mm | szt. | 6
9. | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 90mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości 3,5mm | szt. | 3
10. | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 90mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości 3,5mm | szt. | 6
11. | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 90mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości 4,8 mm | szt. | 9
12. | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 90mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości 4,8 mm | szt. | 6
| Razem: | x | x | x |  | x |  |  | x
Zadanie nr 2 - Staplery liniowe oskrzelowe oraz ładunki
Próbki: jedna sztuka rozmiaru (stapler + ładunek)
Lp. | Przedmiot (charakterystyka) | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Kod producenta
1. | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 45mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone na całej długości o wysokości 4,8mm | szt. | 21
2. | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 45mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone na całej długości o wysokości 4,8mm | szt. | 24
3. | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 45mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone na całej długości o wysokości 3,5mm | szt. | 3
4. | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 45mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone na całej długości o wysokości 3,5mm | szt. | 6
| Razem: | x | x | x |  | x |  |  | x
Zadanie nr 3 - Staplery tnąco-zamykające do tkanki grubej
Próbki: jedna sztuka dowolnego rozmiaru (stapler + ładunek)
Lp. | Przedmiot (charakterystyka) | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Kod producenta
1. | Jednorazowy stapler liniowy z wbudowaną sekwencyjną regulacją wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm. | szt. | 12
2. | Jednorazowy stapler liniowy z wbudowaną sekwencyjną regulacją wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm. | szt. | 42
3. | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). | szt. | 24
4. | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). | szt. | 84
5. | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 102mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. ( Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia) | szt. | 120
6. | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 102mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. ( Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia) | szt. | 120
| Razem: | x | x | x |  | x |  |  | x
Zadanie nr 4 - Staplery okrężne jednorazowe i kapciuchownice
Próbki: pozycja nr 1-4 (jedna sztuka dowolnego rozmiaru); pozycja 5-6 (jedna sztuka dowolnego rozmiaru)
Lp. | Przedmiot (charakterystyka) | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Kod producenta
1. | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym niskoprofilowym kowadełkiem i automatyczną regulacją siły docisku tkanki o średnicy 25mm. Zszywki brzeżnie spłaszczone na całej długości 3,5mm. | szt. | 6
2. | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym niskoprofilowym kowadełkiem i automatyczną regulacją siły docisku tkanki o średnicy 25mm. Zszywki brzeżnie spłaszczone 4,8mm. | szt. | 6
3. | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym niskoprofilowym kowadełkiem i automatyczną regulacją siły docisku tkanki o średnicy 28mm. Zszywki brzeżnie spłaszczone 4,8 mm. | szt. | 9
4. | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym niskoprofilowym kowadełkiem i automatyczną regulacją siły docisku tkanki o średnicy 31mm. Zszywki brzeżnie spłaszczone 4,8mm. | szt. | 6
5. | Jednorazowy instrument do zakładania szwu kapciuchowego o długości 65mm. | szt. | 6
6. | Jednorazowy instrument do zakładania szwu kapciuchowego o długości 45mm. | szt. | 6
| Razem: | x | x | x |  | x |  |  | x
Zadanie nr 5 - Staplery liniowe tnąco - zamykające oraz ładunki
Próbki: pozycja nr 1-2 po jednej sztuce
Lp. | Przedmiot (charakterystyka) | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Kod producenta
1. | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką ( kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 6 wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej, grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia). | szt. | 24
2. | Ładunek do sztaplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm. Ładunek do tkanki standardowej, grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia). | szt. | 24
| Razem | x | x | x |  | x |  |  | x
Zadanie nr 6 - Endostaplery | [9 empty] | duet6048a | 30
Próbki: pozycja nr 1 (jedna sztuka oferowanego produktu); pozycja 2-15 (jedna sztuka dowolnego rozmiaru)
Lp. | Przedmiot (charakterystyka) | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Kod producenta
1. | Endostaplery przeznaczone do ładunków o długości linii zszywek – 30-35, 45, 60mm proste i artykulacyjne ( artykulacja w staplerze lub ładunku) | szt. | 120
2. | Ładunek prosty z nożem lub bez z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 30-35mm, zszywki 2,5mm | szt. | 24
3. | Ładunek prosty z nożem lub bez z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 30-35mm, zszywki 3,5mm | szt. | 6
4. | Ładunek artykulacyjny (artykulacja w ładunku lub staplerze) z nożem lub bez z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 45mm, zszywki 3,5mm | szt. | 12
5. | Ładunek artykulacyjny (artykulacja w ładunku lub staplerze) z nożem lub bez z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 45mm, zszywki 4,8mm | szt. | 12
6. | Ładunek prosty z nożem lub bez z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 60mm, zszywki 3,5mm | szt. | 6
7. | Ładunek prosty z nożem lub bez z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 60mm, zszywki 4,8mm | szt. | 6
8. | Ładunek artykulacyjny (artykulacja w ładunku lub staplerze) z nożem lub bez z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 60mm, zszywki 3,5mm | szt. | 42
9. | Ładunek artykulacyjny (artykulacja w ładunku lub staplerze ) z nożem lub bez z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 60mm, zszywki 3,5mm z syntetycznym materiałem wzmacniającym wchłaniającym się do 110 dni lub bez materiału wzmacniającego. | szt. | 96
10. | Ładunek artykulacyjny(artykulacja w ładunku lub staplerze ) z nożem lub bez z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 60mm, zszywki 4,8mm z syntetycznym materiałem wzmacniającym wchłaniającym się do 110 dni lub bez materiału wzmacniającego. | szt. | 12
11. | Ładunek artykulacyjny z nożem do endostaplera uniwersalnegolo z dwoma potrójnymi liniami zszywek tytanowycho długości 60mm, zszywki 3,5mm przed zamknięciem z syntetycznym materiałem wzmacniającym i uszczelniającym linię szwu, całkowicie wchłaniającym się do 110 dni | szt. | 30
12. | Ładunek artykulacyjny z nożem do endostaplera uniwersalnegolo z dwoma potrójnymi liniami zszywek tytanowycho długości 60mm, zszywki 4,8mm przed zamknięciem z syntetycznym materiałem wzmacniającym i uszczelniającym linię szwu, całkowicie wchłaniającym się do 110 dni | szt. | 30
13. | Ładunek artykulacyjny (artykulacja w ładunku lub staplerze) z nożem lub bez z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 45 mm. Zszywki o wysokości 2,0-2,5-3,0 mm przed zamknięciem lub 1mm po zamknięciu, 3,0-3,5-4,0 mm przed zamknięciem lub 1,5 mm po zamknięciu. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. | szt. | 162
14. | Ładunek artykulacyjny (artykulacja w ładunku lub staplerze) z nożem lub bez z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 60 mm. Zszywki o wysokości 2,0-2,5-3,0 mm przed zamknięciem lub 1mm po zamknięciu, 3,0-3,5-4,0 mm przed zamknięciem lub 1,5 mm po zamknięciu. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. | szt. | 162
15. | Ładunek artykulacyjny (artykulacja w ładunku lub staplerze) z nożem lub bez z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 45 lub 60 mm. Zszywki o wysokościi 4,0-4,5-5,0 mm przed zamknięciem lub 2 mm po zamknięciu. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. | szt. | 24
| Razem | x | x | x |  | x |  |  | x
Zadanie nr 7 - Trokary torakochirurgiczne jednorazowe
Lp. | Przedmiot (charakterystyka) | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Kod producenta
1. | Kaniula trokara laparoskopowego, nieprzeźroczysta, karbowana 5 mm, długość 100 mm. Kaniula posiadająca trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. | szt. | 12
2. | Kaniula trokara laparoskopowego, nieprzeźroczysta, karbowana 5-12 mm, długość 100 mm. Kaniula posiadająca trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. | szt. | 24
3. | Trokar laparoskopowy nieprzeźroczysty 10-15 mm, bezostrzowy, z tępym rozpychającym obturatorem zakończonym pinem prowadzącym z osłoną, długość 100 mm, kaniula żebrowana. Trokar posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. | szt. | 12
4. | Trokar torakochirurgiczny jednorazowego użytku 5,5mm z tępym końcem i nieprzewodzącym rękawem | szt. | 210
5. | Trokar torakochirurgiczny jednorazowego użytku 10,5mm z tępym końcem i nieprzewodzącym rękawem | szt. | 210
6. | Trokar torakochirurgiczny jednorazowego użytku 11,5mm z tępym końcem i nieprzewodzącym rękawem | szt. | 276
7. | Trokar torakochirurgiczny jednorazowego użytku 15mm z tępym końcem i nieprzewodzącym rękawem | szt. | 210
| Razem: | x | x | x |  | x |  |  | x
Zadanie nr 8 - Zestawy do chirurgii małoinwazyjnej z jednego dostępu
Lp. | Przedmiot (charakterystyka) | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Kod producenta
1. | Zestaw do zabiegów małoinwazyjnych, składający się z portu trójdrożnego z zaworem insuflacyjno-desuflacyjnym z elastycznej pianki o przekroju klepsydry, trzech trokarów 5 mm, długość ok. 7 cm z uszczelkami, jednego trokara 5-12mm, długość ok. 10cm, trzech laparoskopowych narzędzi 5mm jednorazowego użytku o długości 31mm - disektor z możliwością podpięcia do koagulacji, nożyczki z możliwością podpięcia do koagulacji, grasper, narzędzia z artykulacją 80˚ i rotacją 360˚, automatycznej klipsownicy laparoskopowej 5mm, załadowanej 18 klipsami o długości 9,1mm po zamknięciu oraz laparoskopowego instrumentu do usuwania resekowanego materiału o śr. trzonu 10mm i rozmiarach worka 6,4x15 cm | szt. | 12
| Razem: | x | x | x |  | x |  |  | x
Zadanie nr 9 - Oprzyrządowanie do generatorów typu ForceTriad i LigaSure
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Kod producenta
1 | Jednorazowe narzędzie do uszczelniania naczyń 10mm, ze zintegrowanym nożem, z aktywacją ręczną do zabiegów klasycznych o długości rotującej 20cm i prostych branszach | szt. | 78
2 | Jednorazowe narzędzie do uszczelniania naczyń ze zintegrowanym nożem, z aktywacją ręczną do zabiegów klasycznych o długości rotującej 18cm i zakrzywionych branszach | szt. | 18
3 | Jednorazowe narzędzie do uszczelniania naczyń, z aktywacją nożną do zabiegów klasycznych o długości 17cm i zakrzywionych branszach | szt. | 12
4 | Jednorazowe narzędzie do uszczelniania i przecinania naczyń, z aktywacją ręczną do zabiegów klasycznych i zakrzywionych branszach | szt. | 12
5 | Narzędzie do uszczelniania naczyń z aktywacją ręczną i nożem 5mm do zabiegów laparoskopowych | szt. | 42
6 | Narzędzie do uszczelniania naczyń z aktywacją ręczną i nożem 5mm do zabiegów laparoskopowych o długości rotującej 37cm | szt. | 12
7 | Narzędzie do uszczelniania naczyń z aktywacją ręczną i nożem 5mm do zabiegów laparoskopowych o długości rotującej 44cm | szt. | 12
8 | Narzędzie do uszczelniania naczyń 10mm, z aktywacją ręczną, możliwością regulacji mocy do zabiegów laparoskopowych o długości rotującej 37cm | szt. | 6
9 | Silikonowa nakładka z ożebrowanymi szczękami do klemy termomechanicznej dł.23cm z kablem podłączeniowym do generatora | szt. | 24
| Razem | x | x | x |  | x |  |  | x
Zadanie nr 10 - KLIPSY TYTANOWE DO ZABIEGÓW OTWARTYCH I LAPAROSKOPOWYCH
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Kod producenta
1 | Klipsy tytanowe do klipsownicy do zabiegów otwartych pakowane po 6 sztuk w magazynku, 50 magazynków w opakowaniu, klips z wewnętrznym i zewnętrznym żebrowaniem (typu LT 100 ) rozmiar S | szt. | 480
2 | Klipsy tytanowe do klipsownicy do zabiegów otwartych pakowane po 6 sztuk w magazynku, 50 magazynków w opakowaniu, klips z wewnętrznym i zewnętrznym żebrowaniem (typu LT 200 ) rozmiar M | szt. | 480
3 | Klipsy tytanowe do klipsownicy do zabiegów otwartych i laparoskopowych pakowane po 6 sztuk w magazynku, 20 magazynków w opakowaniu, klips z wewnętrznym i zewnętrznym żebrowaniem (typu LT 300 ) rozmiar M/L | szt. | 1080
4 | Klipsy tytanowe do klipsownicy do zabiegów otwartych i laparoskopowych (typu Horizon) z taśmą samoprzylepną, klips o przekroju w kształcie litery V, z wewnętrznym żebrowaniem, pakowane po 6 sztuk w magazynku, 20 magazynków w opakowaniu, rozmiar M/L, do klipsownicy Pikling Weck | szt. | 1440
| Razem | x | x | x |  | x |  |  | x
Zadanie nr 11 - KLIPSY POLIMEROWE DO ZABIEGÓW OTWARTYCH
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Kod producenta
1 | Klipsy polimerowe niewchłanialne do klipsownicy do zabiegów otwartych typu Hem-O-lok, rozmiar M/L pakowane po 6 sztuk w magazynku, 14 magazynków w opakowaniu, zamykające naczynia śr. 3-10 mm | szt. | 336
2 | Klipsy polimerowe niewchłanialne do klipsownicy do zabiegów otwartych typu Hem-O-lok, rozmiar M/L pakowane po 6 sztuk w magazynku, 14 magazynków w opakowaniu, zamykające naczynia śr. 3-10 mm | szt. | 588
3 | Klipsy polimerowe niewchłanialne do klipsownicy do zabiegów otwartych typu Hem-O-lok, rozmiar M/L pakowane po 6 sztuk w magazynku, 14 magazynków w opakowaniu, zamykające naczynia śr. 3-10 mm | szt. | 336
| Razem | x | x | x |  | x |  |  | x
Zadanie nr 12 - KOŃCÓWKI DO NOŻA HARMONICZNEGO GEN04
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Kod producenta
1 | Jednorazowa końcówka endoskopowa do noża harmonicznego dł. ramienia 36cm, śr 5mm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy | szt. | 12
2 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. ramienia 18cm, długość bransz 18mm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. | szt. | 24
3 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. 9 cm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. | szt. | 12
| Razem | x | x | x |  | x |  |  | x
Zadanie nr 13 - STAPLERY SKÓRNE
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Kod producenta
1 | Jednorazowe staplery skórne zawierające minimum 35 zszywek standardowych. | szt. | 160
| Razem | x | x | x |  | x |  |  | x

## Formularz cenowy
Zadanie nr 1 - Staplery liniowe zamykające oraz ładunki
Próbki: jedna sztuka dowolnego rozmiaru (stapler + ładunek)
Lp. | Przedmiot (charakterystyka) | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 30mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości 4,8mm | szt. | 48 | 570 | 27360 | 8% | 2188.8 | 29548.8
2. | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 30mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości 4,8mm | szt. | 24 | 300 | 7200 | 8% | 576 | 7776
3. | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 30mm z potrójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone wysokości 2,5mm | szt. | 54 | 590 | 31860 | 8% | 2548.8 | 34408.8
4. | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 30mm z potrójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości 2,5mm | szt. | 48 | 300 | 14400 | 8% | 1152 | 15552
5. | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 60mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości 4,8mm | szt. | 24 | 580 | 13920 | 8% | 1113.6 | 15033.6
6. | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 60mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości 4,8mm | szt. | 12 | 300 | 3600 | 8% | 288 | 3888
7. | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 60mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości 3,5mm | szt. | 3 | 580 | 1740 | 8% | 139.2 | 1879.2
8. | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 60mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości 3,5mm | szt. | 6 | 300 | 1800 | 8% | 144 | 1944
9. | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 90mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości 3,5mm | szt. | 3 | 760 | 2280 | 8% | 182.4 | 2462.4
10. | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 90mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości 3,5mm | szt. | 6 | 320 | 1920 | 8% | 153.6 | 2073.6
11. | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 90mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości 4,8 mm | szt. | 9 | 760 | 6840 | 8% | 547.2 | 7387.2
12. | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 90mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości 4,8 mm | szt. | 6 | 320 | 1920 | 8% | 153.6 | 2073.6
| Razem: |  |  |  | 114840 |  | 9187.2 | 124027.2
Zadanie nr 2 - Staplery liniowe oskrzelowe oraz ładunki
Próbki: jedna sztuka rozmiaru (stapler + ładunek)
1. | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 45mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone na całej długości o wysokości 4,8mm | szt. | 21 | 580 | 12180 | 8% | 974.4 | 13154.4
2. | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 45mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone na całej długości o wysokości 4,8mm | szt. | 24 | 310 | 7440 | 8% | 595.2 | 8035.2
3. | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 45mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone na całej długości o wysokości 3,5mm | szt. | 3 | 580 | 1740 | 8% | 139.2 | 1879.2
4. | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 45mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone na całej długości o wysokości 3,5mm | szt. | 6 | 310 | 1860 | 8% | 148.8 | 2008.8
| Razem: |  |  |  | 23220 |  | 1857.6 | 25077.6
Zadanie nr 3 - Staplery tnąco-zamykające do tkanki grubej
Próbki: jedna sztuka dowolnego rozmiaru (stapler + ładunek)
Lp. | Przedmiot (charakterystyka) | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Jednorazowy stapler liniowy z wbudowaną sekwencyjną regulacją wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm. | szt. | 12 | 660 | 7920 | 8% | 633.6 | 8553.6
2. | Jednorazowy stapler liniowy z wbudowaną sekwencyjną regulacją wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm. | szt. | 42 | 260 | 10920 | 8% | 873.6 | 11793.6
3. | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). | szt. | 24 | 700 | 16800 | 8% | 1344 | 18144
4. | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). | szt. | 84 | 400 | 33600 | 8% | 2688 | 36288
5. | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 102mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. ( Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia) | szt. | 120 | 660 | 79200 | 8% | 6336 | 85536
6. | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 102mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. ( Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia) | szt. | 120 | 280 | 33600 | 8% | 2688 | 36288
| Razem: |  |  |  | 182040 |  | 14563.2 | 196603.2
Zadanie nr 4 - Staplery okrężne jednorazowe i kapciuchownice
Próbki: pozycja nr 1-4 (jedna sztuka dowolnego rozmiaru); pozycja 5-6 (jedna sztuka dowolnego rozmiaru)
Lp. | Przedmiot (charakterystyka) | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym niskoprofilowym kowadełkiem i automatyczną regulacją siły docisku tkanki o średnicy 25mm. Zszywki brzeżnie spłaszczone na całej długości 3,5mm. | szt. | 6 | 1300 | 7800 | 8% | 624 | 8424
2. | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym niskoprofilowym kowadełkiem i automatyczną regulacją siły docisku tkanki o średnicy 25mm. Zszywki brzeżnie spłaszczone 4,8mm. | szt. | 6 | 1300 | 7800 | 8% | 624 | 8424
3. | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym niskoprofilowym kowadełkiem i automatyczną regulacją siły docisku tkanki o średnicy 28mm. Zszywki brzeżnie spłaszczone 4,8 mm. | szt. | 9 | 1300 | 11700 | 8% | 936 | 12636
4. | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym niskoprofilowym kowadełkiem i automatyczną regulacją siły docisku tkanki o średnicy 31mm. Zszywki brzeżnie spłaszczone 4,8mm. | szt. | 6 | 1300 | 7800 | 8% | 624 | 8424
5. | Jednorazowy instrument do zakładania szwu kapciuchowego o długości 65mm. | szt. | 6 | 320 | 1920 | 8% | 153.6 | 2073.6
6. | Jednorazowy instrument do zakładania szwu kapciuchowego o długości 45mm. | szt. | 6 | 320 | 1920 | 8% | 153.6 | 2073.6
| Razem: |  |  |  | 38940 |  | 3115.2 | 42055.2
Zadanie nr 5 - Staplery liniowe tnąco - zamykające oraz ładunki
Próbki: pozycja nr 1-2 po jednej sztuce
Lp. | Przedmiot (charakterystyka) | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką ( kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 6 wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej, grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia). | szt. | 24 | 1890 | 45360 | 8% | 3628.8 | 48988.8
2. | Ładunek do sztaplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm. Ładunek do tkanki standardowej, grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia). | szt. | 24 | 840 | 18000 | 8% | 1440 | 19260
| Razem |  |  |  | 63360 |  | 5068.8 | 68428.8
[9 empty] | egia60avm | 144
[9 empty] | egia60amt | 144
Zadanie nr 6 - Endostaplery | [8 empty] | duet6048a | 30
Próbki: pozycja nr 1 (jedna sztuka oferowanego produktu); pozycja 2-15 (jedna sztuka dowolnego rozmiaru)
Lp. | Przedmiot (charakterystyka) | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Endostaplery przeznaczone do ładunków o długości linii zszywek – 30-35, 45, 60mm proste i artykulacyjne ( artykulacja w staplerze lub ładunku) | szt. | 120 | 800 | 96000 | 8% | 7680 | 103680
2. | Ładunek prosty z nożem lub bez z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 30-35mm, zszywki 2,5mm | szt. | 24 | 390 | 9360 | 8% | 748.8 | 10108.8
3. | Ładunek prosty z nożem lub bez z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 30-35mm, zszywki 3,5mm | szt. | 6 | 390 | 2340 | 8% | 187.2 | 2527.2
4. | Ładunek artykulacyjny (artykulacja w ładunku lub staplerze) z nożem lub bez z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 45mm, zszywki 3,5mm | szt. | 12 | 730 | 8760 | 8% | 700.8 | 9460.8
5. | Ładunek artykulacyjny (artykulacja w ładunku lub staplerze) z nożem lub bez z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 45mm, zszywki 4,8mm | szt. | 12 | 730 | 8760 | 8% | 700.8 | 9460.8
6. | Ładunek prosty z nożem lub bez z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 60mm, zszywki 3,5mm | szt. | 6 | 530 | 3180 | 8% | 254.4 | 3434.4
7. | Ładunek prosty z nożem lub bez z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 60mm, zszywki 4,8mm | szt. | 6 | 800 | 4800 | 8% | 384 | 5184
8. | Ładunek artykulacyjny (artykulacja w ładunku lub staplerze) z nożem lub bez z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 60mm, zszywki 3,5mm | szt. | 42 | 410 | 17220 | 8% | 1377.6 | 18597.6
9. | Ładunek artykulacyjny (artykulacja w ładunku lub staplerze ) z nożem lub bez z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 60mm, zszywki 3,5mm z syntetycznym materiałem wzmacniającym wchłaniającym się do 110 dni lub bez materiału wzmacniającego. | szt. | 96 | 420 | 40320 | 8% | 3225.6 | 43545.6
10. | Ładunek artykulacyjny(artykulacja w ładunku lub staplerze ) z nożem lub bez z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 60mm, zszywki 4,8mm z syntetycznym materiałem wzmacniającym wchłaniającym się do 110 dni lub bez materiału wzmacniającego. | szt. | 12 | 630 | 7560 | 8% | 604.8 | 8164.8
11. | Ładunek artykulacyjny z nożem do endostaplera uniwersalnegolo z dwoma potrójnymi liniami zszywek tytanowycho długości 60mm, zszywki 3,5mm przed zamknięciem z syntetycznym materiałem wzmacniającym i uszczelniającym linię szwu, całkowicie wchłaniającym się do 110 dni | szt. | 30 | 1080 | 32400 | 8% | 2592 | 34992
12. | Ładunek artykulacyjny z nożem do endostaplera uniwersalnegolo z dwoma potrójnymi liniami zszywek tytanowycho długości 60mm, zszywki 4,8mm przed zamknięciem z syntetycznym materiałem wzmacniającym i uszczelniającym linię szwu, całkowicie wchłaniającym się do 110 dni | szt. | 30 | 1080 | 32400 | 8% | 2592 | 34992
13. | Ładunek artykulacyjny (artykulacja w ładunku lub staplerze) z nożem lub bez z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 45 mm. Zszywki o wysokości 2,0-2,5-3,0 mm przed zamknięciem lub 1mm po zamknięciu, 3,0-3,5-4,0 mm przed zamknięciem lub 1,5 mm po zamknięciu. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. | szt. | 162 | 950 | 153900 | 8% | 12312 | 166212
14. | Ładunek artykulacyjny (artykulacja w ładunku lub staplerze) z nożem lub bez z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 60 mm. Zszywki o wysokości 2,0-2,5-3,0 mm przed zamknięciem lub 1mm po zamknięciu, 3,0-3,5-4,0 mm przed zamknięciem lub 1,5 mm po zamknięciu. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. | szt. | 162 | 1000 | 162000 | 8% | 12960 | 174960
15. | Ładunek artykulacyjny (artykulacja w ładunku lub staplerze) z nożem lub bez z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 45 lub 60 mm. Zszywki o wysokościi 4,0-4,5-5,0 mm przed zamknięciem lub 2 mm po zamknięciu. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. | szt. | 24 | 1510 | 36240 | 8% | 2899.2 | 39139.2
| Razem |  |  |  | 615240 |  | 49219.2 | 664459.2
Zadanie nr 7 - Trokary torakochirurgiczne jednorazowe
Lp. | Przedmiot (charakterystyka) | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Kaniula trokara laparoskopowego, nieprzeźroczysta, karbowana 5 mm, długość 100 mm. Kaniula posiadająca trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. | szt. | 12 | 110 | 1320 | 8% | 105.6 | 1425.6
2. | Kaniula trokara laparoskopowego, nieprzeźroczysta, karbowana 5-12 mm, długość 100 mm. Kaniula posiadająca trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. | szt. | 24 | 120 | 2880 | 8% | 230.4 | 3110.4
3. | Trokar laparoskopowy nieprzeźroczysty 10-15 mm, bezostrzowy, z tępym rozpychającym obturatorem zakończonym pinem prowadzącym z osłoną, długość 100 mm, kaniula żebrowana. Trokar posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. | szt. | 12 | 290 | 3480 | 8% | 278.4 | 3758.4
4. | Trokar torakochirurgiczny jednorazowego użytku 5,5mm z tępym końcem i nieprzewodzącym rękawem | szt. | 210 | 140 | 29400 | 8% | 2352 | 31752
5. | Trokar torakochirurgiczny jednorazowego użytku 10,5mm z tępym końcem i nieprzewodzącym rękawem | szt. | 210 | 140 | 29400 | 8% | 2352 | 31752
6. | Trokar torakochirurgiczny jednorazowego użytku 11,5mm z tępym końcem i nieprzewodzącym rękawem | szt. | 276 | 140 | 38640 | 8% | 3091.2 | 41731.2
7. | Trokar torakochirurgiczny jednorazowego użytku 15mm z tępym końcem i nieprzewodzącym rękawem | szt. | 210 | 140 | 29400 | 8% | 2352 | 31752
| Razem: |  |  |  | 134520 |  | 10761.6 | 145281.6
Zadanie nr 8 - Zestawy do chirurgii małoinwazyjnej z jednego dostępu
Lp. | Przedmiot (charakterystyka) | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw do zabiegów małoinwazyjnych, składający się z portu trójdrożnego z zaworem insuflacyjno-desuflacyjnym z elastycznej pianki o przekroju klepsydry, trzech trokarów 5 mm, długość ok. 7 cm z uszczelkami, jednego trokara 5-12mm, długość ok. 10cm, trzech laparoskopowych narzędzi 5mm jednorazowego użytku o długości 31mm - disektor z możliwością podpięcia do koagulacji, nożyczki z możliwością podpięcia do koagulacji, grasper, narzędzia z artykulacją 80˚ i rotacją 360˚, automatycznej klipsownicy laparoskopowej 5mm, załadowanej 18 klipsami o długości 9,1mm po zamknięciu oraz laparoskopowego instrumentu do usuwania resekowanego materiału o śr. trzonu 10mm i rozmiarach worka 6,4x15 cm | szt. | 12 | 4600 | 55200 | 8% | 4416 | 59616
| Razem: |  |  |  | 55200 |  | 4416 | 59616
Zadanie nr 9 - Oprzyrządowanie do generatorów typu ForceTriad i LigaSure
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto
1 | Jednorazowe narzędzie do uszczelniania naczyń 10mm, ze zintegrowanym nożem, z aktywacją ręczną do zabiegów klasycznych o długości rotującej 20cm i prostych branszach | szt. | 78 | 1600 | 124800 | 8 | 9984 | 134784
2 | Jednorazowe narzędzie do uszczelniania naczyń ze zintegrowanym nożem, z aktywacją ręczną do zabiegów klasycznych o długości rotującej 18cm i zakrzywionych branszach | szt. | 18 | 2200 | 39600 | 8 | 3168 | 42768
3 | Jednorazowe narzędzie do uszczelniania naczyń, z aktywacją nożną do zabiegów klasycznych o długości 17cm i zakrzywionych branszach | szt. | 12 | 1760 | 21120 | 8 | 1689.6 | 22809.6
4 | Jednorazowe narzędzie do uszczelniania i przecinania naczyń, z aktywacją ręczną do zabiegów klasycznych i zakrzywionych branszach | szt. | 12 | 2200 | 26400 | 8 | 2112 | 28512
5 | Narzędzie do uszczelniania naczyń z aktywacją ręczną i nożem 5mm do zabiegów laparoskopowych | szt. | 42 | 2240 | 94080 | 8 | 7526.4 | 101606.4
6 | Narzędzie do uszczelniania naczyń z aktywacją ręczną i nożem 5mm do zabiegów laparoskopowych o długości rotującej 37cm | szt. | 12 | 2500 | 30000 | 8 | 2400 | 32400
7 | Narzędzie do uszczelniania naczyń z aktywacją ręczną i nożem 5mm do zabiegów laparoskopowych o długości rotującej 44cm | szt. | 12 | 2700 | 32400 | 8 | 2592 | 34992
8 | Narzędzie do uszczelniania naczyń 10mm, z aktywacją ręczną, możliwością regulacji mocy do zabiegów laparoskopowych o długości rotującej 37cm | szt. | 6 | 2200 | 13200 | 8 | 1056 | 14256
9 | Silikonowa nakładka z ożebrowanymi szczękami do klemy termomechanicznej dł.23cm z kablem podłączeniowym do generatora | szt. | 24 | 550 | 13200 | 8 | 1056 | 14256
| Razem | [5 empty] | 31584 | 426384
Zadanie nr 10 - KLIPSY TYTANOWE DO ZABIEGÓW OTWARTYCH I LAPAROSKOPOWYCH
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto
1 | Klipsy tytanowe do klipsownicy do zabiegów otwartych pakowane po 6 sztuk w magazynku, 50 magazynków w opakowaniu, klips z wewnętrznym i zewnętrznym żebrowaniem (typu LT 100 ) rozmiar S | szt. | 480 | 3.5 | 1680 | 8% | 134.4 | 1814.4
2 | Klipsy tytanowe do klipsownicy do zabiegów otwartych pakowane po 6 sztuk w magazynku, 50 magazynków w opakowaniu, klips z wewnętrznym i zewnętrznym żebrowaniem (typu LT 200 ) rozmiar M | szt. | 480 | 3.5 | 1680 | 8% | 134.4 | 1814.4
3 | Klipsy tytanowe do klipsownicy do zabiegów otwartych i laparoskopowych pakowane po 6 sztuk w magazynku, 20 magazynków w opakowaniu, klips z wewnętrznym i zewnętrznym żebrowaniem (typu LT 300 ) rozmiar M/L | szt. | 1080 | 4.5 | 4860 | 8% | 388.8 | 5248.8
4 | Klipsy tytanowe do klipsownicy do zabiegów otwartych i laparoskopowych (typu Horizon) z taśmą samoprzylepną, klips o przekroju w kształcie litery V, z wewnętrznym żebrowaniem, pakowane po 6 sztuk w magazynku, 20 magazynków w opakowaniu, rozmiar M/L, do klipsownicy Pikling Weck | szt. | 1440 | 4.5 | 6480 | 8% | 518.4 | 6998.4
| Razem |  |  |  | 14700 |  | 1176 | 15876
Zadanie nr 11 - KLIPSY POLIMEROWE DO ZABIEGÓW OTWARTYCH
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto
1 | Klipsy polimerowe niewchłanialne do klipsownicy do zabiegów otwartych typu Hem-O-lok, rozmiar M/L pakowane po 6 sztuk w magazynku, 14 magazynków w opakowaniu, zamykające naczynia śr. 3-10 mm | szt. | 336 | 10.5 | 3528 | 8% | 282.24 | 3810.24
2 | Klipsy polimerowe niewchłanialne do klipsownicy do zabiegów otwartych typu Hem-O-lok, rozmiar M/L pakowane po 6 sztuk w magazynku, 14 magazynków w opakowaniu, zamykające naczynia śr. 3-10 mm | szt. | 588 | 10.5 | 6174 | 8% | 493.92 | 6667.92
3 | Klipsy polimerowe niewchłanialne do klipsownicy do zabiegów otwartych typu Hem-O-lok, rozmiar M/L pakowane po 6 sztuk w magazynku, 14 magazynków w opakowaniu, zamykające naczynia śr. 3-10 mm | szt. | 336 | 10.5 | 3528 | 8% | 282.24 | 3810.24
| Razem |  |  |  | 13230 |  | 1058.4 | 14288.4
Zadanie nr 12 - KOŃCÓWKI DO NOŻA HARMONICZNEGO GEN04
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto
1 | Jednorazowa końcówka endoskopowa do noża harmonicznego dł. ramienia 36cm, śr 5mm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy | szt. | 12 | 1500 | 18000 | 8% | 1440 | 19440
2 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. ramienia 18cm, długość bransz 18mm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. | szt. | 24 | 950 | 22800 | 8% | 1824 | 24624
3 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. 9 cm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. | szt. | 12 | 1350 | 16200 | 8% | 1296 | 17496
| Razem |  |  |  | 57000 |  | 4560 | 61560
Zadanie nr 13 - STAPLERY SKÓRNE
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto
1 | Jednorazowe staplery skórne zawierające minimum 35 zszywek standardowych. | szt. | 160 | 14 | 2240 | 8% | 179.2 | 2419.2
| Razem |  |  |  | 2240 |  | 179.2 | 2419.2