## Arkusz1
Zadanie nr 1 - Staplery liniowe zamykające oraz ładunki
Próbki: jedna sztuka dowolnego rozmiaru (stapler + ładunek)
Lp. | Przedmiot (charakterystyka) | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Kod producenta
1. | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 30mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości 4,8mm | szt. | 48
2. | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 30mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości 4,8mm | szt. | 24
3. | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 30mm z potrójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone wysokości 2,5mm | szt. | 54
4. | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 30mm z potrójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości 2,5mm | szt. | 48
5. | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 60mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości 4,8mm | szt. | 24
6. | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 60mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości 4,8mm | szt. | 12
7. | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 60mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości 3,5mm | szt. | 3
8. | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 60mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości 3,5mm | szt. | 6
9. | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 90mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości 3,5mm | szt. | 3
10. | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 90mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości 3,5mm | szt. | 6
11. | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 90mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości 4,8 mm | szt. | 9
12. | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 90mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości 4,8 mm | szt. | 6
| Razem: | x | x | x |  | x |  |  | x
Zadanie nr 2 - Staplery liniowe oskrzelowe oraz ładunki
Próbki: jedna sztuka rozmiaru (stapler + ładunek)
Lp. | Przedmiot (charakterystyka) | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Kod producenta
1. | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 45mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone na całej długości o wysokości 4,8mm | szt. | 21
2. | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 45mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone na całej długości o wysokości 4,8mm | szt. | 24
3. | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 45mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone na całej długości o wysokości 3,5mm | szt. | 3
4. | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 45mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone na całej długości o wysokości 3,5mm | szt. | 6
| Razem: | x | x | x |  | x |  |  | x
Zadanie nr 3 - Staplery tnąco-zamykające do tkanki grubej
Próbki: jedna sztuka dowolnego rozmiaru (stapler + ładunek)
Lp. | Przedmiot (charakterystyka) | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Kod producenta
1. | Jednorazowy stapler liniowy z wbudowaną sekwencyjną regulacją wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm. | szt. | 12
2. | Jednorazowy stapler liniowy z wbudowaną sekwencyjną regulacją wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm. | szt. | 42
3. | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). | szt. | 24
4. | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). | szt. | 84
| Razem: | x | x | x |  | x |  |  | x
Zadanie nr 4 - Staplery okrężne jednorazowe i kapciuchownice
Próbki: pozycja nr 1-4 (jedna sztuka dowolnego rozmiaru); pozycja 5-6 (jedna sztuka dowolnego rozmiaru)
Lp. | Przedmiot (charakterystyka) | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Kod producenta
1. | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym niskoprofilowym kowadełkiem i automatyczną regulacją siły docisku tkanki o średnicy 25mm. Zszywki brzeżnie spłaszczone na całej długości 3,5mm. | szt. | 6
2. | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym niskoprofilowym kowadełkiem i automatyczną regulacją siły docisku tkanki o średnicy 25mm. Zszywki brzeżnie spłaszczone 4,8mm. | szt. | 6
3. | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym niskoprofilowym kowadełkiem i automatyczną regulacją siły docisku tkanki o średnicy 28mm. Zszywki brzeżnie spłaszczone 4,8 mm. | szt. | 9
4. | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym niskoprofilowym kowadełkiem i automatyczną regulacją siły docisku tkanki o średnicy 31mm. Zszywki brzeżnie spłaszczone 4,8mm. | szt. | 6
5. | Jednorazowy instrument do zakładania szwu kapciuchowego o długości 65mm. | szt. | 6
6. | Jednorazowy instrument do zakładania szwu kapciuchowego o długości 45mm. | szt. | 6
| Razem: | x | x | x |  | x |  |  | x
Zadanie nr 5 - Staplery liniowe tnąco - zamykające oraz ładunki
Próbki: pozycja nr 1-2 po jednej sztuce
Lp. | Przedmiot (charakterystyka) | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Kod producenta
1. | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką ( kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 6 wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej, grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia). | szt. | 24
2. | Ładunek do sztaplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm. Ładunek do tkanki standardowej, grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia). | szt. | 24
| Razem | x | x | x |  | x |  |  | x
Zadanie nr 6 - Endostaplery | [9 empty] | duet6048a | 30
Próbki: pozycja nr 1 (jedna sztuka oferowanego produktu); pozycja 2-15 (jedna sztuka dowolnego rozmiaru)
Lp. | Przedmiot (charakterystyka) | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Kod producenta
1. | Endostaplery przeznaczone do ładunków o długości linii zszywek – 30-35, 45, 60mm proste i artykulacyjne ( artykulacja w staplerze lub ładunku) | szt. | 120
2. | Ładunek prosty z nożem lub bez z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 30-35mm, zszywki 2,5mm | szt. | 24
3. | Ładunek prosty z nożem lub bez z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 30-35mm, zszywki 3,5mm | szt. | 6
4. | Ładunek artykulacyjny (artykulacja w ładunku lub staplerze) z nożem lub bez z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 45mm, zszywki 3,5mm | szt. | 12
5. | Ładunek artykulacyjny (artykulacja w ładunku lub staplerze) z nożem lub bez z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 45mm, zszywki 4,8mm | szt. | 12
6. | Ładunek prosty z nożem lub bez z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 60mm, zszywki 3,5mm | szt. | 6
7. | Ładunek prosty z nożem lub bez z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 60mm, zszywki 4,8mm | szt. | 6
8. | Ładunek artykulacyjny (artykulacja w ładunku lub staplerze) z nożem lub bez z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 60mm, zszywki 3,5mm | szt. | 42
9. | Ładunek artykulacyjny (artykulacja w ładunku lub staplerze ) z nożem lub bez z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 60mm, zszywki 3,5mm z syntetycznym materiałem wzmacniającym wchłaniającym się do 110 dni lub bez materiału wzmacniającego. | szt. | 96
10. | Ładunek artykulacyjny(artykulacja w ładunku lub staplerze ) z nożem lub bez z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 60mm, zszywki 4,8mm z syntetycznym materiałem wzmacniającym wchłaniającym się do 110 dni lub bez materiału wzmacniającego. | szt. | 12
11. | Ładunek artykulacyjny z nożem do endostaplera uniwersalnegolo z dwoma potrójnymi liniami zszywek tytanowycho długości 60mm, zszywki 3,5mm przed zamknięciem z syntetycznym materiałem wzmacniającym i uszczelniającym linię szwu, całkowicie wchłaniającym się do 110 dni | szt. | 30
12. | Ładunek artykulacyjny z nożem do endostaplera uniwersalnegolo z dwoma potrójnymi liniami zszywek tytanowycho długości 60mm, zszywki 4,8mm przed zamknięciem z syntetycznym materiałem wzmacniającym i uszczelniającym linię szwu, całkowicie wchłaniającym się do 110 dni | szt. | 30
13. | Ładunek artykulacyjny (artykulacja w ładunku lub staplerze) z nożem lub bez z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 45 mm. Zszywki o wysokości 2,0-2,5-3,0 mm przed zamknięciem lub 1mm po zamknięciu, 3,0-3,5-4,0 mm przed zamknięciem lub 1,5 mm po zamknięciu. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. | szt. | 162
14. | Ładunek artykulacyjny (artykulacja w ładunku lub staplerze) z nożem lub bez z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 60 mm. Zszywki o wysokości 2,0-2,5-3,0 mm przed zamknięciem lub 1mm po zamknięciu, 3,0-3,5-4,0 mm przed zamknięciem lub 1,5 mm po zamknięciu. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. | szt. | 162
15. | Ładunek artykulacyjny (artykulacja w ładunku lub staplerze) z nożem lub bez z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 45 lub 60 mm. Zszywki o wysokościi 4,0-4,5-5,0 mm przed zamknięciem lub 2 mm po zamknięciu. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. | szt. | 24
| Razem | x | x | x |  | x |  |  | x
Zadanie nr 7 - Trokary torakochirurgiczne jednorazowe
Lp. | Przedmiot (charakterystyka) | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Kod producenta
1. | Kaniula trokara laparoskopowego, nieprzeźroczysta, karbowana 5 mm, długość 100 mm. Kaniula posiadająca trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. | szt. | 12
2. | Kaniula trokara laparoskopowego, nieprzeźroczysta, karbowana 5-12 mm, długość 100 mm. Kaniula posiadająca trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. | szt. | 24
3. | Trokar laparoskopowy nieprzeźroczysty 10-15 mm, bezostrzowy, z tępym rozpychającym obturatorem zakończonym pinem prowadzącym z osłoną, długość 100 mm, kaniula żebrowana. Trokar posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. | szt. | 12
4. | Trokar torakochirurgiczny jednorazowego użytku 5,5mm z tępym końcem i nieprzewodzącym rękawem | szt. | 210
5. | Trokar torakochirurgiczny jednorazowego użytku 10,5mm z tępym końcem i nieprzewodzącym rękawem | szt. | 210
6. | Trokar torakochirurgiczny jednorazowego użytku 11,5mm z tępym końcem i nieprzewodzącym rękawem | szt. | 276
7. | Trokar torakochirurgiczny jednorazowego użytku 15mm z tępym końcem i nieprzewodzącym rękawem | szt. | 210
| Razem: | x | x | x |  | x |  |  | x
Zadanie nr 8 - Zestawy do chirurgii małoinwazyjnej z jednego dostępu
Lp. | Przedmiot (charakterystyka) | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Kod producenta
1. | Zestaw do zabiegów małoinwazyjnych, składający się z portu trójdrożnego z zaworem insuflacyjno-desuflacyjnym z elastycznej pianki o przekroju klepsydry, trzech trokarów 5 mm, długość ok. 7 cm z uszczelkami, jednego trokara 5-12mm, długość ok. 10cm, trzech laparoskopowych narzędzi 5mm jednorazowego użytku o długości 31mm - disektor z możliwością podpięcia do koagulacji, nożyczki z możliwością podpięcia do koagulacji, grasper, narzędzia z artykulacją 80˚ i rotacją 360˚, automatycznej klipsownicy laparoskopowej 5mm, załadowanej 18 klipsami o długości 9,1mm po zamknięciu oraz laparoskopowego instrumentu do usuwania resekowanego materiału o śr. trzonu 10mm i rozmiarach worka 6,4x15 cm | szt. | 12
| Razem: | x | x | x |  | x |  |  | x
Zadanie nr 9 - Oprzyrządowanie do generatorów typu ForceTriad i LigaSure
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Kod producenta
1 | Jednorazowe narzędzie do uszczelniania naczyń 10mm, ze zintegrowanym nożem, z aktywacją ręczną do zabiegów klasycznych o długości rotującej 20cm i prostych branszach | szt. | 78
2 | Jednorazowe narzędzie do uszczelniania naczyń ze zintegrowanym nożem, z aktywacją ręczną do zabiegów klasycznych o długości rotującej 18cm i zakrzywionych branszach | szt. | 18
3 | Jednorazowe narzędzie do uszczelniania naczyń, z aktywacją nożną do zabiegów klasycznych o długości 17cm i zakrzywionych branszach | szt. | 12
4 | Jednorazowe narzędzie do uszczelniania i przecinania naczyń, z aktywacją ręczną do zabiegów klasycznych i zakrzywionych branszach | szt. | 12
5 | Narzędzie do uszczelniania naczyń z aktywacją ręczną i nożem 5mm do zabiegów laparoskopowych | szt. | 42
6 | Narzędzie do uszczelniania naczyń z aktywacją ręczną i nożem 5mm do zabiegów laparoskopowych o długości rotującej 37cm | szt. | 12
7 | Narzędzie do uszczelniania naczyń z aktywacją ręczną i nożem 5mm do zabiegów laparoskopowych o długości rotującej 44cm | szt. | 12
8 | Narzędzie do uszczelniania naczyń 10mm, z aktywacją ręczną, możliwością regulacji mocy do zabiegów laparoskopowych o długości rotującej 37cm | szt. | 6
9 | Silikonowa nakładka z ożebrowanymi szczękami do klemy termomechanicznej dł.23cm z kablem podłączeniowym do generatora | szt. | 24
| Razem | x | x | x |  | x |  |  | x
Zadanie nr 10 - KLIPSY TYTANOWE DO ZABIEGÓW OTWARTYCH I LAPAROSKOPOWYCH
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Kod producenta
1 | Klipsy tytanowe do klipsownicy do zabiegów otwartych pakowane po 6 sztuk w magazynku, 50 magazynków w opakowaniu, klips z wewnętrznym i zewnętrznym żebrowaniem (typu LT 100 ) rozmiar S | szt. | 480
2 | Klipsy tytanowe do klipsownicy do zabiegów otwartych pakowane po 6 sztuk w magazynku, 50 magazynków w opakowaniu, klips z wewnętrznym i zewnętrznym żebrowaniem (typu LT 200 ) rozmiar M | szt. | 480
3 | Klipsy tytanowe do klipsownicy do zabiegów otwartych i laparoskopowych pakowane po 6 sztuk w magazynku, 20 magazynków w opakowaniu, klips z wewnętrznym i zewnętrznym żebrowaniem (typu LT 300 ) rozmiar M/L | szt. | 1080
4 | Klipsy tytanowe do klipsownicy do zabiegów otwartych i laparoskopowych (typu Horizon) z taśmą samoprzylepną, klips o przekroju w kształcie litery V, z wewnętrznym żebrowaniem, pakowane po 6 sztuk w magazynku, 20 magazynków w opakowaniu, rozmiar M/L, do klipsownicy Pikling Weck | szt. | 1440
| Razem | x | x | x |  | x |  |  | x
Zadanie nr 11 - KLIPSY POLIMEROWE DO ZABIEGÓW OTWARTYCH
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Kod producenta
1 | Klipsy polimerowe niewchłanialne do klipsownicy do zabiegów otwartych typu Hem-O-lok, rozmiar M/L pakowane po 6 sztuk w magazynku, 14 magazynków w opakowaniu, zamykające naczynia śr. 3-10 mm | szt. | 336
2 | Klipsy polimerowe niewchłanialne do klipsownicy do zabiegów otwartych typu Hem-O-lok, rozmiar M/L pakowane po 6 sztuk w magazynku, 14 magazynków w opakowaniu, zamykające naczynia śr. 3-10 mm | szt. | 588
3 | Klipsy polimerowe niewchłanialne do klipsownicy do zabiegów otwartych typu Hem-O-lok, rozmiar M/L pakowane po 6 sztuk w magazynku, 14 magazynków w opakowaniu, zamykające naczynia śr. 3-10 mm | szt. | 336
| Razem | x | x | x |  | x |  |  | x
Zadanie nr 12 - KOŃCÓWKI DO NOŻA HARMONICZNEGO GEN04
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Kod producenta
1 | Jednorazowa końcówka endoskopowa do noża harmonicznego dł. ramienia 36cm, śr 5mm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy | szt. | 12
2 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. ramienia 18cm, długość bransz 18mm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. | szt. | 24
3 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. 9 cm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. | szt. | 12
| Razem | x | x | x |  | x |  |  | x
Zadanie nr 13 - STAPLERY SKÓRNE
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Kod producenta
1 | Jednorazowe staplery skórne zawierające minimum 35 zszywek standardowych. | szt. | 160
| Razem | x | x | x |  | x |  |  | x
Zadanie nr 14 - Staplery tnąco-zamykające do tkanki grubej
Próbki: jedna sztuka (stapler + ładunek)
Lp. | Przedmiot (charakterystyka) | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Kod producenta
1. | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 102mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. ( Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia) | szt. | 120
2. | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 102mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. ( Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia) | szt. | 120
| Razem: | x | x | x |  | x |  |  | x