Chęciny, dnia 2011-06-28

Znak sprawy:

DZ-211-2011-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem,   jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b  	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na jednorazowy stapler liniowy zamykający 30 mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości zszywki otwartej 4,5 mm oraz 2,0 mm wysokości zszywki zamkniętej a więc takiej samej jakiej wymaga Zamawiający? Oferowane przez Naszą firmę staplery posiadają wszystkie systemy zabezpieczające a ich sposób użycia jest taki sam jak tych opisywanych w specyfikacji.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 2 - pakiet 1 poz. 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 pakietu nr 1 dopuści możliwość złożenia oferty na Ładunek do staplera liniowego zamykającego 30 mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości 4,5 mm, wysokość zamkniętych zszywek 2,0 mm?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 3 - pakiet 1 poz. 5

Czy Zamawiający w pozycji 5 pakietu nr 1 dopuści możliwość złożenia oferty na jednorazowy stapler liniowy zamykający 60 mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości zszywki otwartej 4,5 mm oraz 2,0 mm wysokość zszywki zamkniętej a więc takiej samej jakiej wymaga Zamawiający? Oferowane przez Naszą firmę staplery posiadają wszystkie systemy zabezpieczające a ich sposób użycia jest taki sam jak tych opisywanych w specyfikacji.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 4 - pakiet 1 poz. 6

Czy Zamawiający w pozycji 6 pakietu nr 1 dopuści możliwość złożenia oferty na Ładunek do staplera liniowego zamykającego 60 mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości 4,5 mm, wysokość zamkniętych zszywek 2,0 mm?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 5 - pakiet 1 poz. 7

Czy Zamawiający w pozycji 7 pakietu nr 1 dopuści możliwość złożenia oferty na Jednorazowy stapler liniowy zamykający 60 mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości zszywki otwartej 3,8 mm oraz 1,5 mm wysokości zszywki zamkniętej a więc takiej samej jakiej wymaga Zamawiający? Oferowane przez Naszą firmę staplery posiadają wszystkie systemy zabezpieczające a ich sposób użycia jest taki sam jak tych opisywanych w specyfikacji.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 6 - pakiet 1 poz. 8

Czy Zamawiający w pozycji 8 pakietu nr.1 dopuści możliwość złożenia oferty na ładunek do staplera liniowego zamykającego 60 mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości 3,8 mm, wysokość zamkniętych zszywek 1,5mm?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 7 - pakiet 1 poz. 9

Czy Zamawiający w pozycji 9 pakietu nr. 1 dopuści możliwość złożenia oferty na Jednorazowy stapler liniowy zamykający 90 mm z podwójną linią tytanowych zszywek. zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości zszywki otwartej 3,8 mm oraz 1,5 mm wysokości zszywki zamkniętej a więc takiej samej jakiej wymaga Zamawiający? Oferowane przez Naszą firmę staplery posiadają wszystkie systemy zabezpieczające a ich sposób użycia jest taki sam jak tych opisywanych w specyfikacji.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 8 - pakiet 1 poz. 10

Czy Zamawiający w pozycji 10 pakietu nr1 dopuści możliwość złożenia oferty na Ładunek do staplera liniowego zamykającego 90 mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości 3,8 mm, wysokość zamkniętych zszywek 1,5 mm?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 9 - pakiet 1 poz. 11

Czy Zamawiający w pozycji 11 pakietu nr. 1 dopuści możliwość złożenia oferty na Jednorazowy stapler liniowy zamykający 90 mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości zszywki otwartej 4,5 mm oraz 2,0 mm wysokości zszywki zamkniętej a więc takiej samej jakiej wymaga Zamawiający? Oferowane przez Naszą firmę staplery' posiadają wszystkie systemy zabezpieczające a ich sposób użycia jest taki sam jak tych opisywanych w specyfikacji.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 10 - pakiet 1 poz. 12

Czy Zamawiający w pozycji 12 pakietu nr.1 dopuści możliwość złożenia oferty na ładunek do staplera liniowego zamykającego 90 mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości 4,5 mm, wysokość zamkniętych zszywek 2,0 mm

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 11 - pakiet 1 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie do przetargu jednorazowy stapler liniowy zamykający 30 mm z potrójna linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżne spłaszczone wysokości 3,5 mm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12 - pakiet 1 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie do przetargu ładunek do staplera liniowego zamykającego 30 mm z potrójną linia tytanowych zszywek, zszywki brzeżne spłaszczone wysokości 3,5 mm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13 - pakiet 1  wszystkie pozycje

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga (podobnie jak w pakiecie nr 2), aby jednorazowe staplery liniowe zamykające jak i ładunki przeznaczone do tych staplerów, posiadały zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, dające gwarancje prawidłowego zamknięcia w kształt litery „B”?

Odp. Zamawiający wymaga zszywki obustronnie spłaszczonej na całej długości.

Pytanie nr 14 - pakiet 1

Ze względu na częste przypadki oferowania przez dostawców w przetargach staplerów liniowych -  naczyniowych, które faktycznie w trakcie realizacji umowy nie są dostarczane, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego aby w celu uniknięcia takiej sytuacji zażądał od oferentów dodatkowo próbek przedmiotowego staplera wraz z ładunkiem tj. próbkę staplera z pozycji 3 i ładunku z pozycji 4.

Powyższe pozwoli na wyeliminowanie nieuczciwych oferentów. Podobne rozwiązanie Zamawiający zastosował w zadaniu nr 4.

Odp. Zamawiający wymaga dodatkowo próbek staplera wraz z ładunkiem tj. próbkę staplera z pozycji 3 i ładunku z pozycji 4.

Pytanie nr 15 - pakiet 1 i 2.

Czy Zamawiający dopuści wszędzie tam, gdzie jest wysokość zszywki 4,8 mm zszywkę 4,5 mm a tam gdzie jest wysokość zszywki 3,5 mm zszywkę 3,8 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 16 - pakiet 1 poz. 3,4.

Czy Zamawiający wydzieli poz. 3 i 4 do odrębnego pakietu - w celu umożliwienia nam złożenia konkurencyjnej oferty?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17 - pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakietu nr.2 dopuści możliwość złożenia oferty na Jednorazowy stapler liniowy zamykający 45mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone na całej długości o wysokości 4,5 mm oraz 2,0 mm wysokości zszywki zamkniętej a więc takiej samej jakiej wymaga Zamawiający? Oferowane przez Naszą firmę staplery posiadają wszystkie systemy zabezpieczające a ich sposób użycia jest taki sam jak tych opisywanych w specyfikacji

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 18 - pakiet 2 poz. 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 pakietu nr.2 dopuści możliwość złożenia oferty na Ładunek do staplera liniowego zamykającego 45 mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości 4,5 mm, wysokość zamkniętych zszywek 2,0 mm?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 19 - pakiet 2 poz. 3

Czy Zamawiający w pozycji 3 pakietu nr.2 dopuści możliwość złożenia oferty na Jednorazowy stapler liniowy zamykający 45 mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone na całej długości o wysokości 3,8 mm oraz 1,5 mm wysokości zszywki zamkniętej a więc takiej samej jakiej wymaga Zamawiający? Oferowane przez Naszą firmę staplery posiadają wszystkie systemy zabezpieczające a ich sposób użycia jest taki sam jak tych opisywanych w specyfikacji

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 20 - pakiet 2 poz. 4

Czy Zamawiający w pozycji 4 pakietu nr.2 dopuści możliwość złożenia oferty na ładunek do staplera liniowego zamykającego 45 mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki brzeżnie spłaszczone o wysokości 3,8 mm, wysokość zamkniętych zszywek 1,5 mm?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 21 - pakiet 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji jednorazowy stapler liniowy tnąco-zamykający o długości linii szwu 60 mm, załadowany ładunkiem z nożem, o wysokości zszywki obustronnie spłaszczonej na całej długości 3,8 mm (tkanka standardowa) lub 4,8 mm (tkanka gruba), zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22 - pakiet 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji jednorazowy stapler liniowy tnąco-zamykający o długości linii szwu 80 mm, załadowany ładunkiem z nożem, o wysokości zszywki obustronnie spłaszczonej na całej długości 3,8 mm (tkanka standardowa) lub 4,8 mm (tkanka gruba), zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23 - pakiet 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 60 mm i wysokości zszywki obustronnie spłaszczonej na całej długości 3,8 mm (tkanka standardowa), lub 4,8 mm (tkanka gruba), zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24 - pakiet 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 80 mm i wysokości zszywki obustronnie spłaszczonej na całej długości 3,8 mm (tkanka standardowa), lub 4,8 mm (tkanka gruba), zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25 - pakiet 3 poz. 1,2

Czy Zamawiający, w celu uniknięcia dodatkowych, ukrytych kosztów, wymaga, aby staplery liniowe tnąco-zamykające, podobnie jak wszelkie inne, określone przez Zamawiającego staplery jednorazowe liniowe były załadowane ładunkiem, a tym samym, były gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania? Pragniemy poinformować, że staplery niezaładowane ładunkiem narażają Zamawiającego na poniesienie dodatkowych, ukrytych kosztów zakupu ładunków do tych staplerów.

Odp. Zamawiający niw wymaga aby stapler był załadowany ładunkiem, ale wymaga aby wykonawcy posiadający staplery niezaładowane ładunkiem w pozycji 1 i 2 przedstawili ofertę na określoną ilość zestawów składających się ze staplera i ładunku.

Pytanie nr 26 - pakiet 3 poz. 5 - nowy pakiet nr 14 poz. 1 .

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji jednorazowy stapler liniowy tnąco-zamykający o długości linii szwu 100 mm, załadowany ładunkiem z nożem, o wysokości zszywki obustronnie spłaszczonej na całej długości 3,8 mm (tkanka standardowa) lub 4,8 mm (tkanka gruba), zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27 - pakiet 3 poz. 6 - nowy pakiet nr 14 poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 100 mm i wysokości zszywki obustronnie spłaszczonej na całej długości 3,8 mm (tkanka standardowa), lub 4,8 mm (tkanka gruba), zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28 - pakiet 3 poz. 5,6 - nowy pakiet nr 14 poz. 1 i 2.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający, podobnie jak w pozycjach 1-4 tego pakietu, wymaga, aby nóż w staplerach liniowych tnąco zamykających zlokalizowany był w ładunku, dzięki czemu wyeliminowane jest ryzyko kroskontaminacji, a także zminimalizowana trumatyzacja tkanki, a co za tym idzie, zdecydowanie zwiększona hemostaza.

Odp. Zamawiający wymaga aby nóż zlokalizowany był w ładunku.

Pytanie nr 29 - pakiet 3 poz. 5,6 - nowy pakiet nr 14 poz. 1 i 2.

Dotyczy pakietu 3, pozycja 5,6 - prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający, wymaga, aby staplery tnąco-zamykające i ładunki do nich, przeznaczone do tkanki grubej, posiadały zszywkę obustronnie spłaszczoną na całej długości o wysokości 4,8 mm przed zamknięciem. Zastosowanie tylko takiej zszywki daje Zamawiającemu gwarancję pewnego zamknięcia zszywki do 2,0 mm w prawidłowy kształt litery „B”, a tym samym uniknięcie bocznego wygięcia nóżek zszywki, które prowadzić mogą do nekrozy tkanki.

Odp. Zamawiający wymaga zszywki obustronnie spłaszczonej na całej długości o wysokości 4,8 mm i wydziela pozycje 5 i 6 do osobnego zadania nr 14. Wadium w zadaniu 3 wynosi -2 000,00 zł a w zadaniu nr 14 - 3 000,00 zł. Kryterium oceny jakości w zadaniu nr 14.

| Parametr oceniany | Liczba punktów za dany parametr |
| --- | --- |
|  | Tak (10pkt) | Nie (0pkt) |
| Kryteria oceny jakości staplerów tnąco - zamykających - Zadanie nr 14 |
| Aktywacja urządzenia z dwóch stron staplera. |  |  |
| Antypoślizgowe powleczenie rękojeści urządzenia. |  |  |

Pytanie nr 30 - pakiet 5 poz. 9,10

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania ładunków bez zintegrowanego syntetycznego wchłanialnego materiału, Zamawiający wymaga zaoferowania ładunków wraz z dodatkowymi sterylnymi nakładkami wchłanialnymi pasującymi długością na zaproponowane ładunki.

Odp. Zamawiający wymaga aby wykonawcy proponujący ładunki bez materiału wchłanianego, zaoferowali ładunki wraz z dodatkowymi, sterylnymi nakładkami wchłanianymi, pasującymi długością na zaproponowane ładunki.

Pytanie nr 31 - pakiet 6 poz.1

Zamawiający określił w tej pozycji zapotrzebowanie roczne w ilości 120 sztuk, tym samym prognozując 120 zabiegów endoskopowych przy użyciu endostaplerów, bez względu na rodzaj używanych ładunków, w okresie 12 najbliższych miesięcy. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby w przypadku oferowania innych staplerów niż uniwersalne, w tej pozycji oferenci przedstawili ofertę na 120 kompletów rękojeści (komplet to jedna rękojeść dla ładunków 30 mm, jedna dla ładunków 45 mm i jedna dla ładunków 60 mm), umożliwiających użycie podczas jednego zabiegu wszelkich możliwych ładunków, bez względu na ich rodzaj. Pragniemy poinformować, że w przypadku nieuściślenia powyższej wątpliwości, może dojść do sytuacji, kiedy Zamawiający otrzyma w rzeczywistości rękojeści umożliwiające wykonanie zaledwie 30% z zaplanowanych 120 zabiegów endoskopowych.

Odp. Zamawiający wymaga w przypadku oferowania rękojeści nieuniwersalnych zaproponowania 120 kompletów rękojeści (komplet to jedna rękojeść dla ładunków 30 mm, jedna dla ładunków 45 mm, jedna dla ładunków 60 mm)

Pytanie nr 32 - pakiet 6 poz.1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga w tej pozycji możliwości wyboru długości szaftu endostaplera - 5 cm lub 15 cm. Możliwość takiego wyboru da Zamawiającemu komfort pracy oraz perfekcyjny dostęp w ograniczonym polu operacyjnym podczas zabiegów endoskopowych.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33 - pakiet 8 poz. 1

Zwracamy sie z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w Zadaniu 8 w pozycji 1

- portu do zabiegów małoinwazyjnych składającego się z retraktora połączonego trwałą folią
umożliwiającą nacięcie rany od 1,5 cm do 7 cm oraz żelowej uszczelki z zaworem do insuflacji oraz
oddzielnym zaworem do desuflacji ,czterech trokarów 5-10 mm z gładką kaniulą o długości 55 mm i
jednego separatora.Port posiadający możliwość założenia dodatkowych trokarów o różnej średnicy i
długości. Port umożliwiający pracę standardowymi narzędziami.

- trzech laparoskopowych narzędzi 5 mm jednorazowego użytku o długości 33 mm:

- disektor z możliwością podłączenia do koagulacji, zakrzywione szczęki ze stali nierdzewnej z

atraumatycznym ząbkowaniem mierzą około 19 mm długości, a maksymalny kąt ich rozwarcia wynosi

60°, z rotacją 360° ,

-nożyczki z możliwością podpięcia do koagulacji, długość krawędzi tnącej ostrzy nożyczek ze stali

nierdzewnej wynosi 16,5 mm, a maksymalny kąt ich rozwarcia - 60 °, z rotacją 360 °,

-grasper, długość szczęk wynosi około 19 mm, a maksymalny kąt ich rozwarcia - 60° z rotacją 360°

-klipsownica 10 mm kompatybilna z portem do zabiegów małoinwazyjnych załadowana 20 klipsami o

długości 9,1 mm po zamknięciu oraz

-laparoskopowego instrumentu do usuwania resekowanego materiału o śr. trzonu 10 mm i rozmiarach worka: 10,16 x 12,70 cm.

Wszystkie elementy zestawu pakowane oddzielnie w sterylne opakowania.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 34 - pakiet 10 poz. 1,2,3.

Jaką klipsownicą dysponuje Zamawiający?

Odp. Zamawiający dysponuje klipsownicą ETHICON do zabiegów otwartych i laparoskopowych.

Pytanie nr 35 - pakiet 10 poz. 1

Czy Zamawiający w zadaniu 10 w pozycji 1 dopuści klipsy tytanowe do zabiegów otwartych pakowane po 6 sztuk w magazynku, 36 magazynków w opakowaniu po odpowiednim przeliczeniu zamawianych ilości ?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 36 - pakiet 10 poz. 2

Czy Zamawiający w zadaniu 10 w pozycji 2 dopuści klipsy tytanowe do zabiegów otwartych pakowane po 6 sztuk w magazynku, 36 magazynków w opakowaniu po odpowiednim przeliczeniu zamawianych ilości?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 37 - pakiet 10 poz. 4

Czy Zamawiający w zadaniu 10 wydzieli pozycje 4 do oddzielnego zadania np 4a.?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wyznacza nowy termin składania ofert na dzień 21- 07- 2011 godz. 1000, otwarcie ofert 21- 07- 2011 godz. 1030. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół