Chęciny, dnia 2011-06-27

Znak sprawy:

DZ-253-2011-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem,   jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b  	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - W SIWZ Zamawiający wymaga:
Termin wykonania zamówienia
Jeden rak od podpisania umowy

Prosimy o wyjaśnienie w jakim terminie od podpisania umowy Zamawiający wymaga dostarczenia systemu będącego przedmiotem umowy,

Odp. Od dnia 01.07.2011

Pytanie nr 2 - W SIWZ Zamawiający wymaga:
Oferto musi zawierać:

Dokument potwierdzający rejestrację w Polsce jako wyrób medyczny - Oprogramowanie stacji diagnostycznej poz. I. 73 parametrów granicznych.

Prosimy o usuniecie tego zapisu jako niezgodnego z obecnym stanem prawnym. Wskazujemy ze ustawa o wyrobach medycznych nie wymaga rejestracji a zgłoszenia, dodatkowo jako dokumenty wystarczający na terenie EU jest certyfikat wraz z deklaracją CE dla tego wyrobu.

Odp. Oprogramowanie stacji diagnostycznej zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC

Pytanie nr 3 - W SIWZ rozdz. lI Serwer z oprogramowaniem PACS - 1 kpl. Zamawiający wymaga:
Komputer dedykowany przez producenta do zastosowań serwerowych o min, parametrach:- dwa procesory czterordzeniowe 2,2 GHz

Prosimy o zmianę tego zapisu na zgodny z rekomendacjami Pzp, wskazujemy że dopuszczalne jest opisywanie procesora komputera poprzez jego parametry wydajnościowe nie zaś przez liczbę rdzeni.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4 - W załączniku - UMOWA. § 1 pkt 4, Zamawiający wymaga

Jeżeli przedmiotem zamówienia jest aparatura i sprzęt medyczny, obowiązuje dostarczenie świadectwa dopuszczenia da stosowania aparatury i sprzętu zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych Dz. U. nr 93 poz. 896

Ustawa wskazana w tym ustępie już nie obowiązuje. Aktualna ustawa nie przewiduje wystawienia świadectw dopuszczenia do stosowania - czy Zamawiający uznaje warunek spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi zgłoszenie wyrobu medycznego do rejestru wyrobów medycznych?

Odp. Tak. Zamawiający poprawia nieaktualną ustawę na Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2010 r nr 107 poz. 679.

Pytanie nr 5 - W załączniku - UMOWA, § 2 pkt 3, Zamawiający wymaga

Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia pracowników pracujących na przedmiocie dzierżawy

Prosimy o określenie liczby pracowników do przeszkolenia oraz wymiaru czasowego szkolenia.

Odp. 20 osób. Czas szkolenia 1 ÷ 2  dni.

Pytanie nr 6 - W załączniku - UMOWA, § 3 pkt 2, Zamawiający wymaga

Przedmiot umowy powinien spełniać wymagane wskazania w zakresie preferencji norm, opakowań, jakości, dopuszczeń, atestów, zezwoleń ...

Prosimy o sprecyzowanie wymagań.

Odp. Zamawiający wykreśla zapis, § 3 pkt 2 umowy.

Pytanie nr 7 - Prosimy o wskazanie przykładowego urządzenia umożliwiającego zdalny nadzór i administrację systemem PACS I oferowanymi stacjami roboczymi z użyciem jednego publicznego adresu IP, innego, niż oprogramowania typu freeware/shareware (np. VNC) oraz systemów korzystających z serwera dostępowego firmy trzeciej
(np. TeamViewer),

Z naszych doświadczeń wynika, że wskazane parametry systemu archiwizacji danych obrazowych wraz z systemem rejestracji pacjentów i opisywania badań wskazują jednoznacznie jednego producenta. Prosimy o wskazanie innego producenta niż AGFA, spełniającego wymagania SIWZ.

Odp. Z uwagi na wrażliwość danych jakie są gromadzone przez system PACS Zamawiający nie wyobraża sobie sytuacji, w której dostęp do systemu ma poza nim samym i autoryzowanym serwisem dostawcy jakikolwiek inny podmiot. Wg wiedzy Zamawiającego na rynku dostępne są rozwiązania komercyjne, które nie wymagają serwera dostępowego oraz takie gdzie serwer dostępowy jest utrzymywany przez dostawcę usługi a nie przez dostawcę oprogramowania realizującego zdalny dostęp.

Pytanie nr 8 - Wskazujemy, iż kombinacja funkcji opisujących system archiwizacji danych obrazowych wraz z systemem rejestracji pacjentów i opisywania badań wskazuje na system firmy AGFA.

Prosimy o dopuszczenie rozwiązań równoważnych poprzez wykreślenie funkcji:

Oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznej: pkt. 10-12,20-22,24-37,41,43,46,47,49, 53-59,61,63-70

Serwer z oprogramowaniem PACS: pkt. 11,16,18-21,23,25,28,29,35,41,42,62-64

System rejestracji pacjenta i opisywania badań: pkt. 12

Prosimy o wskazanie innego producenta niż AGFA, spełniającego wymagania SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ, zamawiający nie zamierza rezygnować z funkcji, które posiada w obecnie użytkowanym systemie i z których korzysta.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wyznacza nowy termin składania ofert na dzień 2011-06-29 godz. 10:00, otwarcie ofert 2011-06-29 godz. 10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół