Chęciny  dnia 2011-08-26

Znak sprawy:

DZ-337-2011

SPORZĄDZIŁ                                                        ZATWIERDZAM

Stefan Syzdół                                                   mgr Anna Kwiecińska

…………………………...........			          ……….……………………....

Podpis					                        Podpis

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego.

- 33.10.00.00-1; 33.12.32.10-3;     33.19.21.00-3; 33.12.32.00-0;

33.16.20.00-3; 33.18.62.00-9;

33.18.21.00-0; 33.19.30.00-9;

42.93.11.00-2; 33.12.30.00-8;

33.16.50.00-4; 33.11.22.00-0;

33.19.26.00-8; 33.19.11.00-6;

33.12.50.00-2; 33.16.81.00-6;

33.12.50.00-2; 33.19.22.30-3

#### Informacje ogólne

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161 poz. 1078, Nr 182 poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5 poz. 28, Nr 28 poz. 143, Nr 87, poz.484)

Słowniczek:		Art. 2 Ustawy.

Postępowanie:		Art. 39 Ustawy.

Tryb zamówienia: 	Art. 39 Ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro oraz z zachowaniem zasad określonych Ustawą

Zamawiający:	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała 
w Czerwonej Górze

Adres zamawiającego: 		ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

NIP: 959-12-89-964, Regon: 000296213

Prowadzący sprawę: 	Sekcja Zamówień Publicznych

- e-mail:dzamp@poczta.onet.pl.

Język i forma:	Art. 9 ust. 1 i 2 Ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

II.  Przedmiot zamówienia Art. 29, 30, 36 ust. 1 pkt. 3 Ustawy.

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego:

Zadanie nr 1 - KARDIOMONITOR PRZENOŚNY O BUDOWIE KOMPAKTOWEJ - 3 szt.

Zadanie nr 2 - ŁÓŻKO REHABILITACYJNE - 12 szt.

Zadanie nr 3 - APARAT EKG - 1 szt.

Zadanie nr 4 - SSAK ELEKTRYCZNY JEDNOZBIORNIKOWY - 1 szt.

Zadanie nr 5 - SYSTEM OGRZEWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH - CIEPLARKA MOBILNA -1 szt.

Zadanie nr 6 - SSAK ELEKTRYCZNY – 1 szt.

Zadanie nr 7 - ELEKTRONICZNA WAGA DLA CHORYCH - 2 szt.

Zadanie nr 8 - DEFIBRYLATOR - 1 szt.

Zadanie nr 9 - WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH LEŻĄCY - 2 szt.

Zadanie nr 10 - WIRÓWKA LABORATORYJNA - 1 szt.

Zadanie nr 11 - URZĄDZENIE DO DIAGNOSTYKI I TERAPII SERCA Z WYKORZYSTANIEM STYMULACJI SERCA PROWADZONEJ DROGĄ PRZEZPRZEŁYKOWĄ LUB NIEINWAZYJNĄ PRZEZSKÓRNĄ – 1 szt.

Zadanie nr 12 - APARAT DO KRIOTERAPII - 2 szt.

Zadanie nr 13 - ULTRASONOGRAF PRZEZNACZONY DO BADANIA PŁYNÓW OPŁUCNOWYCH - 1 szt.

Zadanie nr 14 - PODNOŚNIK JEZDNY DO PRZEMIESZCZANIA PACJENTÓW - 1 szt.

Zadanie nr 15 - SUSZARKA - STERYLIZATOR LABORATORYJNY - 1 szt.

Zadanie nr 16 - KAMERA ENDOSKOPOWA - 1 szt.

Zadanie nr 17 - RESEKTOSKOP MONOPOLARNY - 1 kpl.

Zadanie nr 18 - URETROTOM OPTYCZNY  Z OPTYKĄ O STOPNI -  1 kpl.

Zadanie nr 19 - OPTYKI UROLOGICZNE - 3 szt.

Zadanie nr 20 - STÓŁ DO ZABIEGÓW UROLOGICZNYCH - 1 szt.

Zadanie nr 21 - URETERORENOSKOP - 2 szt.

III.  Termin wykonania zamówienia

Do 31.10. 2011

#### IV.   Zamówienia uzupełniające Art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

#### V.  Oferty wariantowe i częściowe  Art. 83 ust.1 i 2 Ustawy.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba zadań - 21.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### VI.  Dynamiczny system zakupów, umowa ramowa , aukcja elektroniczna.

Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony.

Umowa ramowa nie zostanie zawarta.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie będzie miała zastosowanie aukcja elektroniczna.

#### VII. Oferty wspólne Art. 23 Ustawy.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

#### VIII. Informacje o walutach.

Rozliczenia prowadzone będą w PLN.

IX.  Informacja o podwykonawcach Art. 36 ust. 4.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

#### Sposób porozumiewania się Art. 27 Ustawy.

Porozumiewanie się zamawiającego z Wykonawcami i Wykonawców z zamawiającym:

- W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i Wykonawcy przekazują: pisemnie, faksem na nr 0-41 34-655-67, droga elektroniczną na adres: dzamp@poczta.onet.pl

- Jeżeli zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dowód transmisji danych potwierdzający przesłanie korespondencji faksem oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję faksem w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Wykonawca odpowiada za sprawne działanie faksu, którego numer podany jest w formularzu ofertowym

#### Warunki udziału w postępowaniu Art. 22 Ustawy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

      - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - do potwierdzenia oświadczeniem - załącznik do SIWZ.

      - posiadania  wiedzy i doświadczenia - do potwierdzenia oświadczeniem - załącznik do SIWZ.

      - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - do potwierdzenia oświadczeniem - załącznik do SIWZ.

      - sytuacji ekonomicznej i finansowej - do potwierdzenia oświadczeniem - załącznik do SIWZ

#### Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych w ofercie przez wykonawcę wymaganych dokumentów i oświadczeń oraz zawartych w nich informacji wg zasady: spełnia - nie spełnia.

#### Wadium Art. 45 Ustawy.

- Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy, zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium.

    - Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3 % wartości zamówienia, wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert,

    - Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości jak niżej. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty:

Zadanie nr 1	1 000,00 zł  		Zadanie nr 13 ………. 1200,00 zł

Zadanie nr 2	 700,00 zł		Zadanie nr 16………. 1 500,00 zł

Zadanie nr 5	300,00 zł 		Zadanie nr 17………….400,00 zł

Zadanie nr 8	700,00 zł 		Zadanie nr 18………….400,00 zł

Zadanie nr 9	1 000,00 zł 		Zadanie nr 19………..1 000,00 zł

Zadanie nr 10	200,00 zł 		Zadanie nr 20………….500,00 zł

Zadanie nr 11	700,00 zł 		Zadanie nr 21………..1 000,00 zł

Zadanie nr 12	1 400,00 zł

W zadaniu 3,4,6,7,14,15 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .

    - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- Pieniądzu,

- Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- Gwarancjach bankowych,

- Gwarancjach ubezpieczeniowych,

- Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

    - Poręczenie bankowe, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości złożone jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą,

    - Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek depozytowy BGK Oddział w Kielcach, numer: 15 1130 1192 0027 6001 1320 0011. Na dowodzie wpłaty określić, czego dotyczy dokonywana wpłata to jest, jakiego przetargu i nr zadania.

    - Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

    - Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający uważa za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do składania ofert (data, godzina) nastąpi uznanie na rachunku Zamawiającego,

    - Wadium wnoszone w innych akceptowanych przez Zamawiającego formach niż pieniądz musi być złożone w terminie składania ofert w kasie Zamawiającego, kopia dokumentu zgodnie z przepisami załączona do oferty,

    - Wykonawca, który złoży ofertę niezabezpieczoną akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony Art. 24 ust 2 pkt. 2 a oferta odrzucona zgodnie z Art.24 ust.4 w związku z Art.89 ust.1 pkt.5.

#### Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ Art. 38 Ustawy.

1.   Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1 a jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1

2.   Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

3.   Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, informację o terminie zebrania zamieszcza także na tej stronie; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.

4.   W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza ją także na tej stronie.

4a. jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający :

1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych- jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8;

2) przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8.

4b. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, jest niedopuszczalne dokonywanie zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym i negocjacjach z ogłoszeniem, które prowadza do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

6.   Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona na tej stronie.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące SIWZ można otrzymać w godz.

od 800 do 1400 osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. Sekcja Zamówień Publicznych.

Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami:

lek. med. Jerzy Szebla  			sprawy merytoryczne

Stefan Syzdół			sprawy proceduralne

Edyta Kosmala			sprawy umów

#### Treść, forma oferty, możliwość złożenia jednej oferty Art. 82, 83 Ustawy.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę, Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego , w postaci elektronicznej, opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej, jeżeli cena nie jest jedynym kryterium wyboru.

- Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny.

- Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia, chyba, że zamawiający określi maksymalną liczbę części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca.

- Ofertę stanowi druk „Formularz ofertowy” z załącznikami i wymaganymi dokumentami. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ Art. 82 ust 3. Zalecane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane a wszystkie zapisane strony oferty parafowane. Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpisy na wszystkich stronach oferty w miejscach w których jest to wymagane, załącznikach, oraz w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany.

- Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### Termin związania ofertą Art. 85 ust.1 pkt. 1 Ustawy.

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty składania ofert.

#### Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków Art. 26 Ustawy.

  - Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy, zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

- Oferta musi zawierać:

  - Formularz ofertowy.

  - Dowód wpłaty wadium

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art.22 ust.1 Ustawy

  - Dokumenty wymienione w pkt. B.

- Dokumenty żądane od Wykonawcy Dz. U. Nr 226 poz.1817 z 30 grudnia 2009

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający może żądać następujących dokumentów:

- Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w związku z art.24 ust.1

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  - Certyfikat CE.

  - Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub oświadczenie, jeżeli nie jest wymagany dla danego sprzętu medycznego lub aparatury.

  - Instrukcja w języku polskim.

Zasady składania ofert przez podmioty występujące wspólnie:

  - Podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. XVIII.B 1 powinny być złożone przez każdy podmiot.

- Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli

wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa

w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane

przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art.

25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich

złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone

na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać

spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie

przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa, w art. 25 ust. 1.

#### Sposób składania ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze

ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

- Nazwa Wykonawcy i jego adres:

- Przetarg nieograniczony Art. 39 Ustawy.

- Znak postępowania DZ-337-2011

- Nazwa postępowania: Dostawa aparatury i sprzętu medycznego.

Zadanie nr……

- Nie otwierać przed: 2011-09-05 godz. 1030

  - Miejsce i termin składania ofert Art. 36 ust. 1 pkt. 11 Ustawy.

1. Oferty można składać w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie w terminie do dnia 2011-09- 05do godziny 1000.

2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia oraz numerem, jakim oznakowana została oferta.

  - Miejsce i termin otwarcia ofert Art. 86 Ustawy.

1.   Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

2.   Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich  składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

3.   Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4.   Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

5.   Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

6.   Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych w dniu 2011-09-05  o godz. 1030.

#### Wykluczenie z postępowania Art. 24 Ustawy.

    - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a)  wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1)  wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3.   Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust.1 pkt. 3.

4.   Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

#### Odrzucenie oferty Art. 89 Ustawy.

1.  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)   Jest niezgodna z ustawą;

2)   Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3;

3)   Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4)   Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5)   Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

6)   Zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7)   Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zaproszenia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3;

8)   Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

#### Unieważnienie postępowania Art. 93 Ustawy.

  - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

- W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono, co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu,

- W postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie zostały złożone oferty co najmniej przez dwóch wykonawców nie podlegających wykluczeniu,

- Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- W przypadkach, o których mowa w art. 91 ust.5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

- Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

- Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegające unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1 a. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:

1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej, albo

2) zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo

3) zaproszeniu do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.

2.   Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3.   O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy

- Ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- Złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4.   W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

5.   W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia

#### Sposób obliczenia ceny oferty.

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług).

2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

#### Wyjaśnienia treści złożonych ofert, omyłki pisarskie i rachunkowe Art. 87 Ustawy.

1.   W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2.   Zamawiający poprawia w ofercie:

1)  oczywiste omyłki pisarskie – przez oczywistą omyłkę pisarską, a więc zapis podlegający poprawieniu, należy rozumieć omyłkę, co do której nie zachodzą żadne wątpliwości, że błędny zapis jest wynikiem przeoczenia lub niewłaściwego doboru słów,

2)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek – przez oczywistą omyłkę rachunkową należy rozumieć taki błąd popełniony przez wykonawcę w obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego przy założeniu jednak, że składniki działania są prawidłowe, i który można jednoznacznie poprawić, znając reguły arytmetyczne, w przypadku rozbieżności w podaniu wartości cyfrowo i słownie, za prawidłową uznaje się wartość podaną cyfrowo

3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

-   niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

#### Wycofanie oferty lub jej zmiany Art. 84 Ustawy.

1.   Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

2.   W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

#### Kryteria oceny ofert Art. 36 ust. 1 pkt. 13 Ustawy.

    - Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

| Nr | Opis kryteriów oceny | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100 % |

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Kryterium ceny – wskaźnik C liczony ze wzoru:

C  =   X  100 %   X  100

2.   Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

3.   Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

#### Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba Zamawiającego.

#### Istotne warunki umowy Art 139 do 146 Ustawy.

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta stosowanie do zapisów Ustawy Art. 139 do 146 oraz wzoru umowy.

#### Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

#### oferty w celu zawarcia umowy. Art.36 ust.1 pkt.14.

1. Zamawiający wymaga przedstawienia kserokopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionych przedstawicieli wykonawcy) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu (podpisanie oferty i przyszłej umowy).

2. Nieprzedstwienie wymaganego dokumentu w pkt.3 skutkować będzie brakiem podpisania umowy jak również zatrzymaniem wadium na podstawie art. 46 ust.5 pkt. 3.

#### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Art. 147 do 151 Ustawy.

Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### Odwołanie Art. 180 do 198 Ustawy.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o
    cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

6. Odwołanie wnosi się:

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się:

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a)  nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b)  opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

(Miejscowość. data)

(pieczęć firmy)

Znak sprawy:

DZ-337-2011

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

Pełna nazwa:	…........................................................................................................

Adres, ulica:			…..................................................................................................

Kod, miejscowość:	….......................................................

Województwo	….......................................................

Powiat		….......................................................

Tel.			….......................................................

Faks:			….......................................................

REGON:		….......................................................

NIP:			….......................................................

Internet http://	….......................................................

e-mail:		….......................................................

II.    Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w SIWZ na: Dostawa aparatury i sprzętu medycznego.

UWAGA: Jeżeli parametr graniczny określony jest  wartością „minimum” lub „maximum” należy podać wartość tego parametru, nie można wpisywać „Tak’.

Zadanie nr 1 - KARDIOMONITOR PRZENOŚNY O BUDOWIE KOMPAKTOWEJ - 3 szt.

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane.

Typ, nazwa aparatury:……………

Rok produkcji:……………………..

Kraj pochodzenia:…………………

| lp | Wymagane Parametry urządzenia | parametr Oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2010 - 2011 |  |
| 2 | Sprzęt fabrycznie nowy |  |
| 3 | Wymagany okres gwarancji 36 miesięcy |  |
| 4 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostępny 24 godz., 7 dni w tygodniu |  |
| 5 | Czas reakcji serwisu 24 godz. |  |
| 6 | Dostępność serwisu i części zamiennych przez 10 lat od zakupu |  |
| 7 | Zasilanie sieciowe 230V/50Hz |  |
| 8 | Awaryjne podtrzymanie pracy urządzenia przy braku zasilania sieciowego na min. 90 min |  |
| 9 | Ekran monitora płaski LCD dotykowy, aktywna matryca TFT, przekątna min. 10,4 cala |  |
| 10 | Kolorowy wyświetlacz z opcją wieszaka na łóżko |  |
| 11 | Waga monitora poniżej 6,3 kg |  |
| 12 | Możliwość aktualizacji i rozbudowy oprogramowania |  |
| 13 | Kompatybilny z urządzeniami innych producentów, możliwość pracy w sieci |  |
| 14 | Funkcja nadzoru zdarzeń i przeglądania alarmów |  |
| 15 | Możliwość wyciszenia alarmów . |  |
| 16 | Możliwość ustawienia głośności sygnału alarmowego i sygnału pulsu – co najmniej 3 stopnie |  |
| 17 | Wszystkie tory pomiarowe wyposażone w alarmy wartości minimalnej i max. oraz alarm niesprawności toru pomiarowego |  |
| 18 | Możliwość konfiguracji ekranu |  |
| 19 | Zapis równocześnie co najmniej 4 krzywych z zapamiętywaniem zdarzeń z co najmniej 2 godz. |  |
| 20 | Oprogramowanie użytkowe w j. polskim |  |
| 21 | Instrukcja obsługi w j. polskim |  |
|  | Wymagane opcje pomiarowe monitora: | X |
| 1 | EKG - rejestracja 3 odprowadzeniowa I, II, III, Al, aVR ,aVF - oznaczenie kolorów elektrod wg. standardu europejskiego |  |
| 2 | Automatyczne rozpoznawanie stymulacji serca |  |
| 3 | Pomiar częstości pracy serca, zakres pomiarowy od 30-250 min |  |
| 4 | SATURACJA - pomiar saturacji |  |
| 5 | Wyświetlanie częstości pulsu |  |
| 6 | Wskaźnik jakości sygnału SpO2 |  |
| 7 | Dźwięk sygnalizujący wykrycie pulsu o zmiennej charakterystyce zależnej od wartości saturacji |  |
| 8 | Czujnik pomiarowy dla dorosłych na palec i na ucho |  |
| 9 | Ustawienie granic alarmowych saturacji oraz częstości pulsu |  |
| 10 | NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA KRWI - wyświetlanie ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego |  |
| 11 | Ustawienie granic alarmowych ciśnienia |  |
| 12 | Zakres pomiarowy min. 40-250 mmHg |  |
| 13 | Tryb pracy ręczny i automatyczny, przedziały czasowe pomiaru co najmniej od 5-120 min. |  |
| 14 | Zestaw mankietów bezlateksowych - rozmiar duży dla dorosłych (1 szt.), średni (1 szt.) i mały dla dorosłych (1 szt.) |  |
| 15 | Przewód łączący mankiet z monitorem o długości min. 2 m |  |

1. Wartość netto zadania:……...…………….…………………………………...zł

2. Wartość netto słownie:……..……………………………………………………………..zł

3. VAT %.........  tj..……………zł

4. VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto zadania:……………..……..………………………….………zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

7. Termin płatności: 30 dni

8. Termin realizacji : Do 31.10 20011

Zadanie nr 2 - ŁÓŻKO REHABILITACYJNE - 12 szt.

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane.

Typ, nazwa:………………………

Rok produkcji:……………………

Kraj pochodzenia:……………….

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | parametr Oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary leża 2000 x 900 mm |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne 2130 x 950 mm |  |
| 3 | Wysokość leża 550 mm |  |
| 4 | Kąt odchylenia oparcia pleców 0-700 |  |
| 5 | Kąt odchylenia oparcia uda 0-450 |  |
| 6 | Konstrukcja wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne |  |
| 7 | Leże czterosegmentowe, wypełnione kratką stalową |  |
| 8 | Regulacja segmentu oparcia pleców i uda dokonywana dźwignią umieszczoną pod leżem przy pomocy sprężyn gazowych |  |
| 9 | Sekcja podudzia regulowana ręcznie systemem zapadkowym |  |
| 10 | Szczyty łóżka wykonane z rur pokrytych powłoką niklowo-chromową, wypełnione wkładem z płyty tworzywowej, wodoodpornej, dwustronnie laminowanej |  |
| 11 | Układ jezdny stanowią cztery koła, co najmniej dwa blokowane indywidualnie |  |
| 12 | Przed uderzeniami i uszkodzeniami łóżko zabezpieczone krążkami odbojowymi oraz listwami ochronnymi |  |

1. Wartość netto zadania:……...…………….…………………………………...zł

2. Wartość netto słownie:……..……………………………………………………………..zł

3. VAT %.........  tj..……………zł

4. VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto zadania:……………..……..………………………….………zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

7. Termin płatności: 30 dni

8. Termin realizacji: Do 31.10 20011

9. Okres gwarancji:………………

Zadanie nr 3 - APARAT EKG - 1 szt.

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane.

Typ, nazwa:……………

Rok produkcji:……………………..

Kraj pochodzenia:…………………

| Lp. | wymagane parametry techniczne | parametr Oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sygnał EKG - 12 odprowadzeń standardowych |  |
| 2 | Wydruk w trybie 3, 6, 12 kanałów |  |
| 3 | Automatyczna analiza i interpretacja zapisu |  |
| 4 | Prezentacja 12 odprowadzeń EKG na wyświetlaczu |  |
| 5 | Klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca wprowadzenie danych pacjenta |  |
| 6 | Praca w trybie Auto lub Manuał |  |
| 7 | Detekcja stymulatora serca |  |
| 8 | Wyświetlacz graficzny, prezentacja 12 odprowadzeń EKG |  |
| 9 | Szerokość papieru 112mm. |  |
| 10 | Zasilanie sieciowo - akumulatorowe, pojemność akumulatora umożliwiająca wykonanie co najmniej 60 badań |  |
| 11 | Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego |  |
| 12 | W wyposażeniu wózek jezdny |  |

1. Wartość netto zadania:……...…………….…………………………………...zł

2. Wartość netto słownie:……..……………………………………………………………..zł

3. VAT %.........  tj..……………zł

4. VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto zadania:……………..……..………………………….………zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

7. Termin płatności: 30 dni

8. Termin realizacji: Do 31.10 20011

9. Okres gwarancji:…………

Zadanie nr 4 - SSAK ELEKTRYCZNY JEDNOZBIORNIKOWY - 1 szt.

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane.

Typ, nazwa aparatury:……………

Rok produkcji:……………………..

Kraj pochodzenia:…………………

| Lp. | PARAMETRY URZĄDZENIA | parametr Oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2011 rok |  |
| 2 | Przepływ minimalny: 37- 41ml\min. |  |
| 3 | Przepływ maksymalny: 45- 52ml\min. |  |
| 4 | Maksymalne podciśnienie 92-93 kPa |  |
| 5 | Regulacja siły ssania |  |
| 6 | Wymiary maksymalne (dł. x szer. x wys.) 53x25x40 cm |  |
| 7 | Masa maksymalna: 9,5-10 kg |  |
| 8 | Głośność maksymalnie 45 dB |  |
| 9 | Zasilanie sieciowe: 220-240V, 50-60 Hz |  |
| 10 | Przewód zasilający: min. 4 m |  |
| 11 | Praca ciągła: 24 godz.\dobę |  |
| 12 | Wyposażenie: - zbiornik zabezpieczający - zbiorniki 1 l z pokrywą - komplet przewodów (węży) - przewód zasilający - filtry bakteryjny - wózek jezdny z koszem - zbiornik do odkładania kateterów |  |

1. Wartość netto zadania:……...…………….…………………………………...zł

2. Wartość netto słownie:……..……………………………………………………………..zł

3. VAT %.........  tj..……………zł

4. VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto zadania:……………..……..………………………….………zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

7. Termin płatności: 30 dni

8. Termin realizacji: Do 31.10 20011

9. Okres gwarancji:………..

Zadanie nr 5 - SYSTEM OGRZEWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH - CIEPLARKA

MOBILNA -1 szt.

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane.

Typ, nazwa aparatury:……………

Rok produkcji:……………………..

Kraj pochodzenia:…………………

| lp. | Parametry techniczne | parametr Oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie mobilne, umożliwiające łatwy i bezproblemowy transport - wyposażony w 4 kółka, hamulce przynajmniej na 2 kółkach |  |
| 2 | Urządzenie pracujące przy zakresie napięć 220 do 230V oraz 50 do 60 Hz |  |
| 3 | Panel kontrolny LED |  |
| 4 | Panel kontrolny pokazujący temperaturę rzeczywistą lub wybraną. |  |
| 5 | Alarm optyczny włączający się przy niedomkniętej szufladzie |  |
| 6 | Alarm akustyczny włączający się po 30 sekundach przy niedomkniętej szufladzie |  |
| 7 | Automatycznie domykające się szuflady |  |
| 8 | Ogrzewacz z dwoma szufladami grzewczymi, mogącymi zmieścić łącznie 40 butelek o pojemności 500 ml |  |
| 9 | Ustawialny zakres temperatur od 25°C do 42°C |  |
| 10 | Obudowa z płyt izolacyjnych pokrytych tworzywem sztucznym |  |
| 11 | Urządzenie pracujące bez przerwy |  |
| 12 | Waga urządzenia 40 kg (+/- 3kg) |  |
| 13 | Wymiary urządzenia szer/głęb/wys/ 350/634/823 mm (+/- 15mm) |  |
| 14 | Uchwyt do transportu |  |
| 15 | Alarm wizualny i dźwiękowy w przypadku przegrzania |  |
| 16 | Tryb stand by |  |
| 17 | Rok produkcji 2011 |  |
| 18 | Okres gwarancji min. 12 m-cy |  |

1. Wartość netto zadania:……...…………….…………………………………...zł

2. Wartość netto słownie:……..……………………………………………………………..zł

3. VAT %.........  tj..……………zł

4. VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto zadania:……………..……..………………………….………zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

7. Termin płatności: 30 dni

8. Termin realizacji: Do 31.10 20011

Zadanie nr 6 - SSAK ELEKTRYCZNY - 1 szt.

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane.

Typ, nazwa aparatury:……………

Rok produkcji:……………………..

Kraj pochodzenia:…………………

| lp | Wymagane parametry | parametr Oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2011 |  |
| 2 | Przepływ min. 30 l/min |  |
| 3 | Praca ciągła 24 godz./dobę |  |
| 4 | Regulacja siły ssania |  |
| 5 | Masa < 10 kg |  |
| 6 | Zasilane sieciowe 230 V, 50 - 60 Hz |  |
| 7 | Przewód zasilający min. 4 mb |  |
| 8 | Wyposażenie: sterownik nożny zbiorniki z tworzywa nietłukącego nadający się do dezynfekcji i sterylizacji komplet przewodów filtr bakteryjny - wkłady wymienne j. u. do zbiorników na odsysaną wydzielinę - 50 sztuk do każdego ssaka wózek jezdny z kosztem na katetery |  |

1. Wartość netto zadania:……...…………….…………………………………...zł

2. Wartość netto słownie:……..……………………………………………………………..zł

3. VAT %.........  tj..……………zł

4. VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto zadania:……………..……..………………………….………zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

7. Termin płatności: 30 dni

8. Termin realizacji: Do 31.10 20011

9. Okres gwarancji:…………..

Zadanie nr 7 - ELEKTRONICZNA WAGA DLA CHORYCH - 2 szt.

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane.

Typ, nazwa aparatury:……………

Rok produkcji:……………………..

Kraj pochodzenia:…………………

| LP | Wymagane parametry | parametr Oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Waga elektroniczna kolumnowa |  |
| 2 | Antypoślizgowa powierzchnia platformy |  |
| 3 | Rolki transportowe |  |
| 4 | Funkcja BMI |  |
| 5 | Funkcje TARA, HOLD, automatyczne wyłączanie |  |
| 6 | Nośność 200 kg |  |
| 7 | Wzrostomierz 220cm |  |
| 8 | Zasilacz |  |

1. Wartość netto zadania:……...…………….…………………………………...zł

2. Wartość netto słownie:……..……………………………………………………………..zł

3. VAT %.........  tj..……………zł

4. VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto zadania:……………..……..………………………….………zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

7. Termin płatności: 30 dni

8. Termin realizacji : Do 31.10 20011

9. Okres gwarancji:………….

Zadanie nr 8 - DEFIBRYLATOR - 1 szt.

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane.

Typ, nazwa aparatury:……………

Rok produkcji:……………………..

Kraj pochodzenia:…………………

| LP | Wymagane parametry | parametr Oferowany |
| --- | --- | --- |
| I | Rok produkcji: 2011 rok |  |
| II | Zasilanie |  |
| 1 | Urządzenie zasilane jest prądem zmiennym 230 V 50 Hz |  |
| 2 | Akumulator wewnętrzny Ni MH pozwalający na pracę monitora min 120 minut, dostarcza max 10 wyładowań po 360 J |  |
| III | Waga |  |
| 1 | W pełni wyposażony aport max 7 kg |  |
| IV | Wyświetlacz |  |
| 1 | Wyświetlacz :kolorowe aktywne matryce TFT, LCD nie mniej niż 5 cali |  |
| V | Ekg |  |
| 1 | Zapis Ekg co najmniej 3 elektrody |  |
| 2 | Zakres wartości liczbowych akcji serca 20-350 |  |
| 3 | Zakres wskazań czujnika częstości saturacji 50-100% |  |
| 4 | Technologie SpO2 Msimo SET |  |
| VI | Stymulacja |  |
| 1 | Tryb stymulacji m żądanie i asynchroniczny |  |
| 2 | Częstość stymulacji 40- 170 imp/min |  |
| 3 | Prąd stymulacji 0-200 mA |  |
| VII | Defibrylacja |  |
| 1 | Ręczna i automatyczna |  |
| 2 | Defibrylacja synchroniczna-kar diowersja |  |
| 3 | Dwufazowa odcięta folia wykładnicza |  |
|  | Energia defibrylacji – 2 - 360 J |  |
| 4 | Czas ładowania 200 J przez 4 s, 360 J przez 7 s |  |
| VIII | Zapis zdarzeń krytycznych |  |
| IX | Alarmy |  |
| 1 | Szybkie ustawianie - włącza dane dla wszystkich monitorowanych parametrów |  |
| 2 | Alarm VF\VT - włącza ciągłe monitorowanie po uruchomieniu aparatu |  |
| X | Drukarki |  |
| 1 | Rozmiar papieru nie mniej niż 50 mm |  |
| 2 | Szybkość drukowania 25 mm/s |  |
| XI | Wyposażenie |  |
| 1 | Kompletne bez konieczności dodatkowych zakupów ze strony Zamawiającego |  |
| 2 | Kardiomonitor - Defibryaltor |  |
| 3 | Łyżki twarde do defibrylacji dla dorosłych i dzieci |  |
| 4 | Instrukcja obsługi |  |
| 5 | Czujnik SpO2 - klips dla dorosłych - 2 szt |  |
| 6 | Szkolenie u Użytkownika |  |
| 7 | Po pierwszym roku użytkowania 1 nieodpłatny przegląd gwarancyjny |  |
| 8 | Okres gwarancji 36 miesięcy. |  |

1. Wartość netto zadania:……...…………….…………………………………...zł

2. Wartość netto słownie:……..……………………………………………………………..zł

3. VAT %.........  tj..……………zł

4. VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto zadania:……………..……..………………………….………zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

7. Termin płatności: 30 dni

8. Termin realizacji: Do 31.10 20011

Zadanie nr 9 - WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH LEŻĄCYCH - 2 szt.

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane.

Typ, nazwa aparatury:……………

Rok produkcji:……………………..

Kraj pochodzenia:…………………

| LP | Wymagane parametry | parametr Oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Leże z przesuwem wdłużnym |  |
| 2 | Segmenty leża łamane do pozycji siedzącej; kąt odchylenia oparcia pleców -700; uda -300. |  |
| 3 | Kolumny hydrauliczne do regulacji wysokości |  |
| 4 | Możliwość uzyskania pozycji Trandelenburga i anty-Trandelenburga |  |
| 5 | Poręcze boczne chromowane |  |
| 6 | Taca na kasetę RTG |  |
| 7 | Pojemnik, pasy na butlę z tlenem |  |
| 8 | Wieszaki na podłączone kroplówki |  |
| 9 | Blokada kół |  |
| 10 | Kosz na drobiazgi |  |

1. Wartość netto zadania:……...…………….…………………………………...zł

2. Wartość netto słownie:……..……………………………………………………………..zł

3. VAT %.........  tj..……………zł

4. VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto zadania:……………..……..………………………….………zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

7. Termin płatności: 30 dni

8. Termin realizacji zamówienia: Do 31.10 20011

9. Okres gwarancji:………………………..

Zadanie nr 10 - WIRÓWKA LABORATORYJNA - 1 szt.

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane.

Typ, nazwa aparatury:……………

Rok produkcji:……………………..

Kraj pochodzenia:…………………

| lp | Wymagane parametry | parametr Oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zasilanie 220-230 V 50/60 Hz |  |
| 2 | Pojemność nie mniejsza niż 800 ml |  |
| 3 | Maksymalne obroty nie mniejsze niż 4300 obr/min |  |
| 4 | Czas wirowania 1-99 min |  |
| 5 | Poziom hałasu nie większy niż 68 db |  |
| 6 | Mikroprocesora kontrola prędkości, temperatury i czasu zapewniająca powtarzalność wyników badań |  |
| 7 | Cyfrowy odczyt prędkości, czasu i względnej siły odśrodkowej na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym LCD |  |
| 8 | Wirnik kątowy 24x15/10ml kompletny z pojemnikami i wkładkami redukcyjnymi umożliwiającymi wirowanie probówek o poj. 7 ml lub probówki o poj. 5 ml / kąt 30° |  |
| 9 | System blokujący otwarcie pokrywy w czasie wirowania |  |
| 10 | Wskaźnik nie wyważenia rotora |  |
| 11 | Co najmniej jeden zamek bezpieczeństwa z funkcją samo domykania |  |
| 12 | Zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy w czasie wirowania |  |
| 13 | Zabezpieczenie przed uruchomieniem wirówki przy otwartej pokrywie |  |
| 14 | Ważna autoryzacja producenta na serwis oferowanych wirówek. (dołączona do oferty). |  |
| 15 | Oryginalny folder producenta lub oryginalna instrukcja obsługi wirówki jako dokumenty potwierdzające wymagane parametry urządzenia (dołączone do oferty) |  |
| 16 | Waga wirówki nie większa niż 50 kg. |  |

1. Wartość netto zadania:……...…………….…………………………………...zł

2. Wartość netto słownie:……..……………………………………………………………..zł

3. VAT %.........  tj..……………zł

4. VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto zadania:……………..……..………………………….………zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

7. Termin płatności: 30 dni

8. Termin realizacji: Do 31.10 20011

9. Okres gwarancji:………………………..

Zadanie nr 11 -  URZĄDZENIE DO DIAGNOSTYKI I TERAPII SERCA Z WYKORZYSTANIEM STYMULACJI SERCA PROWADZONEJ DROGĄ PRZEZPRZEŁYKOWĄ LUB NIEINWAZYJNĄ PRZEZSKÓRNĄ - 1 szt.

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane.

Typ, nazwa aparatury:……………

Rok produkcji:……………………..

Kraj pochodzenia:…………………

| LP | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Oferowany PARAMETR |
| --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość prowadzenia diagnostyki i terapii serca z wykorzystaniem nieinwazyjnej przezskórnej lub przezprzełykowej stymulacji | Tak |
| Możliwość wykorzystania stymulacji przezskórnej do: |
| 2 | Umiarowienia tachykardii komorowej |  |
| 3 | Czasowego podtrzymania rytmu serca chorych z głęboką bradykardią lub asystolią |  |
| 4 | Stymulacyjnej oceny rezerwy wieńcowej |  |
| 5 | Zabezpieczenia testu masażu zatoki szyjnej |  |
| 6 | Pomiaru czasu refrakcji komór |  |
| Możliwość wykorzystania stymulacji przezprzełykowej do: |
| 7 | Umiarowienia arytmii nadkomorowych |  |
| 8 | Stymulacyjnej oceny rezerwy wieńcowej |  |
| 9 | Pomiaru maksymalnej częstości przewodzenia A-V |  |
| 10 | Oceny sprawności węzła zatokowego |  |
| 11 | Zabezpieczenia testu masażu zatoki szyjnej |  |
| 12 | Pomiaru czasu przewodzenia S-A |  |
| 13 | Wyzwalania i umiarawiania szybkich dysrytmii serca w celach diagnostycznych |  |
| 14 | Czasowego podtrzymania właściwego rytmu serca u chorych z bradykardią spowodowaną dysfunkcją węzła zatokowego |  |
| Pozostałe funkcje i cechy urządzenia |
| 15 | Urządzenie wyposażone w tor akwizycji 12 odprowadzeń EKG powierzchniowego oraz przebiegów EKG i ICG z elektrody przełykowej | Tak |
| 16 | Możliwość zastosowania 10-godzinnej pamięć typu FLASH dla wszystkich 14 rejestrowanych przebiegów | Tak |
| 17 | Urządzenie wyposażone w kolorowy monitor ze sterowaniem dotykowym i pokrętłem nawigacyjnym, umożliwiającym sterowanie urządzeniem i ciągłą prezentację 3 wybranych z 14 rejestrowanych przebiegów | Tak |
| 18 | Stymulacja ratunkowa - EMERGENCY z wykorzystaniem stymulacji przezskórnej lub przezprzełykowej z podziałem na typy: bradykardią lub tachykardia |  |
| 19 | Możliwość prowadzenia badania w każdych warunkach (np. przy łóżku pacjenta), dzięki integracji w jednym urządzeniu: kardiostymulatora przezprzełykowego i nieinwazyjnego przezskórnego, kardiografu impedancyjnego, toru akwizycji i nieulotnej pamięci przebiegów (EKG, ICG) oraz monitora wielofunkcyjnego | Tak |
| 20 | Możliwość oceny kierunku zmian pojemności wyrzutowej serca metodą kardiografii impedancyjnej, w trakcie stymulacyjnego testu rezerwy wieńcowej lub symulowanego stymulacją częstoskurczu | Tak |
| 21 | Współpraca z dowolnym elektrokardiografem analogowym lub cyfrowym i zapewnienie czytelnych zapisów w czasie prowadzonej stymulacji | Tak |
| 22 | Wysoka jakość rejestrowanych i udostępnianych przebiegów (EKG, ICG), poprzez eliminację artefaktów od impulsów kardiostymulatora | Tak |
| 23 | Napięcie zasilania 90 - 240 V, 50 Hz, < 40 VA | Tak |
| 24 | Gwarancja min 24 miesiące | Tak/opisać |
| 25 | Autoryzowany serwis gwarancyjny | Tak/opisać |

1. Wartość netto zadania:……...…………….…………………………………...zł

2. Wartość netto słownie:……..……………………………………………………………..zł

3. VAT %.........  tj..……………zł

4. VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto zadania:……………..……..………………………….………zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

7. Termin płatności: 30 dni

8. Termin realizacji: Do 31.10 20011

Zadanie nr 12 - APARAT DO KRIOTERAPII - 2 szt.

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane.

Typ, nazwa aparatury:……………

Rok produkcji:……………………..

Kraj pochodzenia:…………………

| lp | Wymagane parametry | Oferowany PARAMETR |
| --- | --- | --- |
| 1 | Czynnik chłodniczy: ciekły azot (LN2) |  |
| 2 | Objętość zbiornika: 50 - 60 litrów |  |
| 3 | Temperatura strumienia gazu: -160°C (przy wylocie dyszy) |  |
| 4 | Regulacja intensywności nadmuchu |  |
| 5 | Zużycie ciekłego azotu: od 0,08 do 0,1 kg/min. |  |
| 6 | Liczba zabiegów przy zużyciu jednego zbiornika ciekłego azotu 100 - 200 (dla średniego czasu zabiegu = 3 min) |  |
| 7 | Zasilanie: 220 V/50 Hz |  |
| 8 | Częstotliwość: 50 Hz |  |
| 9 | Bezpiecznik: 3,15 WTA |  |
| 10 | Klasa ochronności: I |  |
| 11 | Poziom zakłóceń: N |  |
| 12 | Typ ochrony: B |  |
| 13 | Masa urządzenia: 15 - 30 kg (bez azotu) |  |
| 14 | Wymiary (szer./wys./dług.) około: 500/1000/ 500 mm |  |
| 15 | Certyfikat WE zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG - załączyć do oferty |  |

1. Wartość netto zadania:……...…………….…………………………………...zł

2. Wartość netto słownie:……..……………………………………………………………..zł

3. VAT %.........  tj..……………zł

4. VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto zadania:……………..……..………………………….………zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

7. Termin płatności: 30 dni

8. Termin realizacji: Do 31.10 20011

9. Okres gwarancji:……………………

Zadanie nr 13 -  ULTRASONOGRAF PRZEZNACZONY DO BADANIA PŁYNÓW OPŁUCNOWYCH - 1 szt.

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane.

Typ, nazwa aparatury:……………

Rok produkcji:……………………..

Kraj pochodzenia:…………………

| Lp. | Parametry graniczne aparatury | Oferowany PARAMETR |
| --- | --- | --- |
| 1 | Napięcie zasilania 230[V] 50[Hz] |  |
| 2 | Przenośny lub przewoźny aparat USG, w pełni cyfrowy system obrazowania - aparat fabrycznie nowy |  |
| 3 | Tryb obrazowania: B, B/B, 4B, B/M, M |  |
| 4 | Głębokość skanowania min. 25 cm |  |
| 5 | Monitor o przekątnej minimum 10" bez przeplotu " |  |
| 6 | W standardzie minimum 2 aktywne porty na głowice przełączane elektronicznie z pulpitu aparatu |  |
| 7 | Obrazowanie harmoniczne z min. dwoma częstotliwościami pracy do wyboru |  |
| 8 | Minimum 6-cio stopniowa regulacja TGC |  |
| 9 | Przerzucanie obrazu: góra/dół, prawo/lewo |  |
| 10 | Zoom lokalny w obrazie rzeczywistym i zamrożonym |  |
| 11 | Skala szarości dla B-mode min. 15 stopni |  |
| 12 | Archiwum obrazów możliwych do zapamiętania w pamięci aparatu USG: min. 700 ujęć |  |
| 13 | Pamięć CINE: min. 512 klatek w trybie B mode oraz min. 20 sekund w trybie M mode |  |
| 14 | Minimalny zakres trybów badania: jama brzuszna, kardiologia, ginekologia, położnictwo, urologia, ortopedia, małe narządy, nagłe wypadki |  |
| 15 | Możliwość wyboru szczegółowych znaczników ciała, przyporządkowanych do kategorii badania |  |
| 16 | Pomiary: odległości, obwodu, powierzchni, objętości, kąta |  |
| 17 | Oprogramowanie: położnictwo, ginekologia, kardiologia, urologia, ortopedia |  |
| 18 | Oddzielne pomiary położnicze dla każdego z płodów w przypadku ciąży mnogiej - dla min 3 płodów |  |
| 19 | Gniazdo: 3 porty USB, VGA. RS-232, złącze zdalnego sterowania, wyjście video . |  |
| 20 | Głowica convex 2.0/3.5/4.5/5.0 MHz (+/- 0,5 MHz) |  |
| 21 | Stolik jezdny dedykowany do danego aparatu USG na kółkach ułatwiający łatwe przemieszczanie |  |
| 22 | Możliwość podłączenia yideoprintera czarno-białego |  |
| 23 | Aparat wyposażony w podświetlany panel z klawiszami funkcyjnymi |  |
| 24 | Maksymalna waga aparatu do 9 kg +/-1 kg |  |
| 25 | Możliwość podłączenia głowicy wieloczęstotliwościowej liniowej o częstotliwości od 5 MHz do 10 MHz (+/-1 MHz) |  |
| 26 | Możliwość podłączenia głowicy wieloczęstotliwościowej typu micro-convex o częstotliwości od 2 MHz do 6 MHz (+/-1 MHz) |  |
| 27 | Możliwość podłączenia głowicy wieloczęstotliwościowej typu endokavitarna o częstotliwości od 5 MHz do lOMHz (+/-1 MHz) |  |
| 28 | Możliwość rozbudowy aparatu o przystawki biopsyjne do oferowanych głowic |  |
| 29 | Możliwość rozbudowy aparatu o wodoodporny przełącznik nożny |  |
| 30 | Możliwość rozbudowy aparatu o dedykowaną torbę do transportu i przechowywania aparatu wyposażoną w kółka jezdne oraz regulowaną wysokość pałąka |  |
|  | INNE | X |
| 1 | Certyfikaty CE |  |
| 2 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych |  |
| 3 | Pełna oraz skrócona instrukcja obsługi w języku polskim w wersji wydruku na papierze - załączyć do oferty |  |
| 4 | Szkolenia dla pracowników w zakresie obsługi zaoferowanego sprzętu |  |
| 5 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

1. Wartość netto zadania:……...…………….…………………………………...zł

2. Wartość netto słownie:……..……………………………………………………………..zł

3. VAT %.........  tj..……………zł

4. VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto zadania:……………..……..………………………….………zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

7. Termin płatności: 30 dni

8. Termin realizacji: Do 31.10 20011

Zadanie nr 14 - PODNOŚNIK JEZDNY DO PRZEMIESZCZANIA PACJENTÓW - 1 szt.

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane.

Typ, nazwa aparatury:……………

Rok produkcji:……………………..

Kraj pochodzenia:…………………

| LP | Wymagane parametry | Oferowany PARAMETR |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podnoszenie i opuszczanie pacjenta odbywa się za pomocą pilota (z przewodem) |  |
| 2 | Zmiana rozstawu ramion jezdnych odbywa się za pomocą napędu lub dźwigni nożnej |  |
| 3 | Blokowanie dźwignie w 4-ech pozycjach (aby zapewnić optymalny rozstaw ramion w zależności od warunków pracy podnośnika) |  |
| 4 | Każde z kół blokuje się oddzielnie |  |
| 5 | Możliwość pracy przy pomocy akumulatora |  |
| 6 | Doładowywanie akumulatora nie wymaga wymontowania z urządzenia |  |
| 7 | Istnieje możliwość podnoszenia pacjenta w pozycji leżącej |  |
|  | Parametry techniczne: | X |
| 8 | Rozstaw kół 610-650mm |  |
| 9 | Pozycja rozłożona 1180-1430mm |  |
| 10 | Długość ramienia jezdnego 1190-1260mm |  |
| 11 | Średnica kół 135 mm |  |
| 12 | Wysokość podnośnika 1260-1420mm |  |
| 13 | Maksymalna pozycja ramienia od podłoża 2050-2090mm |  |
| 14 | Minimalna pozycja ramienia od podłoża 610-680mm |  |
| 15 | Waga podnośnika: 45-50kg |  |
| 16 | Dopuszczalne obciążenie:175kg |  |
|  | Wyposażenie: | X |
| 17 | -siedzisko |  |
| 18 | -orczyk |  |
| 19 | -ładowarka do akumulatora |  |
| 20 | -podpórka pod kolana z zapinanym pasem |  |
| 21 | -podnóżek |  |

1. Wartość netto zadania:……...…………….…………………………………...zł

2. Wartość netto słownie:……..……………………………………………………………..zł

3. VAT %.........  tj..……………zł

4. VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto zadania:……………..……..………………………….………zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

7. Termin płatności: 30 dni

8. Termin realizacji: Do 31.10 20011

9. Okres gwarancji:……………………

Zadanie nr 15 - SUSZARKA - STERYLIZATOR LABORATORYJNY - 1 szt.

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane.

Typ, nazwa aparatury:……………

Rok produkcji:……………………..

Kraj pochodzenia:…………………

| lp | PARAMETRY | Oferowany PARAMETR |
| --- | --- | --- |
| 1 | Suszarka / sterylizator przeznaczony do pracy w aptece, do przeprowadzania procesu sterylizacji podłoży maściowych (wazeliny, parafiny) i substancji chemicznych odpornych na działanie wysokiej temperatury. (Należy załączyć do oferty instrukcję użytkownika w języku polskim potwierdzającą możliwość zastosowania) | Tak |
| 2 | Mikroprocesorowy system sterowania. Zakres pracy: minimum 60°C do 250°C. Płynna regulacja temperatury o min 1°C. Dokładność odczytu temperatury +/-0,1°C. Stabilność temperatury w punkcie pomiarowym +/-0,2°C |  |
| 3 | Pojemność wewnętrzna minimum 33 litrów maksimum 45 litrów |  |
| 4 | Wnętrze wykonane ze stali kwasoodpornej. Minimum dwie wyjmowane półki z możliwością regulacji na min. 3 poziomach. Dodatkowo możliwość sterylizacji na dnie suszarki. | Tak |
| 5 | Grawitacyjny obieg powietrza. | Tak |
| 6 | Urządzenie posiada kominki wentylacyjne i alarm o otwarciu kominków w trakcie procesu sterylizacji. | Tak |
| 7 | Regulacja czasu pracy w zakresie minimum 5 minut - 360 minut. Możliwość ustawienia czas z dokładnością do 1 minuty. Dźwiękowa sygnalizacja końca pracy. |  |
| 8 | Możliwość zaprogramowania dowolnego czasu pracy i dowolnej temperatury sterylizacji. | Tak |
| 9 | Elektroniczny wyświetlacz czasu pracy, temperatury pracy i temperatury nastawionej. | Tak |
| 10 | Możliwość ustawienia alarmu wskazującego przekroczenie nastawionej temperatury. | Tak |
| 11 | Masa urządzenia nie przekraczająca 40kg |  |
| 12 | Zasilanie 230 V | Tak |
| 13 | Dołączone dwie puszki sterylizacyjne o wymiarach wysokość 50mm +/-5mm i szerokości 200mm +/-20mm, oraz wysokości 100mm +/-5mm i szerokości 300mm +/-30mm | Tak |
| 14 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, data produkcji 2011. Nie może pochodzić z wystaw, ekspozycji itp. | Tak |
| 15 | Urządzenie posiada certyfikat CE. Skuteczność sterylizacji potwierdzona świadectwem PZH. (Kopię załączyć do oferty) | Tak, |
| 16 | Instalacja u Zamawiającego przez autoryzowany serwis lub dystrybutora -koszt w cenie komory | Tak |
| 17 | Jeżeli urządzenie zostało wyprodukowane poza granicą Polski należy dostarczyć kopię upoważnienia producenta dla Wykonawcy do dystrybucji oferowanego urządzenia na terenie Polski. Wskazanie autoryzowanego przez producenta serwisu świadczącego usługi na terenie Polski - dostarczyć kopię upoważnienia wystawionego przez producenta. | Tak, podać adres, kontakt do serwisu. |
| 18 | Dołączony katalog, specyfikacja techniczna i instrukcja użytkownika w języku polskim umożliwiające sprawdzenie parametrów urządzenia z wymogami SIWZ. | Tak |
| 19 | Gwarancja 24 miesiące - pisemna. | Tak |

1. Wartość netto zadania:……...…………….…………………………………...zł

2. Wartość netto słownie:……..……………………………………………………………..zł

3. VAT %.........  tj..……………zł

4. VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto zadania:……………..……..………………………….………zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

7. Termin płatności: 30 dni

8. Termin realizacji: Do 31.10 20011

Zadanie nr 16 - KAMERA ENDOSKOPOWA - 1 szt.

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane.

Typ, nazwa aparatury:……………

Rok produkcji:……………………..

Kraj pochodzenia:…………………

| L.P. | Parametry i warunki graniczne | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Medyczna kamera endoskopowa pracująca w standardzie pełnego HDTV (1080p) |  |
| 2 | Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki CCD o proporcjach boków 16:9 |  |
| 3 | Rozdzielczość przetwornika CCD 1920 x 1080 pikseli |  |
| 4 | Skanowane progresywne 50 Hz |  |
| 5 | Konstrukcja głowicy kamer umożliwiająca połączenie ze standardowymi optykami endoskopowymi |  |
| 6 | Głowica kamery wyposażona w min. 2 programowalne przyciski |  |
| 7 | Zintegrowany w głowicy kamery zoom optyczny umożliwiający utrzymanie stałej ostrości (bez konieczności korekty ustawienia pierścienia ostrości) przy zmianie ustawienia pierścienia zoom’u |  |
| 8 | Sterownik kamery wyposażony w 2 wyjścia DVI przesyłające sygnał wideo w rozdzielczości 1920 x 1080 ze skanowaniem progresywnym |  |
| 9 | Sterownik kamery wyposażony w wyjścia analogowe RGB, S-Video, Composite Video |  |
| 10 | Możliwość rozbudowy urządzenia o wyjścia cyfrowe DV i SDI |  |
| 11 | Wyjście na monitor kompatybilne z monitorem EIZO RadiForce R22 Dual Haed |  |

1. Wartość netto zadania:……...…………….…………………………………...zł

2. Wartość netto słownie:……..……………………………………………………………..zł

3. VAT %.........  tj..……………zł

4. VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto zadania:……………..……..………………………….………zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

7. Termin płatności: 30 dni

8. Termin realizacji: Do 31.10 20011

9. Okres gwarancji:……………………

Zadanie nr 17 - RESEKTOSKOP MONOPOLARNY - 1 kpl.

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane.

Typ, nazwa aparatury:……………

Rok produkcji:……………………..

Kraj pochodzenia:…………………

| LP. | OPIS ZESTAWU | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Element pracujący aktywny, mocowanie elektrod z podwójnym prowadnikiem - 1 szt. |  |
| 2 | Płaszcz wewnętrzny i zewnętrzny resektoskopu obrotowego, przepływowego 26 Charr. - 1 szt. |  |
| 3 | Kabel łączący resektoskop z diatermią mocowany z dołu - 1 szt. |  |
| 4 | Elektroda pętlowa, 24Fr. - 5 szt. |  |
| 5 | Elektroda kulkowa duża, 24 Fr. - 1 szt. |  |
| 6 | Optyka 30 stopni autoklawalna - 1 szt. |  |
| 7 | Kompatybilny ze sprzętem f-my STORZ |  |

1. Wartość netto zadania:……...…………….…………………………………...zł

2. Wartość netto słownie:……..……………………………………………………………..zł

3. VAT %.........  tj..……………zł

4. VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto zadania:……………..……..………………………….………zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

7. Termin płatności: 30 dni

8. Termin realizacji: Do 31.10 20011

9. Okres gwarancji:……………………

Zadanie nr 18- URETROTOM OPTYCZNY  Z OPTYKĄ O0 -  1 kpl.

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane.

Typ, nazwa aparatury:……………

Rok produkcji:……………………..

Kraj pochodzenia:…………………

| LP. | OPIS ZESTAWU | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płaszcz zewnętrzny uretrotomu 22 Fr. z obturatorem - 1 szt. |  |
| 2 | Dodatkowy płaszcz uretrotomu, otwarty z boku - 1 szt. |  |
| 3 | Nóż zimny do uretrotomu, okrągły, z otworem na drut prowadzący - 2 szt. |  |
| 4 | Element pracujący uretrotomu bezprądowy - 1 szt. |  |
| 5 | Kompatybilny ze sprzętem f-my STORZ |  |

1. Wartość netto zadania:……...…………….…………………………………...zł

2. Wartość netto słownie:……..……………………………………………………………..zł

3. VAT %.........  tj..……………zł

4. VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto zadania:……………..……..………………………….………zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

7. Termin płatności: 30 dni

8. Termin realizacji: Do 31.10 20011

9. Okres gwarancji:……………………

Zadanie nr 19 - OPTYKI UROLOGICZNE - 3 szt.

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane.

Typ, nazwa aparatury:……………

Rok produkcji:……………………..

Kraj pochodzenia:…………………

| Lp. | OPIS ZESTAWU | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Optyka urologiczna 4mm, 30 0, autoklawowalna, kompatybilna z cystoskopami i resektoskopami - 2 sztuki |  |
| 2 | Optyka urologiczna 4mm, stopni, autoklawowalna, kompatybilna z cystoskopami i uretrotomem - 1 sztuka |  |
| 3 | Kompatybilne ze sprzętem f-my STORZ |  |

1. Wartość netto zadania:……...…………….…………………………………...zł

2. Wartość netto słownie:……..……………………………………………………………..zł

3. VAT %.........  tj..……………zł

4. VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto zadania:……………..……..………………………….………zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

7. Termin płatności: 30 dni

8. Termin realizacji: Do 31.10 2011

9. Okres gwarancji:……………………

Zadanie nr 20 - STÓŁ DO ZABIEGÓW UROLOGICZNYCH - 1 szt.

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane.

Typ, nazwa aparatury:……………

Rok produkcji:……………………..

Kraj pochodzenia:…………………

| l.p | Parametry wymagane | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Długość całkowita min. 1800 mm |  |
| 2 | Szerokość całkowita max 950 mm |  |
| 3 | Szerokość oparcia min 600 mm |  |
| 4 | Szerokość siedziska min 600 mm |  |
| 5 | Pozycja Trendelenburga min 20 stopni |  |
| 6 | Napęd, siłowniki elektryczne |  |
| 7 | Sterowanie ręczne z pilota |  |
| 8 | Napięcie zasilające 230V |  |
| 9 | Dopuszczalne obciążenie min 220 kg |  |
| 10 | Miska z odpływem |  |
| 11 | Podkolanniki |  |
| 12 | Podpórka ręki |  |
| 13 | Panel obrotowy |  |

1. Wartość netto zadania:……...…………….…………………………………...zł

2. Wartość netto słownie:……..……………………………………………………………..zł

3. VAT %.........  tj..……………zł

4. VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto zadania:……………..……..………………………….………zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

7. Termin płatności: 30 dni

8. Termin realizacji: Do 31.10 20011

9. Okres gwarancji:……………………

Zadanie nr 21 - URETERORENOSKOP - 2 szt.

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane.

Typ, nazwa aparatury:……………

Rok produkcji:……………………..

Kraj pochodzenia:…………………

| Lp. | OPIS | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ureterorenoskop, średnica zewnętrzna 8/9.8F, kąt widzenia 12 stopni, kanał roboczy 5,0 Charr., długość 600 mm – 2 szt. |  |
| 2 | Kosz do dezynfekcji i sterylizacji 640 x 132 x 74 mm – 2 szt. |  |

1. Wartość netto zadania:……...…………….…………………………………...zł

2. Wartość netto słownie:……..……………………………………………………………..zł

3. VAT %.........  tj..……………zł

4. VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto zadania:……………..……..………………………….………zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

7. Termin płatności: 30 dni

8. Termin realizacji : Do 31.10 20011

9. Okres gwarancji:……………………

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Wykonawca oświadcza, że po otrzymaniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie potwierdzi fakt jej otrzymania na druku załączonym przez Zamawiającego zgodnie z art.27 ust.1 i 2.

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom :Tak/Nie - wskazać którą część   ………………………………

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Załącznikami do oferty są:

  - Formularz oferty

  - Dowód wpłaty wadium

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków w związku z art.22 Ustawy Pzp.

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art.24 Ustawy Pzp.

  - Certyfikat CE.

  - Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub oświadczenie, jeżeli nie jest wymagany dla danego sprzętu medycznego lub aparatury.

  - Instrukcja w języku polskim.

  - Pełnomocnictwo w przypadku wykonawców występujących wspólnie.

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu

(pieczęć firmy)

(miejscowość. data)

Znak sprawy:

DZ-337-2011

#### OŚWIADCZENIE art. 22 ust. 1 Ustawy

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

................................................................................................................................

Nazwa składającego ofertę adres ulica telefon/fax.

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy tzn.:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania  wiedzy i doświadczenia:

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

(pieczęć firmy)

(miejscowość. data)

Znak sprawy:

DZ-337-2011

#### OŚWIADCZENIE art. 24 ust.1 Ustawy

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

................................................................................................................................

Nazwa składającego ofertę adres ulica telefon/fax.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy tzn.:

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

##### UMOWA NR …./D/….

Zawarta w dniu ........................... w Chęcinach pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000009315,

NIP 959-12-89-964 Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach, Regon 000296213

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

mgr inż. Krzysztofa Skowronka – Dyrektora

mgr Artura Nadolnego – Z-cę Dyrektora ds. Ekonomicznych, Głównego Księgowego

a

........................................................................... z siedzibą w ...................................................... wpisaną/ym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ............... Wydział ....... Gospodarczy Rejestrowy pod numerem .............. z kapitałem zakładowym ........................ NIP............................... Urząd Skarbowy .......................... Regon ..................................zwaną/ym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną/ym przez:

....................................................

została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy                   w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 EURO.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy do dostarczenia Zamawiającemu „aparatury i sprzętu medycznego” – zadanie nr …..  w terminie do dnia 31.10.2011 r.

- Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 winien odpowiadać warunkom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Jeżeli przedmiot umowy podlega obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem na mocy odrębnych przepisów na Wykonawcy ciąży obowiązek dostarczenia wymaganego certyfikatu albo deklaracji zgodności wyrobu z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami (art. 217 Kodeksu Pracy).

- Przedmiot umowy bez wymaganego certyfikatu (deklaracji zgodności) lub świadectwa dopuszczenia będzie traktowany jako wydany w stanie niezupełnym i nastąpi wstrzymanie realizacji faktur.

§ 2

1.Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przyjętą ofertą, która wynosi:

a)Wartość netto: ………………. zł,

słownie: …………………..…………………………….

b)Wartość brutto: ……………… zł,

słownie: ………………………………………………..

c)VAT: ………………………… zł,

słownie: ………………………………………………..

2. Dopuszcza się zmiany ceny na niższą nie zmieniając asortymentu bez konieczności aneksowania umowy.

§ 3

- Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury. Należność Wykonawcy, zostanie przelana na konto Wykonawcy w terminie                 30 dni od daty wystawienia faktury.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze.

§ 4

- Przedmiot umowy będzie dostarczony przez Wykonawcę do Szpitala.

- Przekazanie sprzętu nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Przedmiot umowy będzie dostarczony transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Po stronie Wykonawcy leży załadunek i rozładunek przedmiotu umowy.

- Koszty załadunku i rozładunku obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca zainstaluje i uruchomi sprzęt, sprawdzi poprawność pracy sprzętu oraz

przeprowadzi szkolenie personelu.

- Gwarancja na sprzęt obejmuje okres ……..

- Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwego przedmiotu

umowy i pokrycia kosztów transportu z tym związanych.

9.   W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający

niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

a). braków ilościowych w ciągu 48 godzin - w dni robocze,

b). wad jakościowych w ciągu 14 dni.

10.Uprawnionym przez Zamawiającego do merytorycznego realizowania umowy                       i kontaktów z Wykonawcą jest lek. med. Jerzy Szebla tel. 041/34-655-45 wew. 163.

11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz ze sprzętem faktury pisanej w języku  polskim.

§ 5

Przeniesienie jakichkolwiek wierzytelności na osobę trzecią powstałej w wyniku zawarcia niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54, ust 5 ustawy o działalności leczniczej.

§ 6

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający

odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b/ w wysokości 0,1% wartości brutto niezrealizowanej części umownej przedmiotu

umowy nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki oraz za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad zgodnie z  §4 ust. 9 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy                 z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 7.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- W zakresie przewidzianym w § 6 ust.1 a i b Wykonawca upoważnia Zamawiającego        do wystawienia  pisemnego dokumentu obciążającego Wykonawcę zwanego notą obciążeniową ze wskazaniem tytułu obciążenia (powołania odpowiedniego zapisu umowy) i potrącenia należności z tytułu kary umownej z należnością wynikającą                  z umowy.

§ 7

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust 1, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

a). zostanie ogłoszona upadłość lub przeprowadzona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,

b). zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c). Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

    - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

        - W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do odbioru przedmiotu zamówienia do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za dostarczony przedmiot zamówienia oraz pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę.

§ 9

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy Prawa zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 11

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający 	      		         Pod względem                       Wykonawca                                                         				              formalno prawnym