Chęciny, dnia 2011-09-02

Znak sprawy: DZ-337-2011-3

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem,   jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b  	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Zadanie nr 1 - kardiomonitor przenośny o budowie kompaktowej.

Pytanie nr 1 do pozycji 4.

Czy Zamawiający dopuści serwis gwarancyjny i pogwarancyjny działający pięć dni w tygodniu 24 godziny na dobę ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2 do pozycji 9.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z Ekranem LCD o przekątnej 10,4 cala obsługiwany za pomocą pokrętła nawigacyjnego oraz przycisków szybkiego dostępu umożliwiających intuicyjną obsługę kardiomonitora?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3 do pozycji 13.

Prosimy o sprecyzowanie w jakim zakresie Zamawiający oczekuje kompatybilności z innym sprzętem. Czy Zamawiający uzna warunek kompatybilności za spełniony jeśli zaoferujemy kardiomonitory posiadających możliwość pracy w sieci?

Odp. Zamawiający rezygnuje z parametru nr 13 „Kompatybilny z urządzeniami innych producentów, możliwość pracy w sieci”, zmieniony wykaz wymaganych parametrów dla przenośnego kardiomonitora zostaje zamieszczony na końcu wyjaśnień.

Pytanie nr 4 do pozycji 19.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor zapisujący krzywą głównego odprowadzenie EKG z zapamiętaniem zdarzeń z co najmniej 2 godzin ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5 do pozycji 3.

Czy Zamawiający zaakceptuje kardiomonitory z pomiarem częstości pracy serca w zakresie 15 – 300?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6 do pozycji 6.

Czy Zamawiający zaakceptuje kardiomonitory z pomiarem saturacji w technologii Nellcor OxiMax – pomiar przy niskiej perfuzji, odporny na artefakty ruchowe bez wskaźnika jakości sygnału  ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 7 do pozycji 13.

Czy Zamawiający może doprecyzować z urządzeniami jakich producentów mają być kompatybilne kardiomonitory oraz w jakiej sieci mają pracować lub odstąpi od tego wymogu?

Odp. Zamawiający rezygnuje z parametru nr 13 „Kompatybilny z urządzeniami innych producentów, możliwość pracy w sieci”, zmieniony wykaz wymaganych parametrów dla przenośnego kardiomonitora zostaje zamieszczony na końcu wyjaśnień.

Pytanie nr 8 do pozycji 19.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości zapisów krzywych i bez zapamiętywania zdarzeń z co najmniej 2 godz.(

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 9.

Czy Zamawiający wymaga monitora TFT LCD o przekątnej 10,4” sterowanego poprzez ekran dotykowy lub klawisze funkcyjne z manipulatorem ? Przy niewielkiej przekątnej ekranu sterowanie oparte tylko na ekranie dotykowym jest niepraktyczne i może powodować problemu z wyborem poszczególnych funkcji.

Odp. Zamawiający wymaga monitora TFT LCD o przekątnej 10,4” sterowanego poprzez ekran dotykowy oraz dopuszcza klawisze funkcyjne z manipulatorem

Zadanie nr 2 - łóżko rehabilitacyjne.

Pytanie 1 - pkt 1 i 2.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łóżka o wymiarach zewnętrznych: 2060 x 960 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2 - pkt 3.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łóżka z wysokością leża: 500 mm? Korzystniejszy parametr w przypadku osób o niższym wzroście.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3 - pkt 4.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łóżka z regulacją odchylenia oparcia pleców w szerszym zakresie niż wymienione w SIWZ: 0-80°?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4 - pkt 7.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łóżka z leżem czterosegmentowym, wypełnionym arkuszami z perforowanej blachy, bardzo łatwe w utrzymaniu czystości?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5 - pkt 10.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łóżka z tworzywowymi szczytami, odejmowanymi, powierzchnie gładkie, łatwe w utrzymaniu czystości, kolorystyka do wyboru z katalogu?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6 - pkt 12. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łóżka zabezpieczonego przed uszkodzeniami krążkami odbojowymi w każdym narożu? Łóżko dodatkowo wyposażone w składane poniżej leża barierki boczne.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 14 -  podnośnik jezdny do przemieszczania pacjentów.

Pytanie 1 - Czy zamawiający dopuści podnośnik jezdny do przemieszczania pacjentów z płynną regulacją blokowania dźwigni?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2 - Czy zamawiający dopuści podnośnik jezdny do przemieszczania pacjentów którego 2 kółka tylne posiadają blokadę?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3 - Czy zamawiający dopuści podnośnik jezdny do przemieszczania pacjentów o następujących parametrach technicznych:

Rozstaw kół- 600 mm?

Pozycja rozłożona-900 mm?

Długość ramienia jezdnego- 860 mm?

Średnica kół-75/100 mm?

Wysokość podnośnika- 1680 mm?

Maksymalna pozycja ramienia od podłoża- 1680 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4 - Czy zamawiający dopuści podnośnik jezdny do przemieszczania pacjentów o dopuszczalnym obciążeniu 150 kg?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5 - Czy zamawiający dopuści podnośnik jezdny do przemieszczania pacjentów bez możliwości podnoszenia pacjenta w pozycji leżącej?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 6- Czy zamawiający dopuści podnośnik jezdny do przemieszczania pacjentów o następujących parametrach technicznych:

Rozstaw kół- 630 mm?

Pozycja rozłożona- 970 mm?

Długość ramienia jezdnego- 1070 mm?

Średnica kół-75/100 mm?

Wysokość podnośnika- 1290 mm?

Maksymalna pozycja ramienia od podłoża- 1850 mm?

Minimalna pozycja ramienia od podłoża 310 mm?

Waga podnośnika- 39 kg ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7- Czy zamawiający dopuści podnośnik jezdny do przemieszczania pacjentów nie posiadający podpórki pod kolana z zapinanym pasem oraz nie posiadający podnóżka?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie nr 18 - uretrotom optyczny z optyką 0°- pkt. 3.

Pytanie 1 - Czy Zamawiający dopuści płaszcz zewnętrzny uretrotomu 21 Fr z obturatorem?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 20 - stół do zabiegów urologicznych.

Pytanie 1 - Czy Zamawiający dopuści stół o szerokości oparcia i siedziska 580 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 2 - Czy Zamawiający dopuści stół z panelem sterującym umieszczonym na podstawie stołu?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 3 - pkt 1.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania stołu o długości całkowitej 178 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 21 - ureterorenoskop.

Pytanie 1 - pkt 1.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ureterorenoskopu o średnicy zewnętrznej 8/9,8 Fr., kącie widzenia 12 stopni, kanale roboczym 5 Fr. i długości całkowitej 602 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2 - pkt 2.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kosza do dezynfekcji i sterylizacji o wymiarach: 640x150x77mm? Kosz dedykowany do oferowanego ureterorenoskopu.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Specjalista ds. zamówień publicznych

Cezary Kozioł

Zadanie nr 1 - KARDIOMONITOR PRZENOŚNY O BUDOWIE KOMPAKTOWEJ - 3 szt.

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane.

Typ, nazwa aparatury:……………

Rok produkcji:……………………..

Kraj pochodzenia:…………………

| lp | Wymagane Parametry urządzenia | parametr Oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2010 - 2011 |  |
| 2 | Sprzęt fabrycznie nowy |  |
| 3 | Wymagany okres gwarancji 36 miesięcy |  |
| 4 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostępny 24 godz., 7 dni w tygodniu |  |
| 5 | Czas reakcji serwisu 24 godz. |  |
| 6 | Dostępność serwisu i części zamiennych przez 10 lat od zakupu |  |
| 7 | Zasilanie sieciowe 230V/50Hz |  |
| 8 | Awaryjne podtrzymanie pracy urządzenia przy braku zasilania sieciowego na min. 90 min |  |
| 9 | Ekran monitora płaski LCD dotykowy, aktywna matryca TFT, przekątna min. 10,4 cala |  |
| 10 | Kolorowy wyświetlacz z opcją wieszaka na łóżko |  |
| 11 | Waga monitora poniżej 6,3 kg |  |
| 12 | Możliwość aktualizacji i rozbudowy oprogramowania |  |
| 13 | Funkcja nadzoru zdarzeń i przeglądania alarmów |  |
| 14 | Możliwość wyciszenia alarmów . |  |
| 15 | Możliwość ustawienia głośności sygnału alarmowego i sygnału pulsu – co najmniej 3 stopnie |  |
| 16 | Wszystkie tory pomiarowe wyposażone w alarmy wartości minimalnej i max. oraz alarm niesprawności toru pomiarowego |  |
| 17 | Możliwość konfiguracji ekranu |  |
| 18 | Zapis równocześnie co najmniej 4 krzywych z zapamiętywaniem zdarzeń z co najmniej 2 godz. |  |
| 19 | Oprogramowanie użytkowe w j. polskim |  |
| 20 | Instrukcja obsługi w j. polskim |  |
|  | Wymagane opcje pomiarowe monitora: | X |
| 1 | EKG - rejestracja 3 odprowadzeniowa I, II, III, Al, aVR ,aVF - oznaczenie kolorów elektrod wg. standardu europejskiego |  |
| 2 | Automatyczne rozpoznawanie stymulacji serca |  |
| 3 | Pomiar częstości pracy serca, zakres pomiarowy od 30-250 min |  |
| 4 | SATURACJA - pomiar saturacji |  |
| 5 | Wyświetlanie częstości pulsu |  |
| 6 | Wskaźnik jakości sygnału SpO2 |  |
| 7 | Dźwięk sygnalizujący wykrycie pulsu o zmiennej charakterystyce zależnej od wartości saturacji |  |
| 8 | Czujnik pomiarowy dla dorosłych na palec i na ucho |  |
| 9 | Ustawienie granic alarmowych saturacji oraz częstości pulsu |  |
| 10 | NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA KRWI - wyświetlanie ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego |  |
| 11 | Ustawienie granic alarmowych ciśnienia |  |
| 12 | Zakres pomiarowy min. 40-250 mmHg |  |
| 13 | Tryb pracy ręczny i automatyczny, przedziały czasowe pomiaru co najmniej od 5-120 min. |  |
| 14 | Zestaw mankietów bezlateksowych - rozmiar duży dla dorosłych (1 szt.), średni (1 szt.) i mały dla dorosłych (1 szt.) |  |
| 15 | Przewód łączący mankiet z monitorem o długości min. 2 m |  |

1. Wartość netto zadania:……...…………….…………………………………...zł

2. Wartość netto słownie:……..……………………………………………………………..zł

3. VAT %.........  tj..……………zł

4. VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto zadania:……………..……..………………………….………zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

7. Termin płatności: 30 dni

8. Termin realizacji : Do 20.11.20011