Chęciny, dnia 2011-10-04

Znak sprawy:

DZ-398-2011-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem,   jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b  	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytania dotyczące parametrów sterylizatora parowego - punkt 1.1

Pytanie nr 1 do pozycji 5: Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy z wytwornicą pary o mocy 48 kW w stosunku do wymaganych max 40 kW?

Uzasadnienie: Oferowane rozwiązanie nieznacznie odbiega od wymogu nie zmniejszając

funkcjonalności urządzenia.

W przypadku odmownej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie swojego stanowiska.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 do pozycji 6: Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy o szerokości transportowej 95 cm?

Uzasadnienie: Oferowane rozwiązanie nieznacznie odbiega od wymogu.

W przypadku odmownej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie swojego stanowiska.

Odp. Zgodnie z SIWZ z powodu szerokości drzwi.

Pytanie nr 3 do pozycji 8: Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy bez programu szybkiego? W przypadku odmownej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie swojego stanowiska.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4 do pozycji 13: Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy z wyświetlaczem o przekątnej 6,5 cala?

Uzasadnienie: Oferowane rozwiązanie nieznacznie odbiega od wymogu nie zmniejszając

funkcjonalności urządzenia.

W przypadku odmownej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie swojego stanowiska.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5 do pozycji 23: Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy z komorą o grubości ścianki 6mm?

W przypadku odmownej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie swojego stanowiska.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6 do pozycji 26: Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy z komorą z płaszczem pełnym a nie pierścieniowym?

W przypadku odmownej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie swojego stanowiska.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7 do pozycji 28: Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy w którym drzwi komory napędzane są za pomocą silnika elektrycznego współpracującego z mechanizmem przesuwu opartym na pasku klinowym?

Uzasadnienie: Rodzaj użytego rozwiązania nie ma wpływu na funkcjonalność urządzenia. Oferowane rozwiązanie ma zabezpieczenia uniemożliwiające zamknięcie drzwi gdy natrafią one na opór oraz pozwala na awaryjne wyciągniecie zawartości sterylizatora w przypadku awarii układu sterującego.

W przypadku odmownej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie swojego stanowiska.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytania dotyczące parametrów myjni-dezynfektora - punkt 1.4

Pytanie nr 8 do pozycji 25: Czy Zamawiający dopuści myjnie-dezynfektor bez programu opisanego w tym punkcie?

W przypadku odmownej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie swojego stanowiska.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9 do pozycji 29: Czy Zamawiający dopuści myjnie-dezynfektor w której silnik suszarki nie jest bezszczotkowy?

W przypadku odmownej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie swojego stanowiska.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół