Chęciny, dnia 2011-12-14

Znak sprawy:

DZ-512-2011-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem,   jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b  	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie 1 - Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że  zaszła omyłka pisarska i należy zaoferować

- w Zadaniu nr 1 powinno być opakowanie a 1 l

- w Zadaniu nr 2 poz. 1 – 743 op po 350ml = 260 050 mlrr

- w Zadaniu nr 2 poz. 2 – 146 op po 5l = 730 000 mlrr

- w Zadaniu nr 6 poz. 1 – 35 op po 5l = 175 000 mlrr

- w Zadaniu nr 8 poz. 1 – 13 op po 200ml = 2 600 mlrr

Odp. Zamawiający poprawia omyłki i zamieści nowy formularz cenowy w osobnym pliku DZ-512-2011-2.

Pytanie 2 - zadanie nr 6 - Czy Zamawiający dopuści preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania: B (łącznie z Tbc i MRSA), F, V (HCV, HIV, HBV, Rota, Herpes, Vaccnia, Noro, grypa H1N1 i H5N1), preparat oparty na izopropanolu bez zawartości dodatkowych substancji czynnych, substancji zapachowych ani barwników (preparat hypoalergiczny) ?

Odp. Zamawiający niw wyraża zgody.

Pytanie 3- zadanie nr 6 - Prosimy o skorygowanie ilości l.r.r.– preparat do dezynfekcji rąk ma być stosowany bez rozcieńczenia – tak więc z 35 op. x 5L wychodzi 175 L preparatu.

Odp. Zamawiający poprawia omyłkę.

Pytanie 4- zadanie nr 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o pH około 8,3 (preparat nie zmienia pH skóry rąk po użyciu), bez zawartości chlorheksydyny?

Odp. Zapis SIWZ be zmian.

Pytanie 5 - zadanie nr 9 poz. 1 i 2 - Czy Zamawiający wymaga żeby paski testowe były kompatybilne z preparatem dezynfekcyjnym tzn. czy Zamawiający wymaga aby paski i preparat były od jednego producenta(

Odp. Tak.

Pytanie 6 - zadanie nr 10 poz. 1 i 2 - Czy Zamawiający dopuści preparat o tym samym przeznaczeniu i właściwościach, w tych samych wielkościach opakowań oparty na aminie i QAV, z możliwością użycia w myjniach ultradźwiękowych, o spektrum działania: B (włącznie z Tbc i MRSA), F, V (HCV, HBV, HIV, Vaccinia, Herpes, grypa H5N1, H1N1, SARS), Spory w czasie do 15 min ?

Odp. Zapis SIWZ be zmian.

Pytanie 7 - zadanie nr 14 - Zwracamy się z pytaniem czy zamawiający dopuści preparat spełniający wszystkie wymogi SIWZ o pH 6,5. Bieżący opis przedmiotu zamówienia ze względu na wymagane pH preferuje ściśle określone preparaty dezynfekcyjne, jednocześnie eliminując preparaty równoważne, posiadające stosowne dopuszczenia do obrotu i używania oraz spełniające wymogi stosownych regulacji prawnych, a także wszystkie istotne wymagania funkcjonalne.  Nadmieniamy, że różnica w pH na poziomie pół stopnia nie ma wpływu na efektywność używanego preparatu.

Odp. Tak.

Pytanie 8 - zadanie nr 16 poz. 1 i 2 - Czy Zamawiający dopuści chusteczki (włóknina nasączona etanolen i propanolem bez dodatkowych substancji czynnych) o tym samym przeznaczeniu i właściwościach, o spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Herpes, grypa H1N1, H5N1, Adeno, Noro, Rota) i czasie działania do 1 min. w opakowaniach o poj. 100 szt. (pojemniki z wkładem i wkłady), po odpowiednim przeliczeniu ilości tj. 537 poj. x 100 szt. dla poz. 1 i  1 794 uzup. x 100 szt. dla poz. nr 2.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9 - zadanie nr 16 poz. 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści chusteczki spełniające wymagania SIWZ o czasie działania dla wirusa Papowa do 15 min oraz dla wirusa Polio do 30 minut?

Odp. Tak.

Pytanie 10- zadanie nr 16 poz. 1 i 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do szybkiej dezynfekcji w postaci chusteczek o właściwościach: chusteczka celulozowa nasączona preparatem alkoholowym na bazie etanolu, 1-propanolu i 2-propanolu, bez związków amoniowych i pochodnych chlorheksydyny, pochodnych jodu, o spektrum działania: B(MRSA), Tbc(Mycobacterium avium i terrae), F, V (Adeno, Rota, Papowa, HBV, HIV, HCV), czas działania do 5 minut, w opakowaniach pojemnik z wkładem i wkłady, pakowane a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zapis SIWZ be zmian.

Pytanie 11- zadanie nr 17 - pozycja 1 i 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do szybkiej dezynfekcji w postaci chusteczek o właściwościach: chusteczka celulozowa nasączona preparatem alkoholowym na bazie etanolu, 1-propanolu i 2-propanolu, bez związków amoniowych i pochodnych chlorheksydyny, pochodnych jodu, o spektrum działania: B(MRSA), Tbc(Mycobacterium avium i terrae), F, V (Adeno, Rota, Papowa, HBV, HIV, HCV), czas działania do 5 minut, w opakowaniach pojemnik z wkładem i wkłady, pakowane a’100sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zapis SIWZ be zmian.

Pytanie 12 - zadanie nr 17 poz. 1 i 2 - Czy Zamawiający dopuści chusteczki (włóknina nasączona etanolen i propanolem bez dodatkowych substancji czynnych) o tym samym przeznaczeniu i właściwościach, o spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Herpes, grypa H1N1, H5N1, Adeno, Noro, Rota) i czasie działania do 1 min. w opakowaniach o poj. 100 szt. (pojemniki z wkładem i wkłady), po odpowiednim przeliczeniu ilości tj. 56 poj. x 100 szt. dla poz. 1 i 90 uzup. x 100 szt. dla poz. nr 2 ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13 - zadanie nr 17, poz. 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści chusteczki spełniające wymagania SIWZ o czasie działania dla wirusa Papowa do 15 min oraz dla wirusa Polio do 30 minut?

Odp. Tak.

Pytanie 14 - zadanie nr 18 - Czy Zamawiający dopuści chusteczki bezalkoholowe o tych samych właściwościach i przeznaczeniu (łącznie z głowicami USG i inkubatorami i lampami), na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, o spektrum działania:  B (włącznie z MRSA), F, V (HIV, HBV, HCV, grypa H1N1, H5N1, Vaccinia, Rota, Noro), w pojemnikach z wkładem po 100 szt., po odpowiednim przeliczeniu ilości tj. 40 poj. x 100 szt. ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15- zadanie 18 poz.1  - W związku z przeznaczeniem chusteczek do dezynfekcji głowic, czy proponowane chusteczki powinny posiadać rekomendacje przynajmniej dwóch producentów głowic?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16 - zadanie nr 25 - Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści preparat spełniający wszystkie wymogi SIWZ o pH 1,5. Bieżący opis przedmiotu zamówienia ze względu na wymagane pH preferuje ściśle określone preparaty dezynfekcyjne, jednocześnie eliminując preparaty równoważne, posiadające stosowne dopuszczenia do obrotu i używania oraz spełniające wymogi stosownych regulacji prawnych, a także wszystkie istotne wymagania funkcjonalne. Nadmieniamy, że różnica w pH na poziomie poniżej pół stopnia nie ma wpływu na efektywność używanego preparatu.

Odp. Zapis SIWZ be zmian.

Pytanie 17- zadanie nr 26 poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu myjącego na bazie: anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych, enzymów i alkylpolyalkyenglykolentherze, o pH ok. 6 - pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zapis SIWZ be zmian.

Pytanie 18- zadanie nr 26 poz. 1- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o spektrum działania: B, F, V, Tbc(Mycobacterium terrae i avium) - 5 minut?

Odp. Zapis SIWZ be zmian.

Pytanie 19- zadanie  nr 26 poz.1 - Prosimy o dopuszczenie następującego dozowania preparatu myjącego: w myjniach mini ETD2: 7ml / l oraz w myjniach ETD3: 6 ml / l.

Odp. Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów o właściwościach opisanych w SIWZ  a nie dozowanie stosowane w myjniach ETD. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 20- zadanie  nr 26 poz.2 - Prosimy o dopuszczenie następującego dozowania preparatu dezynfekcyjnego w myjniach miniETD2 14ml / l oraz w myjniach ETD3: 12 ml/ l.

Odp. Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów o właściwościach opisanych w SIWZ  a nie dozowanie stosowane w myjniach ETD. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 21- zadanie  nr 26 poz.1 i 2 - Czy ze względu na certyfikację  produktu medycznego jakim są myjnie endoskopowe, Zamawiający będzie wymagał potwierdzenia możliwości stosowania płynów wydanego przez producenta myjni?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22- W związku z obszerną dokumentacją badań potwierdzających spektrum biobójcze środków dezynfekcyjnych  prosimy Zamawiającego o dopuszczenie złożenia oświadczenia o posiadaniu badań potwierdzających wymagane spektrum biobójcze oferowanych preparatów i złożenie ich na każde wezwanie Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23 - WZÓR UMOWY- § 5 ustęp 2b - Czy zamawiający wyrazi zgodę na to, aby dostawa w trybie pilnym, w sytuacjach niemożliwych do przewidzenia i zaplanowania była zamawiana telefonicznie lub faxem z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego?

Odp. Tak.

Pytanie 24 - WZÓR UMOWY- § 7 ustęp 1b - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary umownej za niedotrzymanie terminu dostawy od wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką, gdyż umowa dotyczy dostaw sukcesywnych, a zatem kary umowne naliczane od wartości niezrealizowanej części umowy są niewspółmiernie wysokie i nie przystają do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych?

Odp. Tak.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Wyznacza nowy termin składania ofert na dzień 2011-12-20 godz. 10:00, otwarcie ofert 2011-12-20 godz. 10:30 oraz termin realizacji zamówienia na jeden rok od podpisania umowy.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół