Chęciny, dnia 2012-02-07

Znak sprawy: DZ-11-2012-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	      Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - zadania 40, poz. 3 i 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do nefrostomii metodą dwustopniową w składzie:

- kateter typu pig-tail  o rozmiarze 8F,12F wykonany z poliuretanu;

- igła punkcyjna dwuczęściowa 18 G, piaskowana z wyraźnie widocznym szlifem w USG;

- prowadnik Lunderquista, dł. 80 cm, z giętką 1,5 mm końcówką typu J;

- rozszerzadła (w zestawie o rozmiarze CH 8 jedno rozszerzadło bez rozrywalnej koszulki, w zestawie
  CH 12 dwa rozszerzadła bez rozrywalnej koszulki);

- uniwersalny łącznik.

W przypadku zgody prosimy o wydzielenie podanych pozycji, co umożliwi nam złożenie bardzo konkurencyjnej oferty  w w/w postępowaniu przetargowym.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 2 - zadanie nr 51 poz. 1 i 2.

Czy Zamawiający, mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie powierzonymi środkami   publicznymi oraz fakt, iż w przedmiotowym postępowaniu wymaga próbek oferowanych wyrobów medycznych dopuści, złożenie oferty z cewnikami posiadającymi kabelek łączący do EKG w osobnym opakowaniu oraz wyposażonymi w strzykawkę Rowlensona wyposażoną w specjalną membranę umożliwiającą założenie cewnika bez jej odłączania, spełniającymi pozostałe wymagania z SIWZ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 3 - zadanie nr 51 poz. 3.

Czy Zamawiający, mając na uwadze ekonomiczne   gospodarowanie powierzonymi środkami   publicznymi oraz fakt, iż w przedmiotowym postępowaniu wymaga próbek oferowanych wyrobów medycznych dopuści, złożenie oferty z cewnikami posiadającymi kabelek łączący do EKG w osobnym opakowaniu oraz wyposażonymi w strzykawkę Rowlensona wyposażoną w specjalną membranę umożliwiającą założenie cewnika bez jej odłączania,  posiadającymi kanały o rozmiarze16/18/18G, spełniającymi pozostałe wymagania z SIWZ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 4 - zadanie nr 62 poz. 2.

Czy Zamawiający wymaga aby przyrząd posiadał dwuczęściową komorę kroplową?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 5 - zadanie nr 62 poz.1 i 2.

Czy Zamawiający wymaga przyrządów pozbawionych szkodliwych ftalanów na potwierdzenie braku ftalanów, oświadczenie producenta przyrządów i badań z niezależnego laboratorium.

Odp. Zamawiający wymaga przyrządów pozbawionych szkodliwych ftalanów. Na potwierdzenie braku ftalanów Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty oświadczenia producenta przyrządów i badań z niezależnego laboratorium.

Pytanie nr 6 - zadanie nr 63 poz. 1 i 2.

Czy Zmawiający ma na myśli materiały eksploatacyjne charakteryzujące się wysoką jakością znane i atestowane przez producenta urządzenia lub/i przez jego autoryzowanego przedstawiciela/serwis, czyli takie które są - w sposób potwierdzony stosownym oświadczeniem tych podmiotów - w pełni kompatybilne z eksploatowanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem kontrastu: Medrad Stellant CT Dual (nr seryjny 32996) i - jako takie - nie spowodują usterek w jego działaniu, ani nie będą powodem jego uszkodzenia jak również nie spowodują ryzyka cofnięcia udzielonych na ten aparat gwarancji lub/i rękojmi (udzielanych standardowo po wykonanych interwencjach serwisowo - naprawczych i okresowych przeglądach technicznych)?

Odp. Z uwagi na obowiązującą gwarancje na wstrzykiwacz kontrastu Medrad Stellant CT Dual, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatu potwierdzającego kompatybilność zaoferowanych wkładów z w/w wstrzykiwaczem kontrastu.

Pytanie nr 7 - projektu umowy § 7 ust.1. Pkt b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej zawartej w par. 7 ust 1 pkt b) o treści „0,1% wartości umownej brutto niezrealizowanej części umowy przedmiotu umowy  na zapis „0,1% wartości wynagrodzenia brutto dostawy nie dostarczonej w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Uzasadnione jest aby kara umowna, w przypadku opóźnienia dostawy była naliczana od wartości tej dostawy a nie od niezrealizowanej części umowy. W przeciwnym razie, w przypadku naliczenia kary z każdy dzień opóźnienia, nawet od wartości niezrealizowanej części wartości umowy, kara ta mogłaby okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości opóźnionej dostawy, a nawet mogłaby przewyższać wartość tej dostawy. Taka kara mogłaby być uznana za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego. Tym bardziej jest to uzasadnione, iż Zamawiający w projekcie umowy wprowadził zapis w par
7 ust 3 o możliwości dochodzenia roszczeń w przypadku gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8 - projektu umowy § 7 ust. 4

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu na:

„W zakresie przewidzianym w § 7 ust.1 a i b Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystawienia  pisemnego dokumentu obciążającego Wykonawcę zwanego notą obciążeniową ze wskazaniem tytułu obciążenia (powołania odpowiedniego zapisu umowy) i potrącenia należności z tytułu kary umownej z należnością wynikającą z umowy tylko w przypadku, gdy zostały one naliczone zgodnie z umową oraz zatwierdzone w formie pisemnej przez obie strony.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9 - projektu umowy § 7 ust. 4

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu na:

„Karę, o której mowa powyżej, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku, gdy zostały one naliczone zgodnie z umową oraz zatwierdzone w formie pisemnej przez obie strony.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10 - projektu umowy

W związku ze znacznym ryzykiem opóźnienia dostaw produktów ważnych dla zdrowia i życia, które to ryzyko wynika z nieczytelnych zamówień wysyłanych przez Szpitale prosimy o uwzględnienie lub dodanie w treści umowy następującej klauzuli :

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Specjalista ds. zamówień publicznych

Cezary Kozioł