Chęciny, dnia 2012-02-10

Znak sprawy: DZ-11-2012-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	      Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - zadanie 10, poz. 17-24

Czy Zamawiający oczekuje aby rurki do intubacji oskrzelowej posiadały mankiet tchawiczny wykonany z wytrzymałego poliuretanu, który jest odporny na pęknięcie ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 - zadanie 11, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny o skuteczności filtracji względem bakterii na poziomie 99,9999% ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 - zadanie 11,  poz. 3 i 4

Czy Zamawiający oczekuje aby tak jak w pozycji 2 filtr mechaniczny posiadał wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 – zadanie 13, poz. 12.

Prosimy zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu, oraz dopuszczenie wapna sodowanego w postaci białych półsferycznych granulek/pelletów identycznych kształtów  i rozmiarów, pozwalające na dokładne wypełnienie pojemnika i  wysoką absorpcję CO2 = 178L CO2/ L wapna; charakteryzujące się wysoką odpornością na transport,  zawierające tym samym minimalną ilość pyłu, równomierne zużycie jednoznacznie identyfikowane jest poprzez zmianę jego koloru  z białego na fioletowy, pakowane w 5l kanistrach, masa 4,15 kg?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 – zadanie 15, poz. 2, 9.

Prosimy zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu, celem złożenia oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6 - zadania nr 26, poz. 1-6

Proszę o dopuszczenie cewnika Foleya z balonem 15-30ml lub 30-45ml.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 - zadania nr 26, poz. 19

Proszę o dopuszczenie worka do zbiórki moczu z poprzecznym zaworem spustowym i zastawką antyrefluksyjną o pojemności 2000 ml sterylny, z drenem o długości 90cm (taki jaki obecnie dostarczany jest do Szpitala).

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 - zadania nr 26, poz. 23

Proszę o wydzielenie tej pozycji do oddzielnego pakietu. Wydzielenie tej pozycji umożliwi startowanie większej liczbie oferentów, co korzystnie wpłynie na ogólną wartość cenową danego pakietu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9 – zadanie 28, 33 (umowa)

W  związku z koniecznością sprowadzania asortymentu objętego zamówieniem z zagranicy, oraz  ograniczonym terminem ważności i rocznym okresem obowiązywania umowy, wnosimy o zmianę terminu realizacji dostawy planowanej i pilnej na 28 dni od dnia przesłania zamówienia.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. W zadaniu nr 28 i 33 termin realizacji dostawy planowanej i pilnej będzie wynosił 28 dni od dnia przesłania zamówienia.

Pytanie nr 10 – zadanie 28, 33 (umowa)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy zapisu: „W przypadku opóźnienia płatności za dostawę częściową Wykonawca ma prawo wstrzymać dalsze dostawy".

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie nr 11 – zadanie 28, 33

W związku z tym, że jedynym kryterium wyboru w powyższych pakietach jest cen, czy Zamawiający nie uważa, że bezzasadne jest żądanie próbek od podmiotów składających oferty? Czy w takim wypadku nie byłyby wystarczające karty katalogowe potwierdzające spełnienie parametrów?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty kart katalogowych potwierdzających spełnienie parametrów. Zamawiający rezygnuje z wymogu dołączenia próbek w zadaniu nr 28 i 33.

Pytanie nr 12 – zadanie 28, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje cewniki do badań urodynamicznych, tektalne, 9-10 Ch, balon 5 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 - zadanie nr 38, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści uchwyt elektrod monopolarnych z kablem o dł. 3m? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14 - zadanie nr 38, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści elektrodę nożowa o dł. 6cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15 - zadanie nr 38, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 7?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16 - zadanie nr 38, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści elektrodę igłową o dł. 6,2cm? Pozostałe parametry

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 17 - zadania 48, poz. 6 (Nożyki do testów alergologicznych)

Ze wyglądu na dużą specyficzność produktu wnosimy prośbę o wyłączenie tej pozycji z zadania 48 i umieszczenie jej w osobnym zadaniu. Umożliwi to Zamawiającemu uzyskanie korzystniejszych ofert od Wykonawców na tenże produkt.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18 - zadanie nr 48, poz. 2

Proszę o dopuszczenie w tej pozycji pojemnika o pojemności 3,5 l, o wysokości 27,5 cm z otworem w pokrywie o średnicy 63 mm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 19 - zadanie nr 48, poz. 4

Proszę o dopuszczenie pojemnika na zużyty sprzęt medyczny o pojemności 1000ml, wysokość 16 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 - zadanie 61, poz. 1

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków w sensie ,,certyfikatu producenta’’ jeżeli do oferty dołączony zostanie certyfikat CE wraz z deklaracją zgodności oraz instrukcją obsługi produktu potwierdzającą czas użytkowania systemów do odsysania ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21 - zadanie 61, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści maskę do wysokich stężeń tlenu dla dorosłych  z workiem, bez zaworu jednokierunkowego z przewodem tlenowym o długości 213 cm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22 - zadanie 61, poz. 7

Czy Zamawiający oczekuje żeby nebulizator posiadał objętość maksymalną do 5 ml ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23 - zadanie 61, poz. 8

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków opisanych w pozycji 8 jeżeli do oferty dołączony zostanie certyfikat producenta o możliwości stosowania produktu do wielu pacjentów ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24 – zadanie 61, poz.  2, 4, 5, 6.

Prosimy zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu, celem złożenia oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Specjalista ds. zamówień publicznych

Cezary Kozioł