Chęciny, dnia 2012-02-20

Znak sprawy: DZ-11-2012-4

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	      Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 –  Pakiet nr 1, poz. 1, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1,4 z zadania 1 i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 –  zadanie nr 2, poz. 1-12 i poz. 17-32

Czy w zadaniu nr 2, poz. 1 – 12 oraz 17 – 32 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na opakowania papierowo – foliowe o parametrach zgodnych z normą PN EN 868 oraz ISO 11607 składających się z folii 6-warstwowej?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 3 –  zadanie nr 2, poz. 1-12

Czy w zadaniu nr 2, poz. 1 – 12 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy papierowo – foliowe do sterylizacji ze wskaźnikiem para wodną i tlenek etylenu?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 4 – zadanie nr 2, poz. 1-12 i poz. 17-32

Czy w zadaniu nr 2, poz. 1 – 12 oraz 17 – 32 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na opakowania papierowo – foliowe, na których wskaźniki sterylizacji umieszczone są między warstwami folii, są więc umieszczone bezpiecznie i nie mają kontaktu ze sterylizowanym materiałem?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 5 – zadanie nr 2, poz. 2

Czy w zadaniu nr 2, poz. 2 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękaw foliowo – papierowy w rozmiarze 75x30x100m?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 6 –  zadanie nr 2, poz. 5

Czy w zadaniu nr 2, poz. 5 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękaw foliowo – papierowy w rozmiarze 400x80x100m?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 7 –  zadanie nr 2, poz. 10

Czy w zadaniu nr 2, poz. 10 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękaw foliowo – papierowy w rozmiarze 210x200m?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 8 –  zadanie nr 2, poz. 15 i 16

Czy w zadaniu nr 2, poz. 15 oraz 16 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki foliowo – włókninowe pakowane a 500 szt. w opakowaniu jednostkowym?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 –  zadanie nr 2, poz. 17

Czy w zadaniu nr 2, poz. 17 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki samoprzylepne foliowo – papierowe w rozmiarze 130x254mm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 10 –  zadanie nr 2, poz. 18

Czy w zadaniu nr 2, poz. 18 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki samoprzylepne foliowo – papierowe w rozmiarze 130x356mm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 11 –  zadanie nr 2, poz. 19

Czy w zadaniu nr 2, poz. 19 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki samoprzylepne foliowo – papierowe w rozmiarze 200x330mm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 12 –  zadanie nr 2, poz. 21

Czy w zadaniu nr 2, poz. 21 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki samoprzylepne foliowo – papierowe w rozmiarze 90x203mm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 13 –  zadanie nr 2, poz. 22

Czy w zadaniu nr 2, poz. 22 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki samoprzylepne foliowo – papierowe w rozmiarze 90x230mm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 14 –  zadanie nr 2, poz. 17-22

Czy w zadaniu nr 2, poz. 17-22 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki samoprzylepne foliowo – papierowe pakowane a 200 szt. w opakowaniu jednostkowym?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 15 –  zadanie nr 2, poz. 26

Czy w zadaniu nr 2, poz. 26 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki foliowo – papierowe z fałdą w rozmiarze 160x360x45?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 16 –  zadanie nr 2, poz. 26

Czy w zadaniu nr 2, poz. 26 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki foliowo – papierowe z fałdą w rozmiarze 150x380x50?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 17 –  zadanie nr 2, poz. 30

Czy w zadaniu nr 2, poz. 30 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki foliowo – papierowe w rozmiarze 100x250?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 18 –  zadanie nr 2, poz. 30

Czy w zadaniu nr 2, poz. 30 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki foliowo – papierowe w rozmiarze 150x270?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 19 –  zadanie nr 2, poz. 23-24

Czy w zadaniu nr 2, poz. 23-24 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki foliowo – papierowe z fałdą pakowane a 500 szt. w opakowaniu jednostkowym?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 20 –  zadanie nr 2, poz. 25-27

Czy w zadaniu nr 2, poz. 25-27 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki foliowo – papierowe z fałdą pakowane a 1000 szt. w opakowaniu jednostkowym?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 21 –  zadanie nr 2, poz. 23

Czy w zadaniu nr 2, poz. 23 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki foliowo – papierowe z fałdą w rozmiarze 300x550x60?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 22 –  zadanie nr 2, poz. 28-32

Czy w zadaniu nr 2, poz. 28-32 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki

Odp. Pytanie niekompletne.

Pytanie nr 23 – pakietu nr 2,

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawów papierowo-foliowych wielowarstwowych zgodnych z normą EN ISO 11607-1,2:2006 i EN ISO 11140-1:2005 opisującą min. Opakowania do sterylizacji , o budowie trzywarstwowej z  gramaturą papieru 60g/m2, grubość folii <52mikrony, wskaźniki chemiczne do pary wodnej, tlenku etylenu i formaldehydu, oznaczenia i wskaźniki umieszczone na papierze pod folią, wszystkie oznaczenia poza przestrzenią załadowczą i tylko od strony folii, nr serii, rozmiar i nr katalogowy podany na rękawie, oznaczenie CE podane na opakowaniu?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 24 – pakietu nr 2, poz. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie wyżej wymienionych pozycji i utworzenie z nich pakietów na rękawy , torebki papierowo-foliowe. Umożliwi to złożenie ważnej i istotnej również z punktu widzenia ekonomii oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25 – pakietu nr 2, poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawów o rozmiarze 25cmx6,5cmx100m

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 26 – pakietu nr 2, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawów o rozmiarze 10cmx5cmx100m

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 27 – pakietu nr 2, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawów o rozmiarze 30cmx8cmx100m

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 28 – pakietu nr 2, poz. 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawów o rozmiarze 20cmx5,5cmx100m

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 29 –  Pakiet nr 5, poz. 1-6, 19, 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-6, 19, 20 z zadania 5 i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30 –  Pakiet nr 5, poz. 20

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie bielizny pościelowej, o składzie: prześcieradło 210cm x 150cm; poszewka na kołdrę 210cm x 160cm; poszewka na poduszkę 70cm x 80cm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31 – zadanie nr 5, poz. 2-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz.2-6 z zadania nr 5 do osobnego zadania, co zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi SIWZ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32 – zadanie nr 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w ramach zadania nr 5 poz.4 fartucha w rozmiarze uniwersalnym?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33 –  Pakiet nr 6, poz. 1, 2

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów z włókniny SSMMS?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 34 –  Pakiet nr 6, poz. 3, 4

Czy Zamawiający wrazi zgodą na zaoferowanie fartuchów z włókniny SSMMS ze wzmocnieniami?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 35 –  Pakiet nr 6, poz. 5, 6

Czy   Zamawiający   wrazi   zgodę    na    zaoferowanie   fartuchów   wykonanych    w   całości   z włókniny bawełnopodobnej?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 36 –  Pakiet nr 6, poz. 7-10

Czy zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie serwet z włókniny o gramaturze 56g/m2?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37 –  Pakiet nr 6, poz. 8

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem okrągłym o śr. 6cm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 38 –  Pakiet nr 6, poz. 10

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50cm x 70cm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 39 –  Pakiet nr 6, poz. 1-10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-10 z zadania 6 i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 40 –  pakiet nr 6, poz. 19 i 20

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z pakietu nr.6 poz.19 oraz 20. Pozwoli to na złożenie ważnej i atrakcyjnej cenowo oferty na cały pakiet, a tym samym wybór najkorzystniejszej oferty dla Zamawiającego

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 41 –  pakiet nr 6, poz. 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie fartuchów z włókniny polipropylenowej typu SMMS o gramaturze 35g/m2 i ze wzmocnieniami w części brzusznej i na przedramionach o gramaturze 37g/m2

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 42 –  pakiet nr 6, poz. 5 i 6

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie  jałowych  fartuchów chirurgicznych wykonany w części przedniej i przedramiona z włókniny bawełnopodobnej ( celuloza + poliester) o gramaturze  68 g/m2, w części kontaktującej się z polem operacyjnym z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 37 g/m2, przy szyi zapinany na rzep, natomiast w pasie wiązany na trok. Fartuch musi posiadać wiązanie na "brudno" i "czysto" z etykietką ułatwiającą aseptyczne wiązanie. Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym mankietem. W rozmiarach L i XL

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43 –  pakiet nr 6, poz. 7

Prosimy o dopuszczenie serwet o gramaturze 60g/m2 w rozmiarze 75x90cm spełniających pozostałe wymagania SIWZ

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44 –  pakiet nr 6, poz. 8

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie serwety o wymiarach 56cmx66cm x otworem przylepnym 6cm wykonaną z włókniny polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 60g/m2 bądź serwety o rozmiarach 75cmx75cmx z otworem przylepnym 6x8cm

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 45 –  pakiet nr 6, poz. 9

Prosimy o dopuszczenie serwety z częścią przylepną umieszczoną na jednym z boków w rozmiarze 75x75cm bądź 75x100cm wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 60g/m2

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46 –  pakiet nr 6, poz. 10

Prosimy o dopuszczenie serwet o gramaturze 60g/m2 w rozmiarze 75x90cm lub 38x45cm spełniających pozostałe wymagania SIWZ

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 47 –  pakiet nr 6, poz. 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu serwet uniwersalnych. Skład zestawu:

- Serweta przylepna 250cm x 150cm

- serweta przylepna 183cm x 183cm

- 2 serwety przylepne 100cm x 75cm

- serweta na stolik instrumentariuszki 200cm x 150cm

- serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm

- 4 serwetki do rąk

- 1 taśma samoprzylepna 10cm x 55cm

Materiał serwet: materiał  z włókien sztucznych, dwuwarstwowy (polipropylen i polietylen - laminat) , bez dodatku wiskozy i celulozy; gramatura materiału : 60 g/m2; I klasa palności wdł 16 CFR 1610; materiał niepylący,  chłonny, antystatyczny, jednakowo, wysoce chłonny na całej powierzchni, bez dodatku lateksu; zastosowany klej – klej akrylowy, hypoalergiczny, repozycjonowalny (umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału); obłożenia i serwety  spełniają  wymogi Normy EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym standardzie w obszarze krytycznym; minimalna odporność na przenikanie płynów 200cm H20; zestaw pakowany w opakowaniu papierowo-foliowym; na opakowaniu - poczwórna , samoprzylepna metka z kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do prowadzenia dokumentacji medycznej

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 48 –  pakiet nr 6, poz.12

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do operacji tarczycy. Skład zestawu:

- serweta na pacjenta 180cm x 315cm, rozmiar otworu przylepnego w kształcie rombu 12cm x 12cm – 1 sztuka

- serweta na stolik instrumenatriuszki  150cm x 200cm – 1 sztuka

- serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm – 1 sztuka

- taśma samoprzylepna OP 10cm x 55cm  – 1 sztuka

- ręczniczki do rąk – 4 sztuki

Materiał obłożeń i serwet: materiał  z włókien sztucznych, dwuwarstwowy (polipropylen i polietylen - laminat) , bez dodatku wiskozy i celulozy; gramatura materiału : 60 g/m2; I klasa palności wdł 16 CFR 1610; materiał niepylący,  chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni; bez dodatku lateksu; zastosowany klej – klej akrylowy, hypoalergiczny, repozycjonowalny (umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału); obłożenia i serwety  spełniają  wymogi Normy EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym standardzie w obszarze krytycznym; minimalna odporność na przenikanie płynów 200cm H20; zestaw pakowany w torbę papierowo-foliowa; na opakowaniu - poczwórna , samoprzylepna metka z kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do prowadzenia dokumentacji medycznej.

Bądź serwetę do zabiegów na tarczycy - serweta na pacjenta 180cm x 315cm, rozmiar otworu przylepnego w kształcie rombu – 12cm x 12cm – 1 sztuka i osobno zapakowaną serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150cmx200cm

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 49 –  pakiet nr 6, poz.13

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do operacji urologicznych. Skład zestawu:

- Serweta na krocze o wymiarach 152cm x 228cm z otworem na prącie i palcem do badania per rectum wykonanym z neoprenu; serweta zintegrowana z sitem

- serweta nieprzylepna 75cm x 90cm

- 2 osłony na kończyny 75cm x 114cm

- serweta na stolik instrumentariuszki 200cm x 150cm

- 4 serwetki do rąk

- 1 taśma samoprzylepne 10cm x 55cm

Materiał serwet: materiał  z włókien sztucznych, dwuwarstwowy (polipropylen i polietylen - laminat) , bez dodatku wiskozy i celulozy; gramatura materiału : 60 g/m2; I klasa palności wdł 16 CFR 1610; materiał niepylący,  chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni; bez dodatku lateksu; zastosowany klej – klej akrylowy, hypoalergiczny, repozycjonowalny (umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału); obłożenia i serwety  spełniają  wymogi Normy EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym standardzie w obszarze krytycznym; minimalna odporność na przenikanie płynów 200cm H20; zestaw pakowany w opakowaniu typu MultiVac (torba papierowo-foliowa z częścią foliową dostosowaną do wypukłości pakietu); na opakowaniu - podwójna , samoprzylepna metka z kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do prowadzenia dokumentacji medycznej

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 50 –  pakiet nr 6, poz.14

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do operacji urologicznych TUR. Skład zestawu:

- obłożenie do TUR (1081) o wymiarach 152cm x 164cm, posiadające w części kroczowej elastyczny otwór oraz palec do badania per rectum wykonany z neoprenu, w części brzusznej – otwór o średnicy 6cm; zintegrowane z osłonami na kończyny oraz zbiornikiem na płyny wraz z filtrem i zaworem z możliwością podłączenia ssaka; zbiornik wyposażony w przylepiec od strony zewnętrznej umożliwiający stabilizację zbiornika przez przyklejenie do fartucha operatora

- serweta na stolik instrumentariuszki 200cm x 150cm

- 4 serwetki do rąk

Materiał obłożeń i serwet: materiał  z włókien sztucznych, dwuwarstwowy (polipropylen i polietylen - laminat) , bez dodatku wiskozy i celulozy; gramatura materiału : 60 g/m2; I klasa palności wdł 16 CFR 1610; materiał niepylący,  chłonny, odporny na działanie alkoholi, antystatyczny, materiał jednakowo, wysoce absorpcyjny na całej powierzchni, bez wydzielonych stref krytycznych i mniej krytycznych (całość traktowana jako strefa krytyczna);

bez dodatku lateksu; zastosowany klej – klej akrylowy, hypoalergiczny, repozycjonowalny (umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału); obłożenia i serwety  spełniają  wymogi Normy EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym standardzie w obszarze krytycznym; minimalna odporność na przenikanie płynów 200cm H20; zestaw pakowany w opakowaniu typu MultiVac (torba papierowo-foliowa z częścią foliową dostosowaną do wypukłości pakietu); na opakowaniu - podwójna , samoprzylepna metka z kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do prowadzenia dokumentacji medycznej

- Sterylizacja – tlenkiem etylenu

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 51 –  pakiet nr 6, poz.16

Zwracamy się prośbą o dopuszczenie:

Torba – zbiornik na płyny jest przeznaczona do zbierania płynów, wody i krwi podczas zabiegu operacyjnego.

Wykonana jest z przezroczystego polietylenu (folii PE).

Rozmiary torby: 45cm x 30cm .

W części górnej torba wyposażona jest w warstwę przylepną (3cm)  umożliwiającą stabilizację torby w dowolnym miejscu obłożenia czy serwety

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 52 –  pakiet nr 6, poz.18

Zwracamy się prośbą o dopuszczenie rękawów na kończyny pakowanych podwójnie:

- Rękawy wykonane z materiału  z włókien sztucznych (polipropylen/polietylen) bez zawartości włókien wiskozowych i celulozowych (dwuwarstwowy laminat)

- Materiał niepylący, chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni

- Wymiary: 114cm x 75cm

- Gramatura materiału 60g/m2

- Bez zawartości lateksu

- I klasa palności zgodnie z 16CFR 1610

- Rękawy na kończyny spełniają wymogi Normy Europejskiej EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym poziomie ryzyka w obszarze krytycznym

- Minimalna odporność na przesiąkanie płynów : 200 cm2 H2O

- Opakowane w torebkę typu Multi Vac stanowiące opakowanie bezpośrednie i umieszczone w dyspenserze

- Na opakowaniu jednostkowym podwójna, samoprzylepna metka z kodem kreskowym, numerem katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do prowadzenie dokumentacji medycznej

- Sterylizacja – tlenkiem etylenu

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 53 –  Pakiet nr 8, poz. 1-3

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie folii operacyjne wykonanej z poliuretanu, o grubości 0,03mm w opakowaniach a’1 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 54 –  Pakiet nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie folii operacyjne o rozmiarze 15cm x 20cm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 55 –  Pakiet nr 8, poz. 2

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie folii operacyjne o rozmiarze 30cm x 28cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56 –  Pakiet nr 8, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z zadania 8 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 57 –  Pakiet nr 10, poz. 1-11

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie Rurek intubacyjnych z 4 oznaczeniami rozmiaru na rurce:  2 oznaczenia na korpusie rurki, 1 oznaczenie na łączniku oraz 1 oznaczenie na baloniku kontrolnym?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 58 –  Pakiet nr 10, poz. 29, 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 29, 30 z zadania 10 i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 59 –  Pakiet nr 10, poz. 31

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie zamkniętego systemu do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego o pojemności 10ml?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 60 –  Pakiet nr 10, poz. 32

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie zamkniętego systemu do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego o pojemności 40ml?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 61 –  Pakiet nr 15, Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie  rury karbowanej na zewnątrz a gładkiej wewnątrz o długości 150 cm z dwoma mufami o przekroju 22 mm w wersji mikrobiologicznie czystej , pakowanej pojedynczo.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62 –  Pakiet 15, Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie obwodu oddechowego jednorurowego ( rura w rurze –  układ  o właściwościach  wymiennika ciepła ) do respiratora z łącznikiem kątowym z portem kapno  o długości 160 cm , pakowany pojedynczo.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 63 –  Pakiet 15, Poz. 6-8

Prosimy o dopuszczenie maski krtaniowej z mankietem żelowym, z kanałem gastrycznym na sondę żołądkową o rozmiarze 12-14 FR  zależnie od rozmiaru maski, ze zintegrowanym  blokerem  zgryzu i stabilizatorem  położenia w jamie ustnej  ułatwiającym wprowadzenie i zapobiegającym rotacji maski

- rozmiar 3 –zakres wagowy 30-60 kg

- rozmiar 4 zakres wagowy 50-90 kg

- rozmiar 5 powyżej 90 kg.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 64 –  Pakiet 15, poz. 9

Prosimy o dopuszczenie maski twarzowej anestezjologicznej, mikrobiologicznie czystej; dla pacjentów dorosłych, anatomicznie wyprofilowanej z elastomerowym mankietem nie wymagającym dopełniania w celu dopasowania ,produkt medyczny Eco  nie zawierający  ftalanów, oznaczenie kolorystyczne rozmiarów nr 3, 4, 5.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 65 – Pakiet nr 16

Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania w pakiecie 17 system do odsysania konkurencyjnego producenta, pod warunkiem doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie ( kanistry, mocowniki)? W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę o określenie ilości stanowisk do doposażenia.

System nasz charakteryzuje się Kanistrami bez żadnych przyłączeń ( wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych). Wkłady  ( okrągłe) , posiadające w pokrywie tylko dwa króćce ( pacjent, próżnia) o różnej średnicy co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów, wyposażone w filtr antybakteryjny i hydrofobowy, zabezpieczający  źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Nie posiadają otworu do żelowania wkładu ani pobierania próbek ( rozwiązanie występujące w  systemach przestarzałych)  w proponowanym przez nas systemie proszek żelujący zasysany jest w sposób bezpieczny poprzez port pacjenta. Dostępne pojemności: 1, 2 i 3L

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 66 – Pakiet nr 16

Czy Zamawiający wymaga aby na każdym wkładzie znajdowała się fabrycznie nadrukowana data ważności co jest uwarunkowane datą skuteczności i przydatności filtra antybakteryjnego i hydrofobowego we wkładzie?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 67 – Pakiet nr 16

Czy Zamawiający wymaga aby w pokrywie wkładu znajdowały się tylko dwa króćce, o różnej średnicy co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 68 –  Pakiet nr 17, poz. 1

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do odsysania pola operacyjnego z końcówką o dł. 28cm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 69 –  Pakiet nr 17, poz. 2

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie drenu do odsysania pola operacyjnego o śr. wew. 5,6mm, zew. 9,0mm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 70 –  Pakiet nr 17, poz. 3-5

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie końcówki do odsysania pola operacyjnego o rozmiarze CH23?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 71 –  Pakiet nr 17, poz. 5

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie końcówki do odsysania pola operacyjnego o dł. 25cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 72 –  Pakiet nr 18, poz. 1-5

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie cewników do odsysania z otworem centralnym i 2 otworami bocznymi naprzemianległymi?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 73 –  Pakiet nr 18, poz. 6, 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6, 7 z zadania 18 i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 74 –  Zadanie nr 18, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych z regulacją siły ssania z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi 18 CH dł. min. 500 mm, sterylny, opakowanie blister-pack.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania w tej pozycji cewnika w rozmiarze 20 CH dł. min. 500 mm, bez kontroli ssania, reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 75 –  Zadanie nr 18, poz. 1-5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki do kontrolowanego odsysania mają posiadać przeźroczysty łącznik ułatwiający wizualizację odsysanej wydzieliny?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 76 –  Pakiet nr 21, poz. 1

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do kaniulacji dużych naczyń o światłach 14G i 16G?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 77 –  Pakiet nr 21, poz. 1, 2

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do kaniulacji dużych naczyń wykonanych z poliuretanu?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 78 –  Pakiet nr 21, Poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wymaga aby  w skład powłoki zapobiegającej adhezji bakterii wchodziła sulfadiazyna srebra i chlorcheksydyna?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 79 –  Zadanie nr 22, poz. 1-5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Pezzera powinny posiadać min. 3-4 otwory boczne zwiększające efektywność drenażu?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 80 –  Zadanie nr 22, poz. 1-5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje cewników Pezzer sterylizowanych radiacyjnie?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 81 –  Zadanie nr 22, poz. 26-27

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie standardowej, uniwersalnej zatyczki schodkowej z uchwytem do cewników 8-22CH.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 82 –  Pakiet nr 23, poz. 1-4

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie drenów T-Kehr silikonowych 45/18?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 83 –  Pakiet nr 23, poz. 5

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie lejcy pakowanych a’2 szt.?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 84 –  Pakiet nr 24, poz. 9-11

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie cewników wykonanych z lateksu pokrytych silikonem lub hydrożelem, z balonem o pojemności 60ml?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 85 –  Pakiet nr 24, poz. 8-13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 8-13 z zadania 24 i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 86 –  Pakiet nr 25, poz. 4

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika do drenu Redona o pojemności 200ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 87 –  Pakiet nr 26, poz. 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 23 z zadania 26 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Z posiadanej prze nas wiedzy wynika, że na rynku tylko jeden producent posiada opisany w w/w pozycji zestaw jest to, zatem znaczne ograniczenie konkurencji. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 88 –  Zadanie nr 26, poz. 1-6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Foleya mają posiadać trzy lub cztery otwory drenujące zwiększające efektywność drenażu?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 89 –  Zadanie nr 26, poz. 7-14

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku  oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu w celu pełnej identyfikacji używanego cewnika nawet bez opakowania jednostkowego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 90 –  Zadanie nr 27, poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki do embolektomii mają być pakowane w sztywne opakowanie chroniące przed uszkodzeniem podczas transportu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 91 –  Pakiet nr 30

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do punkcji opłucnej o składzie:

• worek do zbiórki odprowadzanych płynów 2000 ml z zastawką przeciwzwrotną, która zapobiega cofaniu się zaaspirowanych płynów z powrotem do pacjenta, oraz zaworem spustowym.

• Dreny łączące: pomiędzy workiem a kranikiem trójdrożnym (4.8x6.8-85 cm dł.) oraz  pomiędzy kranikiem i igłą (4.8x6.8-40 cm dł.)

• Szczelny kranik trójdrożny  z nadrukowanymi wskaźnikami określającymi kierunek przepływu płynów aspirowanych i odprowadzanych do worka do drenażu.;

• Zestaw do aspiracji jest dostępny w kilku wersjach i rozmiarach, co pozwala na rozszerzenie wachlarza zastosowań.

- trio igieł 80 mm (14G, 16G i 19G)

• Strzykawka do aspiracji 60 ml z możliwością połączenia do trójdrożnego kraniku.?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 92 –  Pakiet nr 34, poz. 1, 2

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie ramp bez elementów przesuwnych i kraników, z zastawkami antyrefluksyjnymi oraz kodowanymi kolorystycznie koreczkami zabezpieczającymi i elastycznym, krótkim drenem łączącym?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 93 –  Pakiet nr 34, poz. 3

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie kraników trójdrożnych z wyraźnym, optycznym indkatorem pozycji otwarty-zamknięty?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 94 –  Pakiet nr 34, poz. 3

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie kraników trójdrożnych z jednoramiennym pokrętłem?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 95 –  Pakiet nr 34, poz. 4

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie worka do godzinowej zbiórki moczu z komora pomiarową co 1ml do 70 i co 2ml do 500ml, z dwoma zastawkami antyzwrotnymi w worku i komorze pomiarowej, z drenem jedno światłowym oraz uniwersalnym wieszakiem, bez możliwości tansportu worka w pozycji leżącej bez utraty pomiaru?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 96 –  zadanie 38

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości od europejskiego producenta, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 38 płytek i elektrod wraz z przewodami o następujących parametrach technicznych:

Asortyment

Płytka elektrody biernej do generatora elektrochtrurgicznego Force EZ j.u. (zgodnie z SIWZ)

Kabel elektrody biernej do generatora elektrochirurgicznego Force EZ (zgodnie z SIWZ)

Uchwyt elektroda monopolarnych z przełącznikiem, elektrodą kaburą i kablem o długości minimum 4,5m do generatora elektrochirurgicznego Force EZ j u. (zgodnie z SIWZ)

Elektroda nożowa dł. 15cm, trzon 2,38mm, do uchwytu generatora elektrochirurgicznego Force EZ (różnica długości dopuszczonej wynosi zaledwie 1,0cm)

Elektroda nożowa dł. 7,0cm, trzon 2,38mm, do uchwytu generatora elektrochirurgicznego Force EZ

Elektroda kulkowa dł, 15cm, trzon 2,38mm, do uchwytu generatora elektrochirurgicznega Force EZ

Jednorazowy uchwyt elektrod monopolarnych, dwu przyciskowy, elektrodą z zabezpieczoną ringiem dł. min 3m do generatora elektrochirurgicznego typu Force Triad

Przewód monopolarny o dł. min 3m ze złączem 2,38mm

Elektroda igiełkowa dł. 7,0cm, trzon 2,38mm, do uchwytu generatora elektrochirurgicznego Force EZ

Elektrody oraz płytki są w pełni kompatybilne z aparatami posiadanymi przez szpital. Pragniemy podkreślić, że elektrody i płytki naszego producenta są zakupywane w Europie w ilości ponad miliona sztuk rocznie (każdy rodzaj) i cieszą się dużym uznaniem wśród Zespołów Operacyjnych wykonujących zabiegi na aparatach ERBE, Valleylab, Conmed, Aesulap, Emed i innych. W    dodatku,     cena     oferowanych    przez    nas Elektrod i akcesoriów jest co najmniej 3-krotnie niższa niż elektrody opisane w obecnym  SIWZ,  gdzie w  rzeczywistości  wystartować  może  tylko  jeden  wykonawca, przecząc tym samym zasadom zachowania uczciwej konkurencji. Bardzo   chętnie   przedłożymy   próbki    produktów   w   celu   weryfikacji,   na   żądanie Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 97 – zadanie nr 39, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 39 pozycji 7, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 98 –  Zadanie nr 40, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika wykonanego z silikonu z balonem, reszta parametrów zgodna z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 99 – zadanie nr 47, poz. 4-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz.4-6 z zadania nr 47 do osobnego zadania, co zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi SIWZ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 100 – zadanie nr 47, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w ramach zadania nr 47 poz.4 śliniaka stomatologicznego z celulozy powlekanej folią?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 101 – zadanie nr 47, poz. 1-3

Czy Zamawiający mógłby sprecyzować wymiary pokrowców z poz.1-3 zadania nr 47?

Odp. Pozycja nr 1 – dł. 195 x 24,5/25 cm; pozycja nr 2 – dł. 126 x 24,5/25 cm; pozycja nr 3 – dł. 90 x 24,5/25 cm.

Pytanie nr 102 –  Pakiet nr 54, poz. 1, 2

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie igieł do nakłuć lędźwiowych o dł. 90mm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 103 –  Zadanie nr 54, poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do nakłuć lędźwiowych w rozmiarach 18G, 20G, 22G x 90mm jednorazowego użytku.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 104 –  Zadanie nr 54, poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy igły do nakłuć lędźwiowych mają być pakowane w opakowanie Tyvec co  gwarantuje bezpieczeństwo  produktu zapobiegając  przypadkowej kontaminacji poprzez  np. : uszkodzenie  opakowania , rozerwania  lub  mikrorozszczelnienia?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 105 –  Zadanie nr 57, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do znieczuleń zewnątrzoponowych w składzie: igła Touhy 18Gx80mm, cewnik 20G z prowadnicą, filtr 22µm, koreczek Luer-Lock, łącznik cewnika, niskooporowa strzykawka szklana lub plastikowa oraz z opatrunkiem do mocowania filtra do skóry pacjenta zapewniającym stabilne zamocowanie, ze specjalną warstwą piankową zabezpieczającą przed zagięciem w miejscu wkłucia.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 106 –  Zadanie nr 57, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do znieczuleń połączonych (CSC) podpajęczynówkowo-zewnątrzoponowych w składzie: igła zewnątrzoponowa Touhy Weiss z mechanizmem blokującym CSE 18Gx90mm, igła Whitacre z końcówką typu Pencil Point 27Gx143mm ze znacznikiem długości, cewnik zewnątrzoponowy z otworami bocznymi i prowadnicą 20Gx900mm, filtr 22µm, koreczek Luer-Lock, łącznik cewnika, niskooporowa strzykawka plastikowa 7ml oraz z opatrunkiem do mocowania filtra do skóry pacjenta zapewniającym stabilne zamocowanie, ze specjalną warstwą piankową zabezpieczającą przed zagięciem w miejscu wkłucia.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 107 –  Pakiet nr 61, poz. 1

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie Zamkniętego systemu do odsysania z zaworem ssącym typu spustowego z zatrzaskiem uniemożliwiającym przypadkowe uruchomienie ssania?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 108 –  Pakiet nr 61, poz. 6

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie maski z drenem o dł. 210cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 109 –  Zadanie nr 61, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu do odsysania wydzieliny z układzie zamkniętym, do użytku wielodobowego (możliwość wymiany samego cewnika, dowolnie co 24h, 48h, 72h, części obwodu oddechowego, dowolnie co 24h, 48h, 72h, do 7dni). Dwudzielna zastawka umożliwiająca całkowitą separację cewnika od obwodu oddechowego. Zawór ssący obrotowy o 90’, cewnik kodowany kolorami, w rozmiarze 12-14. Do rurek tracheotomijnych i intubacyjnych, z certyfikatami producenta?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 110 –  Zadanie nr 61, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu tlenowego o standardowym przekroju?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 111 –  Zadanie nr 61, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby nebulizator rozbijał cząstki nebulizatu do średnicy 2,7MMAD z potwierdzeniem producenta, co gwarantuje prawidłową depozycję leku?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 112 –  Zadanie nr 61, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma pracować skutecznie w zakresie 0-90 stopni? Zakres pracy 0-90 stopni oznacza zdolność generowania  przez nebulizator cząsteczek aerozolu przy dowolnym kącie odchylenia od pionu aż do 90 stopni włącznie. Pozwala to personelowi medycznemu na stosowanie terapii aerozolowej nawet u pacjentów o specjalnych wymaganiach w trakcie leczenia np. takich, którzy pozostają w pozycji poziomej (leżącej).

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 113 –  Zadanie nr 61, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma posiadać stabilną podstawkę dyfuzora nie wypadającą w trakcie napełniania i opróżniania zbiornika nebulizatora z leku ? Taka konstrukcja podstawki  dyfuzora, która nie wypada w trakcie napełniania i opróżniania zbiornika nebulizatora w zakresie obrotu od 0 do 360 stopni ma szczególne znaczenie, ponieważ w trakcie opróżnienia pojemniczka nebulizatora przed jego kolejnym napełnieniem unika się  ryzyka wypadnięcia podstawki i jej potencjalnej dekontaminacji.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 114 –  Zadanie nr 61, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wody do nawilżania tlenu, pojemność zasobników 650 ml, opakowanie adaptera sterylne, z możliwością stosowania u wielu pacjentów przez 28 dni, potwierdzone badaniami?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 115 –  Pakiet nr 62, poz. 1, 2

Czy zamawiający odstąpi od zapisu „wolny od PCV” mając na uwadze stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie zastosowania polichlorku winylu w produkcji wyrobów medycznych :

„Wyroby medyczne zawierające PCV, nie powinny być obecnie wycofywane z rynku wyrobów medycznych. Nie wydaje się także, by – wobec umiarkowanego poziomu ryzyka stosowania tych wyrobów istniały przesłanki do ograniczenia stosowania takich wyrobów” – pismo do wglądu na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Pragniemy także poinformować, że informacją potwierdzającą bezpieczeństwo wyrobu medycznego są dokumenty tj. certyfikat CE, deklaracja zgodności. Przepisy nakładają obowiązek znakowania takich przyrządów. Odstąpienie od wymogu „wolny od PCV” pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie znacznie korzystniejszej oferty.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 116 –  zapis w SIWZ

Ze względu na wysoki koszt oferowanego asortymentu Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek wraz z ofertą w pakietach z ceną 100% na rzecz katalogów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, po otwarciu Zamawiający mógłby wezwać do złożenia próbek oferowanego asortymentu w celu weryfikacji jego zgodności z opisami zawartymi w SIWZ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 117 – wzór umowy

Prosimy o dopisanie do §2 ust. 4d) wzoru umowy zapisu:

„W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, to wynika z Ustawy.

Pytanie nr 118 – wzór umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę §6 wzoru umowy na następujący:

„Przeniesienie jakichkolwiek wierzytelności na osobę trzecią powstałej w wyniku zawarcia niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54, ust 5 ustawy o działalności leczniczej. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 119 – wzór umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę §7 ust. 1b) wzoru umowy na następujący:

„w wysokości 0,1% wartości brutto części przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany treści §7 ust. 1b) wzoru umowy na następujący:

„w wysokości 0,1% wartości brutto części przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”

Pytanie nr 120 – wzór umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę § 7 ust. 4 wzoru umowy na następujący:

„W zakresie przewidzianym w § 7 ust.1 a i b Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystawienia pisemnego dokumentu obciążającego Wykonawcę zwanego notą obciążeniową ze wskazaniem tytułu obciążenia (powołania odpowiedniego zapisu umowy) i terminem zapłaty.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 121 – wzór umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę §7 ust. 5 wzoru umowy na następujący:

„Karę, o której mowa powyżej, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji w zadaniu nr 31. Zmiana polega na usunięciu z zadania pozycji nr 5 (Koperty na filmy RTG wym. 37 x 45 cm). Zamawiający rezygnuje również z dostarczenia próbek w pozycji nr 5 (2 szt.), pozostałe zapisy w SIWZ bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół