Chęciny, dnia 2012-02-24

Znak sprawy:

DZ-11-2012-5

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	      Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - zadania 28, poz. 1 - Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści cewnik do cystometrii, dwudrożny, w rozmiarach 7Ch i 9Ch?

Odp. Tak.

Pytanie nr 2 - zadania 28, poz. 2 - Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści cewnik do badań urodynamicznych, rektalny, w rozmiarach 10Ch i 18Ch?

Odp. 10 Ch – tak, 18 Ch – nie.

Pytanie nr 3 - zadania 28, poz. 2 - Czy Zamawiający w pozycji nr 2 wymaga by cewnik do badań urodynamicznych, rektalny, posiadał dodatkowy balon fiksujący zabezpieczający przed wysuwaniem się cewnika?

Odp. Nie wymaga.

Pytanie nr 4 - zadania 28, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści i uwzględni w postępowaniu przetargowym ofertę cewników do cystometrii o parametrach równoważnych lub lepszych niż podane w SIWZ, a mianowicie cewniki dwukanałowe 8 Ch?

Odp. Tak.

Pytanie nr 5 - zadania 28, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści i uwzględni w postępowaniu przetargowym ofertę cewników rektalnych o parametrach równoważnych lub lepszych niż podane w SIWZ, a mianowicie cewniki dwukanałowe rektalne 9 Ch, balon o wymiarach 7 mm x 20 mm?

UZASADNIENIE: Proponowane cewniki są produkowane przez Producenta aparatu do badań urodynamicznych posiadanego przez Zamawiającego. W razie odpowiedzi negatywnej prosimy o jej uzasadnienie merytoryczne.

Odp. Tak.

Pytanie nr 6 - zadania 45, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2200 ml,  wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, samouszczelniającym portem igłowym, posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem. Zestaw z samouszczelniającym portem igłowym do pobierania próbek drenowanego płynu tuż przy drenie łączącym. Możliwość wyciszenia bez ingerencji w system centralnej próżni oraz autoregulacja intensywności „bąblowania”. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 25cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem metalową sprężyną?

Odp. Tak.

Pytanie nr 7 - zadania 45, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40cmH2O, z wydzieloną zastawką wodną pozwalającą na ciągły monitoring ciśnienia śródopłucnowego i diagnozowanie przecieku, bezgłośny, z komorą kolekcyjną wyskalowaną do objętości 2200ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, z przezroczystą przednią ścianą, posiadający automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, igłowy port bezpośrednio przy drenie łączącym do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas nie powodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany sterylnie w folię i serwetę, z oznaczonym miejscem jej otwarcia, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem metalową sprężyną?

Odp. Tak.

Pytanie nr 8 - zadania 49, Czy Zamawiający dopuści i uwzględni w postępowaniu przetargowym ofertę przetworników ciśnieniowych do badań urodynamicznych ze strzykawką 20ml i drenem łączącym? W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne jej uzasadnienie.

Odp. Tak.

Pytanie nr 9 - zadania 51, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści używany dotychczas przez Zamawiającego cewnik jednoświatłowy firmy Smiths Medical – Deltec w rozmiarze 14Ga/20cm o maksymalnej prędkości przepływu 6870ml/h wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystym przedłużeniem z oznaczeniem długości, z oznaczeniem na delcie o średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik „Y” z silikonową membraną uszczelniającą  umożliwiający wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki, rozszerzadło 7,5F/8cm dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę 0,89mm/60cm z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzająca 18Ga/7cm, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę, skalpel, koreczki z portami, naklejki identyfikacyjne?

Odp. Tak.

Pytanie nr 10 - zadania 51, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści używany dotychczas przez Zamawiającego cewnik dwuświatłowy firmy Smiths Medical – Deltec w rozmiarze 7F/20cm, o kanalikach  16Ga/16Ga , wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik „Y” z silikonową membraną uszczelniającą  umożliwiający wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki, rozszerzało 8,5/8cm dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę 0,89/60cm z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzająca 18Ga/7cm, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę, skalpel, koreczki z portami, naklejki identyfikacyjne?

Odp. Tak.

Pytanie nr 11 - zadania 51, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści używany dotychczas przez Zamawiającego cewnik trzyświatłowy firmy Smiths Medical - Deltec w rozmiarze 7F/20cm, o kanalikach  16Ga/18Ga/18Ga o maksymalnych prędkościach przepływu 3270ml/h, 1350ml/h, 1260ml/h wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik „Y” z silikonową membraną uszczelniającą  umożliwiający wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki, rozszerzadło 8,5F/8cm dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę 0,89mm/60cm z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzająca 18Ga/7cm, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę, skalpel, koreczki z portami, naklejki identyfikacyjne?

Odp. Tak.

Pytanie nr 12 - zadania 57, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego firmy Smiths Medical - Portex składający się z: igły Tuohy 18G/8cm kodowanej kolorem, z dokładnie dopasowanym mandrynem, z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami”; cewnika z trzema otworami bocznymi o średnicy zewnętrznej 0,9mm i długości 900mm, wykonanym z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odporny na załamania, znaczniki długości co 10 mm na odcinku od 50 do 150mm; filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2, skuteczny przez 96 h, sterylny; strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10 ml; łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie; prowadnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO, z zatrzaskowym systemem mocowania cewnika do skóry pacjenta typu Lockit z przezroczystą, sztywną, płaską częścią zatrzaskową i gąbkową częścią przylepną?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13 - zadania 57, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do anestezji łączonej firmy Smiths Medical – Portex  zawierający igłę Tuohy 18G, której budowa umożliwia wprowadzenie igły podpajęczynówkowej bez dodatkowego otworu na końcu oraz płynną zmianę głębokości wkłucia igły PP z możliwością zablokowania jej na każdym poziomie oznaczonym w milimetrach na uchwycie igły. Skalowana co 10 mm, opcjonalnie zdejmowane „skrzydełka”; Igła podpajęczynówkowa 27G, długości 115 mm z otworem bocznym oraz uchwytem umożliwiającym obrót igłą o 360 stopni mimo ufiksowania jej w igle Tuohy, cewnik z trzema otworami bocznymi, wykonany z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odporny na załamania, znaczniki długości; filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2, skuteczny przez 96 h; strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10 ml; łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie; prowadnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół