Chęciny, dnia 2012-03-13

Znak sprawy:

DZ-60-2012-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie 1 - zadanie nr 1 poz. 32-37

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie  w w/w pozycjach nici wchłanialnych, plecionych, syntetycznych- okres podtrzymywania tkankowego po 8-11 dniach ok. 50%, czas wchłaniania 42 dni.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 2 - zadanie nr 1, poz. 35 i 36

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 w pozycjach 35 oraz 36 nici monofilamentowych, wchłaniających się 90-110 dni o następujących parametrach:

- poz. 35 – igła 48mm, tępa, nitka 90cm

- poz. 37 – igła 40mm, tępa, nitka 90cm

Informujemy, iż nici opisane w ww. pozycjach, nie są już dostępne w sprzedaży i stąd konieczność zaoferowania najbardziej zbliżonych odpowiedników.

Odp. Tak.

Pytanie 3 - zadanie nr 2 poz.1-9

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nici  nylonowe pakowane nie tylko na mokro?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 4 - zadanie nr 2 poz.9

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szwy z igłami odwrotnie  tnącymi, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 5 - zadanie nr 2 poz.14

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w/w pozycji szwu bez powleczenia antybakteryjnego, o okresie wchłaniania 180-210 dni  lub wydzielenie tej pozycji do oddzielnego zadania np. zadania 2A

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 6 - zadanie nr 3 poz.1-8

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew niewchłanialny, nylonowy, monofilamentowy, bez powleczenia?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 7 - zadanie nr 3 poz.9,12,13

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szwy z igłami odwrotnie  tnącymi, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 8 - zadanie nr 3, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 3 w poz. 2 igły o dł. 19mm.

Odp. Tak.

Pytanie 9 - zadanie nr 3, poz. 10 i 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 3 w pozycjach 10 oraz 11 igieł odwrotnie tnących, o które zapewne chodziło Zamawiającemu.

Odp. Tak.

Pytanie 10 - zadanie nr 3, poz. 9-13

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w zadaniu nr 3 w poz. 9 – 13 wymaga zaoferowania plecionki poliestrowej, w której powleczone będzie każde włókno z osobna oraz cała nitka dla zapewnienia zwiększonej poręczności.

Odp. Tak, wymagamy.

Pytanie 11 - zadanie nr 4, poz. 9

Czy Zamawiający w zadaniu 4 pozycja 9 dopuści szew z igłą o długości 30mm?

Odp. Tak.

Pytanie 12 - zadanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 5 pozycji nr 1, 2, 3 (siatki monofilamentowe polipropylenowe) lub pozwoli w tym pakiecie wziąć udział na poszczególne rodzaje siatek przepuklinowych?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 13 - zadanie nr 5

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości wymaganych próbek dla Zadania 5 do 1 sztuki z następujących pozycji: 1 – 3 oraz 6 – 10.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 14 - zadanie nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 5 poz. 1 monofilamentowych siatek polipropylenowych w rozmiarze 6 x 11 cm lub 7,6 x 15 cm? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 15 - zadanie nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 5 poz. 2 monofilamentowych siatek polipropylenowych w rozmiarze 20 x 20 cm lub 30 x 30 cm? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 16 - zadanie nr 5, poz. 1-3

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo-cenowej wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania nr 5 pozycji 1-3 do osobnego pakietu tworząc tym samym odrębny pakiet z siatkami polipropylenowymi?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 17

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w obrębie każdego z zakresów, Zamawiający oczekuje, iż dostarczone produkty będą pochodziły od tego samego producenta. Jest to niezwykle istotne z uwagi na wysoce specjalistyczny wachlarz zabiegów wykonywanych w jednostce Zamawiającego. Materiały szewne danego rodzaju są używane w różnej konfiguracji i w przypadku wystąpienia incydentu medycznego z zastosowaniem materiałów szewnych różnych producentów, Zamawiający nie miałby możliwości zidentyfikowania źródła problemu i przerzucenia ewentualnych roszczeń na dostawcę wadliwego produktu.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 18 - § 5 ust 1 i 8 umowy.

Czy bieg terminów określonych w § 5 ust. 1 i 8 wzoru umowy ma przypadać w dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Tak.

Pytanie 19 -  § 3 ust. 7 umowy.

Czy Zamawiający zgadza się odstąpić od wymogu zamieszczania w fakturze numeru umowy lub czy zgadza się aby był on zapisany nie w fakturze, lecz w załączniku do faktury?

Odp. Tak.

Pytanie 20 - umowa, paragraf 5 ust. 1 a

Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:

Przedmiot umowy będzie dostarczany partiami do siedziby Zamawiającego – Apteka szpitalna:

a.	„na ratunek życia” – 48 godzin od złożenia zamówienia telefonicznie lub faxem.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 21 - umowa, paragraf 5 ust. 8 a

Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

a). braków ilościowych w ciągu 72 godzin,

Odp. Tak.

Pytanie 22 - umowa, paragraf 7 ust. 4

Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący

Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, tylko w przypadku, gdy zostały one naliczone zgodnie z umową oraz zatwierdzone w formie pisemnej przez obie strony

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 23 - umowa, paragraf 5 ust. 10

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 5 ust. 10 zapisu:

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 24 - umowa § 5 ustęp 1

Czy Zamawiający wydłuży termin dostaw określony w  w/w paragrafie w stosunku do asortymentu z zadania 5 poz. 1-3  do 24 godzin w przypadku dostaw „na ratunek życia"? Siatki przepuklinowe są bowiem wyrobami stosowanymi najczęściej w zabiegach planowanych.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wyznacza nowy termin składania ofert na dzień  19.03.2012 godź. 1000 , otwarcie ofert 19.03.2012 godź.1030.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół