Chęciny, dnia 2012-03-30

Znak sprawy:

DZ-65-2012-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

1.3. - Defibrylator:

Pytanie 1 - punkt 23: Czy zamawiający dopuści defibrylator o zakresie wyboru energii 5-360 J?

Odp. Tak.

Pytanie 2 - punkt 24: Czy zamawiający dopuści defibrylator o 9 stopniach dostępności energii zewnętrznej?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 - punkt 27: Czy zamawiający dopuści defibrylator, którego czas ładowania do energii maksymalnej wynosi poniżej 6 sek ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4 - punkt 32: Czy zamawiający dopuści defibrylator, który posiada tylko autowzmocnienie sygnału EKG?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5 - punkt 34: Czy zamawiający dopuści defibrylator, bez możliwości rozbudowy o pomiar CO2?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6 - Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert częściowych na defibrylator, umożliwi to efektywniejsze wykorzystanie środków przeznaczonych na wyposażenie bloku operacyjnego?

Odp. Nie.

Pytanie 7 - Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy, renomowanej marki LIFEPAK, spełniający większość parametrów wymaganych, którego akumulator pozwala na monitorowanie pacjenta przez 210 minut, a czas ładowania od 0 do 100 % wynosi poniżej 4 godz.?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8 - Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy, renomowanej marki LIFEPAK, spełniający większość parametrów wymaganych, którego czas ładowania do energii dwufazowej defibrylacji 200 J wynosi poniżej 5 sek., a do energii 360 J poniżej 7 sek. ? Podana różnica nie ma znaczenia terapeutycznego.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9 - Czy Zamawiający wymaga aby defibrylator wykonywał codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez potrzeby włączania urządzenia, w trybie pracy zasilania akumulatorowego i sieciowego 230 V?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

1.5. - Łóżko do sali pooperacyjnej - 2 szt.

Pytanie 1 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji opartej na 2 kolumnach cylindrycznych, które to rozwiązanie nie ujmuje stabilności łóżka, a jest o wiele łatwiejsze w dezynfekcji?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym metalowymi, profilowanym lamelami, a oparcie pleców płytą HPL przezierną dla promieni RTG?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3- Czy Zamawiający dopuści łóżko bez pilota przewodowego, ale z panelami sterującymi wbudowanymi w barierki od strony wewnętrznej i zewnętrznej? Rozwiązanie to jest lepsze od żądanego.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z mechaniczną regulacja podparcia podudzi za pomocą systemu zapadkowego?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych 2180 x 1030 mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych bez poręczy bocznych 2180 x 930 mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją sekcji pleców 72°?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją sekcji uda 37°?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z autokonturem 150 mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10 - Czy Zamawiający wymaga łóżko wyposażone w materac o gr. min. 14 cm, składający się z dwóch warstw, spód z wysoce próżniowej pianki, wierzchnia warstwa z termoelastycznej pianki z funkcją pamięci kształtu, warstwy połączone na zasadzie nachodzących grzebieni, bez elementów klejonych, składający się z min. 7 stref anatomicznych z nacięciami i otworami powodującymi dobrą cyrkulację powietrza i odprowadzenia nadmiaru wilgoci, umożliwiający równomierne rozłożenie ciężaru pacjenta, dostosowujący się do ciała pacjenta, stosowany przy ryzyku powstawania odleżyn do III st., w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej, zmywalnej, paroprzepuszczalnej, zapinany na zamek? Materace lateksowe są rozwiązaniem historycznym i mogą powodować uczulenia.

Odp. Tak.

1.6. - Wózek reanimacyjno - transportowy - 4 szt.

Pytanie 1 - Czy Zamawiający dopuści wózek bez elastycznych listew zabezpieczających wózek? Role odbojów pełnią 4 kółka odbojowe w narożach.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 - Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją sekcji pleców za pomocą systemu samoblokującego?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 - Czy Zamawiający wymaga wózek wyposażony w odchylane barierki boczne ze stali nierdzewnej?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4 - Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach zewnętrznych 2050 x 730 mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5 - Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach leża 2000 x 630 mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6 - Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją segmentu pleców: 76°?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 - Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w zdejmowany materac o wysokości 5 cm z uchwytami do przenoszenia pacjenta?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

1.11. - Wózek anestezjologiczny - 5 szt.

Pytanie 1 - Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny o wymiarach 600x580x980 mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2- Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny z czterema szufladami o następujących wysokościach: trzy szuflady o wysokościach 150 mm, jedna dolna szuflada o wysokości 300 mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 - Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania, zamontowany po prawej stronie korpusu, który wykonany jest ze stali kwasoodpornej?

Odp. Tak.

Pytanie 4 - Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny z boczną uchylną półką z tworzywa sztucznego?

Odp. Tak.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół