Chęciny, dnia 2012-04-05

Znak sprawy:  DZ-65-2012-3

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

1.1. Aparat do znieczulania dla dorosłych - 3 kpl.

Pytanie 1 - dotyczy pkt. 79 i 89

Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor o wadze jednostki głównej 10 kg z podtrzymaniem awaryjnym przez dodatkowy zasilacz UPS?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2 - dotyczy pkt. 80

Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor z możliwością rozbudowy o zdalny, przewodowy sterownik monitora, pozwalający na zdalną obsługę?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3 - dotyczy pkt. 84

Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor umożliwiający prezentację 12 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG, z możliwością wybierania kolorów przez użytkownika?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4 - dotyczy pkt. 93

Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor z historią 100 alarmów oraz zapamiętywaniem 50 zdarzeń definiowanych przez użytkownika wraz z 4 krzywymi?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5- dotyczy pkt. 95

Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor z jednoczesną prezentacją 3 parametrów w trendzie graficznym?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6 - dotyczy pkt. 96

Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor z bez funkcji holterowskiej, z trendami wysokiej rozdzielczości i oksykardiorespirogramem?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie  7 - dotyczy pkt. 99

Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor z zakresem pomiarowym odcinka ST od -20 do 20 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie  8 - dotyczy pkt. 102

Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor z pomiarem automatycznym w zakresie 0 – 2 godzin, bez funkcji automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku nagłej zmiany ciśnienia krwi?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9 - dotyczy pkt. 105

Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor bez wyświetlania wartości SPV?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 10 - dotyczy pkt. 113

Ze względu na wymaganie dostarczenia 3 aparatów do znieczulania, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wymaga dostarczenia poniżej wymienionego wyposażenia:
- Kabel EKG dla dorosłych x 3 szt.
- EKG, przewody pacjenta 3 żyłowe x 3 szt.
- zestaw min. 150 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG x 3 szt.
- wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych x 3
- mankiet dla dorosłych, standardowy x 3 szt.
- mankiet dla dorosłych, mały x 1 szt.
- mankiet dla dorosłych, duży x 3 szt.
- czujnik na palec dla dorosłych x 3 szt.
- zestaw kabli do podłączenia czujnika BIS x 1szt
- moduł Bis x 1szt.
- zestaw 25 elektrod do pomiaru Bis
- kabel do pomiaru IBP łączący monitor z    jednorazowym przetwornikiem (złącze kompatybilne z

Edwards) - 3szt.
- zestawu do pomiaru Tof z akcesoriami niezbędnymi do pomiaru - 3 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza

1.2. System monitorujący składający się z 10 sztuk monitorów funkcji życiowych oraz centrali monitorującej.

1.2.1. Monitory funkcji życiowych - 10 szt.

Pytanie 11- dotyczy pkt. 7 i 18

Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor o wadze jednostki głównej 10 kg z podtrzymaniem awaryjnym przez dodatkowy zasilacz UPS?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 12 - dotyczy pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor z możliwością rozbudowy o zdalny, przewodowy sterownik monitora, pozwalający na zdalną obsługę?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 13- dotyczy pkt. 11 i 13

Ze względu na różne wymagania, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający usunie pkt. 11 i w pkt. 13 dopuści do przetargu monitor umożliwiający prezentację 12 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG, z możliwością wybierania kolorów przez użytkownika?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 14 - dotyczy pkt. 10 i 14

Ze względu na różne wymagania, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający usunie pkt. 10 i pozostawi wymagania postawione w pkt. 14?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 15 - dotyczy pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitory z funkcją pracy w sieci, umożliwiające komunikację pomiędzy monitorami, w tym podgląd krzywych oraz danych cyfrowych z poszczególnych stanowisk, z wykorzystaniem serwerów i/lub centrali?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 16 - dotyczy pkt. 25

Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor z historią 100 alarmów oraz zapamiętywaniem 50 zdarzeń definiowanych przez użytkownika wraz z 4 krzywymi?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 17- dotyczy pkt. 27

Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor z jednoczesną prezentacją 3 parametrów w trendzie graficznym?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 18 - dotyczy pkt. 28

Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor bez funkcji holterowskiej, z trendami wysokiej rozdzielczości i oksykardiorespirogramem?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 19 - dotyczy pkt. 31

Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor z zakresem pomiarowym odcinka ST od -20 do 20 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 20 - dotyczy pkt. 34

Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor z pomiarem automatycznym w zakresie 0 – 2 godzin, bez funkcji automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku nagłej zmiany ciśnienia krwi?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie  21- dotyczy pkt. 37

Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor bez wyświetlania wartości SPV?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 22 -  dotyczy pkt. 38

Czy Zamawiający,  dla pomiaru kapnografii u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych, dopuści do przetargu monitor z pomiarem przy pomocy czujnika w strumieniu główny oraz odpowiednich adapterów i linii pomiarowych?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 23 - dotyczy pkt. 39

Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor z pomiarem z dwóch dostępów naczyniowych?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 24 - dotyczy pkt. 44 „jednorazowe adaptery lub linie do pomiaru kapnografii dla pacjentów zaintubowanych w strumieniu głównym (Dorośli/Dzieci) x 30szt”

Czy Zamawiający dopuści do przetargu - jednorazowe adaptery lub linie do pomiaru kapnografii dla pacjentów zaintubowanych przez czujnik w strumieniu głównym (Dorośli/Dzieci) x 30szt?

Odp. Zamawiający dopuszcza

1.2.2. Centrala monitorująca - 1szt.

Pytanie 25- dotyczy pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor centralny z jednoczesnym podglądem  min. 4 krzywych dynamicznych z monitora w sieci?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 26 - dotyczy pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor centralny z trendami graficznymi i tabelarycznymi z ostatnich  min. 48 godzin?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 27 - dotyczy pkt. 11

Czy Zamawiający zrezygnuje z powyższego wymogu?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 28 - dotyczy pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści do przetargu rozwiązanie, w którym monitor centralny jest wymagany do zapewnienia wydruków z monitów przyłóżkowych?

Odp. Zamawiający dopuszcza

1.3. Defibrylator- 1 szt.

Pytanie 29 - dotyczy pkt. 27

Czy Zamawiający dopuści do defibrylator z czasem ładowania do energii maksymalnej wynoszącym 5 sekund?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 30 - Dotyczy pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z podłączanym, fabrycznym kablem zasilającym?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 31 - Dotyczy pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z awaryjnym zasilaniem aparatu na 30 minut przy standardowej wentylacji pacjenta dorosłego?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 32 - Dotyczy pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z dwiema szufladami, zamontowanymi za zamykanymi drzwiami obudowy wózka, z blokadą dwóch kół?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 33 - Dotyczy pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania bez oświetlenia blatu wózka?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 34 - Dotyczy pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z kolorowym ekranem o przekątnej 15” i obsługą przez przyciski rozmieszczone wokół ekranu, pokrętło nawigacyjne i przełączniki funkcyjne?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 35 - Dotyczy pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z jednoczesnym wyświetleniem dwóch krzywych dynamicznych i dwóch pętli oddechowych oraz wyświetleniem trendów?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 36 - Dotyczy pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania wyposażony w port RS-232 do przesyłania danych do komputera?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 37 - Dotyczy pkt. 19 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z możliwością podłączenie worka 1,5 lub 3,0 litra?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 38 - Dotyczy pkt. 21 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z wielorazowym, przeziernym pochłaniaczem CO2?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 39 - Dotyczy pkt. 22 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z jednym z wymaganych rozwiązań: piston, bag in botle, reflector?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 40 - Dotyczy pkt. 26 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z zasilaniem gazowym w tlen, powietrze, podtlenek azotu z instalacji centralnej gazów medycznych o ciśnieniu min. 2,5-6,0 bar z wężami wyposażonymi we wtyki do instalacji gazów centralnych w standardzie AGA?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 41 - Dotyczy pkt. 29 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z dodatkowym przepływomierzem do podawania tlenu z przepływem od 0 do 14 l/min?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 42 - Dotyczy pkt. 34 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z trybem wentylacji ze wspomaganiem ciśnieniowym, w którym zabezpieczeniem przed bezdechem jest nastawienie wartości minimalnej częstości oddechowej, z którą jest wentylowany pacjent w razie braku oddechowej aktywności spontanicznej?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 43 - Dotyczy pkt. 35 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania bez trybu SIMV, wyposażony w tryb wentylacji PS PRO, ze zmienną częstością wymuszonej wentylacji, dostosowywaną automatycznie do oddechowej aktywności spontanicznej pacjenta?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 44 - Dotyczy pkt. 38 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z zakresem objętości oddechowej od 20 do 1500 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 45 - Dotyczy pkt. 39 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z zakresem regulacji częstości oddechowej od 5 do 60 odd/min?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 46 - Dotyczy pkt. 40 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z zakresem regulacji ciśnienia wdechowego od 7 do 80 cmH2O?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 47 - Dotyczy pkt. 42 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z zakresem regulacji stosunku wdechu do wydech od 1:5,5 do 4:1?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 48 - Dotyczy pkt. 43 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z regulacją pauzy wdechowej w zakresie 0 – 20% Ti?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 49 - Dotyczy pkt. 44 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z ciśnieniowym układem wyzwalania wdechu i przepływowym układem wyzwalania wydechu?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 50 - Dotyczy pkt. 46 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z pomiarem objętości oddechowej VT tylko na wydechu?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 51 - Dotyczy pkt. 47 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z pomiarem objętości minutowej MV tylko na wydechu?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 52 - Dotyczy pkt. 56, 60 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z parownikiem Sevofluranu  mocowanym do szyny Selectatec, z wlewem typu Quik Fill, o pojemności 250 ml i wziernikiem, umożliwiającym sprawdzenie poziomu środka znieczulającego, bez alarmu niskiego poziomu ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 53 - Dotyczy pkt. 62 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z pomiarem ciśnienia PEEP bez alarmu?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 54 - Dotyczy pkt. 64 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania bez alarmu wysokiej i niskiej częstości oddechowej, wyposażony w alarm wysokiej i niskiej objętości minutowej MV oraz alarm bezdechu?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 55 -  Czy Zamawiający zmieni zapis w SIWZ dotyczący terminu wykonania zamówienia z konkretnej daty tj. 15.06.2012 na termin dostawy np. 3, 4, 5 tygodni od daty podpisania umowy?

Odp. Zamawiający zmienia zapis w SIWZ dotyczący terminu wykonania zamówienia na „termin wykonania zamówienia do 5 tygodni od daty podpisania umowy”

Pytanie 56 -  Czy Zamawiający może wykreślić zapis w SIWZ brzmiący „Dopuszcza się zmianę ceny na niższą nie zmieniając asortymentu bez konieczności anektowania umowy”

Odp. Zamawiający wykreśla z SIWZ zapis „Dopuszcza się zmianę ceny na niższą nie zmieniając asortymentu bez konieczności anektowania umowy”

Specjalista ds. zamówień publicznych

Cezary Kozioł