Chęciny, dnia 2012-04-18

Znak sprawy:

DZ-65-2012-4

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

1.3 Defibrylator

Pytanie nr 1 .

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z ekranem 5,6 cala co jest w pełni wystarczające do czytelnego i przejrzystego wyświetlenia wszystkich parametrom i zachowania najwyższego komfortu pracy?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 .

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z czasem ładowania do 200J w maksimum 5 sekund?

Odp. Tak.

Pytanie nr 3 .

Czy Zamawiający dopuści czas ładowania akumulatora od 0% do 100% w czasie 4 godzin. Zbyt szybki proces ładowania prowadzi do skracania żywotności akumulatora?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4 .

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości defibrylator z możliwością wyboru odprowadzeń EKG z poziomu panelu sterowania?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5 .

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator ze wzmocnieniem zapisu krzywej EKG: x0,25, xO,5; xl; x2; x4, ale bez autowzmocnienia?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6 .

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z zakresem pomiarowym tętna 25-300ud./min, co jest w pełni wystarczające do skutecznego i obiektywnego monitorowania pacjenta.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7 .

Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez możliwości rozbudowy o CO2?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8 .

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z możliwością zapamiętania i wydrukowania 40 raportów z defibrylacji?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9 .

Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez pamięci z możliwością wydruku min. 12 godzinnych trendów monitorowanych parametrów?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10 .

Czy Zamawiając/ dopuści defibrylator bez możliwość przenoszenia danych przez kartę pamięci ale za to z pamięcią 5000 zdarzeń 2 datą i czasem zdarzenia z możliwością wydruku?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

1.9 Diatermia chirurgiczna z modułem do głębokiego zamykania naczyń - 1kpl.

Pytanie nr 1 - Mając na uwadze dopuszczenie do złożenia ofert konkurencyjnych producentów diatermii chirurgicznych oraz nieznaczne różnice asortymentowe występujące w ofertach handlowych, zwracamy się uprzejmie z zapytaniem czy dopuścicie Państwo w przedmiotowym postępowaniu w punkcie 1.9. „Diatermia chirurgiczna z modułem do głębokiego zamykania naczyń - 1kpl.” – diatermię o poniższej charakterystyce:

|  | Urządzenie mono i bipolarne |
| --- | --- |
|  | Zasilanie elektryczne z sieci 220 do 240 V AC |
|  | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe Klasa I CF |
|  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu oraz w przypadku przejścia z zasilania prądem zmiennym na zasilanie z awaryjnego źródła napięcia urządzenie pracuje normalnie, bez żadnych błędów ani awarii systemu |
|  | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji |
|  | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu |
|  | Informacja o poprawnym podłączeniu elektrody biernej na wyświetlaczu urządzenia |
|  | Urządzenie wyposażone w gniazda (minimum): dwa monopolarne dostosowane do wyjścia w systemie 3-PIN jedno uniwersalne mopolarne 8mm złącze „ jack” do podłączania monopolarnych narzędzi laparoskopowych jedno bipolarne 2 – boclowe dwa do systemu zamykania naczyń jedno dla podłączenia elektrody biernej jedno gniazdo sterownika nożnego monopolarnego jedno gniazdo sterownika nożnego bipolarnego dwa gniazda sterowników nożnych systemu zamykania naczyń gniazdo serwisowe gniazdo sterowania ewakuatorem dymu k) gniazdo sterowania przystawką argonową |
|  | Tryby monopolarne: cięcie czyste cięcie mieszane, tryb dynamicznego doboru stosunku napięcie (V)/prąd (A) w zależności od szybkości ruchu ręki operatora w czasie operacji – zwalniając cięcie uzyskuje się większą hemostazę (koagulacje) a przyspieszając uzyskuje się lepsze rozcinanie (cięcie) – minimalny pomiar impedancji 3000 razy na sekundę koagulacja wyżarzanie koagulacja rozpylanie (spray) |
|  | Tryby bipolarne: niski standardowy makro |
|  | Funkcja autobipolar – możliwość automatycznego rozpoczęcia i zakończenia pracy |
|  | System zamykania naczyń pozwalający zespalać tętnice, żyły i naczynia limfatyczne o średnicy do 7mm włącznie oraz wiązki tkanek w oparciu o system ciągłego pomiaru parametrów tkanki (indywidualnie dla każdego pacjenta) umożliwiający precyzyjną regulacje wydatku energii dla uzyskania pożądanego efektu tkankowego (chirurgicznego) oraz ciśnienia elektrody przez ściśle określony okres czasu |
|  | Tryb bipolarny moc max. 95 W |
|  | Cięcie monopolarne tryb czysty moc max. 300 W |
|  | Cięcie monopolarne tryb mieszany moc max. 200 W |
|  | Tryb dynamicznego doboru stosunku napięcie (V)/prąd (A) w zależności od szybkości ruchu ręki operatora w czasie operacji – zwalniając cięcie uzyskuje się większą hemostazę (koagulacje) a przyspieszając uzyskuje się lepsze rozcinanie (cięcie) moc max. 200 W |
|  | Koagulacja monopolarna – wyżarzanie moc max. 120 W |
|  | Koagulacja monopolarna - rozpylanie moc max. 120 W |
|  | System zamykania naczyń moc max. 350 W |
|  | Aktywacja trybu monopolarnego z włącznika nożnego i uchwytu elektrody czynnej |
|  | Aktywacja koagulacji bipolarnej z włącznika nożnego i automatycznie |
|  | Możliwość zapamiętania ostatnich nastawień |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia: komunikaty i opisy nieprawidłowości w języku polskim, kody serwisowe, pamięć kodów |
|  | Trzy indywidualne wyświetlacze dotykowe LCD: jeden dla pracy w systemie monopolarnym jeden dla trybu bipolarnego oraz monopolarnego jeden dla systemu zamykania naczyń |
|  | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla trybów alarmowych |
|  | Urządzenie wyposażone w system zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem w polu przylegania płytki biernej - automatyczny, adaptywny system bezpieczeństwa dla elektrody powrotnej |
|  | W razie złej aplikacji elektrody powrotnej, aparat alarmuje o stanie zagrożenia – sygnałem dźwiękowym zgodnie z obowiązującymi normami (bez możliwości zewnętrznej regulacji) i wizualnie za pomocą wyświetlanych na ekranach komunikatach. W konsekwencji przerywana jest praca aparatu |
|  | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla różnych trybów pracy z możliwością swobodnej regulacji głośności (nie dotyczy dźwięków alarmowych) |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch instrumentów do zamykania naczyń krwionośnych do średnicy 7mm włącznie |
|  | Wizualizacja nastawianej mocy |
|  | Gniazda przyłączeniowe automatycznie rozpoznające podłączone narzędzie, wyświetlanie dedykowanego do obsługi narzędzia ekranu sterowniczego z zabezpieczeniem przed omyłkowym przejściem do nieodpowiednich funkcji generatora |
|  | Ekrany aktywne podświetlane, ekrany nieaktywne przyciemnione |
|  | Możliwość ustawiania mocy trybu monopolarnego ze sterylnego pola |
|  | Możliwość aktualizacji oprogramowania w urządzeniu przez użytkownika (update) |
|  | Menu w języku polskim |
|  | Kompatybilność i możliwość podłączenia instrumentów z wbudowanym nożem do zamykania naczyń i pęczków naczyń do średnicy 7mm włącznie do zabiegów klasycznych o długości 17-19cm |
|  | Kompatybilność i możliwość podłączenia wielorazowych klem termomechanicznych zakrzywionych z nakładkami do zabiegów klasycznych o długościach 18cm, 23cm, 27cm, 28cm |
|  | Kompatybilność i możliwość podłączenia 20cm instrumentów 5mm i 10mm do zamykania naczyń i pęczków naczyń do średnicy 7mm włącznie z opcją cięcia i możliwością aktywacji z uchwytu do zabiegów klasycznych |
|  | Kompatybilność i możliwość podłączenia instrumentów laparoskopowych 5mm i 10mm do zamykania naczyń i pęczków naczyń do średnicy 7mm włącznie z opcją cięcia i możliwością aktywacji z uchwytu |

Odp. Zgodnie z SIWZ.

# Pytanie nr 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w punkcie VII (wyposażenie dodatkowe):

# - w pozycji 40 i 41 elektrody bierne bezpieczne o powierzchni aktywnej powyżej 130 cm2 pokryte hydrożelem, samoprzylepne w ilościach po 50 szt.?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

# - w pozycji 43 kleszcze do zamykania dużych naczyń zakrzywione pod kątem 30 stopni bez kabla,

Odp. Zgodnie z SIWZ.

# - w pozycji 44 kleszcze do zamykania dużych naczyń o długości 23 cm zakrzywione pod kątem 30 stopni bez kabla,

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3 - punkt 5.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia posiadającego w wszystkich dostępnych trybach pracy płynną regulację mocy z krokiem co 1W w zakresie 1-20W oraz z krokiem co 5 W w zakresach powyżej 20W? Regulacja mocy co 1W jest niezbędna w niskich zakresach, natomiast w wyższych zakresach mocy regulacja z krokiem 1W powoduje wydłużenie czasu niezbędnego do ustawienia pożądanej wartości mocy.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4 - punkt. 6.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat nie posiadający monitora prądów upływu wysokiej częstotliwości? Wszystkie diatermie, które spełniają normę muszą ograniczać prądu upływu wysokiej częstotliwości do poziomu 150mA. Aby spełnić ten wymóg producenci stosują różne rozwiązania: niektóre diatermie wyposażane są w system monitorujący, który wyłącza generator, gdy prądy upływu przekroczą wartość 150mA. W aparacie, który oferujemy zastosowaliśmy rozwiązania konstrukcyjne, które nie dopuszczają do powstania prądów upływu wyższych niż wartość dopuszczona normą, tym samym nie ma potrzeby stosowania systemów monitorujących. Z punktu widzenia użytkownika rozwiązanie, gdzie aparat nie dopuszcza do osiągnięcia wartości 150mA jest bezpieczniejsze niż aparat, który może generować wyższe prądy upływu i wyposażony jest w monitor.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5 - punkt 7,8.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie diatermii wyposażonej w system kontroli aplikacji elektrody neutralnej poprzez pomiar rezystancji, umożliwiający stałą kontrolę kontaktu elektrody z ciałem pacjenta podczas zabiegu? System ten umożliwia używanie elektrod  neutralnych dzielonych jednorazowych wyposażonych w aktywny pas bezpieczeństwa powodujący równomierny rozkład prądu na całej powierzchni elektrody neutralnej. Stan aplikacji elektrody jest wyświetlany na 8-o segmentowym wyświetlaczu. Niewystarczający kontakt elektrody ze skóra pacjenta aparat sygnalizuje dźwiękowo i wizualnie, dalsza praca jest możliwa po poprawnej aplikacji elektrody.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6 - punkt 32.

Zgodnie z ustawą o Zamówieniach Publicznych Art. 25. 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może  żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia  postępowania., tj. dokumentów i oświadczeń które potwierdzają warunki wynikające z art. 22 ust.1, oraz art. 24 ust, 1 ustawy oraz dokumentów potwierdzających dopuszczenie urządzenia medycznego do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Wymóg potwierdzenia parametrów technicznych pracą naukową wykonaną przez niezależną instytucję badawczą jest niezgodny z Ustawą o Zamówieniach Publicznych i prowadzi do nieuczciwego ograniczenia konkurencji. W związku z powyższym żądamy usunięcia tego wymogu z tabeli parametrów wymaganych.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7 - punkt 41.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę neutralną jednorazową, owalną o powierzchni 110cm2, wyposażoną w pas bezpieczeństwa, który tak jak zewnętrzny pierścień ekwipotencjalny, gwarantuje równomiernie rozprowadzenie prądu na elektrodzie, niezależnie od kierunku jej aplikacji, wykonaną z materiału dokładnie przylegającego do skóry, powierzchnia kontaktowa pokryta klejem przewodzącym, do każdej elektrody dołączona jest informacja o numerze serii i dacie ważności w formie czytelnej samoprzylepnej karteczki?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8 - punkt 43.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania precyzyjne wielorazowe zagięte klemy do bipolarnego uszczelniania dużych naczyń, długość kleszczy 28cm, z przewodem 3m, współpracujące z zaawansowanym systemem rozpoznawania podłączonych narzędzi?

Odp. Tak.

Pytanie nr 9 - punkt 44.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania precyzyjne wielorazowe kleszcze do bipolarnego uszczelniania dużych naczyń, długość kleszczy 23 cm, z przewodem 3 m, okładki ząbkowane współpracujące z zaawansowanym systemem rozpoznawania podłączonych narzędzi?

Odp. Tak.

Pytanie nr 10

Zwracamy się z prośba o wydzielenie z całości pozycji nr 9 – diatermii chirurgicznej z modułem do głębokiego zamykania naczyń i stworzenie dla tej pozycji oddzielnego pakietu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

UMOWA

Pytanie nr 1 - Paragraf 2 ust. 2 - Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:

Dopuszcza się zmianę ceny na niższą lub wyższą w przypadku zmian cen urzędowych lub stawki VAT nie zmieniając asortymentu bez konieczności aneksowania umowy.

Odp. Nie.

Pytanie nr 2 - Paragraf 4 ust. 8 - Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:

W przypadku uzasadnionej reklamacji Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwego przedmiotu umowy i pokrycia kosztów transportu z tym związanych.

Odp. Nie.

Pytanie nr 3 - Paragraf 4 ust. 9 a - Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:

a) braków ilościowych w ciągu 72 godzin - w dni robocze,

Odp. Tak.

Pytanie nr 4 - Paragraf 6 ust. 1 b - Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:

b/ w wysokości 0,1% wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką oraz za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,1% wartości brutto towaru, którego dotyczy reklamacja

Odp. Tak.

Pytanie nr 5 - Paragraf 6 ust. 4 - Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:

Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, tylko w przypadku, gdy zostały one naliczone zgodnie z umową oraz zatwierdzone w formie pisemnej przez obie strony.

Odp. Nie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół