Chęciny, dnia 2012-04-13

Znak sprawy: DZ-89-2012-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - dotyczące zadania nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga gazy 13-nitkowej czy 17-nitkowej?

Odp. Zamawiający wymaga gazy 17-nitkowej.

Pytanie nr 2 - dotyczące zadania nr 1, poz. 4, 5, 22, 23, 32, 33, 34, 35

Czy Zamawiający wymaga aby wyroby w w/w pozycjach posiadały na opakowaniu etykietę centralną typu TAG z dwiema nalepkami z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta oraz z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej?

Odp. Zamawiający wymaga aby wyroby w w/w pozycjach posiadały na opakowaniu etykietę centralną typu TAG z dwiema nalepkami z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta oraz z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej.

Pytanie nr 3 - dotyczące zadania nr 1, poz. 6-8 i 31

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w w/w pozycjach wyrobów o klasie sterylności IIA?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 - dotyczące zadania nr 1, poz. 18-21

Czy Zamawiający wymaga opasek gipsowych nawiniętych na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek?

Odp. Zamawiający wymaga opasek gipsowych nawiniętych na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek?

Pytanie nr 5 - dotyczące zadania nr 1, poz. 22 i 23

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania zestawy, w którym występują kompresy 17-nitkowe zamiast 13-nitkowych? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 - dotyczące zadania nr 1, poz. 25-29

Czy Zamawiający wymaga siatek opatrunkowych wykonanych z włókien sztucznych, tj. poliamid i poliuretan? Włókna te nie są podatne na kolonizację mikroorganizmów: bakterii i grzybów, co zmniejsza ryzyko powstawania reakcji alergicznych oraz pirogenności. Dodatkowo włókna sztuczne (poliamid i poliuretan) nie chłonną wysięku co zmniejsza ryzyko wtórnej infekcji rany.

Odp. Zamawiający wymaga siatek opatrunkowych wykonanych z włókien sztucznych, tj. poliamid i poliuretan.

Pytanie nr 7 - dotyczące zadania nr 1, poz. 33

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie serwet w opakowaniu a’4 szt. z przeliczeniem ilości? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 - dotyczące zadania nr 1, poz. 36

Czy Zamawiający wymaga waty o zawartości 70 % bawełny i 30 % wiskozy?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 9 - dotyczące zadania nr 1, poz. 37

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny bielonej spełniającej wymagania ustawy o wyrobach medycznych?

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny bielonej spełniającej wymagania ustawy o wyrobach medycznych.

Pytanie nr 10 - dotyczące zadania nr 2, poz. 6 i 7

Czy Zamawiający wymaga aby wyroby w w/w pozycjach pakowane były w opakowanie typu blister?

Odp. Zamawiający wymaga aby wyroby w w/w pozycjach pakowane były w opakowanie typu blister.

Pytanie nr 11 - dotyczące zadania nr 2, poz. 17 i 18

Czy Zamawiający wymaga w w/w pozycjach przylepców pokrytych klejem akrylowym?

Odp. Zamawiający wymaga w w/w pozycjach przylepców pokrytych klejem akrylowym.

Pytanie nr 12 - dotyczące zadania nr 2, poz. 26

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wyrób o klasie sterylności III?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 - dotyczące zadania nr 2, poz. 28

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 10 cm x 10 cm lub na wyłączenie w/w pozycji?

Odp. Zamawiający zgadza się na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 10 cm x 10 cm.

Pytanie nr 14 - dotyczące § 6 ust. 1 i 5

Czy bieg terminów określonych w § 6 ust. 1 i 5 wzoru umowy ma przypadać w dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian, kwestię tą reguluje § 6 ust. 2 wzoru umowy.

Pytanie nr 15 - dotyczące § 3 ust. 5

Czy Zamawiający zgadza się odstąpić od wymogu zamieszczania w fakturze numeru umowy lub czy zgadza się aby powyższa informacja była zapisane nie w fakturze, lecz w załączniku do faktury?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 16 - zadanie 5, poz. 18-28, 33-34

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie ww. pozycji i utworzenie odrębnego zadania np. 5A. Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty a Zamawiającemu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 17 - zadanie 3, poz. 2 (Lub według kolejności 3)

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania opatrunku w rozmiarze 6x8 cm, z podkładką włókninową, o zaokrąglonych brzegach, z padem posiadającym wcięcie ok. 4 mm, do mocowania kaniul obwodowych.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 18 - zadanie 3, poz. 7

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania pasków do zamykanie brzegów raz, ze wzmocnieniem poliamidowym. rozmiar 6,4x76 mm (koperta 6 paków, opakowanie po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 19 - zadanie 3, poz. 3

Czy Zamawiający wymaga aby opatrunek do mocowania kaniul w zadaniu nr 3 poz. 3 posiadał klasę sterylności IIA?

Odp. Zamawiający wymaga aby opatrunek do mocowania kaniul w zadaniu nr 3 poz. 3 posiadał klasę sterylności IIA?

Pytanie nr 20 - zadanie 3, poz. 5 i 6

Czy Zamawiający wymaga aby przylepiec w zadaniu 3 poz. 5 i 6 był wykonany z włókniny poliestrowej koloru białego?

Odp. Zamawiający wymaga aby przylepiec w zadaniu 3 poz. 5 i 6 był wykonany z włókniny poliestrowej koloru białego?

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj do dnia 2012-04-24, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2012-04-24, godz. 10:30.

Specjalista ds. zamówień publicznych

Cezary Kozioł