Chęciny  dnia 2012-04-23

Znak sprawy:

DZ-145-2012

SPORZĄDZIŁ                                                        ZATWIERDZAM

Stefan Syzdół                                                   mgr Anna Kwiecińska

…………………………...........			          ……….……………………....

Podpis					                        Podpis

Dostawa urządzeń do bezdechu sennego.

#### Informacje ogólne

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161 poz. 1078, Nr 182 poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5 poz. 28, Nr 28 poz. 143, Nr 87, poz.484)

Słowniczek:		Art. 2 Ustawy.

Postępowanie:		Art. 39 Ustawy.

Tryb zamówienia: 	Art. 39 Ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 Euro oraz z zachowaniem zasad określonych Ustawą

Zamawiający:	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała 
w Czerwonej Górze

Adres zamawiającego: 		ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

NIP: 959-12-89-964, Regon: 000296213

Prowadzący sprawę: 	Sekcja Zamówień Publicznych

- e-mail:dzamp@poczta.onet.pl.

Język i forma:	Art. 9 ust. 1 i 2 Ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

II.  Przedmiot zamówienia Art. 29, 30, 36 ust. 1 pkt. 3 Ustawy.

CPV  33.10.00.00-1 Urządzenia medyczne

Dostawa urządzeń do bezdechu sennego.

- Urządzenie polisomnograficzne - 2 szt.

- Rejestrator parametrów fizjologicznych z badania polisomnograficznego, służący do diagnostyki oddychania w czasie snu - 1 szt.

- Urządzenie do nieinwazyjnej wentylacji - 2 szt.

III.  Termin wykonania zamówienia

45 dni od podpisania umowy.

#### IV.   Zamówienia uzupełniające Art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

#### V.  Oferty wariantowe i częściowe  Art. 83 ust.1 i 2 Ustawy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### VI.  Dynamiczny system zakupów, umowa ramowa , aukcja elektroniczna.

Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony.

Umowa ramowa nie zostanie zawarta.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie będzie miała zastosowanie aukcja elektroniczna.

#### VII. Oferty wspólne Art. 23 Ustawy.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

#### VIII. Informacje o walutach.

Rozliczenia prowadzone będą w PLN.

IX.  Informacja o podwykonawcach Art. 36 ust. 4.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

#### Sposób porozumiewania się Art. 27 Ustawy.

Porozumiewanie się zamawiającego z Wykonawcami i Wykonawców z zamawiającym:

- W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i Wykonawcy przekazują: pisemnie, faksem na nr 0-41 34-655-67, droga elektroniczną na adres: dzamp@poczta.onet.pl

- Jeżeli zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dowód transmisji danych potwierdzający przesłanie korespondencji faksem oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję faksem w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Wykonawca odpowiada za sprawne działanie faksu, którego numer podany jest w formularzu ofertowym

#### Warunki udziału w postępowaniu Art. 22 Ustawy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

      - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - do potwierdzenia oświadczeniem - załącznik do SIWZ.

      - posiadania  wiedzy i doświadczenia - do potwierdzenia oświadczeniem - załącznik do SIWZ.

      - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - do potwierdzenia oświadczeniem - załącznik do SIWZ.

      - sytuacji ekonomicznej i finansowej - do potwierdzenia oświadczeniem - załącznik do SIWZ

#### Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych w ofercie przez wykonawcę wymaganych dokumentów i oświadczeń oraz zawartych w nich informacji wg zasady: spełnia - nie spełnia.

#### Wadium Art. 45 Ustawy.

- Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy, zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium.

    - Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3 % wartości zamówienia, wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert,

    - Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych). Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

    - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- Pieniądzu,

- Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- Gwarancjach bankowych,

- Gwarancjach ubezpieczeniowych,

- Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pk.t 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

    - Poręczenie bankowe, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości złożone jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą,

    - Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek depozytowy BGK Oddział w Kielcach, numer:15 1130 1192 0027 6001 1320 0011. Na dowodzie wpłaty określić, czego dotyczy dokonywana wpłata to jest, jakiego przetargu.

    - Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

    - Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający uważa za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do składania ofert (data, godzina) nastąpi uznanie na rachunku Zamawiającego,

    - Wadium wnoszone w innych akceptowanych przez Zamawiającego formach niż pieniądz musi być złożone w terminie składania ofert w kasie Zamawiającego, kopia dokumentu załączona do oferty,

    - Wykonawca, który złoży ofertę niezabezpieczoną akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony Art. 24 ust 2 pkt. 2 a oferta odrzucona zgodnie z Art.24 ust.4 w związku z Art.89 ust.1 pkt.5.

#### Zwrot wadium Art. 46 Ustawy.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

    - Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.

1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 Ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

5.   Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- Nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ,

- Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

#### Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ Art. 38 Ustawy.

1.   Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1 a jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1

2.   Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

3.   Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, informację o terminie zebrania zamieszcza także na tej stronie; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.

4.   W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza ją także na tej stronie.

4a. jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający :

1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych- jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8;

5.  Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona na tej stronie.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące SIWZ można otrzymać w Sekcji Zamówień Publicznych.

Osoba uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Stefan Syzdół - tel/fax. 41 34-652-40 w godz. od 700 do 1400

#### Treść, forma oferty, możliwość złożenia jednej oferty Art. 82, 83 Ustawy.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę, Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego , w postaci elektronicznej, opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- Ofertę stanowi druk „Formularz ofertowy” z załącznikami i wymaganymi dokumentami. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ Art. 82 ust 3. Zalecane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane a wszystkie zapisane strony oferty parafowane. Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpisy na wszystkich stronach oferty w miejscach w których jest to wymagane, załącznikach, oraz w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany.

- Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### Termin związania ofertą Art. 85 ust.1 pkt. 1 Ustawy.

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty składania ofert.

#### Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków Art. 26 Ustawy.

  - Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy, Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

- Oferta musi zawierać:

  - Formularz ofertowy.

  - Dowód wpłaty wadium.

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art.22 ust.1 Ustawy

  - Dokumenty wymienione w pkt. B.

- Dokumenty żądane od Wykonawcy Dz. U. Nr 226 poz.1817 z 30 grudnia 2009

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający żąda następujących dokumentów:

- Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w związku z art.24 ust.1

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- Certyfikat do każdego urządzenia.

Zasady składania ofert przez podmioty występujące wspólnie:

  - Podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. XVII A3 i B1 powinny być złożone przez każdy podmiot.

- Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli

wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa

w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane

przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art.

25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich

złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone

na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać

spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie

przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa, w art. 25 ust. 1.

#### Sposób składania ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze

ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

- Nazwa Wykonawcy i jego adres:

- Przetarg nieograniczony Art. 39 Ustawy.

- Znak postępowania DZ-145-2012

- Nazwa postępowania: Dostawa urządzeń do bezdechu sennego.

- Nie otwierać przed: 2012-05-09 godz. 1030

  - Miejsce i termin składania ofert Art. 36 ust. 1 pkt. 11 Ustawy.

1. Oferty można składać w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie w terminie do dnia 2012-05-09 do godziny 1000.

2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia oraz numerem, jakim oznakowana została oferta.

  - Miejsce i termin otwarcia ofert Art. 86 Ustawy.

1.   Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

2.   Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich  składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

3.   Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4.   Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

5.   Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

6.   Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych w dniu 2012-05-09 o godz. 1030.

#### Wykluczenie z postępowania Art. 24 Ustawy.

    - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a)  wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1)  wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3.   Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust.1 pkt. 3.

4.   Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

#### Odrzucenie oferty Art. 89 Ustawy.

1.  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)   Jest niezgodna z ustawą;

2)   Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3;

3)   Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4)   Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5)   Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

6)   Zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7)   Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zaproszenia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3;

8)   Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

#### Unieważnienie postępowania Art. 93 Ustawy.

  - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

- Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- W przypadkach, o których mowa w art. 91 ust.5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

- Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

- Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie podlegające unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.   O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy

- Ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- Złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3.   W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

4.   W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia

#### Sposób obliczenia ceny oferty.

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług).

2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

#### Wyjaśnienia treści złożonych ofert, omyłki pisarskie i rachunkowe Art. 87 Ustawy.

1.   W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2.   Zamawiający poprawia w ofercie:

1)  oczywiste omyłki pisarskie – przez oczywistą omyłkę pisarską, a więc zapis podlegający poprawieniu, należy rozumieć omyłkę, co do której nie zachodzą żadne wątpliwości, że błędny zapis jest wynikiem przeoczenia lub niewłaściwego doboru słów,

2)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek – przez oczywistą omyłkę rachunkową należy rozumieć taki błąd popełniony przez wykonawcę w obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego przy założeniu jednak, że składniki działania są prawidłowe, i który można jednoznacznie poprawić, znając reguły arytmetyczne, w przypadku rozbieżności w podaniu wartości cyfrowo i słownie, za prawidłową uznaje się wartość podaną cyfrowo

3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

-   niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

#### Wycofanie oferty lub jej zmiany Art. 84 Ustawy.

1.   Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

2.   W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

#### Kryteria oceny ofert Art. 36 ust. 1 pkt. 13 Ustawy.

    - Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

| Nr | Opis kryteriów oceny | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100 % |

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Kryterium ceny - wskaźnik C liczony ze wzoru:

C  =   X  100 %   X  100

2.   Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

3.   Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

#### Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba Zamawiającego.

#### Istotne warunki umowy Art 139 do 146 Ustawy.

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta stosowanie do zapisów Ustawy Art. 139 do 146 oraz wzoru umowy.

#### Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

#### oferty w celu zawarcia umowy. Art.36 ust.1 pkt.14.

1. Zamawiający wymaga przedstawienia kserokopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionych przedstawicieli wykonawcy) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu

#### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Art. 147 do 151 Ustawy.

Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### Odwołanie Art. 180 do 198 Ustawy.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

6. Odwołanie wnosi się:

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9.   W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

(Miejscowość. data)

(pieczęć firmy)

Znak sprawy:

DZ-145-2012

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

Pełna nazwa:	…........................................................................................................

Adres, ulica:			…..................................................................................................

Kod, miejscowość:	….......................................................

Województwo	….......................................................

Powiat		….......................................................

Tel.			….......................................................

Faks:			….......................................................

REGON:		….......................................................

NIP:			….......................................................

Internet http://	….......................................................

e-mail:		….......................................................

II.    Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w SIWZ na: Dostawa urządzeń do bezdechu sennego.

1. URZĄDZENIE POLISOMNOGRAFICZNE - 2 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji: 2012

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Parametry graniczne/wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
|  | System polisomnograficzny do pełnej polisomnografii wraz z pełnym oprogramowaniem umożliwiający automatyczną analizę danych. |  |
|  | Częstotliwość próbkowania sygnału z elektrod EEG do 2000 Hz. |  |
|  | Rozdzielczość zbierania danych 16 bitów na próbkę. |  |
|  | Jednoczesna rejestracja EKG w co najmniej dwuodprowadzeniowym układzie elektrod. Graficzne oznaczenia elektrod i miejsc mocowania elektrod. |  |
|  | Ilość dostępnych kanałów jednocześnie rejestrowanych: co najmniej 30. |  |
|  | Jednoczesna rejestracja ruchów nóg za pomocą pomiaru EMG na obu nogach (po dwie elektrody na kończynę) i 3 elektrod chin EMG. |  |
|  | Start/koniec akwizycji za pomocą stacji głównej, bez podłączenia systemu polisomnograficznego do komputera. |  |
|  | Częstotliwość próbkowania dla kanałów: EEG -min 500 Hz, EOG- min 500 Hz, EMG -min 500 Hz, EKG-min. 500 Hz, przepływ powietrza z obu rejestrowanych kanałów (kaniula, termistor)- min. 100 Hz, dźwięk chrapania- min 500 Hz, ruchy oddechowe- min. 100 Hz. |  |
|  | Głowica do bezpośredniego podłączenia czujników rejestrujących jednocześnie zapis z odprowadzeń pulmonologicznych, neurologicznych, kardiologicznych. Bezpośrednie podłączenie głowicy do jednostki głównej za pomocą kabla. Możliwość łatwego odłączenia głowicy pomiarowej w celu umożliwienia pacjentowi opuszczenia stanowiska pomiarowego z zachowanym mocowaniem elektrod i czujników na ciele pacjenta. |  |
|  | Tor wizyjny - 3 szt. |  |
|  | Urządzenie spełnia techniczne kryteria urządzeń rejestrujących zawarte w wytycznych AASM. |  |
|  | Kamera na podczerwień z osobnym numerem IP sterowana poprzez sieć. Sterowanie z pozycji komputera obejmuje zmiany położenia obrazu, powiększenia i automatyczne dostrojenie ostrości obrazu. |  |
|  | Intuicyjny, zintegrowany system zdalnego sterowania zaoferowanymi urządzeniami terapeutycznymi z pozycji komputera, służący do manualnego doboru ciśnień terapeutycznych pod nadzorem polisomnografu w zestawie. Równoczesna praca z oprogramowaniem rejestrującym na stanowisku pomiarowym. |  |
|  | Praca w sieci szpitalnej. Osobne adresy IP dla jednostki głównej, komputera gromadzącego dane oraz cyfrowej kamery na podczerwień. |  |
|  | W przypadku badania terapii nadzorowanej z ustaleniem terapii CPAP/BiLevel, oprócz wymienionych w 6 punkcie kanałów, dodatkowo rejestracja parametrów pochodzących z ciśnienia aparatu, przepływ estymowany na podstawie zmian ciśnienia, wypływ, estymowana Vte, częstość oddechów pacjenta. |  |
|  | Oprogramowanie musi działać niezależnie tzn. uruchamianie na jednym stanowisku nie może wymagać do pracy elementów zainstalowanych na drugim stanowisku. |  |
|  | Oprogramowanie polisomnograficzne - 3 szt. |  |
|  | Ciągłe sprawdzanie impedancji kanałów elektrofizjologicznych w czasie trwania badania - „on line”, bez przerywania rejestracji zapisu z kanałów. Zapis impedancji dostępny po zgraniu badania. |  |
|  | Oprogramowanie polisomnograficzne umożliwiać pracę z wszystkimi modułami zestawu polisomnograficznego (w tym z zaoferowanymi urządzeniami terapeutycznymi). |  |
|  | Jednoczesny zapis elektrod w C3, C4, O1, O2, M1, M2, F3, F4 i elektroda uziemienia. |  |
|  | Rejestracja cyfrowego zapisu wideo zsynchronizowanego z zapisem polisomnograficznym z zaoferowanych systemów polisomnograficznych z dokładnością nie mniejszą niż 1 klatka na sekundę. |  |
|  | Różne poziomy dostępu i uprawnień dla użytkowników oprogramowania polisomnograficznego. |  |
|  | Pomiar podbródkowego EMG za pomocą systemu 3 dedykowanych elektro – 3 odprowadzenia chin EMG. |  |
|  | Praca w środowisku Windows 7 Professional 32 i 64 bity oraz Windows XP Professional 32 i 64 bity. |  |
|  | Bezpłatne aktualizacje przez okres 10 lat od daty zakupu. |  |
|  | System zawiera zintegrowane zabezpieczenia przed utratą badania w czasie akwizycji np. w przypadku problemów z siecią , awarią komputera. |  |
|  | Zabezpieczenie hasłem dostępu do oprogramowania polisomnograficznego w celu ochrony dostępu do bazy pacjentów. |  |
|  | Rejestracja EOG. |  |
|  | Jednoczesny pomiar przepływu powietrza za pomocą czujnika termicznego i za pomocą czujnika ciśnienia powietrza (u wylotu nozdrzy). |  |
|  | Żaden z podzespołów systemu polisomnograficznego (w tym stacja główna, głowica pomiarowa, etc) i czujników (w tym pasy indukcyjne, czujnik przepływu, pulsoksymetr etc) nie wymaga dodatkowego, zewnętrznego źródła zasilania bateryjnego. |  |
|  | Zapis video z pozycji komputera obejmuje zmiany położenia obrazu, powiększenia i automatyczne dostrojenie ostrości obrazu. |  |
|  | Oprogramowanie umożliwia porównanie analizy tego samego badania przez 2 użytkowników i wydrukowanie raportu porównawczego. |  |
|  | Różnicowy czujnik ciśnienia do pomiaru przepływu powietrza oraz ciśnienia terapeutycznego przy nadzorze terapii z urządzeń CPAP/BiPAP różnych producentów. rejestracja ciśnień terapeutycznych do 40 cmH20. |  |
|  | Minimum 8 kanałów DC do współpracy z urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak: pH -metr, EtCO2 |  |
|  | Pełna wersja oprogramowania z dostępnymi wszystkimi funkcjami – dostęp do wszystkich funkcji w tym do zintegrowanego interfejsu HL7. |  |
|  | Jednoczesny pomiar ruchów klatki piersiowej i brzucha za pomocą czujników działających w technologii pletyzmografii indukcyjnej (RIP). Brak zewnętrznych modułów zasilających pasy. |  |
|  | Filtr EKG na kanałach neurologicznych usuwający artefakty QRS. |  |
|  | Zintegrowana baza danych pacjentów i użytkowników. |  |
|  | Zapis badania polisomnograficznego na nośniku znajdującym się wewnątrz stacji głównej (dysk, karta pamięci) umożliwiający kontynuowanie badania przy braku połączenia z systemem komputerowym. |  |
|  | Pomiar dźwięków chrapania poprzez mikrofon. |  |
|  | Minimalizacja połączeń kablowych pomiędzy komponentami systemu polisomnograficznego ( w tym głośników, kamery, urządzeń terapeutycznych), a pokojem technika z komputerem zbierającym dane polisomnograficzne - max. jedno połączenia kablowe. |  |
|  | Dostępne funkcje: zaznaczanie zdarzeń w czasie snu, automatyczna analiza zapisanego badania, możliwość Re-analizy automatycznej jedynie wybranego fragmentu badania, ręczna analiza zapisanego badania, możliwość zmiany parametrów analizy automatycznej, możliwość eksportu danych do formatu EDF. |  |
|  | Zapis video z zaoferowanego toru wizyjnego zsynchronizowany z zapisem danych polisomnograficznych. |  |
|  | Zgodność z rekomendacjami AASM 2007. |  |
|  | Brak opłaty licencyjnej za oprogramowanie. Instalacja na 3 dodatkowych systemach wskazanych przez Zamawiającego. |  |
|  | Wyposażenie do każdego z systemów polisomnograficznych - dodatkowe wymagania. |  |
|  | Zestaw kaniul nosowych 50 szt./system. |  |
|  | Urządzenie Bi-Level do leczenia oddechu periodycznego typu oddech Cheyne’a -stokesa kompatybilne z zaoferowanymi systemami polisomnograficznymi spełniające następujące wymagania: ciśnienie EPAP 4-20cmH2O, ciśnienie IPAP 4-20 cmH2O, czas trwania wdechu 0,5-3,0 sekundy, programowalna częstość oddechów wymuszonych 4-30/min, automatyczna częstość oddechów wymuszonych, alarmy: odłączenia obwodu pacjenta, bezdechu, niskiej objętości wydechowej Vte, tryb serwowentylacji zapewniający automatyczne zmiany ciśnienia IPAP z jednoczesną automatyczną zmianą ciśnienia wydechowego (EPAP), podłączenia do zaoferowanych polisomnografów w celu uzyskania zapis oprócz danych polisomnograficznych m.in. ciśnienie, wycieli, częstość oddechów, estymowana Vte., 1 aparat do wszystkich systemów polisomnograficznych. |  |
|  | Każde stanowisko pomiarowe musi być wyposażone w: nagrywarkę DVD, monitor ekranowy o min. rozmiarze przekątnej ekranu 24 cale i rozdzielczości nie mniejszej niż 1600x1200, komputer z co najmniej procesor 2,3GHz, 2GB pamięć RAM, 500 GB HDD, z zainstalowaną aplikacją Microsoft Word, Windows 7 Professional wersja 32 bity, myszka i klawiatura w komplecie, dodatkowo drukarka laserowa 1 szt. do wszystkich systemów. |  |
|  | Aparat Auto -CPAP do automatycznego miareczkowania ciśnień, współpracujący z zaoferowanymi systemami polisomnograficznymi spełniający następujące wymagania: tryb pracy: CPAP, Auto CPAP, Auto CPAP z funkcją obniżania ciśnienia w czasie fazy wydechu, bezpośrednie podłączenie do zaoferowanych polisomnografów w celu uzyskania zapis oprócz danych polisomnograficznych m.in. ciśnienie, wycieki, częstość oddechów, estymowana Vte, 1aparat/system. |  |
|  | Zestawy polisomnograficzne muszą umożliwiać jednoczesne prowadzenie badania i ocenę zarejestrowanych badań. |  |
|  | Jedno oprogramowanie komputerowe do analizy danych z zaoferowanego urządzenia Auto CPAP i urządzenia BiLevel do serwowentylacji. |  |
|  | Czujnik do pozycji ciała 1szt/system |  |
|  | Pasy wielokrotnego użytku (możliwość prania) do pomiaru wysiłku oddechowego metodą indukcyjną (RIP) 2szt/system. |  |
|  | Pulsoksymetr silikonowy 1 szt./system. |  |
|  | Termistor 1szt/system. |  |
|  | Osprzęt i oprogramowanie do toru wizyjnego. kamera w zestawie, zgodnie z powyższym opisem 1szt/system. |  |
|  | Komplet elektrod do EEG, EOG, EKG, EMG 1komplet/system. |  |

1. Wartość netto : ………………..……………………………………………… zł

2. Wartość netto słownie:…………………………………………………………….……..zł

3. VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

4. VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

5. Wartość brutto :……………………………………………………….……… zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……….zł

2. Rejestrator parametrów fizjologicznych z badania polisomnograficznego, służący do diagnostyki oddychania w czasie snu - 1 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji: 2012

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Parametry graniczne/wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Budowa modułowa pozwalająca na rozbudowanie jednostki podstawowej o dodatkowe moduły: ekg, eeg, eog, emg, umożliwiające jednoczesne podłączenie i rejestrację minimum: ekg ) odprowadzenia: i, ii, iii, avl, avr, avf), 2 kanałów eeg, 2 kanałów eog, 3 kanałów emg, 2 kanałów przepływu powietrza, chrapania, wysiłku oddechowego klatki piersiowej i brzucha, saturacji, akcji serca, pozycji ciała oraz podłączenie elektrod uziemienia i elektrod referencyjnych. |  |
| 2 | Wielofunkcyjny, skomputeryzowany przenośny rejestrator zapisujący, zbierający i przechowujący sygnały parametrów fizjologicznych z badania polisomnograficznego, służący do diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu. |  |
| 3 | Częstotliwość próbkowania sygnału EKG min 500 Hz. |  |
| 4 | Możliwość monitorowania powyżej 20 kanałów jednocześnie. |  |
| 5 | Równoczesny pomiar wysiłku oddechowego klatki piersiowej i brzucha za pomocą czujników działających w technologii pletyzmografii indukcyjnej (RIP) z min. Częstość próbkowania i zapisu: 100Hz. |  |
| 6 | Rejestracja SpO2, fali, tętna, pulsu. |  |
| 7 | Przenośna jednostka główna służąca do podłączenia czujników rejestrujących dane PSG oraz dodatkowych modułów wraz z systemem mocującym na klatce piersiowej pacjenta. |  |
| 8 | Częstotliwość próbkowania sygnałów EEG, EOG, EMG min. 500Hz. |  |
| 9 | Urządzenia nie wymagają kalibracji czujników, ani żadnego z mierzonych parametrów. |  |
| 10 | Wskaźnik wizualny informujący o poziomie zapełnienia karty pamięci w czasie badania. |  |
| 11 | Zapis badania na karcie pamięci o pojemności zapewniającej gromadzenie danych z min.20. |  |
| 12 | Rejestracja położenia ciała – min. 5 pozycji ciała. |  |
| 13 | Wyświetlacz LCD uniemożliwiający intuicyjną obsługę urządzenia zabezpieczonych przed mechanicznym uszkodzeniem ekranu w czasie badania. |  |
| 14 | Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe umożliwiające nieprzerwaną rejestrację (niezależnie od konfiguracji) przez co najmniej 20 godzin ciągłego badania, umożliwiająca transfer danych PSG, bez konieczności podłączenia rejestratora do komputera. |  |
| 15 | Rejestracja chrapania poprzez czujnik ciśnienia (kaniula). |  |
| 16 | System oznaczenia kolorami gniazd czujników, umożliwiający proste podłączenie poszczególnych sensorów do rejestratora. |  |
| 17 | Możliwość podłączenia rejestratora do komputera/laptopa, umożliwiającego otrzymanie obrazu „on-line”. |  |
| 18 | Częstotliwość próbkowania przepływu powietrza dla każdego z kanałów min 100Hz. |  |
| 19 | Wskaźnik wizualny informujący o poziomie zapełnienia karty pamięci w czasie badania. |  |
| 20 | Jako wyposażenie kompletny zestaw sensorów do systemu umożliwiający wykonanie w konfiguracji minimalnej (kaniula, termistor, indukcyjny (technologia RIP) pas brzuszny i piersiowy , pulsoksymetr) 1 zestaw/urządzenie. |  |
| 21 | Jako wyposażenie Aparat Auto CPAP do automatycznego doboru ciśnień, kompatybilny z zaoferowanymi urządzeniami do diagnostyki bezdechu o następujących parametrach: dostępny tryb pracy: CPAP, CPAP z funkcją obniżania ciśnienia na wydechu, Auto CPAP, Auto CPAP z funkcją obniżania ciśnienia na wydechu – przy bezpośrednim podłączeniu do zaoferowanych polisomnografów dodatkowo zapis danych terapeutycznych m.in. ciśnienie, wycieki, częstość oddechów, estymowana Vte wraz z danymi polisomnograficznymi 1szt/urządzenie . |  |
| 22 | Możliwość podłączenia urządzeń terapeutycznych – CPAP i Bilevel. |  |
| 23 | Jako wyposażenie kompletny zestaw akcesoriów potrzebny do podłączenia sensorów 1 zestaw/urządzenie. |  |
| 24 | Jako wyposażenie akcesoria umożliwiające nagrywanie oraz zgrywanie badań, uruchomienie 1 zestaw/urządzenie. 12 dedykowanych akumulatorków/baterii zasilających w zestawie. |  |
| 25 | Możliwość podłączenia czujnika aktywności ruchowej na kończynę. |  |
| 26 | Możliwość zaprogramowania i zapisu kilku sesji badań bez konieczności zgrywania danych. |  |
| 27 | Możliwość zaprogramowania automatycznego rozpoczęcia i zakończenia badania lub za pomocą przycisku na urządzeniu , bez podłączenia systemu do komputera. |  |
| 28 | Znacznik zdarzeń - tzw. marker pacjenta. |  |
| 29 | Komplet akcesoriów do badania terapii pod nadzorem polisomnografu z ustalaniem terapii CPAP, umożliwiający jednoczesną rejestrację parametrów z zaoferowanego urządzenia typu Auto CPAP: ciśnienie aparatu, przepływ powietrza, przecieki, objętość wydechowa Vte, częstość oddechów pacjenta z zapisem polisomnograficznym. |  |
| 30 | Walidacja zdarzeń za pomocą klawiatury. |  |
| 31 | Możliwość stworzenia kilku konfiguracji badań. |  |
| 32 | Brak opłaty licencyjnej za oprogramowanie. Bezpłatne aktualizacje przez 10 lat od daty zakupu. |  |
| 33 | Hipnogram przedstawiający jednocześnie wynik automatycznej analizy faz snu oraz analizy przeprowadzonej manualnie. |  |
| 34 | Analiza i automatyczne obliczanie PTT (Pulse Tranist Time). |  |
| 35 | Automatyczna analiza danych PSG. |  |
| 36 | Filtr usuwający artefakty QRS z kanałów neurologicznych. |  |
| 37 | Konfigurowalne poziomu uprawnień dla użytkowników oprogramowania. |  |
| 38 | Rejestracja danych terapeutycznych z urządzenia Auto CPAP: ciśnienie terapeutyczne, przecieki powietrza, częstość oddechów, objętość oddechowa równocześnie z parametrami PSG. |  |

1. Wartość netto : ………………..……………………………………………… zł

2. Wartość netto słownie:…………………………………………………………….……..zł

3. VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

4. VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

5. Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……….zł

3. Urządzenie do nieinwazyjnej wentylacji - 2 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji: 2012

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Parametry graniczne/wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie przeznaczone do mechanicznej wentylacji nieinwazyjnej z możliwością wentylacji inwazyjnej, wyposażone w turbinę, spełniające następujące wymagania: - wentylacja okresowa i ciągła - menu w języku polskim - urządzenie przenośne ze zintegrowanym akumulatorem Li-On o wadze max. 5 kg - zasilanie akumulatorów zapewniające autonomię przez minimum 6 godzin |  |
| 2 | Kolorowy wyświetlacz LCD jednocześnie prezentujący następujące parametry: - tryb wentylacji - objętość wydechową - częstość oddechów - wentylacja minutowa - stosunek wdech/wydech - szczytowe ciśnienie wdechowe (PIP) - szczytowe ciśnienie terapeutyczne (MAP) - szczytowy przepływ - poziom naładowania akumulatorów - poziom ciśnień terapeutycznych - rozróżnienie sposobu wyzwalania oddechu (spontaniczny/wymuszony) |  |
| 3 | Praca na dwóch typach obwodów pacjenta: - obwód z zastawką oddechową - obwód przeciekowy |  |
| 4 | Tryb wentylacji min. : CPAP, S/T, PC, PC - SIMV, AC, SIMV |  |
| 5 | System triggerów: - automatyczny, dobierający samoistnie czułość dla fazy wdechu i wydechu, jako odpowiedź na spontaniczny wysiłek pacjenta - przepływowy próg wyzwalający wdech w zakresie od 1 do 9 litr/min - próg wyzwalający wydech w zakresie od 10% do 90% wartości przepływu szczytowego |  |
| 6 | Zakres programowanych objętości dla funkcji Vtarget: 50-2000 ml przy zastosowaniu obwodu z portem wydechowym |  |
| 7 | System alarmów dźwiękowo wizualnych minimum: - alarm zaniku zasilania - alarm odłączenia obwodu pacjenta - alarm niewystarczającej wentylacji pacjenta - alarm bezdechu - alarm niskiej i wysokiej wentylacji minutowej - alarm niskiej i wysokiej częstości oddechowej - alarm niskiej i wysokiej objętości oddechowej - alarm zbyt niskiego i wysokiego ciśnienia. |  |
| 8 | Oprogramowanie komputerowe umożliwiające transfer i gromadzenie danych terapeutycznych z niezbędnymi akcesoriami do zapisu tych danych. Możliwość zmiany parametrów wentylacji za pomocą komputera (opisać). |  |
| 9 | Możliwość podłączenia do polisomnografu i uzyskanie jednoczesnego zapisu kanałów PSG wraz z danymi terapeutycznymi, tj. objętość oddechu, częstość oddechu, przecieki, ciśnienia terapeutyczne. Niezbędne akcesoria w zestawie. |  |

1. Wartość netto : ………………..……………………………………………… zł

2. Wartość netto słownie:…………………………………………………………….……..zł

3. VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

4. VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

5. Wartość brutto :……………………………………………………….……… zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……….zł

Parametry ogólne dla wszystkich urządzeń

| Lp. | Parametry graniczne/wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aparaty winny spełniać kryteria dopuszczalności zgodne z certyfikatami europejskimi - załączyć do oferty. |  |
| 2 | Okres gwarancji min. 10 lat |  |
| 3 | Zapewnienie cyklu szkoleń z obsługi aparatury jak również możliwości konsultacji telemedialnych przez okres 6 m-cy od momentu rozpoczęcia działalności pracowni |  |

7. Wartość netto zadania: ………………..……………………………………………… zł

8. Wartość netto słownie:…………………………………………………………….……..zł

9. VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

10. VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

11. Wartość brutto zadania:……………………………………………………….……… zł

12. Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……….zł

13. Termin realizacji: 45 dni od podpisania umowy.

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Wykonawca oświadcza, że po otrzymaniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie potwierdzi fakt jej otrzymania na druku załączonym przez Zamawiającego zgodnie z art.27 ust.1 i 2.

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom :Tak/Nie - wskazać którą część   ………………………………niepotrzebne skreślić.

- Numer konta Wykonawcy, na które Zamawiający zwróci wadium, jeżeli wniesiono je w postaci gotówkowej:…......................................................................................................

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Załącznikami do oferty są:

  - Formularz ofertowy.

  - Dowód wpłaty wadium.

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków w związku z art.22 Ustawy Pzp.

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art.24 Ustawy Pzp.

  - Certyfikaty do każdego urządzenia.

  - Pełnomocnictwo w przypadku wykonawców występujących wspólnie.

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu

(pieczęć firmy)

(miejscowość. data)

Znak sprawy:

DZ-145-2012

#### OŚWIADCZENIE art. 22 ust. 1 Ustawy

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

................................................................................................................................

Nazwa składającego ofertę adres ulica telefon/fax.

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy tzn.:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania  wiedzy i doświadczenia:

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

(pieczęć firmy)

(miejscowość. data)

Znak sprawy:

DZ-145-2012

#### OŚWIADCZENIE art. 24 ust.1 Ustawy

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

................................................................................................................................

Nazwa składającego ofertę adres ulica telefon/fax.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy tzn.:

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

##### UMOWA NR …./D/….

Zawarta w dniu ........................... w Chęcinach pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000009315,

NIP 959-12-89-964 Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach, Regon 000296213

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

mgr inż. Krzysztofa Skowronka – Dyrektora

mgr Artura Nadolnego – Z-cę Dyrektora ds. Ekonomicznych, Głównego Księgowego

a

........................................................................... z siedzibą w ...................................................... wpisaną/ym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ............... Wydział ....... Gospodarczy Rejestrowy pod numerem .............. z kapitałem zakładowym ........................ NIP............................... Urząd Skarbowy .......................... Regon ..................................zwaną/ym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną/ym przez:

....................................................

została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy                   w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 EURO.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy do dostarczenia Zamawiającemu „urządzeń do bezdechu sennego”- w terminie 45 dni od podpisania umowy.

- Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 winien odpowiadać warunkom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Jeżeli przedmiot umowy podlega obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem na mocy odrębnych przepisów na Wykonawcy ciąży obowiązek dostarczenia wymaganego certyfikatu albo deklaracji zgodności wyrobu z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami (art. 217 Kodeksu Pracy).

- Przedmiot umowy bez wymaganego certyfikatu (deklaracji zgodności) lub świadectwa dopuszczenia będzie traktowany jako wydany w stanie niezupełnym i nastąpi wstrzymanie realizacji faktur.

§ 2

1.Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przyjętą ofertą, która wynosi:

a)Wartość netto: ………………. zł,

słownie: …………………..…………………………….

b)Wartość brutto: ……………… zł,

słownie: ………………………………………………..

c)VAT: ………………………… zł,

słownie: ………………………………………………..

§ 3

- Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury. Należność Wykonawcy, zostanie przelana na konto Wykonawcy w terminie                 30 dni od daty wystawienia faktury.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze.

§ 4

- Przedmiot umowy będzie dostarczony przez Wykonawcę do Szpitala.

- Przekazanie sprzętu nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Przedmiot umowy będzie dostarczony transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Po stronie Wykonawcy leży załadunek i rozładunek przedmiotu umowy.

- Koszty załadunku i rozładunku obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca zainstaluje i uruchomi sprzęt, sprawdzi poprawność pracy sprzętu oraz

przeprowadzi szkolenie personelu.

- Gwarancja na sprzęt obejmuje okres ……..

- Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwego przedmiotu

umowy i pokrycia kosztów transportu z tym związanych.

9.   W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający

niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

a). braków ilościowych w ciągu 48 godzin - w dni robocze,

b). wad jakościowych w ciągu 14 dni.

10.Uprawnionym przez Zamawiającego do merytorycznego realizowania umowy                       i kontaktów z Wykonawcą jest lek. med. Krzysztof Lis tel. 041/34-655-45 wew. 143.

11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz ze sprzętem faktury pisanej w języku polskim.

§ 5

Przeniesienie jakichkolwiek wierzytelności na osobę trzecią powstałej w wyniku zawarcia niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54, ust 5 ustawy o działalności leczniczej.

§ 6

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający

odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b/ w wysokości 0,1% wartości brutto niezrealizowanej części umownej przedmiotu

umowy nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki oraz za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad zgodnie z  §4 ust. 9 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy                 z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 7.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- W zakresie przewidzianym w § 6 ust.1 a i b Wykonawca upoważnia Zamawiającego        do wystawienia  pisemnego dokumentu obciążającego Wykonawcę zwanego notą obciążeniową ze wskazaniem tytułu obciążenia (powołania odpowiedniego zapisu umowy) i potrącenia należności z tytułu kary umownej z należnością wynikającą                  z umowy.

§ 7

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust 1, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

a). zostanie ogłoszona upadłość lub przeprowadzona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,

b). zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c). Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

    - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

        - W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do odbioru przedmiotu zamówienia do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za dostarczony przedmiot zamówienia oraz pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę.

§ 9

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy Prawa zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759           a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 11

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający 	      		         Pod względem                       Wykonawca                                                         				              formalno prawnym