Chęciny, dnia 2012-05-25

Znak sprawy: DZ-171-2012-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - zadania nr 4 - Czy zamawiający przychyli się do prośby o wyodrębnienie z pakietu nr 4 pozycji nr 1-6  jako oddzielny pakiet na rękawiczki niesterylne nitrylowe? Podzielenie pakietu pozwoli na większą konkurencyjność ofert a co za tym idzie niższą ceną równoznaczną z obniżeniem kosztów zakupu.  Niższy koszt zakupu mniej obciąż budżet Zleceniodawcy  co wpływa korzystnie na dalsze działanie Zleceniodawcy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Pytanie nr 2 - zadania nr 4 - Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 pozycja 1-4 rękawiczki nitrylowe bezpudrowe   palec min 0,10, dłoń min 0,07 ,nadgarstek min 0,06 długość 240mm, AQL 1,5, przebadanych na 3 różne substancje chemiczne zgodnie z EN374-3 pakowanych po 100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości   ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3 - zadania nr 4 - Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 pozycja 5-6 rękawiczki nitrylowe bezpudrowe   palec min 0,12, dłoń min 0,08 ,nadgarstek min 0,05 długość 240mm, AQL 1,5, przebadanych na   3 różne substancje chemiczne zgodnie z EN374-3  ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 - zadanie nr 1 poz. 1 -  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji kaniule dożylne, wykonane z biokompatybilnego poliuretanu z załączonym do oferty badaniem klinicznym, z samozamykającym się zaworem portu bocznego, z filtrem hydrofobowym spełniającym funkcję zastawki antyzwrotnej zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, minimum cztery wtopione na całej długości kaniuli paski RTG. Na opakowaniu fabrycznie nadrukowana nazwa materiału, rozmiar (średnica x długość). Rozmiar 22 GA (0,9 x 25mm)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 5 - zadanie nr 1 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji kaniule dożylne, wykonane z biokompatybilnego poliuretanu z załączonym do oferty badaniem klinicznym, z samozamykającym się zaworem portu bocznego, z filtrem hydrofobowym spełniającym funkcję zastawki antyzwrotnej zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, minimum cztery wtopione na całej długości kaniuli paski RTG. Na opakowaniu fabrycznie nadrukowana nazwa materiału, rozmiar (średnica x długość). Rozmiar 20 GA (1,1 x 33mm)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 6 - zadanie nr 1 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji kaniule dożylne, wykonane z biokompatybilnego poliuretanu z załączonym do oferty badaniem klinicznym, z samozamykającym się zaworem portu bocznego, z filtrem hydrofobowym spełniającym funkcję zastawki antyzwrotnej zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, minimum cztery wtopione na całej długości kaniuli paski RTG. Na opakowaniu fabrycznie nadrukowana nazwa materiału, rozmiar (średnica x długość). Rozmiar 18 GA (1,3 x 45mm)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 7 - zadanie nr 1 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji kani ule dożylne bezpieczne, z samozamykającym się zaworem portu bocznego, minimum 4 wtopione na całej długości kaniuli paski rtg, posiadająca automatyczne zabezpieczenie przed zakłuciem igłą w postaci automatycznego, metalowego zatrzasku, z filtrem hydrofobowym spełniającym funkcję zastawki antyzwrotnej, zapobiegającej wypływowi krwi w momencie wkłucia. Rozmiar 22 GA (0,9 x 25mm)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 8 - zadanie nr 1 poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji kaniule dożylne bezpieczne, z samozamykającym się zaworem portu bocznego, minimum 4 wtopione na całej długości kaniuli paski rtg, posiadająca automatyczne zabezpieczenie przed zakłuciem igłą w postaci automatycznego, metalowego zatrzasku, z filtrem hydrofobowym spełniającym funkcję zastawki antyzwrotnej, zapobiegającej wypływowi krwi w momencie wkłucia. Rozmiar 20 GA (1,1 x 33mm)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 9 - zadanie nr 1 poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji kaniule dożylne bezpieczne, z samozamykającym się zaworem portu bocznego, minimum 4 wtopione na całej długości kaniuli paski rtg, posiadająca automatyczne zabezpieczenie przed zakłuciem igłą w postaci automatycznego, metalowego zatrzasku, z filtrem hydrofobowym spełniającym funkcję zastawki antyzwrotnej, zapobiegającej wypływowi krwi w momencie wkłucia. Rozmiar 18 GA (1,3 x 45mm)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 10 - zadanie nr 1 poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji kaniule dożylne bezpieczne, z samozamykającym się zaworem portu bocznego, minimum 4 wtopione na całej długości kaniuli paski rtg, posiadająca automatyczne zabezpieczenie przed zakłuciem igłą w postaci automatycznego, metalowego zatrzasku, z filtrem hydrofobowym spełniającym funkcję zastawki antyzwrotnej, zapobiegającej wypływowi krwi w momencie wkłucia. Rozmiar 17 GA (1,5 x 45mm)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 11 - zadanie nr 1 poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji kaniule dożylne bezpieczne, z samozamykającym się zaworem portu bocznego, minimum 4 wtopione na całej długości kaniuli paski rtg, posiadająca automatyczne zabezpieczenie przed zakłuciem igłą w postaci automatycznego, metalowego zatrzasku, z filtrem hydrofobowym spełniającym funkcję zastawki antyzwrotnej, zapobiegającej wypływowi krwi w momencie wkłucia. Rozmiar 16 GA (1,7 x 50mm)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 12 - zadanie nr 1 poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji kaniule dożylne bezpieczne, z samozamykającym się zaworem portu bocznego, minimum 4 wtopione na całej długości kaniuli paski rtg, posiadająca automatyczne zabezpieczenie przed zakłuciem igłą w postaci automatycznego, metalowego zatrzasku, z filtrem hydrofobowym spełniającym funkcję zastawki antyzwrotnej, zapobiegającej wypływowi krwi w momencie wkłucia. Rozmiar 14 GA (2,2 x 50mm)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 13 - zadanie nr 1 poz. 10,11,12 - Czy Zamawiający wydzieli z Zadania nr 1 pozycje nr 10, 11, 12 i utworzy z nich osobny pakiet producencki, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert na te Zadanie?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Pytanie nr 14 - zadanie nr 1 poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji bezigłowy zawór o prostym torze przepływu zapewniający bezigłowy dostęp celem szybszego 
i  łatwiejszego    podania    leków, przeprowadzenia wlewu ciągłego czy pobrania próbek krwi Safeflow którego producentem jest firma B. Braun?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 15 - zadanie nr 1 poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji bezigłowy zawór, o prostym torze przepływu, z dwoma drenami rozgałęzienia, zapewniający bezigłowy dostęp celem szybszego i łatwiejszego podania leków, przeprowadzenia wlewu ciągłego czy pobrania próbek krwi Safeflow którego producentem jest firma B. Braun?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 16 - zadanie nr 1 poz. 12 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji bezigłowy zawór, o prostym torze przepływu, adapter do fiolek, zapewniający bezigłowy dostęp Chemo-Aide Pin którego producentem jest firma Baxter?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 17 - zadanie nr 1 poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji bezigłowy zawór, o prostym torze przepływu, zapewniający bezigłowy dostęp celem szybszego i łatwiejszego podania leków, przeprowadzenia wlewu ciągłego czy pobrania próbek krwi Safeflow z pakowanym oddzielnie kranikiem, których producentem jest firma B. Braun?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 18 - zadanie nr 1 poz. 13,14,15 - Czy Zamawiający wydzieli z Zadania nr 1 pozycje nr 13, 14, 15 i utworzy z nich osobny pakiet producencki, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert na te Zadanie?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Pytanie nr 19 - zadanie nr 2 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 - Czy Zamawiający wymaga by zaoferowany w tych pozycjach asortyment pochodził od jednego producenta?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 20 - zadanie nr 2 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji igłę iniekcyjną cienkościenną do strzykawek Luer j.u. 0,4 x 20 a 100szt.?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 21 - zadanie nr 2 poz. 9,10 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tych pozycjach igły do penów, kolorystycznie oznaczony rozmiar na opakowaniu jednostkowym, sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 22 - zadanie nr 2 poz. 7, 8 - Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, czy Zamawiający wymaga, aby w poz. 7 igły 1,1x40 i poz. 8 igły 1,2x40 były krótko ścięte. Zastosowanie igieł krótko ściętych, uniemożliwia fragmentację korków i zanieczyszczenie aspirowanego z fiolki leku. Nadmieniamy, że szereg incydentów medycznych zgłaszanych przez szpitale było spowodowane zastosowaniem do aspiracji igły długościętej, która powoduje fragmentację korka?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 23 - zadanie nr 2 poz. 12 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji strzykawki do insuliny j.u. z igłą 0,3x12mm lub 0,33x12,7mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 24 - zadanie nr 2 poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji strzykawki do tuberkuliny j.u. z igłą 0,45x13mm lub 0,40x13mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 25 - zadanie nr 2 poz. 15,16,17,18 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tych pozycjach strzykawki pakowane w opakowania a 100szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości sztuk na ilość opakowań a'100szt?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 26 - zadanie nr 2 poz. 15,16,17,18 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tych pozycjach strzykawki posiadające skalę rozszerzoną? Obecny opis przedmiotu zamówienia wskazuje jednoznacznie na konkretnego producenta i narusza zasady równego traktowania wykonawców.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 27 - zadanie nr 2 poz. 21 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji strzykawki trzyczęściowe typu Luer-Lock 50(60)ml do pomp infuzyjnych z cylindrem z polipropylenu, z czterostronnym podcięciem na tłoku?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 28 - zadanie nr 2 poz. 22 - Czy Zamawiający wydzieli z Zadania nr 2 pozycje nr 22 i utworzy z niej osobny pakiet producencki, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert na te Zadanie?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 29 - zadanie nr 2 poz. 23 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji kranik trójdrożny z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty, z drenem dł. 10cm, wykonany z PVC, bez zawartości ftalanów, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 30 - dotyczy SIWZ - umowa - Czy Zamawiający zaakceptuje możliwość by w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie uległa wartości brutto oferowanego asortymentu oraz wartości podatku VAT przy jednoczesnym pozostawieniu niezmiennej wartości netto?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 32 - zadanie 3 pozycja 16-19 - Proszę o zgodę na zaoferowanie zamiast rękawic poliizoprenowych rękawic wykonanych z neoprenu, który ma takie same cechy użytkowe i również nie wywołuje odczynów alergicznych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 33 - zadanie 3 pozycja 6-10 - Proszę o odstąpienie od wymogu zaoferowania rękawic w opakowaniach próżniowych i wyjaśnienie, dlaczego  ww. pozycjach Zamawiający wymaga tego typu opakowań podczas gdy w pozostałych pozycjach pakietu, które również dotyczą rękawic jałowych chirurgicznych takiego wymogu nie stawia. Opakowania, które pragniemy zaoferować są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi opakowań wyrobów sterylnych i gwarantują zachowanie jałowości rękawic do momentu otwarcia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 34 - zadanie 3 pozycja 1-5, 11-15 - Proszę o wyjaśnienie, jakie unikalne cechy użytkowe posiada rękawica z warstwą polimerową o strukturze sieci, w jaki unikalny sposób wpływa na komfort użytkownika rękawic. Nowoczesna technologia produkcji rękawic pozwala osiągnąć identyczne walory użytkowe przy zastosowaniu innych metod.  Rękawice znajdujące się w naszej ofercie posiadają  wewnętrzną warstwę polimerową, która umożliwia zakładanie rękawic nawet na mokrą dłoń. Wnioskuję  o odstąpienie od powyższego wymogu i dopuszczenie rękawic z warstwą polimerową.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 35 - zadanie 3 pozycja 7-10 - Proszę o zgodę na zaoferowanie rękawic przebadanych na przenikalność wirusów zgodnie z metodą LGM/CDRH, która jest równoważna dla metody opisanej w amerykańskiej normie ASTM F-1671 – wymaganej przez Zamawiającego. W obu przypadkach badanie wykonane jest przy użyciu tego samego bakteriofagu Φ-X174 – jako modelu mikrobiologicznego służącego do oceny skuteczności właściwości ochronnych rękawicy przed penetracją chorobotwórczych drobnoustrojów krwiopochodnych. Zarówno LGM/CDRH jak i ASTM F-1671 to metody posiadające większość procedur wspólnych, różniące się natomiast w zakresie stosowanej aparatury testowej i parametru takiego jak zastosowane ciśnienie powietrza. Ponadto metoda LGM/CDRH jest również akceptowalna przez jednostkę notyfikowaną przy ubieganiu się o uzyskanie znaku CE. Warto także nadmienić, iż metoda ASTM F-1671 nie jest normą europejską, w związku z powyższym  z punktu widzenia europejskich regulacji prawnych są to metody równoważne.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 36 - zadanie 3 pozycja 6-10 - Proszę o odstąpienie od wymogu zaoferowania rękawic z mankietem z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami oraz zgodę na zaoferowanie rękawic z mocnym mankietem rolowanym lub prostym. Powyższy wymóg wskazuje na konkretnego producenta oraz produkt i jako taki utrudnia uczciwą konkurencję.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Specjalista ds. zamówień publicznych

Cezary Kozioł