Chęciny, dnia 2012-06-18

Znak sprawy: DZ-176-2012-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - zadania nr 2, poz. 1-3 - Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną z poliuretanu o grubości 0,03mm. sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 - zadania nr 2, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o wymiarach 15cm x 20cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3 - zadania nr 2, poz. 1 – Czy Zamawiający   dopuści   folię   operacyjną w  opakowaniach   po   40   sztuk z przeliczeniem   ilości i zaokrągleniem w górę do 11 opakowań?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 - zadania nr 2, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o wymiarach 30cm x 28cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5 - zadania nr 2, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w opakowaniach po 20 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6 - zadania nr 2, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w opakowaniach po 20 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7 - zadania nr 2, poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr 4  i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczę Wykonawców, a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 8 - zadania nr 3, poz. 1-4 - Czy Zamawiający dopuści dren wykonany z PCV bez silikonowania?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9 - zadania nr 3, poz. 1-4 - Czy Zamawiający dopuści dren wykonany z silikonu o rozmiarze 45/18?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10 - zadania nr 4, poz. 1-3 - Czy Zamawiający dopuści dren o długości 700mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 - zadania nr 4, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 200ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 - zadania nr 4, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 200ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 - zadania nr 4, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 500ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 - zadania nr 7, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane po 75 sztuk z przeliczeniem ilości i podaniem ceny za opakowanie?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15 - zadania nr 7, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści szpatułki sterylne a’ 1 szt., pakowane zbiorczo w opakowaniu po 100 sztuk, z przeliczeniem ilości i podaniem ceny za opakowanie?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 - zadania nr 7, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści nożyki do skórnych testów alergicznych pakowanych w opakowania 200 sztuk z przeliczeniem ilości i podaniem ceny za opakowanie?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 - zadania nr 8, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych o długości 90mm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 18 - zadania nr 8, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych o długości 90mm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 19 - zadania nr 10, poz. 1 – Prosimy o dopuszczenie pojemnika  na zużyte igły o poj. 2L i wymiarach 202 x 140 x 107 mm (wysokość x śr. wieka x śr. podstawy) i średnicy otworu 50 mm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 20 - zadania nr 10, poz. 2 – Prosimy o dopuszczenie pojemnika  na zużyte igły o poj. 1L i wymiarach 212 x 98 x 76 mm (wysokość x śr. wieka x śr. podstawy).

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21 - zadania nr 3, poz. 1-4 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów Kehra o wymiarach 50 x 16cm w rozmiarach 4mm, 5mm, 5,5mm, 6mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22 - zadania nr 8, poz. 1 – Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 18G x 150mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23 - zadania nr 8, poz. 2 – Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 20G x 150mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24 - zadania nr 8, poz. 3 – Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 22G x 130mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25 - zadania nr 2, poz. 1 – Prosimy o dopuszczenie zaoferowania folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o grubości 0,025 mm, sterylizowanej tlenkiem etylenu  o powierzchni lepnej 10x14 cm.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 26 - zadania nr 2, poz. 2 – Prosimy o dopuszczenie zaoferowania folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o grubości 0,025 mm, sterylizowanej tlenkiem etylenu  o powierzchni lepnej 28x30cm.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 27 - zadania nr 2, poz. 3– Prosimy o dopuszczenie zaoferowania folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o grubości 0,025 mm, sterylizowanej tlenkiem etylenu  o powierzchni lepnej 28x45 cm.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 28 - zadania nr 2, poz. 4 – Prosimy o dopuszczenie zaoferowania folii operacyjnej bakteriobójczej wykonanej z poliuretanu o grubości 0,025 mm, sterylizowanej tlenkiem etylenu  o powierzchni lepnej 35x35 cm o powierzchni całkowitej 35x40 cm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 29 - zadania nr 3, poz. 1-4 – Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy dreny Kehra mają być pakowane w opakowanie podwójne- wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia/papier, co zapewnia ich aseptyczne użytkowanie?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30 - zadania nr 3, poz. 1-4 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów Kehra z silkolateksu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Specjalista ds. zamówień publicznych

Cezary Kozioł