Chęciny  dnia 2012-07-30

Znak sprawy:

DZ-259-2012

SPORZĄDZIŁ                                                        ZATWIERDZAM

Cezary Kozioł                                                  mgr Anna Kwiecińska

………………………….....		             	      ……….……………………....

Podpis					                        Podpis

Dostawa wraz z montażem mebli 
             na Blok Operacyjny Szpitala.

#### Informacje ogólne

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161 poz. 1078, Nr 182 poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5 poz. 28, Nr 28 poz. 143, Nr 87, poz.484)

Słowniczek:		Art. 2 Ustawy.

Postępowanie:		Art. 39 Ustawy.

Tryb zamówienia: 	Art. 39 Ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 Euro oraz z zachowaniem zasad określonych Ustawą

Zamawiający:	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała 
w Czerwonej Górze

Adres zamawiającego: 		ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

NIP: 959-12-89-964, Regon: 000296213

Prowadzący sprawę: 	Sekcja Zamówień Publicznych

- e-mail:dzamp@poczta.onet.pl.

Język i forma:	Art. 9 ust. 1 i 2 Ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

II.  Przedmiot zamówienia Art. 29, 30, 36 ust. 1 pkt. 3 Ustawy.

Dostawa wraz z montażem mebli medycznych, regałów do zabudowy, wózków, stołów na Blok Operacyjny Szpitala - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Formularzu Ofertowym SIWZ.

- Wieszak szatniowy – 2 szt.

- Ławeczka szatniowa – 2 szt.

- Regał  na  obuwie  chirurgiczne – 1 szt.

- Regał  na  czystą  bieliznę – 1 szt.

- Meble medyczne płycinowe

- Stół ze stali  kwasoodpornej - 4 szt.

- Wózek z blatem – 4 szt.

- Wieszak ażurowy z 3 koszami - 4 szt.

- Meble medyczne metalowe, lakierowane proszkowo

- Stolik zabiegowy – 2 szt.

- Regał – 3 szt.

- Regał – 1 szt.

- Regał – 3 szt.

- Regał – 2 szt.

- Kontener  z  siatki uniwersalny mobilny – 1 szt.

- Meble medyczne w systemie profilu aluminiowego

- Wózek z blatem – 1 szt.

- Kontener z siatki uniwersalny – 1 szt.

- Wózek anestezjologiczny – 3 szt.

- Wózek instrumentariuszki – 1 szt.

Zamawiający wymaga podania w Formularzu Ofertowym nazwy i typu zaoferowanego asortymenty lub czy jest wykonany indywidualnie.

Numer CPV:

33.19.20.00-2 – meble medyczne

39.15.00.00-8 – różne meble i wyposażenie

39.12.10.00-6 – biurka i stoły

33.14.11.00-3 – regały

45.42.11.53-1 – instalowanie zabudowanych mebli

Załącznik nr 1 do SIWZ zawiera rysunki poszczególnych pomieszczeń do których są zamawiane meble.

III.  Termin wykonania zamówienia

5 tygodni od daty podpisania umowy

#### IV.   Zamówienia uzupełniające Art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

#### V.  Oferty wariantowe i częściowe  Art. 83 ust.1 i 2 Ustawy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### VI.  Dynamiczny system zakupów, umowa ramowa , aukcja elektroniczna.

Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony. Umowa ramowa nie zostanie zawarta. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie będzie miała zastosowanie aukcja elektroniczna.

#### VII. Oferty wspólne Art. 23 Ustawy.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

#### VIII. Informacje o walutach.

Rozliczenia prowadzone będą w PLN.

IX.  Informacja o podwykonawcach Art. 36 ust. 4.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

#### Sposób porozumiewania się Art. 27 Ustawy.

Porozumiewanie się zamawiającego z Wykonawcami i Wykonawców z zamawiającym:

- W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i Wykonawcy przekazują: pisemnie, faksem na nr 41 34-655-67, droga elektroniczną na adres: dzamp@poczta.onet.pl

- Jeżeli zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dowód transmisji danych potwierdzający przesłanie korespondencji faksem oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję faksem w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Wykonawca odpowiada za sprawne działanie faksu, którego numer podany jest w formularzu ofertowym

#### Warunki udziału w postępowaniu Art. 22 Ustawy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

      - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - do potwierdzenia oświadczeniem - załącznik do SIWZ.

      - posiadania  wiedzy i doświadczenia - do potwierdzenia oświadczeniem - załącznik do SIWZ.

      - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - do potwierdzenia oświadczeniem - załącznik do SIWZ.

      - sytuacji ekonomicznej i finansowej - do potwierdzenia oświadczeniem - załącznik do SIWZ

#### Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych w ofercie przez wykonawcę wymaganych dokumentów i oświadczeń oraz zawartych w nich informacji wg zasady: spełnia - nie spełnia.

#### Wadium Art. 45 Ustawy.

- Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy, zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium.

    - Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3 % wartości zamówienia, wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert,

    - Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 800,00 zł (dwa tysiące osiemset zł 00/100). Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty

    - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- Pieniądzu,

- Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- Gwarancjach bankowych,

- Gwarancjach ubezpieczeniowych,

- Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

    - Poręczenie bankowe, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości złożone jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą,

    - Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek depozytowy BGK Oddział w Kielcach, numer: 15 1130 1192 0027 6001 1320 0011. Na dowodzie wpłaty określić, czego dotyczy dokonywana wpłata to jest, jakiego przetargu.

    - Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

    - Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający uważa za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do składania ofert (data, godzina) nastąpi uznanie na rachunku Zamawiającego,

    - Wadium wnoszone w innych akceptowanych przez Zamawiającego formach niż pieniądz musi być złożone w terminie składania ofert w kasie Zamawiającego, kopia dokumentu zgodnie z przepisami załączona do oferty,

    - Wykonawca, który złoży ofertę niezabezpieczoną akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony Art. 24 ust 2 pkt. 2 a oferta odrzucona zgodnie z Art.24 ust.4 w związku z Art.89 ust.1 pkt.5.

#### Zwrot wadium Art. 46 Ustawy.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

    - Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.

1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 Ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

5.   Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- Nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ,

- Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

#### Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ Art. 38 Ustawy.

1.   Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1 a jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1

2.   Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

3.   Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, informację o terminie zebrania zamieszcza także na tej stronie; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.

4.   W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza ją także na tej stronie.

4a. jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający :

1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych- jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8;

5.  Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona na tej stronie.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące SIWZ można otrzymać w godz.

od 800 do 1400 osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. Sekcja Zamówień Publicznych.

Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami:

dr n. med. Renata Szebla 		sprawy merytoryczne

Cezary Kozioł		sprawy proceduralne

Edyta Kosmala 		sprawy umów

#### Treść, forma oferty, możliwość złożenia jednej oferty Art. 82, 83 Ustawy.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę, Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego , w postaci elektronicznej, opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- Ofertę stanowi druk „Formularz Ofertowy” z załącznikami i wymaganymi dokumentami. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ Art. 82 ust 3. Zalecane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane a wszystkie zapisane strony oferty parafowane. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpisy na wszystkich stronach oferty w miejscach w których jest to wymagane, załącznikach, oraz w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany.

- Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### Termin związania ofertą Art. 85 ust.1 pkt. 1 Ustawy.

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty składania ofert.

#### Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków Art. 26 Ustawy.

  - Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy, Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

- Oferta musi zawierać:

  - Formularz Ofertowy

  - Dowód wniesienia wadium

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art.22 ust.1 Ustawy

  - Dokumenty wymienione w pkt. B.

- Dokumenty żądane od Wykonawcy Dz. U. Nr 226 poz.1817 z 30 grudnia 2009

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie   zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający żąda następujących dokumentów:

- Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w związku z art.24 ust.1

W celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez  zamawiającego, zamawiający żąda:

- Atest higieniczny lub techniczny potwierdzający, iż zaoferowany przedmiot zamówienia może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dot. pozycji 9 – meble medyczne metalowe, lakierowane proszkowo, wyroby gotowe)

- Certyfikat ISO 9001 dla producenta mebli dotyczący produkcji i instalacji mebli szpitalnych i laboratoryjnych (dot. pozycji 9 – meble medyczne metalowe, lakierowane proszkowo)

- Deklaracja zgodności (dot. pozycji 6, 7, 19, 20 – stół ze stali kwasoodpornej (4szt.), wózek z blatem (4szt.), wózek anestezjologiczny (3szt.), wózek instrumentariuszki (1szt.))

- Wpis do Rejestru wyrobów medycznych (dot. pozycji 7, 19, 20 – wózek z blatem (4szt.), wózek anestezjologiczny (3szt.), wózek instrumentariuszki (1szt.))

- Foldery, katalogi lub rysunki zaoferowanego asortymentu.

- Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli

wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa

w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane

przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art.

25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich

złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone

na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać

spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie

przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa, w art. 25 ust. 1.

#### Sposób składania ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze

ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

- Nazwa Wykonawcy i jego adres:

- Przetarg nieograniczony Art. 39 Ustawy.

- Znak postępowania DZ-259-2012

- Nazwa postępowania: Dostawa wraz z montażem mebli na Blok Operacyjny
                                    Szpitala.

- Nie otwierać przed: 2012-08-07 godz. 1000

  - Miejsce i termin składania ofert Art. 36 ust. 1 pkt. 11 Ustawy.

1. Oferty można składać w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie w terminie do dnia 2012-08-07 do godziny 930.

2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia oraz numerem, jakim oznakowana została oferta.

  - Miejsce i termin otwarcia ofert Art. 86 Ustawy.

1.   Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

2.   Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich  składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

3.   Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4.   Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

5.   Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

6.   Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych w dniu 2012-08-07 o godz. 1000.

#### Wykluczenie z postępowania Art. 24 Ustawy.

    - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a)  wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1)  wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3.   Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust.1 pkt. 3.

4.   Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

#### Odrzucenie oferty Art. 89 Ustawy.

1.  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)   Jest niezgodna z ustawą;

2)   Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3;

3)   Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4)   Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5)   Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

6)   Zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7)   Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zaproszenia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3;

8)   Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

#### Unieważnienie postępowania Art. 93 Ustawy.

  - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

- Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- W przypadkach, o których mowa w art. 91 ust.5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

- Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

- Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie podlegające unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.   O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy

- Ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- Złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3.   W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

4.   W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia

#### Sposób obliczenia ceny oferty.

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług).

2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

#### Wyjaśnienia treści złożonych ofert, omyłki pisarskie i rachunkowe Art. 87 Ustawy.

1.   W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2.   Zamawiający poprawia w ofercie:

1)  oczywiste omyłki pisarskie – przez oczywistą omyłkę pisarską, a więc zapis podlegający poprawieniu, należy rozumieć omyłkę, co do której nie zachodzą żadne wątpliwości, że błędny zapis jest wynikiem przeoczenia lub niewłaściwego doboru słów,

2)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek – przez oczywistą omyłkę rachunkową należy rozumieć taki błąd popełniony przez wykonawcę w obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego przy założeniu jednak, że składniki działania są prawidłowe, i który można jednoznacznie poprawić, znając reguły arytmetyczne, w przypadku rozbieżności w podaniu wartości cyfrowo i słownie, za prawidłową uznaje się wartość podaną cyfrowo

3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

-   niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

#### Wycofanie oferty lub jej zmiany Art. 84 Ustawy.

1.   Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

2.   W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

#### Kryteria oceny ofert Art. 36 ust. 1 pkt. 13 Ustawy.

    - Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

| Nr | Opis kryteriów oceny | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100 % |

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Kryterium ceny - wskaźnik C liczony ze wzoru:

C  =   X  100 %   X  100

2.   Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

3.   Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

#### Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba Zamawiającego.

#### Istotne warunki umowy Art 139 do 146 Ustawy.

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta stosowanie do zapisów Ustawy Art. 139 do 146 oraz wzoru umowy.

#### Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

#### oferty w celu zawarcia umowy. Art.36 ust.1 pkt.14.

1. Zamawiający wymaga przedstawienia kserokopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionych przedstawicieli wykonawcy) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu

#### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Art. 147 do 151 Ustawy.

Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### Odwołanie Art. 180 do 198 Ustawy.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

6. Odwołanie wnosi się:

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9.   W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

(Miejscowość. data)

(pieczęć firmy)

Znak sprawy:

DZ-259-2012

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

Pełna nazwa:	…..................................................................................................

Adres, ulica:		…..................................................................................................

Kod, miejscowość:	….......................................................

Województwo	….......................................................

Powiat		….......................................................

Tel.			….......................................................

Faks:			….......................................................

REGON:		….......................................................

NIP:			….......................................................

Internet http://	….......................................................

e-mail:		….......................................................

II.    Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w SIWZ na: Dostawa wraz z montażem mebli na Blok Operacyjny Szpitala.

1. WIESZAK SZATNIOWY - 2  szt.

Nazwa i typ:…………………………………….

Producent: ……………………………………..

Rok produkcji: 2012

Zestawienie wymaganych parametrów i warunków technicznych

| SZATNIA DAMSKA (STRONA CZYSTA)_POM.8 |
| --- |
| Lp. | Parametry i warunki techniczne | Wymagania TAK/ NIE | Parametry oferowane |
| 1 | Wieszak szatniowy wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. | TAK |  |
| 2 | Wieszak w postaci listwy z min, 15 haczykami | TAK, podać |  |
| 3 | Długość listwy : 1000 mm | TAK, podać |  |
| 4 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
| 5 | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK, podać |  |

- Wartość netto:	zł

- Wartość netto słownie:	……………….zł

- VAT..........%, tj:	zł

- VAT słownie:	……………….zł

- Wartość brutto:	zł

- Wartość brutto słownie:	……………….zł

2. ŁAWECZKA SZATNIOWA - 2  szt.

Nazwa i typ:…………………………………….

Producent: ……………………………………..

Rok produkcji: 2012

Zestawienie wymaganych parametrów i warunków technicznych

| SZATNIA DAMSKA (STRONA CZYSTA)_POM.8 |
| --- |
| Lp. | Parametry i warunki techniczne | Wymagania TAK/ NIE | Parametry oferowane |
| 1 | Ławeczka szatniowa wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. | TAK, podać |  |
| 2 | Siedzisko wykonane z wysokiej jakości płyty MDF, pokrytej laminatem wysokociśnieniowym HPL, | TAK, podać |  |
| 3 | Wymiary (dł. x gł. x wys.) : 1000 x 300-400 x 450-500 mm | TAK, podać |  |
| 4 | Wszystkie krawędzie bezpieczne | TAK |  |
| 5 | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK, podać |  |

- Wartość netto:	zł

- Wartość netto słownie:	……………….zł

- VAT..........%, tj:	zł

- VAT słownie:	……………….zł

- Wartość brutto:	zł

- Wartość brutto słownie:	……………….zł

3. REGAŁ  NA  OBUWIE  CHIRURGICZNE - 1  szt.

Nazwa i typ:…………………………………….

Producent: ……………………………………..

Rok produkcji: 2012

Zestawienie wymaganych parametrów i warunków technicznych

| SZATNIA DAMSKA (STRONA CZYSTA)_POM.8 |
| --- |
| Lp. | Parametry i warunki techniczne | Wymagania TAK/ NIE | Parametry oferowane |
| 1 | Regał na obuwie chirurgiczne w całości wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. | TAK |  |
| 2 | Regał z min. czterema półkami. | TAK, podać |  |
| 3 | Półki prętowe zamocowane pod kątem. | TAK |  |
| 4 | Regał posadowiony na czterech nóżkach o wysokości 140 mm . | TAK, podać |  |
| 5 | Nóżki z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 20 mm, umożliwiające wypoziomowanie. | TAK, podać |  |
| 6 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 7 | Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1000 x 300 x 2000 mm | TAK, podać |  |
| 8 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

- Wartość netto:	zł

- Wartość netto słownie:	……………….zł

- VAT..........%, tj:	zł

- VAT słownie:	……………….zł

- Wartość brutto:	zł

- Wartość brutto słownie:	……………….zł

4. REGAŁ  NA  CZYSTĄ  BIELIZNĘ -  1 szt.

Nazwa i typ:…………………………………….

Producent: ……………………………………..

Rok produkcji: 2012

Zestawienie wymaganych parametrów i warunków technicznych

| SZATNIA DAMSKA (STRONA CZYSTA)_POM.8 |
| --- |
| Lp. | Parametry i warunki techniczne | Wymagania TAK/ NIE | Parametry oferowane |
| 1 | Regał z półkami w całości wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. | TAK |  |
| 2 | Regał z min. pięcioma półkami. | TAK, podać |  |
| 3 | Półki pełne, nie dopuszcza się półek ażurowych lub perforowanych. | TAK, podać |  |
| 4 | Regał posadowiony na czterech nóżkach o wysokości 140 mm . | TAK, podać |  |
| 5 | Nóżki z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 20 mm, umożliwiające wypoziomowanie. | TAK, podać |  |
| 6 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 7 | Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1500x 450 x 2000 mm | TAK, podać |  |
| 8 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

- Wartość netto:	zł

- Wartość netto słownie:	……………….zł

- VAT..........%, tj:	zł

- VAT słownie:	……………….zł

- Wartość brutto:	zł

- Wartość brutto słownie:	……………….zł

5. MEBLE MEDYCZNE PŁYCINOWE

Nazwa i typ:…………………………………….

Producent: ……………………………………..

Rok produkcji: 2012

Zestawienie wymaganych parametrów i warunków technicznych

| Lp. | Parametry i warunki techniczne | Wymagania TAK/ NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TECHNOLOGIA WYKONANIA |
| 2 | Meble o konstrukcji płycinowej w całości wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660kg/m3. Dotyczy to również tylnych ścian mebli | TAK |  |
| 3 | Meble posadowione na metalowych nóżkach związanych z konstrukcją nośną mebla o wys. 10 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Nóżki i uchwyty meblowe ,kolorystycznie ujednolicone o powierzchni srebrna satyna. | TAK |  |
| 4 | Blaty robocze o gr. Min 28 mm oklejane laminatem wysokociśnieniowym typ HPL o grubości min. 0,7 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno - myjące. Wszystkie szafki stojące , występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. | TAK |  |
| 5 | Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych, z funkcją samo domykania, blokadą skrajnego niekontrolowanego wysuwu i amortyzacją domknięcia. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika. | TAK |  |
| 6 | Zawiasy do drzwi nierdzewne o wysokiej jakości pozwalającej na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach. | TAK |  |
| 7 | Wszystkie krawędzie otwarte (nawet te niewidoczne) zabezpieczone okleiną ABS o gr. Min. 2mm | TAK |  |
| 8 | Półki w szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia na wspornikach metalowych. | TAK |  |
| 9 | Zamki drzwiowe wysokiej jakości, z możliwością zastosowania systemu „klucza matki”. | TAK |  |
| 10 | Podane w specyfikacji wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. | TAK |  |
| 11 | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK |  |
| 12 | POKÓJ SOCJALNY_POM.1 |
| 13 | Zabudowa meblowa wykonana w systemie mebli płycinowych, oparta na nóżkach. Szafka podblatowa umywalkowa jednokomorowa; 2x drzwi pełne, 1 x umywalka ceramiczna nablatowa; 1x syfon, 1x bateria– 1 szt. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800x600x890 mm (+/-20 mm) Szafka podblatowa zlewozmywakowa + zlew jednokomorowy z ociekaczem; 1x syfon, 1xbateria; szafka jednokomorowa; 2x drzwi pełne – 1 szt. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800x600x890 mm (+/-20 mm) Szafka podblatowa z 4 szufladami w tym:3 x szuflada płytka, 1x szuflada głęboka – 1 szt. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 450x600x890 mm (+/-20 mm) Szafka podblatowa jednokomorowa, 1 x drzwi pełne; 1 x przestawna półka – 1 szt. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 450x600x890 mm (+/-20 mm) Szafka podblatowa do zabudowy lodówki (+ mała lodówka), 1 x drzwi pełne– 1 szt. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 600x600x890 mm (+/-20 mm) Szafka wisząca, jednokomorowa, 1 x drzwi pełne, 2x przestawna półka – 1 szt. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 600x300x600 mm (+/-20 mm) Szafka wisząca, jednokomorowa, 2 x drzwi pełne, 2x przestawna półka – 1 szt. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 700x300x600 mm (+/-20 mm) Szafka wisząca, jednokomorowa, 2 x drzwi pełne, 2x przestawna półka – 1 szt. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800x300x600 mm (+/-20 mm) Szafki podblatowe wyposażone we wspólny blat. | TAK |  |
| 14 | Stół jadalniany dla 6 osób – 1 szt. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1200x800x750/800 mm | TAK |  |
| 15 | POKÓJ WYPOCZYNKOWY PIELĘGNIAREK_POM.12 |
| 16 | Zabudowa meblowa narożna na ścianach o wymiarach: 1600 x 1300 mm. Zabudowa wykonana w systemie mebli płycinowych, na nóżkach. Szafki wiszące: drzwi pełne, każda z szafek wyposażona w dwie przestawne półki; jedna z szafek – narożna. Szafki podblatowe: 1 x szafka do zabudowy małej lodówki (+lodówka); 1 x szafka z 4 szufladami (szer.400 -500 mm); pozostałe szafki jednokomorowe z półką, drzwi pełne; blat. Między zabudową wiszącą a zabudową podblatową otwarta szafka lub półka na mikrofalówkę – 1 szt. | TAK |  |
| 17 | Stół jadalniany dla 6 osób – 1 szt. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800x1200x750/800 mm | TAK |  |
| 18 | POKÓJ LEKARSKI_ POM.5 |
| 19 | Zabudowa meblowa wykonana w systemie mebli płycinowych. Szafka wisząca jednokomorowa, dwudrzwiowa, drzwi pełne, 2 x przestawna półka – 3 szt. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800 x 300 x 600 mm (+/- 20 mm) Szafka podblatowa jednokomorowa, jednodrzwiowa, drzwi pełne, 1 x półka; na nóżkach – 1 szt. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 400 x 570 x 890 mm (+/- 20 mm) Szafka podblatowa wykonana w systemie mebli płycinowych; 4 x szuflada; szafka na nóżkach – 1 szt. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 400 x 570 x 890 mm (+/- 20 mm) Szafka podblatowa jednokomorowa, 2x drzwi pełne, 1 x półka, szafka na nóżkach – 1 szt. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800 x 570 x 890 mm (+/- 20 mm) Szafka do zabudowy małej lodówki podblatowej + lodówka - 1 szt. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800 x 570 x 890 mm (+/- 20 mm) Między zabudową wiszącą a zabudową podblatową otwarta szafka lub półka na mikrofalówkę – 1 szt. Blat typu corian. | TAK |  |
|  | Stolik okolicznościowy, wykonany w systemie mebli płycinowych – 1 szt. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 600x600x450-550 mm | TAK |  |
| 20 | POKÓJ LEKARSKI_ POM.4 |
| 21 | Biurko narożne wykonane w systemie mebli płycinowych; 1 x półka na klawiaturę; 1x mobilny podblatowy kontener zamykany na klucz, składający się z szuflady oraz jednokomorowej szafki z półką, drzwi pełne; 1x mobilna podstawa na komputer - 1 kpl. Wymiary biurka (szer. .x gł. x wys.): 1400/ 1200x600/ 500 x750-850 mm Wymiary kontenera (szer. x gł. x wys.): 450-500 x450-500x700-800 mm | TAK |  |
| 22 | Półka nad biurko wykonana w systemie mebli płycinowych; dwurzędowa, umożliwiająca przechowywanie segregatorów (kartki w rozmiarze A4) – 1 szt. Długość półki: 800 mm | TAK |  |
| 23 | POKÓJ PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ_ POM.6 |
| 24 | Szafa biblioteczna dwusekcyjna wykonana w systemie mebli płycinowych; sekcja górna otwarta wyposażona w min. 2 przestawne półki (odstęp umożliwiający postawienie segregatora na dokumentację w formacie A4); sekcja dolna jednokomorowa, dwudrzwiowa, drzwi pełne; szafa zamykana na klucz; na nóżkach – 1 szt. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 900 x 450 x 2000 mm (+/-20 mm) | TAK |  |

- Wartość netto:	zł

- Wartość netto słownie:	……………….zł

- VAT..........%, tj:	zł

- VAT słownie:	……………….zł

- Wartość brutto:	zł

- Wartość brutto słownie:	……………….zł

6. STÓŁ ZE STALI  KWASOOSPORNEJ - 4 szt.

Nazwa i typ:…………………………………….

Producent: ……………………………………..

Rok produkcji: 2012

Zestawienie wymaganych parametrów i warunków technicznych

| Lp. | Parametry i warunki techniczne | Wymagania TAK/ NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stolik opatrunkowy - narzędziowy, wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9, | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja stolika szkieletowa wykonana z profili zamkniętych. | TAK |  |
| 3 | Stolik wyposażony w 2 zagłębione blaty, górny blat z relingiem z trzech stron, | TAK |  |
| 4 | Układ jezdny składający się z czterech kół o średnicy ( 125 mm, dwa koła z hamulcem. | TAK |  |
| 5 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 6 | Wymiary (szer. x gł. x wys.): 900 x 600 x 890 mm. | TAK, podać |  |
| 7 | Przedmiot oferty oznaczony znakiem CE | TAK |  |
| 8 | Deklaracja lub certyfikat zgodności na przedmiot oferty, wystawiony przez uprawniony podmiot, zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z dnia 20.05.2010 r.) | TAK, załączyć |  |
| 10 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

- Wartość netto:	zł

- Wartość netto słownie:	……………….zł

- VAT..........%, tj:	zł

- VAT słownie:	……………….zł

- Wartość brutto:	zł

- Wartość brutto słownie:	……………….zł

7. WÓZEK Z BLATEM – 4 szt.

Nazwa i typ:…………………………………….

Producent: ……………………………………..

Rok produkcji: 2012

Zestawienie wymaganych parametrów i warunków technicznych

| Lp. | Parametry i warunki techniczne | Wymagania TAK/ NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość całkowita 730mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 2 | Wysokość całkowita 800mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 3 | Głębokość całkowita 550mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 4 | Konstrukcja ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 5 | Wózek wyposażony w: Dwa blaty ze stali kwasoodpornej o wymiarach 660mm x 480mm, +/- 20mm górny z trójstronną galeryjką o wys. 60mm, zabezpieczającą przed zsuwaniem się przewożonych przedmiotów | TAK, podać |  |
| 6 | Odległość między blatami 530mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 7 | Max. obciążenie jednego blatu min. 30 kg | TAK, podać |  |
| 8 | Max. obciążenie wózka min. 80kg | TAK, podać |  |
| 9 | 4 obrotowe koła jezdne o średnicy 75 mm (+/- 5 mm) w tym dwa z hamulcem | TAK, podać |  |
| 10 | Wózek zabezpieczony czterema kołowymi odbojnikami wykonanymi z tworzywa | TAK |  |
| 11 | Wózek wyposażony w antywibracyjne rozpórki | TAK |  |
| 12 | Deklaracja Zgodności CE | TAK, załączyć do oferty |  |
| 13 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK, załączyć do oferty |  |
| 14 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

- Wartość netto:	zł

- Wartość netto słownie:	……………….zł

- VAT..........%, tj:	zł

- VAT słownie:	……………….zł

- Wartość brutto:	zł

- Wartość brutto słownie:	……………….zł

8. WIESZAK AŻUROWY Z 3 KOSZAMI - 4 szt.

Nazwa i typ:…………………………………….

Producent: ……………………………………..

Rok produkcji: 2012

Zestawienie wymaganych parametrów i warunków technicznych

| Lp. | Parametry i warunki techniczne | Wymagania TAK/ NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość całkowita 490mm, +/- 20mm | TAK |  |
| 2 | Wysokość całkowita 800mm, +/- 20mm | TAK |  |
| 3 | Głębokość całkowita 300mm, +/- 20mm | TAK |  |
| 4 | Konstrukcja ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 5 | Regał wyposażony w: Trzy zawieszane, średnie kosze ze stali kwasoodpornej o jednakowych wymiarach, umieszczone jeden pod drugim, gł. 280 mm Dwa uchwyty do zawieszenia regału na ścianie | TAK |  |
| 6 | Nośność: min. 40 kg | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

- Wartość netto:	zł

- Wartość netto słownie:	……………….zł

- VAT..........%, tj:	zł

- VAT słownie:	……………….zł

- Wartość brutto:	zł

- Wartość brutto słownie:	……………….zł

9. MEBLE MEDYCZNE METALOWE, LAKIEROWANE PROSZKOWO

Nazwa i typ:…………………………………….

Producent: ……………………………………..

Rok produkcji: 2012

Zestawienie wymaganych parametrów i warunków technicznych

| Lp. | Parametry i warunki techniczne | Wymagania TAK/ NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TECHNOLOGIA WYKONANIA |
| 2 | Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia : Atestu higienicznego lub technicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych) Certyfikat ISO 9001 dla producenta dotyczący produkcji i instalacji produktów medycznych. | TAK, załączyć |  |
| 3 | W celu zagwarantowania zgodności wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianego sprzętu i mebli medycznych, należy podać i wskazać w załączonym katalogu typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzając że oferowane wyroby są przedmiotem produkcji Oferenta. | TAK, załączyć |  |
| 4 | Korpus Meble w całości wykonane ze stali ocynkowanej malowanej farbami proszkowymi . Korpusy wykonane z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym i pokryte lakierem proszkowym, zapewniającej odpowiednią trwałość i stabilność. Powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi. | TAK |  |
| 5 | Nóżki Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 140- 150 mm, wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie ( wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). | TAK |  |
| 6 | Ściany wewnętrzne Ściany wewnętrzne korpusów szafek wyposażone w perforowane rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak półki ramy koszy i kuwet max co 50 mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia szafek. | TAK |  |
| 7 | Szuflady Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. Szuflady typu skrzyniowego ze stali kwasoodpornej, ( bez żadnych szczelin w połączeniach wewnętrznych, wszystkie krawędzie wyoblone). Szuflady pracujące na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samo domykania. Na życzenie Zamawiającego szuflady wyposażone w specjalistyczne wkłady umożliwiające podział wewnętrzny na przechowywane akcesoria- wyposażenie zgodnie z zaleceniami Zamawiającego | TAK |  |
| 8 | Blaty Blaty robocze o gr. min 32 mm mineralne z Corianu lub równoważne, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie, oferujący wybór koloru z szerokiej palety barw. Miejsca wbudowanych zlewów i umywalek ze stali kwasoodpornej wypolerowane, gładkie bez zagłębień i ostrych krawędzi Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione odpowiednią listwą z tworzywa. Rodzaj blatu określa specyfikacja asortymentowo-techniczna | TAK |  |
| 9 | Drzwi , fronty szuflad , uchwyty Wykonane z podwójnej blachy z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać szczelne i ciche zamykanie (bez metalicznego odgłosu) samo domykanie się drzwi i szuflad . Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U. Pod uchwytem owalne wgłębienie we froncie ułatwiające chwytanie. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone. Wszystkie drzwi uchylne oszklone wykonane ze szkła bezpiecznego. Zawiasy, uchwyty i zamek patentowy 3- punktowy, osadzone w ramie okiennej. Meble wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych powierzchniowo. | TAK |  |
| 10 | Kosze zamocowane na ramie nośnej wysuwanej na teleskopowych prowadnicach kulowych umożliwiających ich pełen wysuw. W skład systemu pełnego wysuwu wchodzi komplet prowadnic teleskopowych wyposażonych w mechanizm samo domykania i amortyzator przeciw uderzeniowy montowany bezpośrednio w otworach ścian wewnętrznych mebla, połączony ze zdejmowaną ramą nośną ze stali nierdzewnej z osadzonym koszem Sposób osadzenia koszy do wyboru przez Zamawiającego opisany w tabeli rodzajowo-wymiarowej przedmiotu zamówienia. Kosze wykonane z drutu ze stali kwasoodpornej, Kosze wyposażone w podziały wewnętrzne dzielące przestrzeń wzdłużnie i poprzecznie. Zunifikowane wymiary i system mocowania koszy oraz kuwet musi gwarantować dowolną konfigurację wyposażenia w meblach posiadających tą samą funkcję (takich jak szafy wysokie, szafki niskie, wózki zabiegowe, wózki transportowe, regały magazynowe) Kosze o zróżnicowanych parametrach głębokości i szerokości, co pozwala na dostosowanie funkcji mebla do indywidualnych potrzeb Użytkownika. | TAK |  |
| 11 | Półki Półki w meble z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo ze skokową regulacją wysokości położenia. Regulacja za pomocą rastrach z wytłoczonymi gniazdami w bokach szaf max co 50mm, na wspornikach metalowych z zabezpieczeniami unieruchamiającymi półkę i zabezpieczającymi ją przed wypadnięciem. Wsporniki półek wytłaczane z nierdzewnej blachy o gr. 1 mm. Wsporniki podtrzymujące półkę wyposażone w gumowe wibroizolatory unieruchamiające i wygłuszające półkę Półki z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, z krawędziami oklejonymi doklejką z ABS o grubości 2 mm lub metalowe ze stali kwasoodpornej lakierowanej farbami proszkowymi wg uzgodnienia z Zamawiającym. | TAK |  |
| 12 | Zawiasy Zawiasy do drzwi nierdzewne, wysokiej jakości, pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach, wyposażone w mechanizm samo domykania. | TAK |  |
| 13 | Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent – Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% lub podane w specyfikacji. | TAK |  |
| 14 | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK |  |
| 15 | MAGAZYN PODRĘCZNY nr 1/ POM. 19 |
| 16 | Blat typu corian, zamontowany na równi z parapetem okna podawczego o wymiarach (dł. x gł.): 1600 x 580 mm (+/- 20 mm) – 2 szt. | TAK |  |
| 17 | MAGAZYN PODRĘCZNY nr 2/ POM. 28 |
| 18 | Blat typu corian, zamontowany na równi z parapetem okna podawczego o wymiarach (dł. x gł.): 1800 x 570 mm (+/- 20 mm) – 2 szt. | TAK |  |
| 19 | POMIESZCZENIE MYCIA NARZĘDZI nr 1/ POM. 20 |
| 20 | Szafka podblatowa, jednokomorowa wykonana w całości ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, wyposażona w przestawną półkę; szafka wykonana w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi; wnętrze szafki szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu; drzwiczki dwuskrzydłowe przesuwne wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową; szafka posadowiona na nóżkach o wysokości 140 - 150 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie; wszystkie krawędzie zaokrąglone bezpieczne – 2 szt. Wymiary (szer. .x gł. x wys.): 800x600x890 mm Szafka z wbudowaną komorą o mycia narzędzi, wykonana w całości ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo; drzwiczki dwuskrzydłowe -przesuwne; szafka wykonana w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi; wnętrze szafki bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu; drzwiczki wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową; 1 x wpuszczana w blat komora do mycia narzędzi wykonana ze stali kwasoodpornej, wyposażona w syfon; szafka posadowiona na nóżkach o wysokości 140 - 150 mm z regulacją wysokości w zakresie min.20 mm umożliwiających wypoziomowanie; wszystkie krawędzie zaokrąglone bezpieczne. – 1 kpl. Wymiary (szer. .x gł. x wys.): 900x600x890 mm Szafki wykończone blatem typu corian o wymiarach(dł.x gł.): ok. 2500 x 600 mm, Szafki zamykane w systemie klucza matki. | TAK |  |
| 21 | Blat typu corian, zamontowany na równi z parapetem okna podawczego o wymiarach (dł. x gł.): ok. 1600 x 450 mm | TAK |  |
| 22 | POMIESZCZENIE MYCIA NARZĘDZI nr 2/ POM. 27 |
| 23 | Zabudowa meblowa z blatem roboczym w kształcie litery C. Szafka wisząca jednokomorowa, wykonana w całości ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, wyposażona w 2 przestawne półki oraz drzwiczki dwuskrzydłowe; szafka wykonana w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi; wnętrze szafki szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu; drzwiczki wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową; wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne – 3 szt. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 860x300x600 mm (+/-10 mm) Szafka przyścienna jednokomorowa wykonana w całości ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, wyposażona w 1 półkę przestawną oraz drzwiczki; szafka wykonana w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi; wnętrze szafki szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu; drzwiczki wykonane z dwóch paneli stalowych tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową; szafka posadowiona na nóżkach o wysokości 140 - 150 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie; wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne – 1 szt. Wymiary (szer. .x gł. x wys.): 600x600x890 mm Szafka przyścienna jednokomorowa wykonana w całości ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, wyposażona w 1 półkę przestawną oraz drzwiczki dwuskrzydłowe; szafka wykonana w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi; wnętrze szafki szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu; drzwiczki wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową; szafka posadowiona na nóżkach o wysokości 140 - 150 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie; wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne – 1 szt. Wymiary (szer. .x gł. x wys.): 1000x600x890 mm Szafka przyścienna jednokomorowa do zabudowy komory do mycia narzędzi, szafka wykonana w całości ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, wyposażona w drzwiczki dwuskrzydłowe; szafka wykonana w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi; wnętrze szafki szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu; drzwiczki wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową; szafka posadowiona na nóżkach o wysokości 140 - 150 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie; wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne – 1 szt. Wymiary (szer. .x gł. x wys.): 900x600x890 mm Blat typu corian składający się z trzech części: - Cz.1 Blat z wbudowaną komorą ze stali kwasoodpornej o wymiarach 450 x 700 x 350 mm; wymiary (dł. x gł.): 2400 x 600 mm - Cz.2 Blat o wymiarach (dł. x gł.): 2600 x 600 mm - Cz.3 Blat o wymiarach (dł. x gł.): 1300 x 500 mm Szafki zamykane w systemie klucza matki. | TAK |  |

- Wartość netto:	zł

- Wartość netto słownie:	……………….zł

- VAT..........%, tj:	zł

- VAT słownie:	……………….zł

- Wartość brutto:	zł

- Wartość brutto słownie:	……………….zł

10. STOLIK ZABIEGOWY - 2  szt.

Nazwa i typ:…………………………………….

Producent: ……………………………………..

Rok produkcji: 2012

Zestawienie wymaganych parametrów i warunków technicznych

| Lp. | Parametry i warunki techniczne | Wymagania TAK/ NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stolik zabiegowy dwublatowy w całości wykonany ze stali kwasoodpornej. | TAK |  |
| 2 | Blaty z obrzeżem. | TAK |  |
| 3 | Stolik wyposażony w 4 krążki odbojowe, zamocowane nad kołami. | TAK |  |
| 4 | Układ jezdny składający się z 4 obrotowych kół o średnicy 100 mm, min. 2 z blokadą | TAK |  |
| 5 | Wymiary: 930 x 540 x 850 mm | TAK, podać |  |
| 6 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

- Wartość netto:	zł

- Wartość netto słownie:	……………….zł

- VAT..........%, tj:	zł

- VAT słownie:	……………….zł

- Wartość brutto:	zł

- Wartość brutto słownie:	……………….zł

11. REGAŁ - 3  szt.

Nazwa i typ:…………………………………….

Producent: ……………………………………..

Rok produkcji: 2012

Zestawienie wymaganych parametrów i warunków technicznych

| MAGAZYN MATERIAŁÓW STERYLNYCH_POM. 32 |
| --- |
| Lp. | Parametry i warunki techniczne | Wymagania TAK/ NIE | Parametry oferowane |
| 1 | Regał czteropółkowy w całości wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. | TAK |  |
| 2 | Regał z półkami pełnymi, nie dopuszcza się półek perforowanych, prętowych lub z siatki. | TAK, podać |  |
| 3 | Regał posadowiony na czterech nóżkach o wysokości 140 mm. | TAK, podać |  |
| 4 | Nóżki z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 20 mm, umożliwiające wypoziomowanie. | TAK, podać |  |
| 5 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK, podać |  |
| 6 | Wymiary (szer. x gł. x wys.): 900 x 670 x 2000 mm | TAK, podać |  |
| 7 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

- Wartość netto:	zł

- Wartość netto słownie:	……………….zł

- VAT..........%, tj:	zł

- VAT słownie:	……………….zł

- Wartość brutto:	zł

- Wartość brutto słownie:	……………….zł

12. REGAŁ  - 1  szt.

Nazwa i typ:…………………………………….

Producent: ……………………………………..

Rok produkcji: 2012

Zestawienie wymaganych parametrów i warunków technicznych

| MAGAZYN MATERIAŁÓW STERYLNYCH_POM. 32 |
| --- |
| Lp. | Parametry i warunki techniczne | Wymagania TAK/ NIE | Parametry oferowane |
| 1 | Regał czteropółkowy w całości wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. | TAK |  |
| 2 | Regał z półkami pełnymi, nie dopuszcza się półek perforowanych, prętowych lub z siatki. | TAK, podać |  |
| 3 | Regał posadowiony na czterech nóżkach o wysokości 140 mm. | TAK, podać |  |
| 4 | Nóżki z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 20 mm, umożliwiające wypoziomowanie. | TAK, podać |  |
| 5 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK, podać |  |
| 6 | Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800 x 670 x 2000 mm | TAK, podać |  |
| 7 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

- Wartość netto:	zł

- Wartość netto słownie:	……………….zł

- VAT..........%, tj:	zł

- VAT słownie:	……………….zł

- Wartość brutto:	zł

- Wartość brutto słownie:	……………….zł

13. REGAŁ - 3  szt.

Nazwa i typ:…………………………………….

Producent: ……………………………………..

Rok produkcji: 2012

Zestawienie wymaganych parametrów i warunków technicznych

| MAGAZYN MATERIAŁÓW STERYLNYCH_POM. 32 |
| --- |
| Lp. | Parametry i warunki techniczne | Wymagania TAK/ NIE | Parametry oferowane |
| 1 | Regał czteropółkowy w całości wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. | TAK |  |
| 2 | Regał z półkami pełnymi, nie dopuszcza się półek perforowanych, prętowych lub z siatki. | TAK, podać |  |
| 3 | Regał posadowiony na czterech nóżkach o wysokości 140 mm. | TAK, podać |  |
| 4 | Nóżki z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 20 mm, umożliwiające wypoziomowanie. | TAK, podać |  |
| 5 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK, podać |  |
| 6 | Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1000 x 450 x 2000 mm | TAK, podać |  |
| 7 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

- Wartość netto:	zł

- Wartość netto słownie:	……………….zł

- VAT..........%, tj:	zł

- VAT słownie:	……………….zł

- Wartość brutto:	zł

- Wartość brutto słownie:	……………….zł

14. REGAŁ - 2  szt.

Nazwa i typ:…………………………………….

Producent: ……………………………………..

Rok produkcji: 2012

Zestawienie wymaganych parametrów i warunków technicznych

| MAGAZYN MATERIAŁÓW STERYLNYCH_POM. 32 |
| --- |
| Lp. | Parametry i warunki techniczne | Wymagania TAK/ NIE | Parametry oferowane |
| 1 | Regał pięciopółkowy w całości wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. | TAK |  |
| 2 | Regał z półkami pełnymi, nie dopuszcza się półek perforowanych, prętowych lub z siatki. | TAK, podać |  |
| 3 | Regał posadowiony na czterech nóżkach o wysokości 140 mm. | TAK, podać |  |
| 4 | Nóżki z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 20 mm, umożliwiające wypoziomowanie. | TAK, podać |  |
| 5 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK, podać |  |
| 6 | Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1000 x 450 x 2000 mm | TAK, podać |  |
| 7 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

- Wartość netto:	zł

- Wartość netto słownie:	……………….zł

- VAT..........%, tj:	zł

- VAT słownie:	……………….zł

- Wartość brutto:	zł

- Wartość brutto słownie:	……………….zł

15. KONTENER  Z  SIATKI UNIWERSALNY MOBILNY – 1 szt.

Nazwa i typ:…………………………………….

Producent: ……………………………………..

Rok produkcji: 2012

Zestawienie wymaganych parametrów i warunków technicznych

| Lp. | Parametry i warunki techniczne | Wymagania TAK/ NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość całkowita 820mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 2 | Wysokość całkowita 1440mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 3 | Głębokość całkowita 520mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 4 | Konstrukcja ze stali ocynkowanej siatkowej | TAK |  |
| 5 | 2 półki przestawne: poziom, pion | TAK |  |
| 6 | 4 koła jezdne o średnicy 125mm (+/- 5 mm) w tym dwa obrotowe z blokadą | TAK, podać |  |
| 7 | Maksymalna ładowność wózka min. 200kg | TAK, podać |  |
| 8 | Maksymalna ładowność półki min. 50kg | TAK, podać |  |
| 9 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

- Wartość netto:	zł

- Wartość netto słownie:	……………….zł

- VAT..........%, tj:	zł

- VAT słownie:	……………….zł

- Wartość brutto:	zł

- Wartość brutto słownie:	……………….zł

16. MEBLE MEDYCZNE W SYSTEMIE PROFILU ALUMINIOWEGO

Nazwa i typ:…………………………………….

Producent: ……………………………………..

Rok produkcji: 2012

Zestawienie wymaganych parametrów i warunków technicznych

| Lp. | Parametry i warunki techniczne | Wymagania TAK/ NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TECHNOLOGIA WYKONANIA |
| 2 | Konstrukcja mebli szkieletowa, umożliwiającą wykonanie zabudowy „pod wymiar”. Zewnętrzna (widoczna ) część profilu gładka bez żadnych załamań. Meble medyczne o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium. Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS (wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych). Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a następnie lakierowane farbami proszkowymi. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL. Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne, oraz promieniowanie U.V. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych melaminowanych w klasie higieny E1, Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. | TAK, opisać |  |
| 3 | Przekrój profili aluminiowych stanowiących szkielet mebla w stanowiskach nie mniejszy niż 25x25 mm. | TAK |  |
| 4 | W profilach typu ćwierćwałek boki min. 25 mm. | TAK |  |
| 5 | Wszystkie krawędzie pionowe przednie stelaży mebli, mają być wykonane z profilu typu ćwierćwałek (nie dotyczy mebli dwu lub trzy sekcyjnych w tym przypadku jedynie zewnętrzne krawędzie mebla wykonane z profilu typu ćwierćwałek) | TAK |  |
| 6 | Wypełnienie szkieletu mebli – wykonane z płyty wiórowej trzy warstwowej o grubości min 18 mm pokrytej laminatem HPL . | TAK |  |
| 7 | Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiający wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez widocznych śladów uszkodzeń. | TAK |  |
| 8 | Wszystkie krawędzie płyty nie osłonięte szkieletem aluminiowym zabezpieczone okleiną 2 mm lub gdy wymaga tego konstrukcja 2 mm (zewn. strona półki, szuflady, drzwi) | TAK |  |
| 9 | Wysokiej jakości zawiasy do drzwi pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach i mechanizmem samo dociągu. Zawiasy w systemie typu CLIP umożliwiające łatwe wypięcie drzwi bez konieczności demontażu zawiasu. | TAK, opisać |  |
| 10 | Półki obrzeżowane ze wszystkich stron. | TAK |  |
| 11 | Półki posadowione na wspornikach metalowych, osadzonych w metalowych listwach z wytłoczonymi rastrami, umożliwiającymi regulację wysokości półki co 30 mm. Wsporniki metalowe z zabezpieczeniem antywibracyjnym, oraz uniemożliwiające przypadkowe wysunięcie półki. Nie dopuszcza się montażu półek na kołkach metalowych osadzanych bezpośrednio w ściance mebla lub wsporników tworzywowych. | TAK, opisać |  |
| 12 | Szuflady typu TANDEMBOX lub równoważne, wyposażone w system samo-domykania oraz amortyzacji uniemożliwiający gwałtowne zatrzaśnięcie szuflady. Niektóre z szuflad wykonane z tworzywa ABS – monolityczne ( bez żadnych szczelin w połączeniach wewnętrznych, wszystkie krawędzie wyoblone). Szuflady głębokie wyposażone w oryginalny system relingów z tworzywa ABS zabezpieczających przechowywane elementy przed wypadaniem. (Nie dopuszcza się dorabiania burt lub relingów z innego rodzaju materiałów). Szuflady o prowadzeniu rolkowym, z funkcją samodomykania i blokadą skrajnego, niekontrolowanego wysuwu osadzone na prowadnicach rolkowych z domykaniem minimum typu grawitacyjnego. Rodzaj zastosowanych szuflad określa specyfikacja asortymentowa. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. | TAK, opisać i dołączyć zdjęcia |  |
| 13 | W drzwiach należy zastosować system cichego domykania. | TAK |  |
| 14 | Szafki , w których wyszczególniono występowanie zamków wykonane w systemie MASTER KEY lub równoważny. Osobne dla zamków pojedynczych oraz zamków centralnych. | TAK |  |
| 15 | Meble oparte na nóżkach o wysokości 100 -140 mm z możliwością poziomowania w zakresie min 25 mm. Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego ( nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami). | TAK, opisać |  |
| 16 | Profile aluminiowe oraz miejsca łączeń konstrukcji mebla muszą być gładkie pozbawione nierówności. Nie dopuszcza się elementów ostrych oraz zagłębień nieuzasadnionych konstrukcyjnie. | TAK, opisać |  |
| 17 | Profile aluminiowe zabezpieczone przed korozją poprzez anodowanie oraz lakierowanie proszkowe. | TAK |  |
| 18 | Przestrzenie pomiędzy blatami a ścianą zabezpieczone listwą aluminiową przyścienną typu ćwierćwałek. | TAK |  |
| 19 | Blaty z konglomeratu typu „solid surface” o grubości min 8 mm, na podbudowie z płyty MDF laminowanej. Blat o łącznej grubości ok 28 mm. | TAK, opisać |  |
| 20 | Blaty monolityczne, bez połączeń, pokrywające całe zabudowy, przednia krawędź zaoblona, ewentualne fartuchy naścienne lub boczne licowane z powierzchnią blatu bez szczelin. | TAK |  |
| 21 | Wszystkie zlewy muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
| 22 | Zlewy wpuszczane w blaty. | TAK |  |
| 23 | Krawędzie blatów w miejscu montażu zlewu muszą być gładkie bez zagłębień zabezpieczone przed zawilgoceniem, | TAK, opisać |  |
| 24 | Zastosowane w meblach szkło musi być szkłem bezpiecznym min. 4 mm, nie dopuszcza się szkła hartowanego. | TAK, opisać |  |
| 25 | W szafach i szafkach z drzwiami przeszklonymi „szyba bezpieczna” osadzona musi być w ramie wykonanej z anodowanego aluminium. | TAK, opisać |  |
| 26 | Kolor płyty oraz blatów dostosowany do wymagań Zamawiającego. | TAK |  |
| 27 | Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych, jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach i placówkach medycznych. | TAK, dołączyć do oferty |  |
| 28 | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK |  |
| 29 | SALA POOPERACYJNA –POM. 11 |
| 30 | Zabudowa meblowa wykonana w systemie profilu aluminiowego z blatem typu corian. Szafa jednokomorowa, dwudrzwiowa, drzwi przeszklone szkłem transparentnym, wykonana w systemie profilu aluminiowego, oparta na nóżkach. Szafa wyposażona w min. 5 przestawnych półek – 1 szt. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1000x600x2000 mm Szafka wisząca wykonana w systemie profilu aluminiowego, jednokomorowa dwudrzwiowa, drzwi pełne, 2x przestawna półka – 2 szt. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 900x300x600 mm Szafka podblatowa jednokomorowa z szufladami; 2x szuflada o szerokości szafki (zamontowane pod blatem, jedna pod drugą); jedna z szuflad z podziałka na 2; 2 x szuflada na płyny infuzyjne (montowane pod szerokimi szufladami; jedna obok drugiej); szafka wykonana w systemie profilu aluminiowego, szafka oparta na nóżkach – 1 szt. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 900x600x890 mm Szafka podblatowa jednokomorowa dwudrzwiowa; 1 x przestawna półka; szafka wykonana w systemie profilu aluminiowego, szafka oparta na nóżkach – 1 szt. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 900x600x890 mm Szafka podblatowa podzielona w poziomie na dwie niezależne sekcje; górna sekcja dzielona na dwie części, wyposażona w cztery szuflady ( dwa rzędy po dwie szuflady); szuflady wyposażone we wkłady z wysokiej jakości tworzywa ABS – monolityczne; 2x płytka szuflada z wkładem bez podziału wewnętrznego, 2x głęboka szuflada z wkładem wewnętrznym z podziałem na 3 sekcje; dolna sekcja jednokomorowa, dwudrzwiowa; szafka oparta na nóżkach – 1 szt. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1240x600x890 mm (+/- 20 mm) Wymiary wkładu do płytkich szuflad (szer. x gł. x wys.): 460 x 470 x 80 mm Wymiary wkładu do głębokich szuflad (szer. x gł. x wys.): 460 x 470 x 140 mm Szafka podblatowa jednokomorowa jednodrzwiowa; 1 x przestawna półka; szafka wykonana w systemie profilu aluminiowego, szafka oparta na nóżkach – 1 szt. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 460x600x890 mm (+/- 20 mm) Szafki zamykane w systemie klucza matki. | TAK |  |
| 31 | Konsola pielęgniarska o dł. blatu ok.3000 mm; konsola dwustanowiskowa wykonana w systemie profilu aluminiowego; 2x półka na klawiaturę; 2 x miejsce na komputer; 1x szafka podblatowa z min. 4 szufladami zamykanymi centralnie (dolna szuflada głębsza niż pozostałe); 1x szafka jednokomorowa, jednodrzwiowa (będzie stała w miejscu wyprowadzenia okablowania). Konsola wyposażona w nadstawkę o wysokości ok. 300 mm oraz głębokości ok. 250mm. Nadstawka podzielona na trzy sekcje, dwie z nich wyposażone w półkę na drobne rzeczy. Blat konsoli typu corian – 1 szt. | TAK |  |

- Wartość netto:	zł

- Wartość netto słownie:	……………….zł

- VAT..........%, tj:	zł

- VAT słownie:	……………….zł

- Wartość brutto:	zł

- Wartość brutto słownie:	……………….zł

17. WÓZEK Z BLATEM  - 1 szt.

Nazwa i typ:…………………………………….

Producent: ……………………………………..

Rok produkcji: 2012

Zestawienie wymaganych parametrów i warunków technicznych

| Lp. | Parametry i warunki techniczne | Wymagania TAK/ NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość całkowita 800mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 2 | Wysokość całkowita 890mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 3 | Głębokość całkowita 630mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 4 | Konstrukcja ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 5 | Wózek wyposażony w: Dwa blaty ze stali kwasoodpornej o wymiarach zew. 680mm x 510mm, +/- 20mm, i wymiarach wew. 650mm x 480mm, +/- 20mm 1 szufladę ze stali kwasoodpornej umieszczoną pod górnym blatem o wymiarach szer. 650mm, wys. 111mm, gł. 380mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 6 | Wózek posiadający ergonomiczne uchwyty po bokach umożliwiające lekkie i precyzyjne przetaczanie | TAK |  |
| 7 | Odległość pomiędzy dolnym blatem a szufladą 420mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 8 | Max. odciążenie szuflady min. 20kg | TAK, podać |  |
| 9 | Max. obciążenie blatu min. 50kg | TAK, podać |  |
| 10 | Max. obciążenie wózka min. 120 kg | TAK, podać |  |
| 11 | 4 obrotowe koła jezdne o średnicy 125 mm (+/- 5 mm) w tym dwa z hamulcem | TAK, podać |  |
| 12 | Wózek zabezpieczony 4 narożnymi odbojnikami, wykonanymi z gumy | TAK |  |
| 13 | Wózek wyposażony w antywibracyjne rozpórki | TAK |  |
| 14 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

- Wartość netto:	zł

- Wartość netto słownie:	……………….zł

- VAT..........%, tj:	zł

- VAT słownie:	……………….zł

- Wartość brutto:	zł

- Wartość brutto słownie:	……………….zł

18. KONTENER Z SIATKI UNIWERSALNY – 1 szt.

Nazwa i typ:…………………………………….

Producent: ……………………………………..

Rok produkcji: 2012

Zestawienie wymaganych parametrów i warunków technicznych

| Lp. | Parametry i warunki techniczne | Wymagania TAK/ NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość całkowita 790mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 2 | Wysokość całkowita 1640mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 3 | Głębokość całkowita 750mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 4 | Konstrukcja ażurowa ze stali ocynkowanej | TAK |  |
| 5 | 2 półki ażurowe | TAK |  |
| 6 | Dno wózka wykonane z trwałego laminatu | TAK |  |
| 7 | 4 koła jezdne o średnicy 125mm (+/- 5 mm) w tym dwa obrotowe z blokadą | TAK, podać |  |
| 8 | Dół wózka zabezpieczony 2 kołowymi, obrotowymi odbojami, wykonanymi z tworzywa umieszczonymi nad przednimi kołami | TAK |  |
| 9 | Maksymalna ładowność wózka min. 400kg | TAK, podać |  |
| 10 | Maksymalna ładowność półki min. 150kg | TAK, podać |  |
| 11 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

- Wartość netto:	zł

- Wartość netto słownie:	……………….zł

- VAT..........%, tj:	zł

- VAT słownie:	……………….zł

- Wartość brutto:	zł

- Wartość brutto słownie:	……………….zł

19. WÓZEK ANESTEZJOLOGICZNY  - 3  szt.

Nazwa i typ:…………………………………….

Producent: ……………………………………..

Rok produkcji: 2012

Zestawienie wymaganych parametrów i warunków technicznych

| Lp. | Parametry i warunki techniczne | Wymagania TAK/ NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek wielofunkcyjny - zabiegowy 4-szufladowy z wysuwanym pulpitem pod blatem w całości metalowy malowany proszkowo. | Tak |  |
| 2 | Kontener szufladowy metalowy, szczelny z wewnętrznymi elementami usztywniającymi i wygłuszającymi, posadowiony między 2-ma kolumnami nośnymi z profilowanej blachy stalowej ocynkowanej galwanicznie. | Tak |  |
| 3 | Ramy szuflad metalowe i pulpit podblatowy pracujące na teleskopowych prowadnicach kulkowych z funkcją pełnego wysuwu i mechanizmem samodociągu. | Tak |  |
| 4 | Czoła szuflad metalowe dwuwarstwowe szczelne z wytłoczonym owalnym wgłębieniem pod uchwytem. | Tak |  |
| 5 | Wkłady szuflad osadzone na ramie metalowej wykonane metodą termoformowania z tworzywa ABS w kolorze białym matowym o wymiarach 460 x 470 mm przystosowane do przechowywanie i segregacji materiałów medycznych. | Tak |  |
| 6 | Wózek wyposażony w: - 1płytka szuflada o wys. 80 mm, +/- 20 mm, wypełniona wkładem z tworzywa ABS z podziałem wewnętrznym na 4 części - 2 średnie szuflady o wys. 140 mm, +/- 20 mm, wypełnione wkładem z tworzywa ABS, jedna z nich z podziałem wewnętrznym na 3 części - 1 głęboką, metalową szufladę o wysokości 260 mm, +/- 20 mm | Tak |  |
| 7 | W standardzie zamontowana uszczelka szufladowa i zamek patentowy centralnie blokujący szuflady. | Tak |  |
| 8 | Blat roboczy wykonany z tworzywa ABS o wym. 620 x 570 mm zagłębiony z burtami o wysokości wewnętrznej 60 mm z 3-stron. | Tak |  |
| 9 | Szerokość wózka: 820mm, +/- 20 mm | Tak, podać |  |
| 10 | Głębokość wózka: 620 mm, +/- 20 mm | Tak, podać |  |
| 11 | Wysokość wózka bez nadstawki: 890 mm, +/- 20 mm | Tak, podać |  |
| 12 | Zespół jezdny składający się z 4-kółek pojedynczych o średnicy 125 mm, dwa koła wyposażone w hamulec i blokadę obrotu, z 4-stron odboje zabezpieczające wózek przed uszkodzeniem. | Tak, podać |  |
| 13 | Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania, lakierowany w kolorze wózka, zamontowany po prawej stronie korpusu. | Tak |  |
| 14 | 4 koła skrętne, antystatyczne o średnicy min. 125 mm, w tym 2 z hamulcem. | Tak, podać |  |
| 15 | 4 talerzykowe odbojniki z tworzywa sztucznego montowane nad kołami | Tak |  |
| 16 | Dodatkowe wyposażenie wózka: - nadstawka z 10- oma akrylowymi pojemnikami w konfiguracji 5+5 na drobny materiał medyczny - stelaż z pokrywą do worka na odpady o poj. min 10l - 2 x uchwyt na pudełko rękawiczek - uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły | Tak, podać |  |
| 17 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 18 | Firmowe materiały informacyjne (ulotki) celem potwierdzenia spełnienia wymagań technicznych. | Tak, załączyć |  |
| 19 | Urządzenie kompletne i po zainstalowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych | Tak |  |
| 20 | Przedmiot oferty oznaczony znakiem CE | Tak |  |
| 21 | Deklaracja lub certyfikat zgodności na przedmiot oferty, wystawiony przez uprawniony podmiot, zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z dnia 20.05.2010 r.) | Tak, załączyć |  |
| 22 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK, załączyć |  |

- Wartość netto:	zł

- Wartość netto słownie:	……………….zł

- VAT..........%, tj:	zł

- VAT słownie:	……………….zł

- Wartość brutto:	zł

- Wartość brutto słownie:	……………….zł

20. WÓZEK INSTRUMENTARIUSZKI  - 1  szt.

Nazwa i typ:…………………………………….

Producent: ……………………………………..

Rok produkcji: 2012

Zestawienie wymaganych parametrów i warunków technicznych

| Lp. | Parametry i warunki techniczne | Wymagania TAK/ NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek wielofunkcyjny - zabiegowy 4-szufladowy z wysuwanym pulpitem pod blatem w całości metalowy malowany proszkowo. | Tak |  |
| 2 | Kontener szufladowy metalowy, szczelny z wewnętrznymi elementami usztywniajacymi i wygłuszającymi, posadowiony między 2-ma kolumnami nośnymi z profilowanej blachy stalowej ocynkowanej galwanicznie. | Tak |  |
| 3 | Ramy szuflad metalowe i pulpit podblatowy pracujące na teleskopowych prowadnicach kulkowych z funkcją pełnego wysuwu i mechanizmem samodociągu. | Tak |  |
| 4 | Czoła szuflad metalowe dwuwarstwowe szczelne z wytłoczonym owalnym wgłębieniem pod uchwytem. | Tak |  |
| 5 | Wkłady szuflad osadzone na ramie metalowej wykonane metodą termoformowania z tworzywa ABS w kolorze białym matowym o wymiarach 460 x 470 mm przystosowane do przechowywanie i segregacji materiałów medycznych. | Tak |  |
| 6 | Wózek wyposażony w: - 1płytka szuflada o wys. 80 mm, +/- 20 mm, z wkładem z tworzywa ABS z podziałem wewnętrznym na 4 części - 2 średnie szuflady o wys. 140 mm, +/- 20 mm, z wkładem z tworzywa ABS, jedna z nich z podziałem wewnętrznym na 3 części - 1 głęboką, metalową szufladę o wysokości 260 mm, +/- 20 mm | Tak |  |
| 7 | W standardzie zamontowana uszczelka szufladowa i zamek patentowy centralnie blokujący szuflady. | Tak |  |
| 8 | Blat roboczy wykonany z tworzywa ABS o wym. 620 x 570 mm zagłębiony z burtami o wysokości wewnętrznej 60 mm z 3-stron. | Tak |  |
| 9 | Szerokość wózka: 820mm, +/- 20 mm | Tak, podać |  |
| 10 | Głębokość wózka: 620 mm, +/- 20 mm | Tak, podać |  |
| 11 | Wysokość wózka bez nadstawki: 890 mm, +/- 20 mm | Tak, podać |  |
| 12 | Zespół jezdny składający się z 4-kółek pojedynczych o średnicy 125 mm, dwa koła wyposażone w hamulec i blokadę obrotu, z 4-stron odboje zabezpieczające wózek przed uszkodzeniem. | Tak, podać |  |
| 13 | Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania, lakierowany w kolorze wózka, zamontowany po prawej stronie korpusu. | Tak |  |
| 14 | 4 koła skrętne, antystatyczne o średnicy min. 125 mm, w tym 2 z hamulcem. | Tak, podać |  |
| 15 | 4 talerzykowe odbojniki z tworzywa sztucznego montowane nad kołami | Tak |  |
| 16 | Dodatkowe wyposażenie wózka: - nadstawka z 14- oma akrylowymi pojemnikami w konfiguracji 5+5+4 na drobny materiał medyczny - stelaż z pokrywą do worka na odpady o poj. min 10l - 2 x uchwyt na pudełko rękawiczek - uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły | Tak, podać |  |
| 17 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 18 | Firmowe materiały informacyjne (ulotki) celem potwierdzenia spełnienia wymagań technicznych. | Tak, załączyć |  |
| 19 | Urządzenie kompletne i po zainstalowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych | Tak |  |
| 20 | Przedmiot oferty oznaczony znakiem CE | Tak |  |
| 21 | Deklaracja lub certyfikat zgodności na przedmiot oferty, wystawiony przez uprawniony podmiot, zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z dnia 20.05.2010 r.) | Tak, załączyć |  |
| 22 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK, załączyć |  |

- Wartość netto:	zł

- Wartość netto słownie:	……………….zł

- VAT..........%, tj:	zł

- VAT słownie:	……………….zł

- Wartość brutto:	zł

- Wartość brutto słownie:	……………….zł

- Całkowita wartość netto zadania:	zł

- Wartość netto słownie:	……………….zł

- VAT..........%, tj:	zł

- VAT słownie:	……………….zł

- Całkowita wartość brutto zadania:	zł

- Wartość brutto słownie:	……………….zł

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom :Tak/Nie - wskazać którą część   ………………………………niepotrzebne skreślić.

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Załącznikami do oferty są:

  - Formularz Ofertowy

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków w związku z art.22 Ustawy Pzp.

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art.24 Ustawy Pzp.

  - Pełnomocnictwo w przypadku wykonawców występujących wspólnie.

  - Atest higieniczny lub techniczny potwierdzający, iż zaoferowany przedmiot zamówienia może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dot. pozycji 9 – meble medyczne metalowe, lakierowane proszkowo, wyroby gotowe)

  - Certyfikat ISO 9001 dla producenta mebli dotyczący produkcji i instalacji mebli szpitalnych i laboratoryjnych (dot. pozycji 9 – meble medyczne metalowe, lakierowane proszkowo)

  - Deklaracja zgodności (dot. pozycji 6, 7, 19, 20 – stół ze stali kwasoodpornej (4szt.), wózek z blatem (4szt.), wózek anestezjologiczny (3szt.), wózek instrumentariuszki (1szt.))

  - Wpis do Rejestru wyrobów medycznych (dot. pozycji 7, 19, 20 – wózek z blatem (4szt.), wózek anestezjologiczny (3szt.), wózek instrumentariuszki (1szt.))

  - Foldery, katalogi lub rysunki zaoferowanego asortymentu.

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu

(pieczęć firmy)

(miejscowość. data)

Znak sprawy:

DZ-259-2012

#### OŚWIADCZENIE art. 22 ust. 1 Ustawy

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

................................................................................................................................

Nazwa składającego ofertę adres ulica telefon/fax.

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy tzn.:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania  wiedzy i doświadczenia:

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

(pieczęć firmy)

(miejscowość. data)

Znak sprawy:

DZ-259-2012

#### OŚWIADCZENIE art. 24 ust.1 Ustawy

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

................................................................................................................................

Nazwa składającego ofertę adres ulica telefon/fax.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy tzn.:

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

##### Wzór                                                          UMOWA NR …./D/….

w dniu ........................... w Chęcinach pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000009315, NIP 959-12-89-964 Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach, Regon 000296213 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

mgr inż. Krzysztofa Skowronka – Dyrektora

mgr Artura Nadolnego – Z-cę Dyrektora ds. Ekonomicznych, Głównego Księgowego

a

........................................................................... z siedzibą w ...................................................... wpisaną/ym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ............... Wydział ....... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ..............  NIP............................... Urząd Skarbowy .......................... Regon ..................................zwaną/ym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną/ym przez:

....................................................

została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 EURO.

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy do „Dostawy mebli wraz z montażem na Blok Operacyjny”         w okresie 5 tygodni od  dnia podpisania umowy tj.: do dnia ……………..

§ 2

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy określony w § 1 do siedziby Zamawiającego (Blok Operacyjny) oraz dokona montażu mebli w terminie  określonym w § 1, a Zamawiający zobowiązuje się przedmiot umowy odebrać, po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 3

1. Miejsce dostawy i montażu mebli - siedziba Zamawiającego (Blok Operacyjny).

2. Dostawa odbędzie się własnym transportem, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony Zamawiającemu w opakowaniu  zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu.

4. Potwierdzeniem dostawy będzie protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowiązany jest złożyć i zamontować meble w odpowiednich pomieszczeniach u Zamawiającego, zgodnie z zaleceniami pracownika Zamawiającego, określonego w § 4.

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad mebli przy ich dostawie i montażu, Wykonawca usunie je w ciągu 2 dni roboczych od momentu ich zgłoszenia w siedzibie Zamawiającego i ponownie zgłosi zakwestionowany przedmiot dostawy do odbioru.

§ 4

1. Wykonawca udziela na dostarczone meble gwarancji na okres ……….. miesięcy.

2. Zamawiający może zgłaszać nieprawidłowe funkcjonowanie mebli w godzinach od …… do ………., od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu ....................................

3. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia kroków mających na celu przywrócenie prawidłowego funkcjonowania mebli najpóźniej w terminie 48 godzin w dni robocze po poinformowaniu przez Zamawiającego. W razie, gdy naprawa mebli potrwa dłużej niż dwa dni robocze, okres trwania gwarancji będzie przedłużony o czas trwania naprawy.         W przypadku, gdy naprawa mebli będzie odbywała się poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca dostarczy niezwłocznie na żądanie Zamawiającego meble zastępcze.

4. W razie, gdy naprawa mebli potrwa dłużej niż 14 dni lub gdy dany mebel w okresie gwarancji będzie naprawiany 3 razy, Zamawiającemu przysługuje jego wymiana na nowy, taki sam lub odpowiedni.

§ 5

Ze strony Zamawiającego nadzór merytoryczny nad realizacją umowy sprawować będzie dr n. med. Renata Szebla – Kierownik Bloku Operacyjnego tel. 41/34 655 45 wew. 200 lub Anna Chrabąszcz – Pielęgniarka Oddziałowa  tel. 41/34 655 45 wew. 207.

§ 6

- Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przyjętą ofertą, które wynosi:

a). wartość netto: …………………. zł,

słownie: …………………………………………………………………................ złotych,

b). VAT ….. %: tj.: …………………… zł,

słownie: ……………………………………………………………………………złotych.

c).wartość brutto: …………………. zł,

słownie: ………….………………………………………………………………... złotych,

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania wraz z przedmiotem umowy faktury pisanej

w języku polskim.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wpisywania na fakturze numeru umowy.

§ 7

- Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury. Należność Wykonawcy zostanie przelana na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze.

§ 8

Przeniesienie jakichkolwiek wierzytelności na osobę trzecią powstałej w wyniku zawarcia niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54, ust 5 ustawy o działalności leczniczej.

§ 9

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

  - w wysokości 0,1% wartości umownej brutto niezrealizowanej części umowy przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10 % wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 10.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- W zakresie przewidzianym w § 9 ust.1 a i b Wykonawca upoważnia Zamawiającego        do wystawienia pisemnego dokumentu obciążającego Wykonawcę zwanego notą obciążeniową ze wskazaniem tytułu obciążenia (powołania odpowiedniego zapisu umowy) i potrącenia należności z tytułu kary umownej z należnością wynikającą                  z umowy.

5.  W przypadku naliczenia Wykonawcy przez Zamawiającego kar umownych Zamawiający wstrzymuje zapłatę wynagrodzenia za przedmiot umowy w kwocie równej wysokości naliczonych kar umownych, do dnia zapłaty przez Wykonawcę na rachunek bankowy Zamawiającego naliczonych kar umownych. Z tytułu wstrzymania wypłaty części wynagrodzenia spowodowanej naliczeniem kar, Wykonawcy nie przysługują odsetki ustawowe ani też inne odszkodowania od Zamawiającego.

§ 10

Poza przypadkiem, o którym mowa w § 11 stronom przysługuje prawo odstąpienia          od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

  - zostanie ogłoszona upadłość lub przeprowadzona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy.

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do odbioru przedmiotu zamówienia do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za dostarczony przedmiot zamówienia oraz pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę.

§ 11

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek warunków niniejszej umowy    i bezskuteczności wezwania go do działania zgodnie z umową, Zamawiający może od niej odstąpić ze skutkiem natychmiastowym, a Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty

odpowiednich kar umownych, o których mowa w § 9 niniejszej umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy Prawa zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759,          a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 14

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                             POD WZGLĘDEM                        WYKONAWCA

FORMALNO - PRAWNYM