Chęciny, dnia 2012-08-17

Znak sprawy: DZ-262-2012

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 do pakietu nr 1- Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji numer 3 dopuści możliwość

złożenia oferty na jednorazowy stapler liniowy zamykający 30 mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości o wysokości 4,5mm przed zamknięciem po zamknięciu 2,0mm a więc tak jak w przypadku opisywanego przez Zamawiającego staplera. Pomimo nieznacznej różnicy w wysokości zszywki otwartej, tkanka gruba do wysokości 2,0mm będzie zespolona tak samo jak przez oferowany przez naszą firmę stapler jak i ten opisany przez zamawiającego. Jednocześnie pragnę dodać, że nie ma klinicznych przesłanek aby wskazywać dokładnie na taki rozmiar zszywki, który jest w posiadaniu jednego producenta.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 2 do pakietu nr 1- Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji numer 4 dopuści możliwość

złożenia oferty na ładunek kompatybilny ze staplerem z pozycji nr.3?

Odp. Zamawiający wymaga w pozycji nr 4 pakietu nr 1 ładunku kompatybilnego ze staplerem opisanym w pozycji nr 3 pakietu nr 1.

Pytanie nr 3 do pakietu nr 1- Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji numer 5 dopuści możliwość

złożenia oferty na jednorazowy stapler liniowy zamykający 45mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości o wysokości 3,8mm przed zamknięciem po zamknięciu 1,5mm a więc tak jak w przypadku opisywanego przez Zamawiającego staplera. Pomimo nieznacznej różnicy w wysokości zszywki otwartej, tkanka normalna do wysokości 1,5mm będzie zespolona tak samo jak przez oferowany przez naszą firmę stapler jak i ten opisany przez zamawiającego. Jednocześnie pragnę dodać, że nie ma klinicznych przesłanek aby wskazywać dokładnie na taki rozmiar zszywki, który jest w posiadaniu jednego producenta.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 4 do pakietu nr 1- Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji numer 6 dopuści możliwość

złożenia oferty na ładunek kompatybilny ze staplerem z pozycji nr.5?

Odp. Zamawiający wymaga w pozycji nr 6 pakietu nr 1 ładunku kompatybilnego ze staplerem opisanym w pozycji nr 5 pakietu nr 1

Pytanie nr 5 do pakietu nr 1- Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji numer 7 dopuści możliwość

złożenia oferty na jednorazowy stapler liniowy zamykający 45mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości o wysokości 4,5mm przed zamknięciem po zamknięciu 2,0mm a więc tak jak w przypadku opisywanego przez Zamawiającego staplera. Pomimo nieznacznej różnicy w wysokości zszywki otwartej, tkanka gruba do wysokości 2,0mm będzie zespolona tak samo jak przez oferowany przez naszą firmę stapler jak i ten opisany przez zamawiającego. Jednocześnie pragnę dodać, że nie ma klinicznych przesłanek aby wskazywać dokładnie na taki rozmiar zszywki, który jest w posiadaniu jednego producenta.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 6 do pakietu nr 1- Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji numer 8 dopuści możliwość

złożenia oferty na ładunek kompatybilny ze staplerem z pozycji nr.7?

Odp. Zamawiający wymaga w pozycji nr 8 pakietu nr 1 ładunku kompatybilnego ze staplerem opisanym w pozycji nr 7 pakietu nr 1

Pytanie nr 7 do pakietu nr 1- Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji numer 9 dopuści możliwość

złożenia oferty na jednorazowy stapler liniowy zamykający 60mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości o wysokości 3,8mm przed zamknięciem po zamknięciu 1,5mm a więc tak jak w przypadku opisywanego przez Zamawiającego staplera. Pomimo nieznacznej różnicy w wysokości zszywki otwartej, tkanka normalna do wysokości 1,5mm będzie zespolona tak samo jak przez oferowany przez naszą firmę stapler jak i ten opisany przez zamawiającego. Jednocześnie pragnę dodać, że nie ma klinicznych przesłanek aby wskazywać dokładnie na taki rozmiar zszywki, który jest w posiadaniu jednego producenta.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 8 do pakietu nr 1- Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji numer 10 dopuści możliwość

złożenia oferty na ładunek kompatybilny ze staplerem z pozycji nr.9?

Odp. Zamawiający wymaga w pozycji nr 10 pakietu nr 1 ładunku kompatybilnego ze staplerem opisanym w pozycji nr 9 pakietu nr 1

Pytanie nr 9 do pakietu nr 1- Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji numer 11 dopuści możliwość

złożenia oferty na jednorazowy stapler liniowy zamykający 60mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości o wysokości 4,5mm przed zamknięciem po zamknięciu 2,0mm a więc tak jak w przypadku opisywanego przez Zamawiającego staplera. Pomimo nieznacznej różnicy w wysokości zszywki otwartej, tkanka gruba do wysokości 2,0mm będzie zespolona tak samo jak przez oferowany przez naszą firmę stapler jak i ten opisany przez zamawiającego. Jednocześnie pragnę dodać, że nie ma klinicznych przesłanek aby wskazywać dokładnie na taki rozmiar zszywki, który jest w posiadaniu jednego producenta.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 10 do pakietu nr 1- Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji numer 12 dopuści możliwość złożenia oferty na ładunek kompatybilny ze staplerem z pozycji nr.11?

Odp. Zamawiający wymaga w pozycji nr 12 pakietu nr 1 ładunku kompatybilnego ze staplerem opisanym w pozycji nr 11 pakietu nr 1

Pytanie nr 11 do pakietu nr 1- Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji numer 13 dopuści możliwość złożenia oferty na jednorazowy stapler liniowy zamykający 90mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości o wysokości 3,8mm przed zamknięciem po zamknięciu 1,5mm a więc tak jak w przypadku opisywanego przez Zamawiającego staplera. Pomimo nieznacznej różnicy w wysokości zszywki otwartej, tkanka normalna do wysokości 1,5mm będzie zespolona tak samo jak przez oferowany przez naszą firmę stapler jak i ten opisany przez zamawiającego. Jednocześnie pragnę dodać, że nie ma klinicznych przesłanek aby wskazywać dokładnie na taki rozmiar zszywki, który jest w posiadaniu jednego producenta.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 12 do pakietu nr 1- Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji numer 14 dopuści możliwość złożenia oferty na ładunek kompatybilny ze staplerem z pozycji nr.13?

Odp. Zamawiający wymaga w pozycji nr 14 pakietu nr 1 ładunku kompatybilnego ze staplerem opisanym w pozycji nr 13 pakietu nr 1

Pytanie nr 13 do pakietu nr 1- Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji numer 15 dopuści możliwość złożenia oferty na jednorazowy stapler liniowy zamykający 90mm z podwójną linią tytanowych zszywek, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości o wysokości 4,5mm przed zamknięciem po zamknięciu 2,0mm a więc tak jak w przypadku opisywanego przez Zamawiającego staplera. Pomimo nieznacznej różnicy w wysokości zszywki otwartej, tkanka gruba do wysokości 2,0mm będzie zespolona tak samo jak przez oferowany przez naszą firmę stapler jak i ten opisany przez zamawiającego. Jednocześnie pragnę dodać, że nie ma klinicznych przesłanek aby wskazywać dokładnie na taki rozmiar zszywki, który jest w posiadaniu jednego producenta.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 14 do pakietu nr 1- Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji numer 16 dopuści możliwość złożenia oferty na ładunek kompatybilny ze staplerem z pozycji nr.15?

Odp. Zamawiający wymaga w pozycji nr 16 pakietu nr 1 ładunku kompatybilnego ze staplerem opisanym w pozycji nr 15 pakietu nr 1

Pytanie nr 15 do pakietu nr 1- Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji numer 17 dopuści możliwość złożenia oferty na Jednorazowy stapler liniowy tnąco zamykający załadowany ładunkiem z nożem o długości 55 mm z czterema rzędami tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości o wysokości 2,5mm 3,85 mm lub 4,5 mm przed zamknięciem po zamknięciu 1,0mm 1,5mm 2,0mm? Zamawiający ponownie wskazuje na parametry produktów konkretnego producenta, które nie mają istotnego znaczenia a jedynie stanowią element wyróżniający. Tak jak w przypadku staplerów liniowych bez noża tak i tutaj efekt końcowy zespalanej i rozdzielanej tkanki jest dokładnie taki sam. Podkreślamy, że obecna kombinacja doboru instrumentów wraz z ich opisem tworzy pakiet producencki.

Odp. Zamawiający dopuszcza zszywkę o wysokości 3,85 mm, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 16 do pakietu nr 1- Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji numer 18 dopuści możliwość złożenia oferty na Jednorazowy stapler liniowy tnąco zamykający załadowany ładunkiem z nożem o długości 75 mm z czterema rzędami tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości o wysokości 3,85 mm lub 4,5 mm przed zamknięciem po zamknięciu 1,5mm 2,0mm? Zamawiający ponownie wskazuje na parametry produktów konkretnego producenta, które nie mają istotnego znaczenia a jedynie stanowią element wyróżniający. Tak jak w przypadku staplerów liniowych bez noża tak i tutaj efekt końcowy zespalanej i rozdzielanej tkanki jest dokładnie taki sam. Podkreślamy, że obecna kombinacja doboru instrumentów wraz z ich opisem tworzy pakiet producencki.

Odp. Zamawiający dopuszcza zszywkę o wysokości 3,85 mm, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 17 do pakietu nr 1- Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji numer 19 dopuści możliwość złożenia oferty na ładunek kompatybilny ze staplerem z pozycji nr.17?

Odp. Zamawiający wymaga w pozycji nr 19 pakietu nr 1 ładunku kompatybilnego ze staplerem opisanym w pozycji nr 17 pakietu nr 1

Pytanie nr 18 do pakietu nr 1- Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji numer 20 dopuści możliwość złożenia oferty na ładunek kompatybilny ze staplerem z pozycji nr.18?

Odp. Zamawiający wymaga w pozycji nr 20 pakietu nr 1 ładunku kompatybilnego ze staplerem opisanym w pozycji nr 18 pakietu nr 1

Pytanie nr 19 do pakietu nr 1- Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji numer 21 dopuści możliwość złożenia oferty na Jednorazowy stapler liniowy tnąco zamykający załadowany ładunkiem z nożem o długości 100 mm z czterema rzędami tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości o wysokości 3,85 mm lub 4,5 mm przed zamknięciem po zamknięciu 1,5mm 2,0mm? Zamawiający ponownie wskazuje na parametry produktów konkretnego producenta, które nie mają istotnego znaczenia a jedynie stanowią element wyróżniający. Tak jak w przypadku staplerów liniowych bez noża tak i tutaj efekt końcowy zespalanej i rozdzielanej tkanki jest dokładnie

taki sam. Podkreślamy, że obecna kombinacja doboru instrumentów wraz z ich opisem tworzy pakiet producencki.

Odp. Zamawiający dopuszcza zszywkę o wysokości 3,85 mm, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 20 do pakietu nr 1- Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji numer 22 dopuści możliwość złożenia oferty na ładunek kompatybilny ze staplerem z pozycji nr 21?

Odp. Zamawiający wymaga w pozycji nr 22 pakietu nr 1 ładunku kompatybilnego ze staplerem opisanym w pozycji nr 21 pakietu nr 1

Pytanie nr 21 do pakietu nr 1- Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji numer 23 dopuści możliwość złożenia oferty na jednorazowy stapler okrężny z bez technologii łamanego kowadełka i automatyczną lub ręczną regulacją siły docisku tkanki o średnicy 25mm. Zszywki brzeżnie spłaszczone na całej długości 4,5mm? Zamawiający po raz kolejny opisując technologię łamanego kowadełka wskazuje na jednego producenta pozbawiając inne firmy na przedstawienie swojej oferty. Oferowane przez naszą firmę staplery nie wymagają technologii łamanego kowadełka ponieważ światło zespolenia jest wystarczająco duże aby bezkolizyjnie usunąć stapler.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 22 do pakietu nr 1- Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji numer 24 dopuści możliwość złożenia oferty na jednorazowy stapler okrężny z bez technologii łamanego kowadełka i automatyczną lub ręczną regulacją siły docisku tkanki o średnicy 24mm. Zszywki brzeżnie spłaszczone na całej długości 4,5mm? Zamawiający po raz kolejny opisując technologię łamanego kowadełka wskazuje na jednego producenta pozbawiając inne firmy na przedstawienie swojej oferty. Oferowane przez naszą firmę staplery nie wymagają technologii łamanego kowadełka ponieważ światło zespolenia jest wystarczająco duże aby bezkolizyjnie usunąć stapler.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 23 do pakietu nr 1- Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji numer 25 dopuści możliwość złożenia oferty na jednorazowy stapler okrężny z bez technologii łamanego kowadełka i automatyczną lub ręczną regulacją siły docisku tkanki o średnicy 32mm. Zszywki brzeżnie spłaszczone na całej długości 5,0mm? Zamawiający po raz kolejny opisując technologię łamanego kowadełka wskazuje na jednego producenta pozbawiając inne firmy na przedstawienie swojej oferty. Oferowane przez naszą firmę staplery nie wymagają technologii łamanego kowadełka ponieważ światło zespolenia jest wystarczająco duże aby bezkolizyjnie usunąć stapler.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

Anna Kwiecińska